## Лист1
Силовые трансформаторы
№ | № ТП | Тип существующего трансформатора | Зав. № тр-ра | Год выпуска | Тип вновь устанавливаемого трансформатора | Год замены
1 | ТП-146 | ТМ-250/6 | 1260 | 1969 | ТМГ-250 | 2025
2 | ТП-146 | ТМ-250/6 | 1081 | 1969 | ТМГ-250 | 2025
3 | ТП-119 | ТСМА-250/6 | 220336 | 1967 | ТМГ-250 | 2026
4 | ТП-126 | ТМ-250/6 | 891В264 | 1969 | ТМГ-250 | 2026
5 | ТП-127 | ТМ-250/6 | 2100 | 1969 | ТМГ-250 | 2026
6 | ТП-156 | ТСМА-250/6 | 218322 | 1967 | ТМГ-250 | 2026
7 | ТП-111 | ТМ-320/6 | 5708 | 1964 | ТМГ-400 | 2026
8 | ТП-123 | ТСМА-320/6 | 13204 | 1964 | ТМГ-400 | 2026
9 | ТП-134 | ТСМА-320/6 | 3483 | 1962 | ТМГ-400 | 2026
10 | ТП-135 | ТСМА-320/6 | 17523 | 1965 | ТМГ-400 | 2026
11 | ТП-135 | ТМ-400/6 | 6663 | 1969 | ТМГ-400 | 2026
12 | ТП-136 | ТСМА-320/6 | 14936 | 1964 | ТМГ-400 | 2026
13 | ТП-136 | ТСМА-320/6 | 8769 | 1963 | ТМГ-400 | 2026
14 | ТП-160 | ТСМА-250/6 | 214298 | 1961 | ТМГ-250 | 2027
15 | ТП-160 | ТМ-250/6 | 881В152 | 1988 | ТМГ-250 | 2027
16 | ТП-199 | ТМ-250/6 | 1106 | 1969 | ТМГ-250 | 2027
17 | ТП-199 | ТМ-250/6 | 339140 | 1979 | ТМГ-250 | 2027
18 | ТП-133 | ТМ-320/6 | 14938 | 1977 | ТМГ-250 | 2027
19 | ТП-133 | ТМ-250/6 | 563719 | 1975 | ТМГ-250 | 2027
20 | ТП-138 | ТСМА-320/6 | 3334 | 1962 | ТМГ-400 | 2027
21 | ТП-138 | ТМ-400/6 | 7477822 | 1978 | ТМГ-400 | 2027
22 | ТП-158 | ТСМА-320/6 | 2297 | 1962 | ТМГ-400 | 2027
23 | ТП-158 | ТМ-400/6 | 6124 | 1969 | ТМГ-400 | 2027
24 | РПФ-2 | ТСМА-320/6 | 23943 | 1965 | ТМГ-400 | 2027
25 | РПФ-2 | ТМ-400/6 | 453748 | 1973 | ТМГ-400 | 2027
26 | ТП-124 | ТМ-250/6 | 585338 | 1970 | ТМГ-250 | 2028
27 | ТП-132 | ТМ-250/6 | 733075 | 1969 | ТМГ-250 | 2028
28 | ТП-142 | ТМ-250/6 | 585523 | 1976 | ТМГ-250 | 2028
29 | ТП-156 | ТМ-250/6 | 674923 | 1977 | ТМГ-250 | 2028
30 | ТП-161 | ТМ-250/6 | 482703 | 1973 | ТМГ-250 | 2028
31 | ТП-114 | ТМ-400/6 | 453774 | 1973 | ТМГ-400 | 2028
32 | ТП-106 | ТМ-400/6 | 610910 | 1976 | ТМГ-400 | 2028
33 | ТП-106 | ТМ-400/6 | 7697 | 1972 | ТМГ-400 | 2028
34 | ТП-162 | ТСМА-320/6 | 3318 | 1962 | ТМГ-400 | 2028
35 | ТП-104 | ТМФ-400/6 | 400435 | 1975 | ТМГ-400 | 2028
36 | ТП-104 | ТМФ-400/6 | 400432 | 1975 | ТМГ-400 | 2028
37 | ТП-122 | ТМ-400/6 | 572598 | 1975 | ТМГ-400 | 2028
38 | ТП-122 | ТМ-400/6 | 574433 | 1977 | ТМГ-400 | 2028
39 | ТП-141 | ТМ-400/6 | 683410 | 1978 | ТМГ-400 | 2028
40 | ТП-163 | ТМ-250/6 | 741752 | 1979 | ТМГ-250 | 2029
41 | ТП-163 | ТМ-250/6 | 741751 | 1979 | ТМГ-250 | 2029
42 | ТП-102 | ТМ-250/6 | 642800 | 1977 | ТМГ-250 | 2029
43 | ТП-102 | ТМ-250/6 | 643504 | 1977 | ТМГ-250 | 2029
44 | ТП-168 | ТСМА-180/6 | 3818 | 1977 | ТМГ-250 | 2029
45 | ТП-159 | ТМ-400/6 | 1344 | 1968 | ТМГ-400 | 2029
46 | ТП-159 | ТМ-400/6 | 35220 | 1974 | ТМГ-400 | 2029
47 | ТП-143 | ТМСМ-400/6 | 13713 | 1970 | ТМГ-400 | 2029
48 | ТП-144 | ТМ-400/6 | 734682 | 1975 | ТМГ-400 | 2029
49 | ТП-144 | ТМ-400/6 | 470298 | 1973 | ТМГ-400 | 2029
50 | ТП-145 | ТМ-400/6 | 15840 | 1971 | ТМГ-400 | 2029
| ИТОГО | 15.5 |  |  | 16.85
| Вывод МВА | Кол-во шт | Сумма МВА | Ввод МВА | Кол-во шт | Ввод МВА
2025 | 0.25 | 2 | 0.5 | 0.25 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | 2 | 0.5 |  | 2 | 0.5 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
2026 | 0.25 | 4 | 1 | 0.25 | 4 | 1 | 1 | 1
| 0.32 | 6 | 1.92 | 0.4 | 7 | 2.8 | 1.92 | 2.8
| 0.4 | 1 | 0.4 |  |  |  | 0.4 | 0
|  | 11 | 2.92 |  | 11 | 3.8 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
2027 | 0.25 | 5 | 1.25 | 0.25 | 5 | 1.25 | 1.25 | 1.25
| 0.32 | 4 | 1.28 |  |  |  | 1.28 | 0
| 0.4 | 3 | 1.2 | 0.4 | 7 | 2.8 | 1.2 | 2.8
|  | 12 | 3.73 |  | 12 | 4.05 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
2028 | 0.25 | 5 | 1.25 | 0.25 | 5 | 1.25 | 1.25 | 1.25
| 0.32 | 1 | 0.32 |  |  | 0 | 0.32 | 0
| 0.4 | 8 | 3.2 | 0.4 | 9 | 3.6 | 3.2 | 3.6
|  | 14 | 4.77 |  | 14 | 4.85 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
2029 | 0.18 | 1 | 0.18 | 0 |  |  | 0.18 | 0
| 0.25 | 4 | 1 | 0.25 | 5 | 1.25 | 1 | 1.25
| 0.4 | 6 | 2.4 | 0.4 | 6 | 2.4 | 2.4 | 2.4
|  | 11 | 3.58 |  | 11 | 3.65 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0
| ИТОГО | 50 | 15.5 |  | 50 | 16.85 | 1.35
Ведущий инженер цеха №76 Моисеев И.Ф.