## 12
Приложение №20
к приказу Министерства жилищно-коммунального хозяйства
и гражданской защиты населения Пензенской области
от __________ 2026 года №______
Форма 12. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов
Инвестиционная программа Акционерного Общества "Пензенская горэлектросеть"
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика- тор инвестицион-ного проекта | Год ввода в эксплуатацию трансформаторной или иной подстанции, линии электропередачи (до реализации инвестиционного проекта) | Показатель оценки технического состояния | Показатель оценки последствий отказа | Год определения показателей оценки технического состояния и последствий отказа | Инвестиционным проектом предусматривается выполнение: |  |  |  | Реализация инвестиционного проекта обсулавливается необходимостью выполнения требований: |  | Инвестиционным проектом осуществляются мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и обеспечивающие достижение утвержденных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+;-) | Инвестиционным проектом осуществляются обязательные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+;-) | Наименование трансформаторной или иной подстанции, линии электропередачи (участка линии электропередачи), реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | Нагрузка по результатам контрольных замеров трансформаторной или иной подстанции, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение, которой предусматривается инвестиционным проектом |  | Аварийная нагрузка, % | Максимальная мощность энергопринимающих устройств потребителей услуг по документам о технологическом присоединении | Мощность трансформаторной или иной подстанции, реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | [5 empty] | Проектный высший класс напряжения (рабочее высшее напряжение), кВ |  | Задачи, решаемые в рамках реализации инвестиционного проекта | Неудовлетворительное техническое состояние подтверждается результатами:
[7 empty] | противоаварийных мероприятий, предусмотренных актами о расследовании причин аварии (реквизиты актов) | предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора вынесенных по результатам расследования причин аварий (реквизиты предписаний) | иных предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора (реквизиты предписаний) | предписаний иных органов государственной власти (указать наименования органов исполнительной власти) | [9 empty] | всего, МВхА |  | всего за вычетом мощности наиболее крупного (авто-) трансформатора, МВхА |  | всего, Мвар
[11 empty] | законодательства Российской Федерации (+;-) | регламентов рынков электрической энергии (+;-) |  |  |  | МВт | Дата контрольного замерного дня |  |  | До | После | До | После | До | После | До | После |  | технического освидетельст-вования (+;-) | технического обследования (+;-)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | Пензенская область | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2.1 | Строительство КТП 6/0,4кВ, 3 КЛ-1кВ, КЛ-6кВ для осуществления технологического присоединения нежилых помещений в границах з/у по адресу ул.Молокова, д.20 и строение 20а, г.Пенза | Q_HC.2026.13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.63 | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Выполнение обязательств по договору технологического присоединения №2025-00250-ТП от 30.04.2025г; №2025-00146-ТП от 04.04.2025г; №2025-00914-ТП от 27.11.2025г | - | -
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
[29 empty] | нд | нд
[29 empty] | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
[29 empty] | нд | нд
[29 empty] | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
[29 empty] | нд | нд
[29 empty] | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
[29 empty] | нд | нд
[29 empty] | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
[29 empty] | нд | нд
[29 empty] | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
[29 empty] | нд | нд
[29 empty] | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
[29 empty] | нд | нд
[29 empty] | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
[29 empty] | нд | нд
[29 empty] | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
[29 empty] | нд | нд
[29 empty] | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | 1915 | 2.88 | 4.56 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | 1915 | 2.88 | 4.56 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | 1915 | 2.88 | 4.56 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.1 | Реконструкция ТП-40 | Q_РМ.2026.14 | 1977 | нд | нд | нд | Технологических нарушений не было | предписаний не было | предписаний не было | предписаний не было | + | - | - | - | ТП-40 | 0,105; 0,115 | 2025-06-18 | 138; 138 | 210 | 0.32 | 0.5 | 0.16 | 0.25 | - | - | 6 | 6 | Повышение эффективности передачи электроэнергии, улучшение надежности электроснабжения потребителей. | - | -
1.2.1.1.2 | Реконструкция ТП-384 | Q_РМ.2026.15 | 1974 | нд | нд | нд | Технологических нарушений не было | предписаний не было | предписаний не было | предписаний не было | + | - | - | - | ТП-384 | 0,246; 0,304 | 2025-06-18 | 138 ;138 | 533 | 0.8 | 1.26 | 0.4 | 0.63 | - | - | 10 | 10 | Повышение эффективности передачи электроэнергии, улучшение надежности электроснабжения потребителей. | - | -
1.2.1.1.3 | Реконструкция ТП-533 | Q_РМ.2026.16 | 1976 | нд | нд | нд | Технологических нарушений не было | предписаний не было | предписаний не было | предписаний не было | + | - | - | - | ТП-533 | 0,505; 0,440 | 2025-06-18 | 150; 150 | 912 | 1.26 | 2 | 0.63 | 1 | - | - | 10 | 10 | Повышение эффективности передачи электроэнергии, улучшение надежности электроснабжения потребителей. | - | -
1.2.1.1.4 | Реконструкция ТП-600 | Q_РМ.2026.17 | 1967 | нд | нд | нд | Технологических нарушений не было | предписаний не было | предписаний не было | предписаний не было | + | - | - | - | ТП-600 | 0,178; 0,172 | 2025-06-18 | 140; 140 | 260 | 0.5 | 0.8 | 0.25 | 0.4 | - | - | 10 | 10 | Повышение эффективности передачи электроэнергии, улучшение надежности электроснабжения потребителей. | - | -
1.2.1.1.5 | Реконструкция РП-17 | Q_РМ.2026.21 | нд | нд | нд | нд | Технологических нарушений не было | предписаний не было | предписаний не было | предписаний не было | + | - | - | - | РП-17 | нд | нд | нд | нд |  |  | - | - | - | - | 6 | 6 | Реконструкция электросетевого комплекса РП-17 с заменой оборудования 10 кВ, с целью повышения надежности электроснабжения потребителей, обеспечение передачи мощности от ПС 110кВ Южная до шин собственных нужд Пензенской ТЭЦ-1 в аварийном режиме, замена морально и физически устаревшего оборудования, уменьшение затрат на эксплуатацию оборудования. Дефектный Акт от 15.02.26г | - | -
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.1 | Модернизация РП-43 РУ-10кВ в части установки комплекса дуговой защиты | Q_РМ.2026.07 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение надёжности электроснабжения потребителей. Выполнение пункта 150 «Правил технологического функционирования электроэнергетических систем(Постановление Правительства РФ от 13 августа 2018 года № 937).Оснащение быстродействующей защитой от дуговых замыканий ячеек 6-10 кВ ПС позволит минимизировать время отключения междуфазных коротких замыканий и тем самым уменьшить вероятность значительного повреждения оборудования от электрической дуги и значительно сократить время на восстановление электроснабжения потребителей | - | -
1.2.1.2.2 | Модернизация РП-18 РУ-10кВ в части установки комплекса дуговой защиты | Q_РМ.2026.08 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение надёжности электроснабжения потребителей. Выполнение пункта 150 «Правил технологического функционирования электроэнергетических систем(Постановление Правительства РФ от 13 августа 2018 года № 937).Оснащение быстродействующей защитой от дуговых замыканий ячеек 6-10 кВ ПС позволит минимизировать время отключения междуфазных коротких замыканий и тем самым уменьшить вероятность значительного повреждения оборудования от электрической дуги и значительно сократить время на восстановление электроснабжения потребителей | - | -
1.2.1.2.3 | Модернизация оборудования ПС 110кВ ЗИФ ЗРУ 6кВ в части установки комплекса дуговой защиты | Q_РМ.2026.09 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение надёжности электроснабжения потребителей. Выполнение пункта 150 «Правил технологического функционирования электроэнергетических систем(Постановление Правительства РФ от 13 августа 2018 года № 937).Оснащение быстродействующей защитой от дуговых замыканий ячеек 6-10 кВ ПС позволит минимизировать время отключения междуфазных коротких замыканий и тем самым уменьшить вероятность значительного повреждения оборудования от электрической дуги и значительно сократить время на восстановление электроснабжения потребителей | - | -
1.2.1.2.4 | Модернизация РП-48 РУ-10кВ в части установки комплекса дуговой защиты | R_РМ.2027.03 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение надёжности электроснабжения потребителей. Выполнение пункта 150 «Правил технологического функционирования электроэнергетических систем(Постановление Правительства РФ от 13 августа 2018 года № 937).Оснащение быстродействующей защитой от дуговых замыканий ячеек 6-10 кВ ПС позволит минимизировать время отключения междуфазных коротких замыканий и тем самым уменьшить вероятность значительного повреждения оборудования от электрической дуги и значительно сократить время на восстановление электроснабжения потребителей | - | -
1.2.1.2.5 | Модернизация РП-36 РУ-10кВ в части установки комплекса дуговой защиты | R_РМ.2027.04 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение надёжности электроснабжения потребителей. Выполнение пункта 150 «Правил технологического функционирования электроэнергетических систем(Постановление Правительства РФ от 13 августа 2018 года № 937).Оснащение быстродействующей защитой от дуговых замыканий ячеек 6-10 кВ ПС позволит минимизировать время отключения междуфазных коротких замыканий и тем самым уменьшить вероятность значительного повреждения оборудования от электрической дуги и значительно сократить время на восстановление электроснабжения потребителей | - | -
1.2.1.2.6 | Реконструкция и развитие инфоормационных систем и линий связи АСУ ТП | R_РМ.2027.06 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение надёжности электроснабжения потребителей. Выполнение пункта 150 «Правил технологического функционирования электроэнергетических систем(Постановление Правительства РФ от 13 августа 2018 года № 937).Оснащение быстродействующей защитой от дуговых замыканий ячеек 6-10 кВ ПС позволит минимизировать время отключения междуфазных коротких замыканий и тем самым уменьшить вероятность значительного повреждения оборудования от электрической дуги и значительно сократить время на восстановление электроснабжения потребителей | - | -
1.2.1.2.7 | Модернизация РП-11 РУ-10кВ в части установки комплекса дуговой защиты | S_РМ.2028.02 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение надёжности электроснабжения потребителей. Выполнение пункта 150 «Правил технологического функционирования электроэнергетических систем(Постановление Правительства РФ от 13 августа 2018 года № 937).Оснащение быстродействующей защитой от дуговых замыканий ячеек 6-10 кВ ПС позволит минимизировать время отключения междуфазных коротких замыканий и тем самым уменьшить вероятность значительного повреждения оборудования от электрической дуги и значительно сократить время на восстановление электроснабжения потребителей | - | -
1.2.1.2.8 | Модернизация РП-12 РУ-10кВ в части установки комплекса дуговой защиты | S_РМ.2028.03 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение надёжности электроснабжения потребителей. Выполнение пункта 150 «Правил технологического функционирования электроэнергетических систем(Постановление Правительства РФ от 13 августа 2018 года № 937).Оснащение быстродействующей защитой от дуговых замыканий ячеек 6-10 кВ ПС позволит минимизировать время отключения междуфазных коротких замыканий и тем самым уменьшить вероятность значительного повреждения оборудования от электрической дуги и значительно сократить время на восстановление электроснабжения потребителей | - | -
1.2.1.2.9 | Модернизация РП-17 РУ-10кВ в части установки комплекса дуговой защиты | S_РМ.2028.04 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение надёжности электроснабжения потребителей. Выполнение пункта 150 «Правил технологического функционирования электроэнергетических систем(Постановление Правительства РФ от 13 августа 2018 года № 937).Оснащение быстродействующей защитой от дуговых замыканий ячеек 6-10 кВ ПС позволит минимизировать время отключения междуфазных коротких замыканий и тем самым уменьшить вероятность значительного повреждения оборудования от электрической дуги и значительно сократить время на восстановление электроснабжения потребителей | - | -
1.2.1.2.10 | Модернизация РП-25 РУ-10кВ в части установки комплекса дуговой защиты | S_РМ.2028.05 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение надёжности электроснабжения потребителей. Выполнение пункта 150 «Правил технологического функционирования электроэнергетических систем(Постановление Правительства РФ от 13 августа 2018 года № 937).Оснащение быстродействующей защитой от дуговых замыканий ячеек 6-10 кВ ПС позволит минимизировать время отключения междуфазных коротких замыканий и тем самым уменьшить вероятность значительного повреждения оборудования от электрической дуги и значительно сократить время на восстановление электроснабжения потребителей | - | -
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция эдектроснабжения СНТ "Дубрава" мкр.Ахуны, г. Пенза (1 этап) | R_PM.2027.08 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.63 | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Сокращение эксплуатационных и ремонтных затрат. - Снижение технических и экологических рисков в эксплуатации. - Повышение надежности и безопасности работы электрооборудования. - Улучшение показателей SAIDI, SAIFI. Дефектный Акт обследования технического состояния от 20.02.2026г. - Загнивание деревянных стоек сверх допустимого; - Растрескивание бетона приставки опор . Сколы на изоляторах - Потеря первоначальных механических свойств провода, многочисленные соединения; - Выработка нормативного ресурса воздушных линий | - | -
1.2.2.1.2 | Реконструкция эдектроснабжения СНТ "Дубрава" мкр.Ахуны, г. Пенза (2 этап) | S_РМ.2028.08 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Сокращение эксплуатационных и ремонтных затрат. - Снижение технических и экологических рисков в эксплуатации. - Повышение надежности и безопасности работы электрооборудования. - Улучшение показателей SAIDI, SAIFI. Дефектный Акт обследования технического состояния от 20.02.2026г. - Загнивание деревянных стоек сверх допустимого; - Растрескивание бетона приставки опор . Сколы на изоляторах - Потеря первоначальных механических свойств провода, многочисленные соединения; - Выработка нормативного ресурса воздушных линий | - | -
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
[29 empty] | нд | нд
[29 empty] | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1.1 | Модернизация учета электрической энергии ВЛ-0,4 кВ от ТП-1006, ТП-24со, РП-37, ТП-30со | Q_РМ.2026.18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Сокращение затрат на отчетно-аналитическую информацию, уменьшение потерь электрической энергии,формирование полезного отпуска | - | -
1.2.3.1.2 | Модернизация учета электрической энергии ВЛ-0,4 кВ от ТП-685, ТП-890, ТП-1005, ТП-3706, ТП-3709. | Q_РМ.2026.19 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Сокращение затрат на отчетно-аналитическую информацию, уменьшение потерь электрической энергии,формирование полезного отпуска | - | -
1.2.3.1.3 | Модернизация учета электрической энергии ВЛ-0,4 кВ от ТП-854, ТП-3710, ТП-3722, ТП-3724, ТП-3708, ТП-1383 | Q_РМ.2026.20 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Сокращение затрат на отчетно-аналитическую информацию, уменьшение потерь электрической энергии,формирование полезного отпуска | - | -
1.2.3.1.4 | Модернизация учета электрической энергии ВЛ-0,4 кВ от ТП-3708, ТП-4114, ТП-1007, ТП-3718, ТП-3720, ТП-3714, ТП-3716, ТП-3705, ТП-29со, ТП-3707, ТП-5203, ТП-3713, ТП-5201 | R_РМ.2027.07 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Сокращение затрат на отчетно-аналитическую информацию, уменьшение потерь электрической энергии,формирование полезного отпуска | - | -
1.2.3.1.5 | Модернизация учета электрической энергии ВЛ-0,4 кВ от ТП-3717, ТП-3715, ТП-3712, ТП-5202, ТП-764, ТП-692, ТП-269, ТП-674. | S_РМ.2028.06 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Сокращение затрат на отчетно-аналитическую информацию, уменьшение потерь электрической энергии,формирование полезного отпуска | - | -
1.2.3.1.6 | Модернизация учета электрической энергии ВЛ-0,4 кВ от ТП-3721, Тп-3723, ТП-3703, ТП-4110, ТП-1012, ТП-4112, ТП-1011 | S_РМ.2028.07 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Сокращение затрат на отчетно-аналитическую информацию, уменьшение потерь электрической энергии,формирование полезного отпуска | - | -
1.2.3.1.7 | Модернизация учета электрической энергии ВЛ-0,4 кВ от ТП-3719, ТП-3711, ТП-64 | T_РМ.2029.02 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Сокращение затрат на отчетно-аналитическую информацию, уменьшение потерь электрической энергии,формирование полезного отпуска | - | -
1.2.3.1.8 | Модернизация учета электрической энергии ВЛ-0,4 кВ от ТП-324, ТП-674 | T_РМ.2029.03 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Сокращение затрат на отчетно-аналитическую информацию, уменьшение потерь электрической энергии,формирование полезного отпуска | - | -
1.2.3.1.9 | Модернизация учета электрической энергии ВЛ-0,4 кВ от ТП-377, ТП-341 | T_РМ.2029.04 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Сокращение затрат на отчетно-аналитическую информацию, уменьшение потерь электрической энергии,формирование полезного отпуска | - | -
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
[29 empty] | нд | нд
[29 empty] | нд | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
[29 empty] | нд | нд
[29 empty] | нд | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
[29 empty] | нд | нд
[29 empty] | нд | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
[29 empty] | нд | нд
[29 empty] | нд | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6.1 | АИИС КУЭ АО «Пензенская горэлектросеть» | Q_РМ.2026.01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Сокращение затрат на отчетно-аналитическую информацию, уменьшение потерь электрической энергии,формирование полезного отпуска | - | -
1.2.3.6.2 | АИИС КУЭ АО «Пензенская горэлектросеть» | R_РМ.2027.01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Сокращение затрат на отчетно-аналитическую информацию, уменьшение потерь электрической энергии,формирование полезного отпуска | - | -
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1.1 | АСУ ТП АО «Пензенская горэлектросеть» | Q_РМ.2026.02 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры. Повышение наблюдаемости электрической сети и качества информационного обмена . Снижение времени восстановления электроснабжения потребителей в случаях возникновения аварийных ситуаций | - | -
1.2.4.1.2 | АСУ ТП АО «Пензенская горэлектросеть» | R_РМ.2027.02 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры. Повышение наблюдаемости электрической сети и качества информационного обмена . Снижение времени восстановления электроснабжения потребителей в случаях возникновения аварийных ситуаций | - | -
1.2.4.1.3 | АСУ ТП АО «Пензенская горэлектросеть" | S_РМ.2028.01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры. Повышение наблюдаемости электрической сети и качества информационного обмена . Снижение времени восстановления электроснабжения потребителей в случаях возникновения аварийных ситуаций | - | -
1.2.4.1.4 | АСУ ТП АО «Пензенская горэлектросеть" | T_РМ.2029.01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры. Повышение наблюдаемости электрической сети и качества информационного обмена . Снижение времени восстановления электроснабжения потребителей в случаях возникновения аварийных ситуаций | - | -
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [18 empty] | нд | нд
|  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [18 empty] | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | позволит ликвидировать степень износа оборудования, а также повысит надежность и бесперебойного электрообеспечения объекта (энегрорайона) | нд | нд
1.4.1 | Строительство электрических сетей КЛ-10 кВ КТП-521 - КТП-5105 в районе проспекта Победы, г. Пенза | Q_HC.2026.05 | нд | нд | нд | нд | Технологических нарушений не было | предписаний не было | предписаний не было | предписаний не было | - | - | - | - | КЛ-10 кВ КТП-521 - КТП-5105 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | Улучшение надежности электроснабжения микрорайона, снижение времени восстановления электроснабжения потребителей в случаях возникновения аварийных ситуаций | - | -
1.4.2 | Реконструкция линейного объекта 2КЛ-10 кВ РП-22 – ТП-562 по пр-ту Строителей, г.Пенза (1 этап) | Q_HC.2026.06 | нд | нд | нд | нд | Технологических нарушений не было | предписаний не было | предписаний не было | предписаний не было | - | - | - | - | 2КЛ-10 кВ РП-22 - ТП-562 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | Улучшение надежности электроснабжения микрорайона, снижение времени восстановления электроснабжения потребителей в случаях возникновения аварийных ситуаций | + | -
1.4.3 | Реконструкция линейного объекта КЛ-10 кВ ТП-253 – ТП-236 по ул. Минской, г.Пенза | Q_HC.2026.07 | нд | нд | нд | нд | Технологических нарушений не было | предписаний не было | предписаний не было | предписаний не было | - | - | - | - | КЛ-10 кВ ТП-253 – ТП-236 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | Улучшение надежности электроснабжения микрорайона, снижение времени восстановления электроснабжения потребителей в случаях возникновения аварийных ситуаций | + | -
1.4.4 | Реконструкция линейного объекта КЛ-10кВ ТП-310-ТП-384 по ул.Мотоциклетной, г.Пенза | Q_HC.2026.08 | нд | нд | нд | нд | Технологических нарушений не было | предписаний не было | предписаний не было | предписаний не было | - | - | - | - | КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-310 до РУ-10 кВ ТП-384 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | Улучшение надежности электроснабжения микрорайона, снижение времени восстановления электроснабжения потребителей в случаях возникновения аварийных ситуаций | + | -
1.4.5 | Реконструкция линейного объекта КЛ-10кВ ТП-310-ТП-392 по ул.Тимирязева, г.Пенза | Q_HC.2026.09 | нд | нд | нд | нд | Технологических нарушений не было | предписаний не было | предписаний не было | предписаний не было | - | - | - | - | КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-310 до РУ-10 кВ ТП-392 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | Улучшение надежности электроснабжения микрорайона, снижение времени восстановления электроснабжения потребителей в случаях возникновения аварийных ситуаций | + | -
1.4.6 | Реконструкция линейного объекта КЛ-10кВ ПС 35/10кВ "НИИЭКИПМАШ" -до опоры ВЛ-10кВ ф.12 в направлении РП-"Терновка" в районе ул.Рябова, г.Пенза | Q_HC.2026.10 | нд | нд | нд | нд | Технологических нарушений не было | предписаний не было | предписаний не было | предписаний не было | - | - | - | - | КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 35/10 НИИЭКИПМАШ до РУ-10 кВ ТП-1120 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | Улучшение надежности электроснабжения микрорайона, снижение времени восстановления электроснабжения потребителей в случаях возникновения аварийных ситуаций | + | -
1.4.7 | Строительство электрических сетей КЛ-10 ф.54 от ПС 110/10 "Терновка"-РТП №681 | Р_НС.2025.03 | нд | нд | нд | нд | Технологических нарушений не было | предписаний не было | предписаний не было | предписаний не было | - | - | - | - | КЛ-10 от ПС "Терновка" до РТП-681 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | Улучшение надежности электроснабжения микрорайона, снижение времени восстановления электроснабжения потребителей в случаях возникновения аварийных ситуаций | - | -
1.4.8 | Реконструкция участка КЛ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Новозападная" (ф.62) -РП-61 по ул.Лермонтова, г.Пенза | Q_HC.2026.12 | нд | нд | нд | нд | Технологических нарушений не было | предписаний не было | предписаний не было | предписаний не было | - | - | - | - | КЛ-10 кВ ПС 110/10 кВ Новозападная (ф.62) - РП-61 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | Улучшение надежности электроснабжения микрорайона, снижение времени восстановления электроснабжения потребителей в случаях возникновения аварийных ситуаций | - | -
1.4.9 | Строительство электрических сетей КЛ-10кВ от РТП в районе ТП-367 - ТП-80 | R_HC.2027.02 | нд | нд | нд | нд | Технологических нарушений не было | предписаний не было | предписаний не было | предписаний не было | - | - | - | - | КЛ-10кВ от РТП в районе ТП-367 - ТП-80 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | Улучшение надежности электроснабжения микрорайона, снижение времени восстановления электроснабжения потребителей в случаях возникновения аварийных ситуаций | - | -
1.4.10 | Реконструкция линейного объекта 2КЛ-10кВ РП-22-ТП-562 по проспекту Строителей, г.Пенза (2 этап) | R_HC.2027.03 | нд | нд | нд | нд | Технологических нарушений не было | предписаний не было | предписаний не было | предписаний не было | - | - | - | - | 2КЛ-10 кВ РП-22 - ТП-562 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | Улучшение надежности электроснабжения микрорайона, снижение времени восстановления электроснабжения потребителей в случаях возникновения аварийных ситуаций | + | -
1.4.11 | Реконструкция линейного объекта КЛ-6кВ ТП-2130-ТП-73 по ул.Аустрина, г.Пенза | R_HC.2027.04 | нд | нд | нд | нд | Технологических нарушений не было | предписаний не было | предписаний не было | предписаний не было | - | - | - | - | КЛ-6 кВ от РУ-6кВ ТП-2130 до РУ-6 кВ ТП-73 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | Улучшение надежности электроснабжения микрорайона, снижение времени восстановления электроснабжения потребителей в случаях возникновения аварийных ситуаций | + | -
1.4.12 | Реконструкция линейного объекта 2КЛ-6 кВ ПС Маяк – ТП-329 по ул. 1-й Порядок, г.Пенза | R_HC.2027.05 | нд | нд | нд | нд | Технологических нарушений не было | предписаний не было | предписаний не было | предписаний не было | - | - | - | - | 2КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС Маяк до РУ-6 кВ ТП-329 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | Улучшение надежности электроснабжения микрорайона, снижение времени восстановления электроснабжения потребителей в случаях возникновения аварийных ситуаций | + | -
1.4.13 | Реконструкция участка КЛ-10кВ ПС 110/10кВ "новозападная" (ф.3) -РП-61 по ул.Окружной (дублер), г.Пенза | R_HC.2027.06 | нд | нд | нд | нд | Технологических нарушений не было | предписаний не было | предписаний не было | предписаний не было | - | - | - | - | КЛ-10 кВ ПС 110/10 кВ Новозападная (ф.3) - РП-61 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | Улучшение надежности электроснабжения микрорайона, снижение времени восстановления электроснабжения потребителей в случаях возникновения аварийных ситуаций | + | -
1.4.14 | Реконструкция КЛ-6кВ ТП-6-ТП-3 в районе проспекта Победы, г.Пенза | R_HC.2027.07 | нд | нд | нд | нд | Технологических нарушений не было | предписаний не было | предписаний не было | предписаний не было | - | - | - | - | КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТП-6 до РУ-6 кВ ТП-3 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | Улучшение надежности электроснабжения микрорайона, снижение времени восстановления электроснабжения потребителей в случаях возникновения аварийных ситуаций | + | -
1.4.15 | Реконструкция линейного объекта 2КЛ-10 кВ РП-25 - ТП-797 по проспекту Строителей, г. Пенза | S_HC.2028.01 | нд | нд | нд | нд | Технологических нарушений не было | предписаний не было | предписаний не было | предписаний не было | - | - | - | - | 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-25 до РУ-10 кВ ТП-797 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | Улучшение надежности электроснабжения микрорайона, снижение времени восстановления электроснабжения потребителей в случаях возникновения аварийных ситуаций | + | -
1.4.16 | Реконструкция линейного объекта 2КЛ-10 кВ РП-2002 – ТП-2346 по ул. Герцена, г. Пенза | S_HC.2028.02 | нд | нд | нд | нд | Технологических нарушений не было | предписаний не было | предписаний не было | предписаний не было | - | - | - | - | 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-2002 до РУ-10 кВ ТП-2346 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | Улучшение надежности электроснабжения микрорайона, снижение времени восстановления электроснабжения потребителей в случаях возникновения аварийных ситуаций | + | -
1.4.17 | Реконструкция линейного объекта 2КЛ-10 кВ ТП-67 -ТП-68 в районе ул.Бакунина, г.Пенза | S_HC.2028.03 | нд | нд | нд | нд | Технологических нарушений не было | предписаний не было | предписаний не было | предписаний не было | - | - | - | - | 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-67 до РУ-10 кВ ТП-68 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | Улучшение надежности электроснабжения микрорайона, снижение времени восстановления электроснабжения потребителей в случаях возникновения аварийных ситуаций | + | -
1.4.18 | Реконструкция линейного объекта КЛ-10кВ ПС "Арбеково" ф.23 - ТП-9 в районе ул. Мусоргского, г.Пенза | T_HC.2029.01 | нд | нд | нд | нд | Технологических нарушений не было | предписаний не было | предписаний не было | предписаний не было | - | - | - | - | КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС Арбеково ф.23 до РУ-10 кВ ТП-9 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | Улучшение надежности электроснабжения микрорайона, снижение времени восстановления электроснабжения потребителей в случаях возникновения аварийных ситуаций | + | -
1.4.19 | Реконструкция линейного объекта КЛ-10кВ ПС "Терновка" ф.34 - ТП-10 в районе ул. Центральной, г.Пенза | T_HC.2029.02 | нд | нд | нд | нд | Технологических нарушений не было | предписаний не было | предписаний не было | предписаний не было | - | - | - | - | КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС Терновка ф.34 до РУ-10 кВ ТП-10 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | Улучшение надежности электроснабжения микрорайона, снижение времени восстановления электроснабжения потребителей в случаях возникновения аварийных ситуаций | + | -
1.4.44 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Технологических нарушений не было | предписаний не было | предписаний не было | предписаний не было | - | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - |  |  | позволит обеспечить потребителей номинальным уровнем напряжения 220 В (с отклонениями в пределах 10% от номинального значения) | - | -
1.4.45 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Технологических нарушений не было | предписаний не было | предписаний не было | предписаний не было | - | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - |  |  | позволит обеспечить потребителей номинальным уровнем напряжения 220 В (с отклонениями в пределах 10% от номинального значения) | - | -
1.4.24 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Технологических нарушений не было | предписаний не было | предписаний не было | предписаний не было | - | - | - | - |  | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.4 | позволит обеспечить потребителей номинальным уровнем напряжения 220 В (с отклонениями в пределах 10% от номинального значения) | - | -
1.4.38 | #REF! | #REF! | 1981 | нд | нд | нд | Технологических нарушений не было | предписаний не было | предписаний не было | предписаний не было | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ от ТП-684 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.4 | позволит обеспечить потребителей номинальным уровнем напряжения 220 В (с отклонениями в пределах 10% от номинального значения) | - | -
1.4.39 | #REF! | #REF! | 1974 | нд | нд | нд | Технологических нарушений не было | предписаний не было | предписаний не было | предписаний не было | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ от ТП-46 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.4 | позволит обеспечить потребителей номинальным уровнем напряжения 220 В (с отклонениями в пределах 10% от номинального значения) | - | -
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
[29 empty] | нд | нд
[29 empty] | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.1 | Приобретение автотранспорта взамен существующего
1.6.2 | Приобретение прочих основных средств
1.6.3 | Консолидация электросетевых активов | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.4. | ПИР для строительства будущих лет | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Улучшение надежности электроснабжения | нд | нд
1.6.5 | Строительство зданий и сооружений | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Улчушение условий труда персонала | нд | нд