## КЛ-10 кВ от ТП № 2-ТП №1 инв 86
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2023 года | [12 empty] | "____" ________________ 2023 года
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2023.1
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр | [9 empty] | Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [5 empty] | Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр |  | Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [13 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации | [5 empty] | 58. Пензенская область | [11 empty] | 58. Пензенская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
Пензенская обл., г. Пенза-5, Первомайский р-н, в/г №1. | [18 empty] | Пензенская обл., г. Пенза-5, Первомайский р-н, в/г №1.
(наименование стройки)
КЛ-10кВ ТП-2 до ТП-1, инв. № 865070655 | [19 empty] | КЛ-10кВ ТП-2 до ТП-1, инв. № 865070655
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 04-01-01
Реконструкция КЛ-10кВ, инв. № 865070655 | [20 empty] | Реконструкция КЛ-10кВ, инв. № 865070655
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | Дефектный акт
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | (58), ФЕР, 1 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 17.02.2023г. №8389-ИФ/09 прил.1 Индекс-дефлятор на 2028г 1,046 | [18 empty] | (58), ФЕР, 1 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 17.02.2023г. №8389-ИФ/09 прил.1 Индекс-дефлятор на 2028г 1,046
Сметная стоимость |  | 1159.66 | (205,96) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 78.3 | (8,6) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 43.13 | (1,62) | тыс.руб.
| монтажных работ | 602.03 | (112,85) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 173.94 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 75.47 |  | чел.час.
| прочих затрат | 4.38 | (0,16) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Прокладка кабеля в траншее Т-3 | [22 empty] | Раздел 1. Прокладка кабеля в траншее Т-3
Асфальтобетонные работы | [23 empty] | Асфальтобетонные работы
1 | ФЕР27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.0098 | [11 empty] | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
|  | Объем=((6,5+18)*0,5*0,08) / 100 | [23 empty] | Объем=((6,5+18)*0,5*0,08) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1494.14; 10: 14.64; 11: 26.7; 12: 390.89 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4292.73; 10: 42.07; 11: 8.78; 12: 369.37 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 464.37; 10: 4.55; 11: 26.7; 12: 121.49 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 179.8; 7: 1.762 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 45.63; 7: 0.44717 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5786.87; 10: 56.71; 12: 760.26 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 19.19; 12: 512.38 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 28.21; 12: 753.2 | [14 empty] | НР Автомобильные дороги
| Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: 25.71; 12: 686.59 | [14 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 110.63; 12: 2200.05 | [16 empty] | Всего по позиции
2 | ФЕР27-03-008-02 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.03675 | [11 empty] | Разборка покрытий и оснований: щебеночных
|  | Объем=((6,5+18)*0,5*0,3) / 100 | [23 empty] | Объем=((6,5+18)*0,5*0,3) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 103.12; 10: 3.79; 11: 26.7; 12: 101.19 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 407.65; 10: 14.98; 11: 8.78; 12: 131.52 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 50.3; 10: 1.85; 11: 26.7; 12: 49.4 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.22; 7: 0.48584 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.79; 7: 0.13928 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 510.77; 10: 18.77; 12: 232.71 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 5.64; 12: 150.59 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 8.29; 12: 221.37 | [14 empty] | НР Автомобильные дороги
| Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: 7.56; 12: 201.79 | [14 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 34.62; 12: 655.87 | [16 empty] | Всего по позиции
3 | ФЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.01225 | [11 empty] | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
|  | Объем=((6,5+18)*0,5*0,1) / 100 | [23 empty] | Объем=((6,5+18)*0,5*0,1) / 100
П,Н,Уд | 02.3.01.02 | Песок для строительных работ природный |  |  | 4: м3; 5: 0; 7: 0; 8: 0; 10: 0 | [17 empty] | Песок для строительных работ природный
| 1 | ОТ |  |  | 8: 115.49; 10: 1.41; 11: 26.7; 12: 37.65 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3262.79; 10: 39.97; 11: 8.78; 12: 350.94 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 171.22; 10: 2.1; 11: 26.7; 12: 56.07 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 12.2; 10: 0.15; 11: 4.29; 12: 0.64 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.4; 7: 0.1764 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.88; 7: 0.17003 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3390.48; 10: 41.53; 12: 389.23 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3.51; 12: 93.72 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 5.16; 12: 137.77 | [14 empty] | НР Автомобильные дороги
| Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: 4.7; 12: 125.58 | [14 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 51.39; 12: 652.58 | [16 empty] | Всего по позиции
4 | ФССЦ-02.3.01.02-0016 | Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе |  |  | м3 |  |  | 1.225 | 55.26 |  | 67.69 | 4.29 | 290.39 | [11 empty] | Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе
|  | (Автомобильные дороги) | [29 empty] | (Автомобильные дороги)
|  | Объем=(6,5+18)*0,5*0,1 | [23 empty] | Объем=(6,5+18)*0,5*0,1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 67.69; 12: 290.39 | [16 empty] | Всего по позиции
5 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.03675 | [11 empty] | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
|  | Объем=((6,5+18)*0,5*0,3) / 100 | [23 empty] | Объем=((6,5+18)*0,5*0,3) / 100
П,Н,Уд | 02.2.05.04 | Щебень из плотных горных пород |  |  | 4: м3; 5: 0; 7: 0; 8: 0; 10: 0 | [17 empty] | Щебень из плотных горных пород
| 1 | ОТ |  |  | 8: 173.23; 10: 6.37; 11: 26.7; 12: 170.08 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5268.76; 10: 193.63; 11: 8.78; 12: 1700.07 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 267.67; 10: 9.84; 11: 26.7; 12: 262.73 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 17.08; 10: 0.63; 11: 4.29; 12: 2.7 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.6; 7: 0.7938 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20.6; 7: 0.75705 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5459.07; 10: 200.63; 12: 1872.85 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 16.21; 12: 432.81 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 23.83; 12: 636.23 | [14 empty] | НР Автомобильные дороги
| Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: 21.72; 12: 579.97 | [14 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 246.18; 12: 3089.05 | [16 empty] | Всего по позиции
6 | ФССЦ-02.2.05.04-0094 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-80 (70) мм |  |  | м3 |  |  | 3.675 | 90.94 |  | 334.2 | 4.29 | 1433.72 | [11 empty] | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-80 (70) мм
|  | (Автомобильные дороги) | [29 empty] | (Автомобильные дороги)
|  | Объем=(6,5+18)*0,5*0,3 | [23 empty] | Объем=(6,5+18)*0,5*0,3
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 334.2; 12: 1433.72 | [16 empty] | Всего по позиции
7 | ФЕР27-06-029-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см |  |  | 4: 1000 м2; 7: 0.01225 | [11 empty] | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см
|  | Объем=((6,5+18)*0,5) / 1000 | [23 empty] | Объем=((6,5+18)*0,5) / 1000
П,Н,Уд | 04.2.01.01 | Смесь асфальтобетонная |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0; 8: 0; 10: 0 | [17 empty] | Смесь асфальтобетонная
| 1 | ОТ |  |  | 8: 182.32; 10: 2.23; 11: 26.7; 12: 59.54 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 7479.03; 10: 91.62; 11: 8.78; 12: 804.42 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 234.46; 10: 2.87; 11: 26.7; 12: 76.63 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 874.78; 10: 10.72; 11: 4.29; 12: 45.99 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20.86; 7: 0.25554 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18.85; 7: 0.23091 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 8536.13; 10: 104.57; 12: 909.95 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 5.1; 12: 136.17 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 7.5; 12: 200.17 | [14 empty] | НР Автомобильные дороги
| Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: 6.83; 12: 182.47 | [14 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 118.9; 12: 1292.59 | [16 empty] | Всего по позиции
8 | ФЕР27-06-030-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01 |  |  | 4: 1000 м2; 7: 0.01225 | [11 empty] | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01
|  | Объем=((6,5+18)*0,5) / 1000 | [23 empty] | Объем=((6,5+18)*0,5) / 1000
|  | ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8) | [30 empty] | ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8)
П,Н,Уд | 04.2.01.01 | Смесь асфальтобетонная |  |  | т | 0 | 8 | 0 | 0 |  | 0 | [19 empty] | Смесь асфальтобетонная
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.29; 9: 8; 10: 0.32; 11: 26.7; 12: 8.54 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 254.89; 9: 8; 10: 24.98; 11: 8.78; 12: 219.32 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.95; 9: 8; 10: 0.58; 11: 26.7; 12: 15.49 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2.94; 9: 8; 10: 0.29; 11: 4.29; 12: 1.24 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.35; 6: 8; 7: 0.0343 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.47; 6: 8; 7: 0.04606 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 261.12; 10: 25.59; 12: 229.1 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 0.9; 12: 24.03 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 1.32; 12: 35.32 | [14 empty] | НР Автомобильные дороги
| Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: 1.21; 12: 32.2 | [14 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 28.12; 12: 296.62 | [16 empty] | Всего по позиции
9 | ФССЦ-04.2.01.01-0051 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип В марка II |  |  | т |  |  | 2.5186 | 483.02 |  | 1216.53 | 4.29 | 5218.91 | [11 empty] | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип В марка II
|  | (Автомобильные дороги) | [29 empty] | (Автомобильные дороги)
|  | Объем=(6,5+18)*0,5*0,08*2,57 | [23 empty] | Объем=(6,5+18)*0,5*0,08*2,57
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1216.53; 12: 5218.91 | [16 empty] | Всего по позиции
10 | ФЕР27-06-008-01 | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии |  |  | 4: 100 м; 7: 0.49 | [11 empty] | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии
|  | Объем=(24,5*2) / 100 | [23 empty] | Объем=(24,5*2) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 178.84; 10: 87.63; 11: 26.7; 12: 2339.72 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1228.57; 10: 602; 11: 8.78; 12: 5285.56 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 51.94; 10: 25.45; 11: 26.7; 12: 679.52 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 418.42; 10: 205.03; 11: 4.29; 12: 879.58 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.89; 7: 10.7261 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.52; 7: 2.2148 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1825.83; 10: 894.66; 12: 8504.86 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 113.08; 12: 3019.24 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 166.23; 12: 4438.28 | [14 empty] | НР Автомобильные дороги
| Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 134; 7: 134; 10: 151.53; 12: 4045.78 | [14 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1212.42; 12: 16988.92 | [16 empty] | Всего по позиции
Земляные работы | [23 empty] | Земляные работы
11 | ФЕР01-01-009-23 | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.09738 | [11 empty] | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2
|  | Объем=(541*0,3*0,6) / 1000 | [23 empty] | Объем=(541*0,3*0,6) / 1000
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3150.45; 10: 306.79; 11: 8.78; 12: 2693.62 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 522; 10: 50.83; 11: 26.7; 12: 1357.16 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 45; 7: 4.3821 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3150.45; 10: 306.79; 12: 2693.62 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 50.83; 12: 1357.16 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 46.76; 12: 1248.59 | [14 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 23.38; 12: 624.29 | [14 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 376.93; 12: 4566.5 | [16 empty] | Всего по позиции
12 | ФЕР01-01-014-05 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.04869 | [11 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
|  | Объем=(541*0,3*0,3) / 1000 | [23 empty] | Объем=(541*0,3*0,3) / 1000
| 1 | ОТ |  |  | 8: 210.6; 10: 10.25; 11: 26.7; 12: 273.68 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5255.41; 10: 255.89; 11: 8.78; 12: 2246.71 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 897.84; 10: 43.72; 11: 26.7; 12: 1167.32 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 4.34; 10: 0.21; 11: 4.29; 12: 0.9 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 27; 7: 1.3146 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 77.4; 7: 3.7686 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5470.35; 10: 266.35; 12: 2521.29 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 53.97; 12: 1441 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 49.65; 12: 1325.72 | [14 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 24.83; 12: 662.86 | [14 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 340.83; 12: 4509.87 | [16 empty] | Всего по позиции
13 | ФЕР01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.09738 | [11 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
|  | Объем=(541*0,3*0,6) / 1000 | [23 empty] | Объем=(541*0,3*0,6) / 1000
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 479.33; 10: 46.68; 11: 8.78; 12: 409.85 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 93.5; 10: 9.11; 11: 26.7; 12: 243.24 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.06; 7: 0.78488 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 479.33; 10: 46.68; 12: 409.85 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 9.11; 12: 243.24 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 8.38; 12: 223.78 | [14 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 4.19; 12: 111.89 | [14 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 59.25; 12: 745.52 | [16 empty] | Всего по позиции
14 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  | 4: 100 м3; 7: 1.4607 | [11 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|  | Объем=(541*0,3*0,9) / 100 | [23 empty] | Объем=(541*0,3*0,9) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 106.88; 10: 156.12; 11: 26.7; 12: 4168.4 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 241.58; 10: 352.88; 11: 8.78; 12: 3098.29 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 26.36; 10: 38.5; 11: 26.7; 12: 1027.95 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.53; 7: 18.3026 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.62; 7: 3.827 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 348.46; 10: 509; 12: 7266.69 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 194.62; 12: 5196.35 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 179.05; 12: 4780.64 | [14 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 89.53; 12: 2390.32 | [14 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 777.58; 12: 14437.65 | [16 empty] | Всего по позиции
15 | ФССЦпг-03-21-01-005 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км |  |  | 1 т груза |  |  | 139.1266 | 6.69 |  | 930.76 | 11.15 | 10377.97 | [11 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км
|  | Объем=541*0,3*0,3*2,7+(6,5+18)*0,5*0,08*2,57+(6,5+18)*0,5*0,3*1,4 | [23 empty] | Объем=541*0,3*0,3*2,7+(6,5+18)*0,5*0,08*2,57+(6,5+18)*0,5*0,3*1,4
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 930.76; 12: 10377.97 | [16 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Прокладка кабеля в траншее Т-3 : | [31 empty] | Итоги по разделу 1 Прокладка кабеля в траншее Т-3 :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 5020.46 | [21 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [32 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 282.76 | [21 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 1971.49 | [21 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 189.4 | [21 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 1835.45 | [21 empty] | Материалы
|  | Перевозка |  |  | 10: 930.76 | [21 empty] | Перевозка
|  | Строительные работы |  |  | 10: 5906.03 | [21 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 4975.27 | [21 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [32 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 282.76 | [21 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 1971.49 | [21 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 189.4 | [21 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 1835.45 | [21 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 524.38 | [21 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 361.19 | [21 empty] | сметная прибыль
|  | Перевозка |  |  | 10: 930.76 | [21 empty] | Перевозка
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 472.16 | [21 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 524.38 | [21 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 361.19 | [21 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 1 Прокладка кабеля в траншее Т-3 |  |  | 10: 5906.03 | [22 empty] | Итого по разделу 1 Прокладка кабеля в траншее Т-3
Раздел 2. Прокладка кабеля в траншее и ввод в РП, ПС | [22 empty] | Раздел 2. Прокладка кабеля в траншее и ввод в РП, ПС
16 | ФЕРм08-02-142-01 | Устройство постели при одном кабеле в траншее |  |  | 4: 100 м; 7: 5.41 | [11 empty] | Устройство постели при одном кабеле в траншее
|  | Объем=541 / 100 | [23 empty] | Объем=541 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 49.82; 10: 269.53; 11: 26.7; 12: 7196.45 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 256.27; 10: 1386.42; 11: 8.78; 12: 12172.77 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 45.24; 10: 244.75; 11: 26.7; 12: 6534.83 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1; 10: 5.41; 11: 4.29; 12: 23.21 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.3; 7: 28.673 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.9; 7: 21.099 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 307.09; 10: 1661.36; 12: 19392.43 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 514.28; 12: 13731.28 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 498.85; 12: 13319.34 | [14 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 262.28; 12: 7002.95 | [14 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2422.49; 12: 39714.72 | [16 empty] | Всего по позиции
17 | ФССЦ-02.3.01.02-0016 | Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе |  |  | м3 |  |  | 48.69 | 55.26 |  | 2690.61 | 4.29 | 11542.72 | [11 empty] | Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе
|  | (Автомобильные дороги) | [29 empty] | (Автомобильные дороги)
|  | Объем=541*0,3*0,3 | [23 empty] | Объем=541*0,3*0,3
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2690.61; 12: 11542.72 | [16 empty] | Всего по позиции
18 | ФЕРм08-02-141-03 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 3 кг |  |  | 4: 100 м; 7: 5.165 | [11 empty] | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 3 кг
|  | Объем=516,5 / 100 | [23 empty] | Объем=516,5 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 106.78; 10: 551.52; 11: 26.7; 12: 14725.58 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 181.03; 10: 935.02; 11: 8.78; 12: 8209.48 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 23.59; 10: 121.84; 11: 26.7; 12: 3253.13 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 73.05; 10: 377.3; 11: 4.29; 12: 1618.62 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11.36; 7: 58.6744 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.88; 7: 9.7102 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 360.86; 10: 1863.84; 12: 24553.68 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 673.36; 12: 17978.71 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 653.16; 12: 17439.35 | [14 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 343.41; 12: 9169.14 | [14 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2860.41; 12: 51162.17 | [16 empty] | Всего по позиции
19 | ФЕРм08-02-143-01 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля |  |  | 4: 100 м; 7: 5.165 | [11 empty] | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля
|  | Объем=516,5 / 100 | [23 empty] | Объем=516,5 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 48.97; 10: 252.93; 11: 26.7; 12: 6753.23 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 313.32; 10: 1618.3; 11: 8.78; 12: 14208.67 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 43.43; 10: 224.32; 11: 26.7; 12: 5989.34 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.98; 10: 5.06; 11: 4.29; 12: 21.71 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.21; 7: 26.9096 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.46; 7: 17.8709 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 363.27; 10: 1876.29; 12: 20983.61 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 477.25; 12: 12742.57 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 462.93; 12: 12360.29 | [14 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 243.4; 12: 6498.71 | [14 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2582.62; 12: 39842.61 | [16 empty] | Всего по позиции
20 | ФССЦ-06.1.01.05-0034 | Кирпич керамический одинарный, марка 75, размер 250х120х65 мм |  |  | 1000 шт |  |  | 4.3042 | 1066.14 |  | 4588.84 | 4.29 | 19686.12 | [11 empty] | Кирпич керамический одинарный, марка 75, размер 250х120х65 мм
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [29 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Объем=(516,5/0,12) / 1000 | [23 empty] | Объем=(516,5/0,12) / 1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4588.84; 12: 19686.12 | [16 empty] | Всего по позиции
21 | ФЕРм08-02-148-03 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 3 кг |  |  | 4: 100 м; 7: 0.245 | [11 empty] | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 3 кг
|  | Объем=24,5 / 100 | [23 empty] | Объем=24,5 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 174.46; 10: 42.74; 11: 26.7; 12: 1141.16 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 54.07; 10: 13.25; 11: 8.78; 12: 116.34 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.02; 10: 1.23; 11: 26.7; 12: 32.84 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 38.65; 10: 9.47; 11: 4.29; 12: 40.63 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18.56; 7: 4.5472 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.4; 7: 0.098 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 267.18; 10: 65.46; 12: 1298.13 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 43.97; 12: 1174 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 42.65; 12: 1138.78 | [14 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 22.42; 12: 598.74 | [14 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 130.53; 12: 3035.65 | [16 empty] | Всего по позиции
22 | ФССЦ-24.3.03.13-0282 | Трубы полиэтиленовые ПЭ100, SDR17, диаметр 110 мм |  |  | м |  |  | 24.5 | 46.31 |  | 1134.6 | 4.29 | 4867.43 | [11 empty] | Трубы полиэтиленовые ПЭ100, SDR17, диаметр 110 мм
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [29 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1134.6; 12: 4867.43 | [16 empty] | Всего по позиции
23 | ФЕРм08-02-147-05 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 9 кг |  |  | 4: 100 м; 7: 0.1 | [11 empty] | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 9 кг
|  | Объем=(5*2) / 100 | [23 empty] | Объем=(5*2) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 233.12; 10: 23.31; 11: 26.7; 12: 622.38 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 80.6; 10: 8.06; 11: 8.78; 12: 70.77 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.02; 10: 0.5; 11: 26.7; 12: 13.35 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 30.37; 10: 3.04; 11: 4.29; 12: 13.04 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 24.8; 7: 2.48 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.4; 7: 0.04 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 344.09; 10: 34.41; 12: 706.19 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 23.81; 12: 635.73 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 23.1; 12: 616.66 | [14 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 12.14; 12: 324.22 | [14 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 69.65; 12: 1647.07 | [16 empty] | Всего по позиции
24 | ФССЦ-21.1.07.02-0077 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААШВ 3х120-10 |  |  | 1000 м |  |  | 0.56202 | 171302.45 |  | 96275.4 | 4.29 | 413021.47 | [11 empty] | Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААШВ 3х120-10
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [29 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Объем=(551*1,02) / 1000 | [23 empty] | Объем=(551*1,02) / 1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 96275.4; 12: 413021.47 | [16 empty] | Всего по позиции
25 | ФЕРм08-02-165-07 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 |  |  | 4: шт; 7: 2 | [11 empty] | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 57.25; 10: 114.5; 11: 26.7; 12: 3057.15 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 703.89; 10: 1407.78; 11: 8.78; 12: 12360.31 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 66.68; 10: 133.36; 11: 26.7; 12: 3560.71 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3.2; 10: 6.4; 11: 4.29; 12: 27.46 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.09; 7: 12.18 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.94; 7: 9.88 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 764.34; 10: 1528.68; 12: 15444.92 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 247.86; 12: 6617.86 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 240.42; 12: 6419.32 | [14 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 126.41; 12: 3375.11 | [14 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1895.51; 12: 25239.35 | [16 empty] | Всего по позиции
26 | ФССЦ-20.2.09.08-0026 | Муфта термоусаживаемая концевая внутренней установки для кабеля на напряжение до 10 кВ, марки КВТп10-70/120 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления |  |  | компл |  |  | 2 | 444.72 |  | 889.44 | 4.29 | 3815.7 | [11 empty] | Муфта термоусаживаемая концевая внутренней установки для кабеля на напряжение до 10 кВ, марки КВТп10-70/120 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [29 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 889.44; 12: 3815.7 | [16 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 Прокладка кабеля в траншее и ввод в РП, ПС : | [31 empty] | Итоги по разделу 2 Прокладка кабеля в траншее и ввод в РП, ПС :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 112608.93 | [21 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [32 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 1254.53 | [21 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 5368.83 | [21 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 726 | [21 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 105985.57 | [21 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 2690.61 | [21 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [32 empty] | в том числе:
|  | материалы |  |  | 10: 2690.61 | [21 empty] | материалы
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 112849.49 | [21 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [32 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 1254.53 | [21 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 5368.83 | [21 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 726 | [21 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 103294.96 | [21 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1921.11 | [21 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 1010.06 | [21 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 1980.53 | [21 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 1921.11 | [21 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 1010.06 | [21 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 2 Прокладка кабеля в траншее и ввод в РП, ПС |  |  | 10: 115540.1 | [22 empty] | Итого по разделу 2 Прокладка кабеля в траншее и ввод в РП, ПС
Раздел 3. ПНР | [22 empty] | Раздел 3. ПНР
27 | ФЕРп01-12-027-01 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ |  |  | 4: испытание; 7: 1 | [11 empty] | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ
| 1 | ОТ |  |  | 8: 55.71; 10: 55.71; 11: 26.7; 12: 1487.46 | [13 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.86; 7: 4.86 | [14 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 55.71; 10: 55.71; 12: 1487.46 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 55.71; 12: 1487.46 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 41.23; 12: 1100.72 | [14 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 20.06; 12: 535.49 | [14 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 117; 12: 3123.67 | [16 empty] | Всего по позиции
28 | ФЕРп01-12-027-04 | За каждые последующие 500 м испытания силового кабеля напряжением: до 10 кВ добавлять к расценке 01-12-027-01 |  |  | 4: 500 м кабеля; 7: 0.102 | [11 empty] | За каждые последующие 500 м испытания силового кабеля напряжением: до 10 кВ добавлять к расценке 01-12-027-01
|  | Объем=(551-500) / 500 | [23 empty] | Объем=(551-500) / 500
| 1 | ОТ |  |  | 8: 16.62; 10: 1.7; 11: 26.7; 12: 45.39 | [13 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.45; 7: 0.1479 | [14 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 16.62; 10: 1.7; 12: 45.39 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1.7; 12: 45.39 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 1.26; 12: 33.59 | [14 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 0.61; 12: 16.34 | [14 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3.57; 12: 95.32 | [16 empty] | Всего по позиции
29 | ФЕРп01-11-024-02 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ | [22 empty] | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ | bar: 4; 7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 20.75; 10: 20.75; 11: 26.7; 12: 554.03 | [13 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.62; 7: 1.62 | [14 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 20.75; 10: 20.75; 12: 554.03 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 20.75; 12: 554.03 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 15.36; 12: 409.98 | [14 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 7.47; 12: 199.45 | [14 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 43.58; 12: 1163.46 | [16 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 3 ПНР : | [31 empty] | Итоги по разделу 3 ПНР :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 78.16 | [21 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [32 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 78.16 | [21 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 164.15 | [21 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 164.15 | [21 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [32 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 78.16 | [21 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  | 10: 57.85 | [21 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 28.14 | [21 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 78.16 | [21 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 57.85 | [21 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 28.14 | [21 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 3 ПНР |  |  | 10: 164.15 | [22 empty] | Итого по разделу 3 ПНР
|  | Итоги по смете: | [34 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 117707.55; 12: 580510.68 | [24 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [35 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 1615.45; 12: 43132.52 | [24 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 7340.32; 12: 64448.01 | [24 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 915.4; 12: 24441.2 | [24 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 107821.02; 12: 462552.18 | [24 empty] | Материалы
|  | Перевозка |  |  | 10: 930.76; 12: 10377.97 | [24 empty] | Перевозка
|  | Строительные работы |  |  | 10: 8596.64; 12: 78298.93 | [24 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 7665.88; 12: 67920.96 | [24 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [35 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 282.76; 12: 7549.69 | [24 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 1971.49; 12: 17309.67 | [24 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 189.4; 12: 5057 | [24 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 4526.06; 12: 19416.79 | [24 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 524.38; 12: 14001.07 | [24 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 361.19; 12: 9643.74 | [24 empty] | сметная прибыль
|  | Перевозка |  |  | 10: 930.76; 12: 10377.97 | [24 empty] | Перевозка
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 112849.49; 12: 602032.29 | [24 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [35 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 1254.53; 12: 33495.95 | [24 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 5368.83; 12: 47138.34 | [24 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 726; 12: 19384.2 | [24 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 103294.96; 12: 443135.39 | [24 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1921.11; 12: 51293.74 | [24 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 1010.06; 12: 26968.87 | [24 empty] | сметная прибыль
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 164.15; 12: 4382.45 | [24 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 164.15; 12: 4382.45 | [24 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [35 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 78.16; 12: 2086.88 | [24 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  | 10: 57.85; 12: 1544.29 | [24 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 28.14; 12: 751.28 | [24 empty] | сметная прибыль
|  | Итого |  |  | 10: 121610.28; 12: 684713.67 | [25 empty] | Итого
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 2530.85; 12: 67573.72 | [24 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 2503.34; 12: 66839.1 | [24 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 1399.39; 12: 37363.89 | [24 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Непредвиденные затраты 3% |  |  | 10: 3648.31; 12: 20541.41 | [24 empty] | Непредвиденные затраты 3%
|  | Итого с непредвиденными |  |  | 10: 125258.59; 12: 705255.08 | [25 empty] | Итого с непредвиденными
|  | * Индекс-дефлятор на 2023-2026 гг. принят согласно публикации Минэкономразвития от 14 апреля 2023 г 2028/1 кв.2023 1,31 |  |  | 10: 38830.16; 12: 218629.07 | [24 empty] | * Индекс-дефлятор на 2023-2026 гг. принят согласно публикации Минэкономразвития от 14 апреля 2023 г 2028/1 кв.2023 1,31
|  | Итого с учетом доп. работ и затрат |  |  | 10: 164088.75; 12: 923884.15 | [25 empty] | Итого с учетом доп. работ и затрат
|  | Индекс-дефлятор на 2023-2026 гг. принят согласно публикации Минэкономразвития от 14 апреля 2023 г. на 2028 год 1,046 |  |  | 10: 171636.83; 12: 966382.82 | [25 empty] | Индекс-дефлятор на 2023-2026 гг. принят согласно публикации Минэкономразвития от 14 апреля 2023 г. на 2028 год 1,046
|  | НДС 20% |  |  | 10: 34327.37; 12: 193276.56 | [26 empty] | НДС 20%
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 205964.2; 12: 1159659.38 | [27 empty] | ВСЕГО по смете
| Составил: |  |  |  | 6: (Е.В.Дербышева) | [28 empty] | (Е.В.Дербышева)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: |  |  |  | 6: (В.А.Тютин) | [29 empty] | (В.А.Тютин)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.