## Лист1
Утверждаю
Главный инженер АО ФНПЦ ПО "Старт"
________________М.А.Шишкин
Перечень заменяемых силовых трансформаторов
№ | № ТП | Тип существующего трансформатора | Зав. № тр-ра | Год выпуска | Тип вновь устанавливаемого трансформатора | Год замены
1 | ТП-111 | ТМ-320/6 | 5708 | 1964 | ТМГ12-400 | 2026
2 | ТП-123 | ТСМА-320/6 | 13204 | 1964 | ТМГ12-400 | 2026
3 | ТП-134 | ТСМА-320/6 | 3483 | 1962 | ТМГ12-400 | 2026
4 | ТП-135 | ТСМА-320/6 | 17523 | 1965 | ТМГ12-400 | 2026
5 | ТП-136 | ТСМА-320/6 | 14936 | 1964 | ТМГ12-400 | 2026
6 | ТП-160 | ТСМА-250/6 | 214298 | 1961 | ТМГ12-250 | 2027
7 | ТП-160 | ТМ-250/6 | 881В152 | 1988 | ТМГ12-250 | 2027
8 | ТП-199 | ТМ-250/6 | 1106 | 1969 | ТМГ12-250 | 2027
9 | ТП-199 | ТМ-250/6 | 339140 | 1979 | ТМГ12-250 | 2027
10 | ТП-133 | ТМ-320/6 | 14938 | 1977 | ТМГ12-400 | 2027
11 | ТП-138 | ТСМА-320/6 | 3334 | 1962 | ТМГ12-400 | 2027
12 | ТП-158 | ТСМА-320/6 | 2297 | 1962 | ТМГ12-400 | 2027
13 | РПФ-2 | ТСМА-320/6 | 23943 | 1965 | ТМГ12-400 | 2027
14 | ТП-124 | ТМ-250/6 | 585338 | 1970 | ТМГ12-250 | 2028
15 | ТП-132 | ТМ-250/6 | 733075 | 1969 | ТМГ12-250 | 2028
16 | ТП-161 | ТМ-250/6 | 482703 | 1973 | ТМГ12-250 | 2028
17 | ТП-162 | ТСМА-320/6 | 3318 | 1962 | ТМГ12-400 | 2028
18 | ТП-104 | ТМФ-400/6 | 400435 | 1975 | ТМГ12-400 | 2028
19 | ТП-104 | ТМФ-400/6 | 400432 | 1975 | ТМГ12-400 | 2028
20 | ТП-127 | ТМ-250/6 | 2100 | 1969 | ТМГ12-250 | 2028
21 | ТП-156 | ТСМА-250/6 | 218322 | 1967 | ТМГ12-250 | 2028
22 | ТП-136 | ТСМА-320/6 | 8769 | 1963 | ТМГ12-400 | 2028
23 | ТП-126 | ТМ-250/6 | 891В264 | 1969 | ТМГ12-250 | 2029
24 | ТП-135 | ТМ-400/6 | 6663 | 1969 | ТМГ12-400 | 2029
25 | ТП-138 | ТМ-400/6 | 7477822 | 1978 | ТМГ12-400 | 2029
26 | ТП-158 | ТМ-400/6 | 6124 | 1969 | ТМГ12-400 | 2029
27 | РПФ-2 | ТМ-400/6 | 453748 | 1973 | ТМГ12-400 | 2029
28 | ТП-102 | ТМ-250/6 | 642800 | 1977 | ТМГ12-250 | 2029
29 | ТП-102 | ТМ-250/6 | 643504 | 1977 | ТМГ12-250 | 2029
| ИТОГО | 9 |  |  | 9.8
Ведущий инженер цеха №76 Моисеев И.Ф.
| Вывод МВА | Кол-во шт | Сумма МВА | Ввод МВА | Кол-во шт | Ввод МВА
2026 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.32 | 5 | 1.6 | 0.4 | 5 | 2 | 1.6 | 2
| 0.4 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | 5 | 1.6 |  | 5 | 2 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
2027 | 0.25 | 4 | 1 | 0.25 | 4 | 1 | 1 | 1
| 0.32 | 4 | 1.28 |  |  |  | 1.28 | 0
|  |  | 0 | 0.4 | 4 | 1.6 | 0 | 1.6
|  | 8 | 2.28 |  | 8 | 2.6 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
2028 | 0.25 | 5 | 1.25 | 0.25 | 5 | 1.25 | 1.25 | 1.25
| 0.32 | 1 | 0.32 |  |  | 0 | 0.32 | 0
| 0.4 | 3 | 1.2 | 0.4 | 4 | 1.6 | 1.2 | 1.6
|  | 9 | 2.77 |  | 9 | 2.85 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
2029 | [6 empty] | 0 | 0
| 0.25 | 3 | 0.75 | 0.25 | 3 | 0.75 | 0.75 | 0.75
| 0.4 | 4 | 1.6 | 0.4 | 4 | 1.6 | 1.6 | 1.6
|  | 7 | 2.35 |  | 7 | 2.35 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
0
| ИТОГО | 29 | 9 |  | 29 | 9.8 | 0.8
| Разница (МВА) |  |  |  |  | 0.8
Ведущий инженер цеха №76 Моисеев И.Ф.