## УНЦ
Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены (УНЦ) типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
Проект инвестиционной программы Куйбышевской дирекции по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" на 2025-2029 годы.
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2026 год
Наименование инвестиционного проекта: "Техническое перевооружение линии продольного электроснабжения ВЛ-10 кВ ПЭ-ДУ на участке Пачелма- Хутор"
Идентификатор инвестиционного проекта: J_P018
Субъект Российской Федерации, на территории которого реализуется инвестиционный проект: Пензенская область
Тип инвестиционного проекта: Строительство, реконструкция, техническое перевооружение
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 26.02.2024 г. № 131 "Об утверждении укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства"
тыс. руб. | [8 empty] | млн. руб
№ п/п | Наименование | Номер расценок | Измеритель | Нормативная цена | Коэффициент перерасчета от базового УНЦ к уровню УНЦ субъектов РФ | Коэффициент | Показатели
1 | Характеристика и технико-экономические показатели
1.1 | Год начала реализации проекта | [5 empty] | 2023
1.2 | Год окончания реализации проекта | [5 empty] | 2026
1.3 | Местоположение объектов электросетевого хозяйства | [5 empty] | Пензенская область, Башмаковский, Пачелмский районы
1.4 | Рельеф местности | [5 empty] | равнина
1.5 | Количество цепей, шт | [5 empty] | 1
1.6 | Марка провода | [5 empty] | СИП-3
1.7 | Сечение провода | [5 empty] | 1х50
1.8 | Протяженность воздушнойлинии ВЛ, км | [5 empty] | 85.5
1.9 | Количество опор, шт | [5 empty] | 626
1.10 | Материал опор | [5 empty] | железобетонные, деревянные
1.11 | Протяженность кабельной линии КЛ, км | [5 empty] | 0 |  | 1 | 0
1.12 | Протяженность кабельной линии КЛ методом ГНБ, км | [5 empty] | 0
1.13 | Однофазный прибор учета электроэнергии, шт. | [5 empty] | 61
1.14 | Трехфазный прибор учета электроэнергии, шт. | [5 empty] | 0
1.15 | Трехфазный прибор учета электроэнергии (с тр-ми тока), шт. | [5 empty] | 0
1.16 | КТП, ТП | [5 empty] | 34
1.16.1 | КТП-25/10-0,4 кВ | [5 empty] | 3
1.16.2 | КТП-40/10-0,4 кВ | [5 empty] | 1
1.16.3 | КТП-63/10-0,4 кВ | [5 empty] | 1
1.16.4 | КТП-160/10-0,4 кВ | [5 empty] | 1
1.16.5 | КТП-10/10-0,23 кВ | [5 empty] | 1
1.16.6 | КТПОЛ-1,25/10-0,23 кВ | [5 empty] | 27
2 | Расчет затрат на реализацию объекта
2.1 | Объем финансовых потребностей на реконструкцию (техническое перевооружение) ВЛ 0,4-750 кВ, без НДС:
2.1.1 | Таблица Л1. УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на СМР без опор и провода | Л1-02-1 | 1 км | 1929.53 | Ц2-106-1 | 1.38 | 227665.2447
2.1.2 | Таблица Л3. УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | Л3-02-1 | 1 км | 1262.83 | Ц2-106-35 | 1.02 | 110131.4043 |  | 110.1314
2.1.3 | Таблица Л7. УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | Л7-20-2 | 1 км | 559.37 | Ц2-106-37 | 1.02 | 48782.6577 |  | 48.7827
| Итого по п. 2.1: | [5 empty] | 386579.3067 |  | 386.5793
2.2 | Объем финансовых потребностей на оборудование системы учета электрической энергии, без НДС
2.2.1 | Территориальный УНЦ прибора учета однофазного | А1-02 | 1 точка учета | 57.24 | Ц1-106-11 | 1.1 | 3840.804 |  | 3.8408
| Итого по п. 2.5: | [5 empty] | 3840.804 |  | 3.8408
2.3 | VI КТП (РП, РТП, СП, ячейки выключателей РП (СП, ТП, РТП), 6-20 кВ
2.3.1 | Таблица Э2. УНЦ КТП мачтового (шкафного, столбового) типа с одним трансформатором 6 - 20 кВ | Э1-01-1 | 1 ед. | 1077.59 | Ц1-106-5 | 1.1 | 1185.349 |  | 1.1853
2.3.2 | Таблица Э2. УНЦ КТП мачтового (шкафного, столбового) типа с одним трансформатором 6 - 20 кВ | Э1-02-1 | 1 ед. | 1092.51 | Ц1-106-5 | 1.1 | 1201.761 |  | 1.2018
2.3.3 | Таблица Э2. УНЦ КТП мачтового (шкафного, столбового) типа с одним трансформатором 6 - 20 кВ | Э1-03-1 | 1 ед. | 1124 | Ц1-106-5 | 1.1 | 1236.4 |  | 1.2364
2.3.4 | Таблица Э2. УНЦ КТП мачтового (шкафного, столбового) типа с одним трансформатором 6 - 20 кВ | Э1-05-1 | 1 ед. | 1288.91 | Ц1-106-5 | 1.1 | 1417.801
| Итого по п. 2.6: | [5 empty] | 5041.311 |  | 5.0413
3 | Затраты на реализацию объекта
3.1 | Затраты на проектно-изыскательские работы (ПИР) | [5 empty] | 0 |  | 0
3.2 | Затраты на строительные работы и материалы (СМР) | [5 empty] | 395461.4217 |  | 395.4614
3.3 | Объем финансовых потребностей на реализацию объекта, без НДС: | [5 empty] | 395461.4217 |  | 395.4614
3.4 | Объем финансовых потребностей на реализацию объекта в текущих ценах, с НДС: | [5 empty] | 474553.706 |  | 474.5537
3.5 | Объем финансовых потребностей на реализацию объекта в прогнозных ценах, с НДС: | [5 empty] | 488790.3 |  | БЕЗ НДС
[7 empty] | ПИР | СМР | ПИР | СМР
| 2025 |  |  | 1.25 |  |  | 0 | 488790.3 | 0 | 407325.25
| 2026 |  |  | 1.25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2027 |  |  | 1.35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2028 |  |  | 1.35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2029 |  |  | 1.45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0