## 12
[13 empty] | Приложение № 12 | [16 empty] | Приложение № 12
[13 empty] | к приказу Минэнерго России | [16 empty] | к приказу Минэнерго России
[13 empty] | от «05» 05 2016 г. №380 | [16 empty] | от 5 мая2016 г. № 380
Форма 12. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов
Проект изменений, вносимых в инвестиционную программу Куйбышевской дирекции по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" на 2025-2029 годы в границах Пензенской области
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2026 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения от 18.12.2025 г. № 311/ОП
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика- тор инвестицион-ного проекта | Год ввода в эксплуатацию трансформаторной или иной подстанции, линии электропередачи (до реализации инвестиционного проекта) | Показатель оценки технического состояния | Показатель оценки последствий отказа | Год определения показателей оценки технического состояния и последствий отказа | Инвестиционным проектом предусматривается выполнение: |  |  |  | Реализация инвестиционного проекта обсулавливается необходимостью выполнения требований: |  | Инвестиционным проектом осуществляются мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и обеспечивающие достижение утвержденных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+;-) | Инвестиционным проектом осуществляются обязательные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+;-) | Наименование трансформаторной или иной подстанции, линии электропередачи (участка линии электропередачи), реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | Нагрузка по результатам контрольных замеров трансформаторной или иной подстанции, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение, которой предусматривается инвестиционным проектом |  | Аварийная нагрузка, % | Максимальная мощность энергопринимающих устройств потребителей услуг по документам о технологическом присоединении | Мощность трансформаторной или иной подстанции, реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | [5 empty] | Проектный высший класс напряжения (рабочее высшее напряжение), кВ |  | Задачи, решаемые в рамках реализации инвестиционного проекта | Неудовлетворительное техническое состояние подтверждается результатами:
[7 empty] | противоаварийных мероприятий, предусмотренных актами о расследовании причин аварии (реквизиты актов) | предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора вынесенных по результатам расследования причин аварий (реквизиты предписаний) | иных предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора (реквизиты предписаний) | предписаний иных органов государственной власти (указать наименования органов исполнительной власти) | [9 empty] | всего, МВхА |  | всего за вычетом мощности наиболее крупного (авто-) трансформатора, МВхА |  | всего, Мвар
[11 empty] | законодательства Российской Федерации (+;-) | регламентов рынков электрической энергии (+;-) |  |  |  | МВт | Дата контрольного замерного дня |  |  | До | После | До | После | До | После | До | После |  | технического освидетельст-вования (+;-) | технического обследования (+;-)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Пензенская область | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.38206 | 2.2317 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.38206 | 2.2317 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.85 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП | O_P001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | КТП | нд | нд | нд | нд | нд | 1.85 | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | Стабильное электроснабжение потребителей | - | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение устройств электроснабжения нетяговых потребителей в границах Пензенкой дистанции электроснабжения | P_P002 | 1971 | нд | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ТП № 200 ст. Пенза-2, ТП № 310 ст. Пенза-3 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.06 | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Стабильное электроснабжение потребителей | - | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение тяговых посдтанций. Замена выключателей 10 кВ - 8 шт. | Q_P001 | 1976 | нд | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Стабильное электроснабжение потребителей | - | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение тяговых посдтанций. Замена вводов выключателей 110 кВ - 2 шт. | Q_P002 | 1969 | нд | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Стабильное электроснабжение потребителей | - | -
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.38206 | 0.38175 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.38206 | 0.38175 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Техническое перевооружение линии продольного электроснабжения ВЛ-10 кВ ПЭ-ДУ на участке Пачелма-Хутор | J_P018 | 1961г., 1962г. | 0 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | + | - | + | - | ЛЭП-10 кВ ПЭ участок Пачелма-Хутор, КТП, ОМ | нд | нд | нд | нд | 0.38206 | 0.38175 | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Стабильное электроснабжение потребителей | - | -
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ КТП-3 совхоз "Победа" | O_P002 | 1971г. | 0 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ЛЭП-0,4 кВ КТП-3 совхоз "Победа" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Стабильное электроснабжение потребителей | - | -
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ЛЭП-0,4 кВ КТП-2 ст. Арбеково | J_P023 | 1969г. | 0 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ЛЭП-0,4 кВ от КТП-2 Арбеково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Стабильное электроснабжение потребителей | - | -
1.2.2.2 | Техническое перевооружение устройств электроснабжения ЛЭП-0,4 кВ КТП-6 ст. Шнаево | O_P003 | 1965г. | 0 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ЛЭП-0,4 кВ ст.Шнаево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Стабильное электроснабжение потребителей | - | -
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ЛЭП-0,4 кВ ТП-1 ст. Пяша | O_P004 | 1978г. | 0 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ЛЭП-0,4 кВ ст.Пяша | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Стабильное электроснабжение потребителей | - | -
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ЛЭП-0,4 кВ ст. Евлашево КТП-2 | J_P016 | 1974г. | 0 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ЛЭП-0,4 кВ ст. Евлашево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Стабильное электроснабжение потребителей | - | -
1.2.2.2 | Техническое перевооружение устройств электроснабжения ст. Пенза-2 ЛЭП до 1 кВ воздушная жил. Сектор | J_P025 | 1964г. | 0 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ЛЭП-0,4 кВ ст.Пенза-2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Стабильное электроснабжение потребителей | - | -
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ЛЭП-0,4 кВ ст. Канаевка КТП-4 | O_P005 | 1965г. | 0 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ЛЭП-0,4 кВ ст.Канаевка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Стабильное электроснабжение потребителей | - | -
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ участка Кузнецк - Елюзань | J_P017 | 1970г. | 0 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | + | - | + | - | ЛЭП-0,4 кВ ст.Елюзань | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Стабильное электроснабжение потребителей | - | -
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ЛЭП-0,4 кВ участка ст. Евлашево - Канаевка | Q_P003 | 1974г.; 1965г. | 0 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | + | - | + | - | ЛЭП-0,4 кВ ст. Евлашево, ст.Канаевка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Стабильное электроснабжение потребителей | - | -
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Техническое перевооружение ВЛ-0,23 кВ участка Грабово - 88 км | J_P020 | 1970г. | 0 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | + | - | + | - | ЛЭП-0,4 кВ пер. Лунино-Гольцовка 88км, ЛЭП-0,4 кВ Грабово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Стабильное электроснабжение потребителей | - | -
1.6 | Техническое перевооружение устройств электроснабжения ст. Башмаково ЛЭП-0,4 кВ от КТП-2 с установкой интеллектуальных приборов учета | J_P021 | 1970г. | 0 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | + | - | + | - | ЛЭП-0,4 кВ ст.Башмаково | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Стабильное электроснабжение потребителей | - | -
1.6 | Техническое перевооружение устройств электроснабжения ст. Белинская ЛЭП до 1 кВ воздушная на деревянных опорах | J_P022 | 1970г. | 0 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | + | - | + | - | ЛЭП-0,4 кВ ст.Белинская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Стабильное электроснабжение потребителей | - | -
1.6 | Техническое перевооружение ЛЭП-0,4 кВ КТП-2 ст. Студенец | J_P024 | 1964 г. | 0 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | + | - | + | - | ЛЭП-0,4 кВ ст.Студенец | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Стабильное электроснабжение потребителей | - | -
1.6 | Тяговая подстанция ПС 110 кВ Кривозеровка. Защита здания общеподстанционного управления и оборудования тяговой подстанции от беспилотных летательных аппаратов | Q_P004 | 1968 | 0 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | + | - | + | - | ТП Кривозеровка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Стабильное электроснабжение потребителей | - | -