УТВЕРЖДАЮ:

Министр по тарифному регулированию и государственным закупкам 

Пензенской области






_____________________Д.И. Сагайдачный
Протокол № 23
заседания Правления Министерства по тарифному регулированию и государственным закупкам Пензенской области
от 29 июня 2026 года                                                                                                    г. Пенза
	Члены Правления

Министр по тарифному регулированию и государственным закупкам Пензенской области, председатель Правления
Заместитель Министра по тарифному регулированию и государственным закупкам Пензенской области, заместитель председателя Правления

Начальник отдела отраслевых технологий, энергетики и   энергосбережения Министерства по тарифному регулированию и государственным закупкам Пензенской области, член Правления

Начальник отдела регулирования тарифов на коммунальные услуги, транспорт и иные услуги непроизводственной сферы Министерства по тарифному регулированию и государственным закупкам Пензенской области, член Правления
	· Д.И. Сагайдачный
· А.В. Суворов

         –
А.Е. Белонучкин

– Ю.А. Дасаева

	Начальник отдела правового и кадрового обеспечения Министерства по тарифному регулированию и государственным закупкам Пензенской области, член Правления
Начальник отдела регулирования тарифов на топливно- энергетические ресурсы, услуги по их передаче и поставке Министерства по тарифному регулированию и государственным закупкам Пензенской области, член Правления
	· О.А. Куличенко
· Н.А. Сибирева 



	Руководитель Пензенского УФАС России, член Правления          
	·  Е.Н. Демидова

	Уполномоченный представитель Ассоциации «НП Совет рынка», член Правления 
	·  В.А. Русаков

	Государственный гражданский служащий Министерства:

главный специалист-эксперт отдела регулирования тарифов на топливно-энергетические ресурсы, услуги по их передаче и поставке
Государственный гражданский служащий Министерства:

главный специалист-эксперт отдела регулирования тарифов на топливно-энергетические ресурсы, услуги по их передаче и поставке

	· О.В. Пирогова

· Н.С. Сесина

	На заседании Правления присутствовали: 6 членов Правления
	             


Слушали: об установлении стандартизированных тарифных ставок за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на территории Пензенской области.

Сагайдачный Д.И. проинформировал, что в соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (с последующими изменениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» (с последующими изменениями) (далее – Постановление № 1178), Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (с последующими изменениями) (далее – Правила  № 861), Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом ФАС России от 30.06.2022 № 490/22 (с последующими изменениями) (далее – Методические указания № 490/22), руководствуясь Положением о Министерстве по тарифному регулированию и государственным закупкам Пензенской области, утвержденным постановлением Правительства Пензенской области от 17.02.2026 № 111-пП (с последующими изменениями), Министерство по тарифному регулированию и государственным закупкам Пензенской области (далее – Министерство) устанавливает плату за технологическое присоединение к электрическим сетям и (или) стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину этой платы для территориальных сетевых организаций.

Пирогова О.В. выступила с информацией о величине стандартизированной тарифной ставки С 2.3.1.4.3.1 (1-20 кВ) - воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно одноцепные.

В филиал ПАО «Россети Волга» – «Пензаэнерго» поступила заявка ООО «Авиаген Торкейз Рус» о необходимости произвести технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя – ТП-6/0,4 кВ для подключения производственной базы, расположенной по адресу: Пензенская область, Никольский район, Керенский сельсовет на земельном участке с кадастровым номером 58:22:0400201:180.

Согласно представленному филиалом ПАО «Россети Волга»–«Пензаэнерго» сводному сметному расчету № ССРСС-1, общая стоимость строительства 1 км воздушной линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно одноцепные, 1-20 кВ составит 6 043 964,58 руб. (без учета НДС) в ценах 1 квартала 2026 года.

Сметная стоимость объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, пусконаладочных, проектных, инженерно-геодезических, землеустроительных работ в локальных сметах определена по Государственным элементным сметным нормам на строительно-монтажные, пуско-наладочные работы (Федеральная сметная нормативная база ФСНБ-2022 (I квартал 2026 г.).

Материальные ресурсы расценены по Федеральному сборнику базисных цен (ФСБЦ) на 1 января 2022 г. на материалы, изделия, конструкции и оборудования (приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/пр.).

Накладные расходы определены по видам строительных и монтажных работ в соответствии с Методикой по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр.

Сметная прибыль определена по видам строительных и монтажных работ в соответствии с Методикой по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр.

Для пересчета сметной стоимости строительства в текущий уровень цен использовались индексы изменения сметной стоимости к группам однородных строительных ресурсов к ФСНБ-2022 (Письмо Минстроя России от 21.11.2025                        № 71782-ИФ/09). 

В ходе анализа локального сметного расчета № 02-01 и № 09-01 на строительство воздушных линий на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно одноцепные (С 2.3.1.4.3.1. (1-20кВ)) нарушения в виде несоответствия примененных филиалом ПАО «Россети Волга»-«Пензаэнерго» сметных цен, коэффициентов (индексов) изменения сметной стоимости к группе однородных строительных ресурсов значениям, рассчитанным Минстроем России и размещенным в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве в разделе «Сметные цены и индексы изменения сметной стоимости строительства» по электронному адресу в информационно-коммуникационной сети  «Интернет» https://fgiscs.minstroyrf.ru/#/prices, не выявлены.
Сметная стоимость материальных ресурсов, отсутствующих в Федеральном сборнике сметных цен, определена филиалом ПАО «Россети Волга»-«Пензаэнерго» согласно конъюнктурному анализу.

Проведенный Министерством анализ текущих цен на строительно-монтажные и пусконаладочные работы не выявил замечаний по их стоимости.

Проведенный Министерством анализ текущих цен на материалы и оборудование выявил замечания по стоимости следующих позиций локального сметного расчета № 02-01:

– стойка вибрированная СВ 105-5;

– узел крепления укоса У-51;

– заземляющий проводник ЗП1;

– зажим плашечный CD150;

– ответвительный зажим RP150;

– ответвительный зажим RPN150;

– устройство для наложения защитного заземления СЕ 3;

– изолятор подвесной SML 70/20 ГС;

– зажим анкерный DN-120 Rpi;

– соединитель UU 7-16;

– длинно-искровой разрядник РМК-20-IV-УХЛ1.

Филиалом ПАО «Россети Волга»-«Пензаэнерго» в обоснование стоимости представлены коммерческие предложения. 
По результатам анализа цен на материалы и оборудование, взятых их информационно‑телекоммуникационной сети «Интернет», установлено, что стоимость вышеуказанных позиций в сети «Интернет» ниже стоимости, представленной в коммерческих предложениях и локальном сметном расчёте № 02‑01. 
Для расчета стоимости материалов и оборудования на строительство воздушных линий на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно одноцепные (С 2.3.1.4.3.1 (1-20 кВ)) приняты стоимости:

– Стойка вибрированная СВ 105-5 в размере 13 660,00 руб./шт. (11 763,27 руб./шт. без учета НДС) на основании информации, размещенной на сайте «PromPortal.su»; 
– Узел крепления укоса У-51 в размере 1 140,64 руб./шт.  (970,22 руб./шт. без учета НДС) на основании информации, размещенной на сайте «Пульсцен»; 
– Заземляющий проводник ЗП1 в размере 273,12 руб./м (232,32 руб./м без учета НДС) на основании информации, размещенной на сайте «РТК «Новые технологии»;
– Зажим плашечный CD150 в размере 292,12 руб./шт. (251,55 руб./шт. без учета НДС) на основании информации, размещенной на сайте «Гринлайн»;
– Ответвительный зажим RP150 в размере 2 196,00 руб./шт. (1 891,08 руб./шт. без учета НДС) на основании информации, размещенной на сайте «IEK Group»;

– Ответвительный зажим  RPN150 в размере 1 953,35 руб./шт. (1 682,12 руб./шт. без учета НДС) на основании информации, размещенной на сайте «IEK Group»;

– Устройство для наложения защитного заземления СЕ 3 в размере 960,00 руб./шт. (826,71 руб./шт. без учета НДС) на основании информации, размещенной на сайте «Электрум»;

– Изолятор подвесной SML 70/20 ГС в размере 2004,55 руб./шт. (1726,21 руб./шт. без учета НДС) на основании информации, размещенной на сайте «Электрик»;
– Зажим анкерный DN-120 Rpi в размере 1756,48 руб./шт. (1512,59 руб./шт. без учета НДС) на основании информации, размещенной на сайте «Энерго-Экспресс»;
– Соединитель UU 7-16 в размере 213,00 руб./шт. (183,43 руб./шт. без учета НДС) на основании информации, размещенной на сайте «СипСнаб»;

– Длинно-искровой разрядник РМК-20-IV-УХЛ1 в размере 6668,11 руб./шт. (5697,19 руб./шт. без учета НДС) на основании информации, размещенной на сайте «РТК «Новые технологии». 
При анализе цен 1кв. 2026г. Министерством исключены в полном объеме: 

– сметная прибыль (239 633,22 руб.) ввиду отсутствия экономической обоснованности;

– расходы на производство работ в зимнее время (116 198,49 руб.), ввиду отсутствия необходимости проведения работ исключительно в зимний период;

– расходы на строительный контроль (112 501,34 руб.) ввиду отсутствия экономической обоснованности;

– непредвиденные затраты (3%) (176 037,80 руб.) ввиду отсутствия экономической обоснованности.

Согласно разъяснению Президиума ФАС России № 21 № «Об особенностях применения отдельных положений законодательства о государственном регулировании цен (тарифов)» п. 5 «Учет расходов на содержание службы заказчика» (утверждено протоколом Президиума ФАС России от 21.03.2022 № 2) дополнительные расходы на строительный контроль являются экономически необоснованными. В связи с тем, что функции по строительному контролю выполняются службой заказчика, и, как следствие, в целях недопустимости дублирования расходов, учету не подлежат. Данная позиция закреплена также в решении ФАС России от 23.01.2020 № СП/3978/20. Кроме того, позиция ФАС России, закрепленная в решении ФАС России от 23.01.2020 № СП/3978/20, поддержана решением Арбитражного суда города Москвы от 26.11.2020, постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 04.03.2021, постановлением арбитражного суда кассационной инстанции от 20.07.2021, а также определением Верховного суда Российской Федерации от 15.11.2021 № 305-ЭС21-20676 по делу № А40-133155/2019.

С учетом выше перечисленных изменений Министерством скорректирована стоимость:

– на временные здания и сооружения с 108 586,57 руб. до 75 220,66 руб.;

– на содержание службы заказчика 1,9% с 107 314,12 до 69 001,76 руб.;

– на инженерно-геодезические работы (из сметы № 12-02 (в ценах 1 кв. 2026 года) исключены дополнительные затраты на полевые работы (производство полевых работ в неблагоприятный период года, внешний транспорт, дополнительные затраты на организацию полевых работ) с 257 548,57 руб. до 180 905,80 руб.

Замечания по сметам № 01-01 (подготовка территории строительства), № 09-02 (исполнительная съемка), № 12-01 (проектные работы) и № 12-03 (землеустроительные работы) Министерством не выявлены.

Таким образом, стандартизированная тарифная ставка на строительство воздушных линий на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно одноцепные (С 2.3.1.4.3.1 (1-20 кВ)) планируется к утверждению в размере 3 700 673,34 руб./км (без учета НДС).

Сагайдачный Д.И.  озвучил, что мотивированная позиция Пензенского УФАС России по вопросу повестки текущего заседания Правления не представлена, замечания относительно проекта решения (его содержания) и иных материалов, направленных члену Правления для подготовки к заседанию Правления, от Пензенского УФАС России в адрес Министерства не поступали.
 Русаков В.А. проинформировал об отсутствии замечаний, комментариев по рассматриваемому вопросу. Озвучил позицию Ассоциации «НП Совет рынка» голосовать «за».

Сагайдачный Д.И.  предложил вынести на голосование величину стандартизированной тарифной ставки С 2.3.1.4.3.1 (1-20 кВ) - воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно одноцепные в размере 3 700 673,34 руб./км без учета НДС.

Голосование членов Правления: «За» - единогласно.

Постановили: установить и ввести в действие величину стандартизированной тарифной ставки С 2.3.1.4.3.1 (1-20 кВ) - воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно одноцепные в размере 3 700 673,34 руб./км без учета НДС.

	 2.3.1.4.3.1
	
[image: image1]
	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно одноцепные 
	рублей/км
	 3 700 673,34


Сесина Н.С. выступила с информацией о величине стандартизированной тарифной ставки С 5.2.5.3 (10/0,4 кВ) – двухтрансформаторных и более подстанций (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно блочного типа, напряжением 10/0,4 кВ.

В филиал АО «Пензенская горэлектросеть» поступила заявка ООО «Пенза Сити Строй» (далее - Заявитель) в связи с необходимостью произвести технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя ВРУ С ЛЭП для электроснабжения жилого дома в границах земельного участка с кадастровым номером 58:29:4003003:5944 по адресу: Российская Федерация, г. Пенза, Проспект Победы.

Согласно представленному АО «Пензенская горэлектросеть» локальному сметному расчету, выполненному в ценах 2 квартала 2026 года, общая стоимость строительства двухтрансформаторных и более подстанций (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно блочного типа, напряжением 10/0,4 кВ за 566 кВт составит                7 015 265,09 руб. (без учета НДС), следовательно, стандартизированная тарифная ставка на строительство двухтрансформаторных и более подстанций (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно блочного типа, напряжением 10/0,4 кВ            (С 5.2.5.3 (10/0,4 кВ)) заявлена в размере 12 394 руб./кВт. (без учета НДС).

Сметная стоимость объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, пусконаладочных, проектных, инженерно-геодезических, землеустроительных работ в локальных сметах определена по Государственным элементным сметным нормам на строительно-монтажные, пуско-наладочные работы (Федеральная сметная нормативная база ФСНБ-2022 (II квартал 2026 г.).

Материальные ресурсы расценены по Федеральному сборнику базисных цен (ФСБЦ) на 1 января 2022 г. на материалы, изделия, конструкции и оборудования (приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр.).

Накладные расходы определены по видам строительных и монтажных работ в соответствии с Методикой по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр.

Сметная прибыль определена по видам строительных и монтажных работ в соответствии с Методикой по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр.

Для пересчета сметной стоимости строительства в текущий уровень цен использовались индексы изменения сметной стоимости к группам однородных строительных ресурсов к ФСНБ-2022 (Письмо Минстроя России от 25.02.2026                       № 31076-ИФ/09). 

В ходе анализа локального сметного расчета на строительство двухтрансформаторной и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно блочного типа, напряжением 10/0,4 кВ, нарушения в виде несоответствия примененных АО «Пензенская горэлектросеть» сметных цен, коэффициентов (индексов) изменения сметной стоимости к группе однородных строительных ресурсов значениям, рассчитанным Минстроем России и размещенным в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве в разделе «Сметные цены и индексы изменения сметной стоимости строительства» по электронному адресу в информационно-коммуникационной сети  «Интернет» https://fgiscs.minstroyrf.ru/#/prices, не выявлены.

АО «Пензенская горэлектросеть» в обоснование стоимости комплектной трансформаторной подстанции 2КТП-630/10/0,4 с двумя силовыми трансформаторами ТМГ-630/10/0,4 в размере 5 141 789,29 руб./шт. представлено коммерческое предложение ООО «ПО «Энергоспецтехника».

В связи с тем, что цена комплектной трансформаторной подстанции 2КТП-630/10/0,4 с двумя силовыми трансформаторами ТМГ-630/10/0,4 складывается из цены на оборудование и ряда дополнительных затрат, итоговая стоимость рассчитывается в соответствии с индивидуальной заявкой заказчика.

Проведенный Министерством анализ текущих цен на строительно-монтажные и пусконаладочные работы не выявил замечаний по их стоимости.

Сметная прибыль в размере 261 482,62 руб. исключена Министерством в полном объеме ввиду отсутствия экономической обоснованности.

С учетом указанных корректировок локального сметного расчета стоимость проектирования и строительства двухтрансформаторных и более подстанций (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно блочного типа, напряжением 10/0,4 кВ определена Министерством в размере 6 753 782,47 руб., а именно: 

– стоимость строительно-монтажных работ составит 1 292 939,26 руб.;

– стоимость оборудования составит 5 141 789,29 руб.;

– стоимость пусконаладочных работ составит 319 053,92 руб.

Таким образом, стандартизированная тарифная ставка на строительство двухтрансформаторных и более подстанций (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно блочного типа, напряжением 10/0,4 кВ (С 5.2.5.3 (10/0,4 кВ)) по расчету Министерства составит 11 932,48 руб./кВт (без учета НДС).
Сагайдачный Д.И.  озвучил, что мотивированная позиция Пензенского УФАС России по вопросу повестки текущего заседания Правления не представлена, замечания относительно проекта решения (его содержания) и иных материалов, направленных члену Правления для подготовки к заседанию Правления, от Пензенского УФАС России в адрес Министерства не поступали.

 Русаков В.А. проинформировал об отсутствии замечаний, комментариев по рассматриваемому вопросу. Озвучил позицию Ассоциации «НП Совет рынка» голосовать «за».

Сагайдачный Д.И. проинформировал об отсутствии возражений АО «Пензенская горэлектросеть» в рамках текущего вопроса (письмо от 23.06.2026 № 2/4423 (вх № 1678 от 23.06.2026)).
Предложил вынести на голосование величину стандартизированной тарифной  ставки C 5.2.5.3 (10/0,4 кВ) - двухтрансформаторных и более подстанций (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно блочного типа, напряжением 10/0,4 кВ в размере 11 932,48 руб./кВт (без учета НДС).
Голосование членов Правления: «За» - единогласно.

Постановили: установить и ввести в действие величину стандартизированной тарифной ставки C 5.2.5.3 (10/0,4 кВ) - двухтрансформаторных и более подстанций (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно блочного типа, напряжением 10/0,4 кВ в размере 11 932,48 руб./кВт (без учета НДС).

	5.2.5.3
	
[image: image2]
	двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно блочного типа 
	руб./кВт
	11 932,48


Протокол вела:                                                                                                           О.В. Пирогова
1-20 





2.3.1.4.3.1





С





кВ 





10/0,4 





5.2.5.3





С





кВ 








PAGE  
7

