УТВЕРЖДАЮ:

Министр по тарифному регулированию и государственным закупкам 

Пензенской области






_____________________Д.И. Сагайдачный
Протокол № 24
заседания Правления Министерства по тарифному регулированию и государственным закупкам Пензенской области
от 21 июля 2026 года                                                                                                    г. Пенза
	Члены Правления

Министр по тарифному регулированию и государственным закупкам Пензенской области, председатель Правления

Заместитель Министра по тарифному регулированию и государственным закупкам Пензенской области, заместитель председателя Правления

Начальник отдела отраслевых технологий, энергетики и   энергосбережения Министерства по тарифному регулированию и государственным закупкам Пензенской области, член Правления

Начальник отдела регулирования тарифов на коммунальные услуги, транспорт и иные услуги непроизводственной сферы Министерства по тарифному регулированию и государственным закупкам Пензенской области, член Правления
	· Д.И. Сагайдачный
· А.В. Суворов

         –
А.Е. Белонучкин

– Ю.А. Дасаева

	Начальник отдела правового и кадрового обеспечения Министерства по тарифному регулированию и государственным закупкам Пензенской области, член Правления

Начальник отдела регулирования тарифов на топливно- энергетические ресурсы, услуги по их передаче и поставке Министерства по тарифному регулированию и государственным закупкам Пензенской области, член Правления
	· О.А. Куличенко

· Н.А. Сибирева 



	Заместитель руководителя Пензенского УФАС России, член Правления
	·  Е.А. Прокаева

	Уполномоченный представитель Ассоциации «НП Совет рынка», член Правления 
	·  В.А. Русаков

	Государственный гражданский служащий Министерства:

консультант отдела регулирования тарифов на топливно-энергетические ресурсы, услуги по их передаче и поставке

Государственный гражданский служащий Министерства:

главный специалист-эксперт отдела регулирования тарифов на топливно-энергетические ресурсы, услуги по их передаче и поставке

Представитель филиала ПАО «Россети Волга» – «Пензаэнерго»

	· М.О. Уколова
· О.В. Пирогова
· Д.Н. Самаркин 

	На заседании Правления присутствовали: 7 членов Правления
	             


Слушали: об установлении стандартизированных тарифных ставок за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на территории Пензенской области.

Сагайдачный Д.И. проинформировал, что в соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (с последующими изменениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» (с последующими изменениями) (далее – Постановление № 1178), Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (с последующими изменениями) (далее – Правила  № 861), Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом ФАС России от 30.06.2022 № 490/22 (с последующими изменениями) (далее – Методические указания № 490/22), руководствуясь Положением о Министерстве по тарифному регулированию и государственным закупкам Пензенской области, утвержденным постановлением Правительства Пензенской области от 17.02.2026 № 111-пП (с последующими изменениями), Министерство по тарифному регулированию и государственным закупкам Пензенской области (далее – Министерство) устанавливает плату за технологическое присоединение к электрическим сетям и (или) стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину этой платы для территориальных сетевых организаций.

1. Пирогова О.В. выступила с информацией о величине стандартизированной тарифной ставки C 3.1.1.1.7.2 (0,4 кВ и ниже) кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее.

В филиал ПАО «Россети Волга» – «Пензаэнерго» поступила заявка ООО «Специализированный застройщик «Лугометрия 11» (далее - Заявитель) о необходимости произвести технологическое присоединение энергопринимающих устройств ВРУ-0,4 кВ многоквартирных жилых домов (стр. № 1, стр. № 2, стр. № 3), расположенных в границах земельных участков: 58:29:292014006:1701, 58:29:292014006:1738, 58:29:292014006:1739. 

Согласно представленному филиалом ПАО «Россети Волга»-«Пензаэнерго» сводному сметному расчету № ССРСС-1, общая стоимость строительства 1 км кабельных линий в траншеях одножильных с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее напряжением 0,4 кВ и ниже составит 12 988 547,83 руб. (без учета НДС).

Сметная стоимость объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, пусконаладочных, проектных, инженерно-геодезических, землеустроительных работ в локальных сметах определена по Государственным элементным сметным нормам на строительно-монтажные, пуско-наладочные работы (Федеральная сметная нормативная база ФСНБ-2022 (I квартал 2026 г.).

Материальные ресурсы расценены по Федеральному сборнику базисных цен (ФСБЦ) на 1 января 2022 г. на материалы, изделия, конструкции и оборудования (приказ Минстроя России от 17.02.2026 № 91/пр.).

Накладные расходы определены по видам строительных и монтажных работ в соответствии с Методикой по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр.

Сметная прибыль определена по видам строительных и монтажных работ в соответствии с Методикой по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр.

Для пересчета сметной стоимости строительства в текущий уровень цен использовались индексы изменения сметной стоимости к группам однородных строительных ресурсов к ФСНБ-2022 (Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09). 

Затраты на проектные и изыскательские работы определены с учетом индексов удорожания к уровню цен на 01.01.2001 в соответствии с письмом Минстроя России от 26.01.2026 № 3017-ИФ/09: Кизыск. – 6,97, Кпроект. – 1,65.

В ходе анализа локальных сметных расчетов № 02-01 и № 09-01 на строительство кабельных линий в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее нарушения в виде несоответствия примененных филиалом ПАО «Россети Волга»-«Пензаэнерго» сметных цен, коэффициентов (индексов) изменения сметной стоимости к группе однородных строительных ресурсов значениям, рассчитанным Минстроем России и размещенным в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве в разделе «Сметные цены и индексы изменения сметной стоимости строительства» по электронному адресу в информационно-коммуникационной сети  «Интернет» https://fgiscs.minstroyrf.ru/#/prices, не выявлены.

Сметная стоимость материальных ресурсов, отсутствующих в Федеральном сборнике сметных цен, определена филиалом ПАО «Россети Волга»-«Пензаэнерго» согласно конъюнктурному анализу. Филиалом ПАО «Россети Волга»-«Пензаэнерго» в обоснование стоимости представлены коммерческие предложения.

Проведенный Министерством анализ текущих цен на материалы выявил замечания по стоимости следующих позиций локального сметного расчета № 02-01:

– Кабель АПВБШвнг(А)-LS 1х500-1;

– Муфта концевая 1ПКТнг-LS-1-500/630;

– Муфта соединительная 1ПСТнг- LS-1-500/630.

В результате анализа цен на материалы, взятых из информационно‑телекоммуникационной сети «Интернет», установлено, что стоимость вышеуказанных позиций в сети «Интернет» ниже стоимости, представленной в коммерческих предложениях и локальном сметном расчёте № 02‑01. 

Для расчета стоимости материалов на строительство кабельных линий в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее приняты стоимости:

– Кабель АПВБШвнг(А)-LS 1х500-1 в размере 815,51 руб./м;

– Муфта концевая 1ПКТнг-LS-1-500/630 в размере 3372,96 руб. /шт.;

– Муфта соединительная 1ПСТнг- LS-1-500/630 в размере 8 178,40 руб./шт.
В связи с вышеизложенным стоимость материалов скорректирована с 8 425 256,14 руб. до 7 512 430,49 руб.

При анализе цен 1кв. 2026г. Министерством исключены в полном объеме: 

– сметная прибыль (429 868,91руб.) ввиду отсутствия экономической обоснованности;

– расходы на производство работ в зимнее время (283 065,78руб.), ввиду отсутствия необходимости проведения работ исключительно в зимний период;

– расходы на строительный контроль (243 044,12 руб.) ввиду отсутствия экономической обоснованности;

– непредвиденные затраты (3%) (378 307,21 руб.) ввиду отсутствия экономической обоснованности.

Согласно разъяснению Президиума ФАС России № 21 № «Об особенностях применения отдельных положений законодательства о государственном регулировании цен (тарифов)» п. 5 «Учет расходов на содержание службы заказчика» (утверждено протоколом Президиума ФАС России от 21.03.2022 № 2) дополнительные расходы на строительный контроль являются экономически необоснованными. В связи с тем, что функции по строительному контролю выполняются службой заказчика, и, как следствие, в целях недопустимости дублирования расходов, учету не подлежат. Данная позиция закреплена также в решении ФАС России от 23.01.2020 № СП/3978/20. Кроме того, позиция ФАС России, закрепленная в решении ФАС России от 23.01.2020 № СП/3978/20, поддержана решением Арбитражного суда города Москвы от 26.11.2020, постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 04.03.2021, постановлением арбитражного суда кассационной инстанции от 20.07.2021, а также определением Верховного суда Российской Федерации от 15.11.2021 № 305-ЭС21-20676 по делу № А40-133155/2019.

С учетом вышеперечисленных изменений Министерством скорректирована стоимость: 
– стоимость строительно-монтажных работ составит 2 092 785,74 руб.;

– стоимость пусконаладочных работ составит 112 026,90 руб.

– на содержание службы заказчика 1,9% с 230 595,42 до 198 273,44 руб.;

– на инженерно-геодезические работы (из сметы № 12-02 (в ценах 1 кв. 2026 года) исключены дополнительные затраты на полевые работы (производство полевых работ в неблагоприятный период года, внешний транспорт, дополнительные затраты на организацию полевых работ) с 253 360,79 руб. до 177 964,24 руб.

Замечания по сметам № 01-01 (подготовка территории строительства), № 09-02 (исполнительная съемка), № 12-01 (проектные работы) и № 12-03 (землеустроительные работы) Министерством не выявлены.

Таким образом, стандартизированная тарифная ставка на строительство кабельных линий в траншеях одножильных с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее (С 3.1.1.1.7.2. (0,4 кВ и ниже)) планируется к утверждению в размере 10 633 717,63 руб./км (без учета НДС).

Прокаева Е.А. сообщила, что Управление Федеральной антимонопольной службы по Пензенской области ознакомлено с материалами к заседанию Правления, информация принята к сведению, замечания относительно проекта решения (его содержания) и иных материалов отсутствуют (позиция продублирована письмом от 17.03.2026 № ЕП/3681/26). 
Русаков В.А. проинформировал об отсутствии замечаний, комментариев по рассматриваемому вопросу. Озвучил позицию Ассоциации «НП Совет рынка» голосовать «за».
Самаркин Д.Н. сообщил об отсутствии замечаний филиала ПАО «Россети Волга» – «Пензаэнерго» к планируемому к утверждению размеру стандартизированной тарифной ставки C 3.1.1.1.7.2 (0,4 кВ и ниже).
Сагайдачный Д.И. предложил вынести на голосование величину стандартизированной тарифной ставки C 3.1.1.1.7.2 (0,4 кВ и ниже) - кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее в размере 10 633 717,63 руб./км без учета НДС.

Голосование членов Правления: «За» - единогласно.

Постановили: установить и ввести в действие величину стандартизированной тарифной ставки C 3.1.1.1.7.2 (0,4 кВ и ниже)  - кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее в размере 10 633 717,63 руб./км без учета НДС.
	3.1.1.1.7.2
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	кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее
	рублей/км
	 10 633 717,63


2. Пирогова О.В. выступила с информацией о величине стандартизированной тарифной ставки C 3.1.1.1.8.2 (1-10 кВ) кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее.

В филиал ПАО «Россети Волга» – «Пензаэнерго» поступила заявка ООО «Специализированный застройщик «Лугометрия 11» (далее - Заявитель) о необходимости произвести технологическое присоединение энергопринимающих устройств ВРУ-0,4 кВ многоквартирных жилых домов (стр. № 1, стр. № 2, стр. № 3), расположенных в границах земельных участков: 58:29:292014006:1701, 58:29:292014006:1738, 58:29:292014006:1739. 

Согласно представленному филиалом ПАО «Россети Волга»-«Пензаэнерго» сводному сметному расчету № ССРСС-1, общая стоимость строительства общая стоимость строительства кабельных линий, в траншеях одножильных с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно двумя кабелями в траншее, составит 26 181 918,24 руб./км (без учета НДС).
Сметная стоимость объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, пусконаладочных, проектных, инженерно-геодезических, землеустроительных работ в локальных сметах определена по Государственным элементным сметным нормам на строительно-монтажные, пуско-наладочные работы (Федеральная сметная нормативная база ФСНБ-2022 (I квартал 2026 г.).

Материальные ресурсы расценены по Федеральному сборнику базисных цен (ФСБЦ) на 1 января 2022 г. на материалы, изделия, конструкции и оборудования (приказ Минстроя России от 17.02.2026 № 91/пр).

Накладные расходы определены по видам строительных и монтажных работ в соответствии с Методикой по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр.

Сметная прибыль определена по видам строительных и монтажных работ в соответствии с Методикой по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр.

Для пересчета сметной стоимости строительства в текущий уровень цен использовались индексы изменения сметной стоимости к группам однородных строительных ресурсов к ФСНБ-2022 (Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09). 

Затраты на проектные и изыскательские работы определены с учетом индексов удорожания к уровню цен на 01.01.2001 в соответствии с письмом Минстроя России от 26.01.2026 № 3017-ИФ/09: Кизыск. – 6,97, Кпроект. – 1,65.

В ходе анализа локального сметного расчета № 02-01 на строительство  кабельных линий, в траншеях одножильных с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно двумя кабелями в траншее не выявлены нарушения в виде несоответствия примененных филиалом ПАО «Россети Волга»-«Пензаэнерго» сметных цен, коэффициентов (индексов) изменения сметной стоимости к группе однородных строительных ресурсов значениям, рассчитанным Минстроем России и размещенным в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве в разделе «Сметные цены и индексы изменения сметной стоимости строительства» по электронному адресу в информационно-коммуникационной сети  «Интернет» https://fgiscs.minstroyrf.ru/#/prices.

Сметная стоимость материальных ресурсов, отсутствующих в Федеральном сборнике сметных цен, определена согласно конъюнктурному анализу.

Проведенный Министерством анализ текущих цен на материалы локального сметного расчета № 02-01 выявил замечания по стоимости следующих позиций:

– Кабель АПвПу2г-6 1х630;


– Муфта концевая наружной установки 1ПКНт-в-6-500/630;

– Муфта соединительная 1ПСт-в-6-500/630.





Филиалом ПАО «Россети Волга»-«Пензаэнерго» в обоснование стоимости представлены коммерческие предложения.

Анализ по ценам, взятым из информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», показал наличие коммерческих предложений вышеуказанных позиций с ценами, ниже цен, содержащихся в локальном сметном расчете № 02-01.

Для расчета стоимости строительства кабельных линий, в траншеях одножильных с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно двумя кабелями в траншее приняты стоимости:

– Кабель АПвПу2г-6 1х630 в размере 2 000,95 руб./м;


– Муфта концевая наружной установки 1ПКНт-в-6-500/630 в размере 5 289,90 руб./шт;

– Муфта соединительная 1ПСт-в-6-500/630 в размере 4 515,86 руб./шт.



С учетом корректировки в ЛСР № 02-01 стоимости материалов (с 19 705 160,82 руб. до 12 924 996,60 руб.) и исключения Министерством сметной прибыли в размере 482 372,16 руб., ввиду отсутствия экономической обоснованности, стоимость строительно-монтажных работ определена в размере 15 712 643,31 руб.

Министерством скорректирована стоимость пуско-наладочных работ и определена в размере 80 686,76 руб. (из сметы № 09-01 исключена сметная прибыль в полном объеме ввиду отсутствия экономической обоснованности).

Министерством скорректирована стоимость на инженерно-геодезические работы (из сметы № 12-02 исключены дополнительные затраты на полевые работы (производство полевых работ в неблагоприятный период года, внешний транспорт, дополнительные затраты на организацию полевых работ) и определена в размере 180 905,80 руб.

Министерством исключены в полном объеме расходы по статье «Производство работ в зимнее время» в размере 594 739,99 руб. ввиду отсутствия необходимости проведения работ исключительно в зимний период.

Также из планируемого филиалом ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» объема финансовых потребностей на установление стандартизированной тарифной ставки Министерством исключены затраты на строительный контроль в сумме                              506 426,83 руб. 

Согласно разъяснению Президиума ФАС России № 21 № «Об особенностях применения отдельных положений законодательства о государственном регулировании цен (тарифов)» п. 5 «Учет расходов на содержание службы заказчика» (утверждено протоколом Президиума ФАС России от 21.03.2022 № 2) дополнительные расходы на строительный контроль являются экономически необоснованными. В связи с тем, что функции по строительному контролю выполняются службой заказчика, и, как следствие, в целях недопустимости дублирования расходов, учету не подлежат. Данная позиция закреплена также в решении ФАС России от 23.01.2020 № СП/3978/20. Кроме того, позиция ФАС России, закрепленная в решении ФАС России от 23.01.2020 № СП/3978/20, поддержана решением Арбитражного суда города Москвы от 26.11.2020, постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 04.03.2021, постановлением арбитражного суда кассационной инстанции от 20.07.2021, а также определением Верховного суда Российской Федерации от 15.11.2021 № 305-ЭС21-20676 по делу № А40-133155/2019.

Из сводного сметного расчета Министерством полностью исключены непредвиденные расходы (3%) в размере 762 580,14 руб. как экономически необоснованные.

Замечания в ходе анализа смет № 01-01 (вынос трассы), № 09-02 (исполнительная съемка), № 12-01 (проектные работы), № 12-03 (землеустроительные работы), Министерством не выявлены.

Таким образом, стандартизированная тарифная ставка C 3.1.1.1.8.2 (1-10 кВ) – кабельные линии, в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее (1-10кВ) планируется к утверждению в размере 16 828 247,67 руб./км (без учета НДС).  

Прокаева Е.А. сообщила, что Управление Федеральной антимонопольной службы по Пензенской области ознакомлено с материалами к заседанию Правления, информация принята к сведению, замечания относительно проекта решения (его содержания) и иных материалов отсутствуют (позиция продублирована письмом от 17.03.2026 № ЕП/3681/26). 

Русаков В.А. проинформировал об отсутствии замечаний, комментариев по рассматриваемому вопросу. Озвучил позицию Ассоциации «НП Совет рынка» голосовать «за».
Самаркин Д.Н. выразил несогласие филиала ПАО «Россети Волга» – «Пензаэнерго» с планируемым размером стандартизированной тарифной ставки C 3.1.1.1.8.2 (1-10 кВ).
Сагайдачный Д.И. предложил вынести на голосование величину стандартизированной тарифной ставки C 3.1.1.1.8.2 (1-10 кВ) кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее в размере 16 828 247,67руб./км без учета НДС.

Голосование членов Правления: «За» - единогласно.

Постановили: установить и ввести в действие величину стандартизированной тарифной ставки C 3.1.1.1.8.2 (1-10 кВ) кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее в размере 16 828 247,67 руб./км без учета НДС.
	3.1.1.1.8.2
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	кабельные линии, в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее
	рублей/км
	16 828 247,67


3. Уколова М.О. выступила с информацией о величине стандартизированной тарифной ставки C 3.6.1.1.8.2 (1-10 кВ) кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине.

В филиал ПАО «Россети Волга» – «Пензаэнерго» поступила заявка ООО «Специализированный застройщик «Лугометрия 11» (далее - Заявитель) о необходимости произвести технологическое присоединение энергопринимающих устройств ВРУ-0,4 кВ многоквартирных жилых домов (стр. № 1, стр. № 2, стр. № 3), расположенных в границах земельных участков: 58:29:292014006:1701, 58:29:292014006:1738, 58:29:292014006:1739. 

Согласно представленному филиалом ПАО «Россети Волга»-«Пензаэнерго» сводному сметному расчету № ССРСС-1, общая стоимость строительства кабельных линий, прокладываемых методом горизонтального наклонного бурения, одножильных с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине, составит 69 406 687,77 руб/км без учета НДС.
Сметная стоимость объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, пусконаладочных, проектных, инженерно-геодезических, землеустроительных работ в локальных сметах определена по Государственным элементным сметным нормам на строительно-монтажные, пуско-наладочные работы (Федеральная сметная нормативная база ФСНБ-2022 (I квартал 2026 г.).

Материальные ресурсы расценены по Федеральному сборнику базисных цен (ФСБЦ) на 1 января 2022 г. на материалы, изделия, конструкции и оборудования (приказ Минстроя России от 17.02.2026 № 91/пр).

Накладные расходы определены по видам строительных и монтажных работ в соответствии с Методикой по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр.

Сметная прибыль определена по видам строительных и монтажных работ в соответствии с Методикой по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр.

Для пересчета сметной стоимости строительства в текущий уровень цен использовались индексы изменения сметной стоимости к группам однородных строительных ресурсов к ФСНБ-2022 (Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09). 

Затраты на проектные и изыскательские работы определены с учетом индексов удорожания к уровню цен на 01.01.2001 в соответствии с письмом Минстроя России от 26.01.2026 № 3017-ИФ/09: Кизыск. – 6,97, Кпроект. – 1,65.

В ходе анализа локального сметного расчета № 02-01 на строительство  кабельных линий, прокладываемых методом горизонтального наклонного бурения, одножильных с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине, выявлены нарушения в виде несоответствия примененных филиалом ПАО «Россети Волга»-«Пензаэнерго» сметных цен, коэффициентов (индексов) изменения сметной стоимости к группе однородных строительных ресурсов значениям, рассчитанным Минстроем России и размещенным в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве в разделе «Сметные цены и индексы изменения сметной стоимости строительства» по электронному адресу в информационно-коммуникационной сети  «Интернет» https://fgiscs.minstroyrf.ru/#/prices.

Нормами ГЭСН04-01-085-03 предусмотрен нормативный расход работы машинистов для установки направленного бурения для бестраншейной прокладки (тяговое усилие 200 кН) равный 0,94 чел./ч. Министерством скорректирован заявленный филиалом ПАО «Россети Волга»-«Пензаэнерго» расход работы машинистов с 1,88 чел./ч. на 0,94 чел./ч. в соответствии с нормами ГЭСН04-01-085-03.

Сметная стоимость материальных ресурсов, отсутствующих в Федеральном сборнике сметных цен, определена согласно конъюнктурному анализу.

Проведенный Министерством анализ текущих цен на материалы локального сметного расчета № 02-01 выявил замечания по стоимости следующих позиций:

– Кабель АПвПу2г-6 1х630;


– Трубы полимерные трехслойные SN128, F159, диаметр 160х13,6 мм;


– Муфта концевая наружной установки 1ПКНт-в-6-500/630;

– Муфта соединительная 1ПСт-в-6-500/630.





Филиалом ПАО «Россети Волга»-«Пензаэнерго» в обоснование стоимости представлены коммерческие предложения.

Анализ по ценам, взятым из информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», показал наличие коммерческих предложений вышеуказанных позиций с ценами, ниже цен, содержащихся в локальном сметном расчете № 02-01.

Для расчета стоимости строительства кабельных линий, прокладываемых методом горизонтального наклонного бурения, одножильных с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине приняты стоимости:

– Кабель АПвПу2г-6 1х630 в размере 2 000,95 руб./м;


– Трубы полимерные трехслойные SN128, F159, диаметр 160х13,6 мм в размере                     3 284,42 руб./шт;

– Муфта концевая наружной установки 1ПКНт-в-6-500/630 в размере 5 289,90 руб./шт;

– Муфта соединительная 1ПСт-в-6-500/630 в размере 4 515,86 руб./шт.



С учетом корректировки в ЛСР № 02-01 стоимости материалов и исключения Министерством сметной прибыли, ввиду отсутствия экономической обоснованности, стоимость строительно-монтажных работ определена в размере 42 888 201,38 руб.

Министерством скорректирована стоимость пуско-наладочных работ и определена в размере 80 358,31 руб. (из сметы № 09-01 исключена сметная прибыль в полном объеме, ввиду отсутствия экономической обоснованности).

Министерством скорректирована стоимость на инженерно-геодезические работы (из сметы № 12-02 исключены дополнительные затраты на полевые работы (производство полевых работ в неблагоприятный период года, внешний транспорт, дополнительные затраты на организацию полевых работ) и определена в размере 180 905,80 руб.

Министерством исключены в полном объеме затраты на строительство временных зданий и сооружений ввиду того, что в соответствии с пунктом 134 Методики № 421/пр и пунктами 10, 11 Методики 332/пр расходы на временные здания и сооружения подлежат учету при соответствующем обосновании в проектной и (или) иной технической документации. Обоснование включения указанных затрат, в том числе необходимый набор и характеристики титульных временных зданий и сооружений, филиалом ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» не представлено.
Министерством исключены в полном объеме расходы по статье «Производство работ в зимнее время» в размере 1 595 434,79 руб. ввиду отсутствия необходимости проведения работ исключительно в зимний период.

Также из планируемого филиалом ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» объема финансовых потребностей на установление стандартизированной тарифной ставки Министерством исключены затраты на строительный контроль в сумме 1 354 593,39 руб. 

Согласно разъяснению Президиума ФАС России № 21 № «Об особенностях применения отдельных положений законодательства о государственном регулировании цен (тарифов)» п. 5 «Учет расходов на содержание службы заказчика» (утверждено протоколом Президиума ФАС России от 21.03.2022 № 2) дополнительные расходы на строительный контроль являются экономически необоснованными. В связи с тем, что функции по строительному контролю выполняются службой заказчика, и, как следствие, в целях недопустимости дублирования расходов, учету не подлежат. Данная позиция закреплена также в решении ФАС России от 23.01.2020 № СП/3978/20. Кроме того, позиция ФАС России, закрепленная в решении ФАС России от 23.01.2020 № СП/3978/20, поддержана решением Арбитражного суда города Москвы от 26.11.2020, постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 04.03.2021, постановлением арбитражного суда кассационной инстанции от 20.07.2021, а также определением Верховного суда Российской Федерации от 15.11.2021 № 305-ЭС21-20676 по делу № А40-133155/2019.

Из сводного сметного расчета Министерством полностью исключены непредвиденные расходы (3%) в размере 2 021 554,02 руб. как экономически необоснованные.

Замечания в ходе анализа смет № 01-01 (вынос трассы), № 09-02 (исполнительная съемка), № 12-01 (проектные работы), № 12-03 (землеустроительные работы), Министерством не выявлены.

Таким образом, стандартизированная тарифная ставка C 3.6.1.1.8.2 (1-10 кВ) – кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине планируется к утверждению в размере 45 246 574,90 руб. (без учета НДС).  

Прокаева Е.А. сообщила, что Управление Федеральной антимонопольной службы по Пензенской области ознакомлено с материалами к заседанию Правления, информация принята к сведению, замечания относительно проекта решения (его содержания) и иных материалов отсутствуют (позиция продублирована письмом от 17.03.2026 № ЕП/3681/26). 

Русаков В.А. проинформировал об отсутствии замечаний, комментариев по рассматриваемому вопросу. Озвучил позицию Ассоциации «НП Совет рынка» голосовать «за».
Самаркин Д.Н. сообщил об отсутствии замечаний филиала ПАО «Россети Волга» – «Пензаэнерго» к планируемому к утверждению размеру стандартизированной тарифной ставки C 3.6.1.1.8.2 (1-10 кВ).
Сагайдачный Д.И. предложил вынести на голосование величину стандартизированной тарифной ставки C 3.6.1.1.8.2 (1-10 кВ) кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине в размере 45 246 574,90 руб./км без учета НДС.

Голосование членов Правления: «За» - единогласно.

Постановили: установить и ввести в действие величину стандартизированной тарифной ставки C 3.6.1.1.8.2 (1-10 кВ) кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине в размере 45 246 574,90 руб./км без учета НДС.
	3.6.1.1.8.2
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине
	рублей/км
	45 246 574,90


4. Пирогова О.В. выступила с информацией о величине стандартизированной тарифной ставки C 5.2.8.3 (6/0,4кВ) двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 1250 кВА до 1600 кВА включительно блочного типа.
В филиал ПАО «Россети Волга» – «Пензаэнерго» поступила заявка ООО «Специализированный застройщик «Лугометрия 11» (далее - Заявитель) о необходимости произвести технологическое присоединение энергопринимающих устройств ВРУ-0,4 кВ многоквартирных жилых домов (стр. № 1, стр. № 2, стр. № 3), расположенных в границах земельных участков: 58:29:292014006:1701, 58:29:292014006:1738, 58:29:292014006:1739. 

Согласно представленному филиалом ПАО «Россети Волга»-«Пензаэнерго» сводному сметному расчету № ССРСС-1, общая стоимость строительства двухтрансформаторных и более подстанций (за исключением РТП) мощностью от 1250 до 1600 кВА включительно блочного типа, составит 31 385 885,10 руб. (без НДС) за 1 266 кВт.
Сметная стоимость объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, пусконаладочных, проектных, инженерно-геодезических, землеустроительных работ в локальных сметах определена по Государственным элементным сметным нормам на строительно-монтажные, пуско-наладочные работы (Федеральная сметная нормативная база ФСНБ-2022 (I квартал 2026 г.).

Материальные ресурсы расценены по Федеральному сборнику базисных цен (ФСБЦ) на 1 января 2022 г. на материалы, изделия, конструкции и оборудования (приказ Минстроя России от 17.02.2026 № 91/пр).

Накладные расходы определены по видам строительных и монтажных работ в соответствии с Методикой по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр.

Сметная прибыль определена по видам строительных и монтажных работ в соответствии с Методикой по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр.

Для пересчета сметной стоимости строительства в текущий уровень цен использовались индексы изменения сметной стоимости к группам однородных строительных ресурсов к ФСНБ-2022 (Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09).

Затраты на проектные и изыскательские работы определены с учетом индексов удорожания к уровню цен на 01.01.2001 в соответствии с письмом Минстроя России от 26.01.2026 № 3017-ИФ/09: Кизыск. – 6,97, Кпроект. – 1,65.

Сметная стоимость материальных ресурсов, отсутствующих в Федеральном сборнике сметных цен, определена согласно конъюнктурному анализу.

В ходе анализа смет № 02-01 и № 09-01 на строительство  двухтрансформаторных и более подстанций (за исключением РТП) мощностью от 1250 до 1600 кВА включительно блочного типа, нарушения в виде несоответствия примененных филиалом ПАО «Россети Волга»-«Пензаэнерго» сметных цен, коэффициентов (индексов) изменения сметной стоимости к группе однородных строительных ресурсов значениям, рассчитанным Минстроем России и размещенным в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве в разделе «Сметные цены и индексы изменения сметной стоимости строительства» по электронному адресу в информационно-коммуникационной сети  «Интернет» https://fgiscs.minstroyrf.ru/#/prices, не выявлены.

Проведенный Министерством анализ текущих цен на строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы и материалы не выявил замечаний по их стоимости.

Цена блочной комплектной трансформаторной подстанции напряжением 6/0,4 кВ (БКТП - 6/0,4 - 2х1600 кВА) с двумя силовым трансформаторами (ТМГ-1600/6/0,4) складывается из цены на оборудование и ряда дополнительных затрат, в связи с этим итоговая стоимость рассчитывается в соответствии с индивидуальной заявкой заказчика.  

Филиалом ПАО «Россети Волга»-«Пензаэнерго» в обоснование стоимости оборудования представлены коммерческие предложения.

При анализе Министерством исключены в полном объеме: 

– сметная прибыль (337 169,77 руб.) ввиду отсутствия экономической обоснованности;

– расходы на производство работ в зимнее время (39 357,18 руб.) ввиду отсутствия необходимости проведения работ исключительно в зимний период;

– расходы на строительный контроль (592 750,07 руб.) ввиду отсутствия экономической обоснованности;

– непредвиденные затраты (3%) (914 151,99 руб.) ввиду отсутствия экономической обоснованности;

– затраты на строительство временных зданий и сооружений ввиду того, что в соответствии с пунктом 134 Методики № 421/пр и пунктами 10, 11 Методики 332/пр расходы на временные здания и сооружения подлежат учету при соответствующем обосновании в проектной и (или) иной технической документации. Обоснование включения указанных затрат, в том числе необходимый набор и характеристики титульных временных зданий и сооружений, филиалом ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» не представлено.

Согласно разъяснению Президиума ФАС России № 21 № «Об особенностях применения отдельных положений законодательства о государственном регулировании цен (тарифов)» п. 5 «Учет расходов на содержание службы заказчика» (утверждено протоколом Президиума ФАС России от 21.03.2022 № 2) дополнительные расходы на строительный контроль являются экономически необоснованными. В связи с тем, что функции по строительному контролю выполняются службой заказчика, и, как следствие, в целях недопустимости дублирования расходов, учету не подлежат. Данная позиция закреплена также в решении ФАС России от 23.01.2020 № СП/3978/20. Кроме того, позиция ФАС России, закрепленная в решении ФАС России от 23.01.2020 № СП/3978/20, поддержана решением Арбитражного суда города Москвы от 26.11.2020, постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 04.03.2021, постановлением арбитражного суда кассационной инстанции от 20.07.2021, а также определением Верховного суда Российской Федерации от 15.11.2021 № 305-ЭС21-20676 по делу № А40-133155/2019.

С учетом вышеперечисленных изменений Министерством скорректирована стоимость:

– стоимость строительно-монтажных работ составит 822 054,50 руб.;

– стоимость пусконаладочных работ составит 779 703,75 руб.

– на содержание службы заказчика 1,9% с 557 115,48 до 549 223,78 руб.;

–на инженерно-геодезические работы (из сметы № 12-02 исключены дополнительные затраты на полевые работы (производство полевых работ в неблагоприятный период года, внешний транспорт, дополнительные затраты на организацию полевых работ) с 75 900,20 руб. до 70 405,40 руб.

Замечания по сметам № 01-01 (подготовка территории строительства), № 09-02 (исполнительная съемка), № 12-01 (проектные работы) и № 12-03 (землеустроительные работы) Министерством не выявлены.

Таким образом, стандартизированная тарифная ставка C 5.2.8.3 (6/0,4кВ) – двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 1250 кВА до 1600 кВА включительно блочного типа планируется к утверждению в размере 23 266,78 руб. без учета НДС (29 455 738,65 руб. / 1 266 кВт = 23 266,78 руб.).  

Прокаева Е.А. сообщила, что Управление Федеральной антимонопольной службы по Пензенской области ознакомлено с материалами к заседанию Правления, информация принята к сведению, замечания относительно проекта решения (его содержания) и иных материалов отсутствуют (позиция продублирована письмом от 17.03.2026 № ЕП/3681/26). 

Русаков В.А. проинформировал об отсутствии замечаний, комментариев по рассматриваемому вопросу. Озвучил позицию Ассоциации «НП Совет рынка» голосовать «за».
Самаркин Д.Н. сообщил об отсутствии замечаний филиала ПАО «Россети Волга» – «Пензаэнерго» к планируемому к утверждению размеру стандартизированной тарифной ставки C 5.2.8.3 (6/0,4кВ).
Сагайдачный Д.И. предложил вынести на голосование величину стандартизированной тарифной ставки C 5.2.8.3 (6/0,4кВ) двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 1250 кВА до 1600 кВА включительно блочного типа в размере 23 266,78 руб./кВт без учета НДС.

Голосование членов Правления: «За» - единогласно.

Постановили: установить и ввести в действие величину стандартизированной тарифной ставки C 5.2.8.3 (6/0,4кВ) двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 1250 кВА до 1600 кВА включительно блочного типа в размере 23 266,78 руб./кВт без учета НДС.
	5.2.8.3 
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 1250 кВА до 1600 кВА включительно блочного типа
	рублей/кВт
	  23 266,78


5. Уколова М.О. выступила с информацией о величине стандартизированной тарифной ставки C 5.2.10.3 (6/0,4кВ) двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 2000 кВА до 2500 кВА включительно блочного типа.
В филиал ПАО «Россети Волга» – «Пензаэнерго» поступила заявка ООО «Специализированный застройщик «Лугометрия 11» (далее - Заявитель) о необходимости произвести технологическое присоединение энергопринимающих устройств ВРУ-0,4 кВ многоквартирных жилых домов (стр. № 1, стр. № 2, стр. № 3), расположенных в границах земельных участков: 58:29:292014006:1701, 58:29:292014006:1738, 58:29:292014006:1739. 

Согласно представленному филиалом ПАО «Россети Волга»-«Пензаэнерго» сводному сметному расчету № ССРСС-1, общая стоимость строительства двухтрансформаторных и более подстанций (за исключением РТП) мощностью от 2000 кВА до 2500 кВА включительно блочного типа, составит 44 650 040,66 руб. за 2118 кВт (без учета НДС).
Сметная стоимость объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, пусконаладочных, проектных, инженерно-геодезических, землеустроительных работ в локальных сметах определена по Государственным элементным сметным нормам на строительно-монтажные, пуско-наладочные работы (Федеральная сметная нормативная база ФСНБ-2022 (I квартал 2026 г.).

Материальные ресурсы расценены по Федеральному сборнику базисных цен (ФСБЦ) на 1 января 2022 г. на материалы, изделия, конструкции и оборудования (приказ Минстроя России от 17.02.2026 № 91/пр). 

Накладные расходы определены по видам строительных и монтажных работ в соответствии с Методикой по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр.

Сметная прибыль определена по видам строительных и монтажных работ в соответствии с Методикой по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр.

Для пересчета сметной стоимости строительства в текущий уровень цен использовались индексы изменения сметной стоимости к группам однородных строительных ресурсов к ФСНБ-2022 (Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09). 

Затраты на проектные и изыскательские работы определены с учетом индексов удорожания к уровню цен на 01.01.2001 в соответствии с письмом Минстроя России от 26.01.2026 № 3017-ИФ/09: Кизыск. – 6,97, Кпроект. – 1,65.

В ходе анализа локального сметного расчета № 02-01 на строительство  двухтрансформаторных и более подстанций (за исключением РТП) мощностью от 2000 кВА до 2500 кВА включительно блочного типа, нарушения в виде несоответствия примененных филиалом ПАО «Россети Волга»-«Пензаэнерго» сметных цен, коэффициентов (индексов) изменения сметной стоимости к группе однородных строительных ресурсов значениям, рассчитанным Минстроем России и размещенным в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве в разделе «Сметные цены и индексы изменения сметной стоимости строительства» по электронному адресу в информационно-коммуникационной сети  «Интернет» https://fgiscs.minstroyrf.ru/#/prices не выявлены.

Сметная стоимость материальных ресурсов, отсутствующих в Федеральном сборнике сметных цен, определена согласно конъюнктурному анализу.

В связи с тем, что стоимость оборудования БКТП - 6/0,4 - 2х2500 кВА (в т.ч. ТМГ-2500/6/0,4 - 2 шт.) складывается из цены на оборудование и ряда дополнительных затрат, итоговая стоимость рассчитывается в соответствии с индивидуальной заявкой заказчика.

С учетом исключения Министерством сметной прибыли в размере 212 616,64 руб., ввиду отсутствия экономической обоснованности, в ЛСР № 02-01 стоимость строительно-монтажных работ определена в размере 1 314 202,74 руб. 

Министерством скорректирована стоимость пуско-наладочных работ и определена в размере 818 682,50 руб. (из сметы № 09-01 исключена сметная прибыль в размере                         166 719,34 ввиду отсутствия экономической обоснованности).

Министерством скорректирована стоимость на инженерно-геодезические работы (из сметы № 12-02 исключены дополнительные затраты на полевые работы (производство полевых работ в неблагоприятный период года, внешний транспорт, дополнительные затраты на организацию полевых работ) и определена в размере 70 405,40 руб.

Министерством исключены в полном объеме затраты на строительство временных зданий и сооружений ввиду того, что в соответствии с пунктом 134 Методики № 421/пр и пунктами 10, 11 Методики 332/пр расходы на временные здания и сооружения подлежат учету при соответствующем обосновании в проектной и (или) иной технической документации. Обоснование включения указанных затрат, в том числе необходимый набор и характеристики титульных временных зданий и сооружений, филиалом ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» не представлено.

Министерством исключены в полном объеме расходы по статье «Производство работ в зимнее время» в размере 45 071,71 руб. ввиду отсутствия необходимости проведения работ исключительно в зимний период.

Также из планируемого филиалом ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» объема финансовых потребностей на установление стандартизированной тарифной ставки Министерством исключены затраты на строительный контроль в сумме                              857 634,12 руб. 

Согласно разъяснению Президиума ФАС России № 21 № «Об особенностях применения отдельных положений законодательства о государственном регулировании цен (тарифов)» п. 5 «Учет расходов на содержание службы заказчика» (утверждено протоколом Президиума ФАС России от 21.03.2022 № 2) дополнительные расходы на строительный контроль являются экономически необоснованными. В связи с тем, что функции по строительному контролю выполняются службой заказчика, и, как следствие, в целях недопустимости дублирования расходов, учету не подлежат. Данная позиция закреплена также в решении ФАС России от 23.01.2020 № СП/3978/20. Кроме того, позиция ФАС России, закрепленная в решении ФАС России от 23.01.2020 № СП/3978/20, поддержана решением Арбитражного суда города Москвы от 26.11.2020, постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 04.03.2021, постановлением арбитражного суда кассационной инстанции от 20.07.2021, а также определением Верховного суда Российской Федерации от 15.11.2021 № 305-ЭС21-20676 по делу № А40-133155/2019.

Из сводного сметного расчета Министерством полностью исключены непредвиденные расходы (3%) в размере 1 300 486,62 руб. как экономически необоснованные.

Замечания в ходе анализа смет № 01-01 (вынос трассы), № 09-02 (исполнительная съемка), № 12-01 (проектные работы), № 12-03 (землеустроительные работы), Министерством не выявлены. 

Таким образом, стандартизированная тарифная ставка C 5.2.10.3 (6/0,4 кВ) – двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 2000 кВА до 2500 кВА включительно блочного типа планируется к утверждению в размере 19 837,09 руб./кВт (без учета НДС) (42 014 953,57 руб. / 2 118 кВт = 19 837,09 руб/кВт).  

Прокаева Е.А. сообщила, что Управление Федеральной антимонопольной службы по Пензенской области ознакомлено с материалами к заседанию Правления, информация принята к сведению, замечания относительно проекта решения (его содержания) и иных материалов отсутствуют (позиция продублирована письмом от 17.03.2026 № ЕП/3681/26). 

Русаков В.А. озвучил позицию Ассоциации «НП Совет рынка» голосовать «воздержался». Позиция Ассоциации основана на анализе представленных к заседанию правления документов и сведений. Осуществление оценки целесообразности выбранных технических решений и состава используемого оборудования, определяющих размер расходов, к компетенции Ассоциации «НП Совет рынка» не относится. 
Самаркин Д.Н. сообщил об отсутствии замечаний филиала ПАО «Россети Волга» – «Пензаэнерго» к планируемому к утверждению размеру стандартизированной тарифной ставки C 5.2.10.3 (6/0,4кВ).
Сагайдачный Д.И. предложил вынести на голосование величину стандартизированной тарифной ставки C 5.2.10.3 (6/0,4кВ) двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 2000 кВА до 2500 кВА включительно блочного типа в размере 19 837,09 руб./кВт без учета НДС.
Голосование членов Правления: 6 членов Правления - «За», 1 член Правления – «Воздержался» (Русаков В.А.).
Постановили: установить и ввести в действие величину стандартизированной тарифной ставки C 5.2.10.3 (6/0,4кВ) двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 2000 кВА до 2500 кВА включительно блочного типа в размере 19 837,09 руб./кВт без учета НДС.
	5.2.10.3
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 2000 кВА до 2500 кВА включительно блочного типа
	рублей/кВт
	19 837,09


6. Сибирева Н.А. выступила с информацией о величине стандартизированной тарифной ставки C 6.2.10.2 (6(10)/0,4кВ) – распределительные двухтрансформаторные подстанции мощностью от 2000 до 2500 кВА включительно закрытого типа.
В филиал ПАО «Россети Волга» – «Пензаэнерго» поступила заявка ООО «Специализированный застройщик «Лугометрия 11» (далее - Заявитель) о необходимости произвести технологическое присоединение энергопринимающих устройств ВРУ-0,4 кВ многоквартирных жилых домов (стр. № 1, стр. № 2, стр. № 3), расположенных в границах земельных участков: 58:29:292014006:1701, 58:29:292014006:1738, 58:29:292014006:1739. 

Согласно представленному филиалом ПАО «Россети Волга»-«Пензаэнерго» сводному сметному расчету № ССРСС-1, общая стоимость строительства распределительных двухтрансформаторных подстанций мощностью от 2000 до 2500 кВА включительно закрытого типа, составит 69 970 528,80 руб. за 2298 кВт.
При определении стоимости строительства филиалом ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» в разделе «Оборудование» локального сметного расчета № 02-05 учтена стоимость двух объектов разного назначения «БКТП - 6/0,4 - 2х2500 кВА (в т.ч. ТМГ-2500/6/0,4-2шт.)» и «Комплектное распределительное устройство 6 кВ серии КРУ «Эталон» для РТП-2х2500/10/0,4 (в том числе: шкаф телемеханики - 1 шт.)».

Отдельное коммерческое предложение на объект КРТП (в том числе состав установленного оборудования) организацией не представлен, что не позволяет определить корректную стоимость строительства. Также отсутствует обоснование необходимости установки оборудования телемеханики на КРТП (технические условия не содержат информации, требующей установку оборудования телемеханики).

Учитывая вышеизложенное, филиалу ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» необходимо: 1) дополнительно предоставить коммерческие предложения на КРТП с указанием состава оборудования; 2) предоставить обоснование необходимости установки телемеханики, ее стоимости; 3) скорректировать локальный сметный расчет № 02-05 с учетом замечаний.

Участвующие в заседании члены Правления не возражали против объявления перерыва. 
Сагайдачный Д.И. объявил перерыв в заседании Правления до 22.07.2026 17:55,                  в связи с возникновением необходимости предоставления дополнительных материалов и доработки проекта решения об утверждении стандартизированной тарифной ставки C 6.2.10.2 (6(10)/0,4кВ). 
Протокол вела:                                                                                                            М.О. Уколова
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