УТВЕРЖДАЮ:

Министр по тарифному регулированию и государственным закупкам 

Пензенской области






_____________________Д.И. Сагайдачный
Протокол № 26
заседания Правления Министерства по тарифному регулированию и государственным закупкам Пензенской области
от 22 июля 2026 года                                                                                                    г. Пенза
	Члены Правления

Министр по тарифному регулированию и государственным закупкам Пензенской области, председатель Правления
Заместитель Министра по тарифному регулированию и государственным закупкам Пензенской области, заместитель председателя Правления

Начальник отдела отраслевых технологий, энергетики и   энергосбережения Министерства по тарифному регулированию и государственным закупкам Пензенской области, член Правления

Начальник отдела регулирования тарифов на коммунальные услуги, транспорт и иные услуги непроизводственной сферы Министерства по тарифному регулированию и государственным закупкам Пензенской области, член Правления
	· Д.И. Сагайдачный
· А.В. Суворов

         –
А.Е. Белонучкин

– Ю.А. Дасаева

	Начальник отдела правового и кадрового обеспечения Министерства по тарифному регулированию и государственным закупкам Пензенской области, член Правления
Начальник отдела регулирования тарифов на топливно- энергетические ресурсы, услуги по их передаче и поставке Министерства по тарифному регулированию и государственным закупкам Пензенской области, член Правления
	· О.А. Куличенко
· Н.А. Сибирева 



	Руководитель Пензенского УФАС России, член Правления          
	·  Е.Н. Демидова

	Уполномоченный представитель Ассоциации «НП Совет рынка», член Правления 
Представитель филиала ПАО «Россети Волга» – «Пензаэнерго»

	·  В.А. Русаков
· Д.Н. Самаркин

	На заседании Правления присутствовали: 6 членов Правления
	             


Слушали: об установлении стандартизированных тарифных ставок за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на территории Пензенской области.

Заседание Правления об установлении стандартизированных тарифных ставок за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на территории Пензенской области возобновлено после перерыва, объявленного 21.07.2026. 
Сибирева Н.А. выступила с информацией о величине стандартизированной тарифной ставки C 6.2.10.2 (6(10)/0,4кВ) – распределительные двухтрансформаторные подстанции мощностью от 2000 до 2500 кВА включительно закрытого типа.
Проинформировала, что филиалом ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» с учетом замечаний, озвученных на заседании Правления 21.07.2026, 22.07.2026 в 12 часов 07 минут были представлены: скорректированный локальный сметный расчет                           № 02-05, коммерческие предложения на оборудование.

В целях анализа обоснованности расчета стоимости строительства распределительных двухтрансформаторных подстанций, мощностью от 2000 до 2500 кВА включительно закрытого типа, представленного филиалом ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго», Министерством проведен мониторинг стоимости строительства аналогичного объекта иными территориальными сетевыми организациями Пензенской области (далее – ТСО).

ТСО представлено коммерческое предложение на оборудование «2РПТН-П-К/К-2500/10/0,4 с двумя силовыми трансформаторами ТМГ-2500/10/0,4» стоимостью 37 734 818,11 руб. (без учета НДС).

Ha основании произведенного анализа и расчетов, Министерство руководствуется наименьшим по стоимости предложением в части оборудования.

Министерством скорректирован локальный сметный расчет № 02-05, а именно оборудование, заявленное филиалом ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» «РТП-2х2500/6/0,4», включающее в себя: 1) БКТП - 6/0,4 - 2х2500 кВА (в т.ч. ТМГ-2500/6/0,4 -2 шт.) с кабельным вводом и кабельным выходом на 6 ячеек; 2) шкаф основного ввода TER_SP15_Etalon_1_MI - 1 шт.; 3) шкаф резервного ввода TER_SP15_Etalon_1_RI - 1 шт.; 4) шкаф отходящей линии TER_SP15_Etalon_1_OF - 4 шт.; 5) шкаф бесперебойного питания TER_OSP_Etalon_1(900-100) - 1 шт.; 6) шкаф телемеханики - 1 шт.), заменено на «2РПТН-П-К/К-2500/10/0,4 с двумя силовыми трансформаторами ТМГ-2500/10/0,4» стоимостью – 37 734 818,11 руб. (без учета НДС).  

По данным филиала ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» обоснование применения оборудования телемеханики регламентировано пунктом 6.1 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 70451-2022 «Единая энергетическая система и изолировано работающие энергосистемы. Подстанции электрические. Автоматизированные системы управления технологическими процессами. Условия создания. Нормы и требования», а также обязательными для субъектов электроэнергетики требованиями Приложения А к вышеуказанному документу. 

Таким образом замечания Министерства в части телемеханики снимаются.

Из локального сметного расчета № 02-05 Министерством также исключена величина сметной прибыли в размере 237 323,21 руб., ввиду отсутствия экономической обоснованности.

Министерством скорректирована стоимость пуско-наладочных работ и определена в размере 1 090 770,88 руб. (из сметы № 09-01 исключена сметная прибыль в полном объеме ввиду отсутствия экономической обоснованности).

Министерством скорректирована стоимость на инженерно-геодезические работы     (из сметы № 12-02 исключены дополнительные затраты на полевые работы (производство полевых работ в неблагоприятный период года, внешний транспорт, дополнительные затраты на организацию полевых работ) и определена в размере                 70 405,40 руб. 

Министерством исключены в полном объеме затраты на строительство временных зданий и сооружений ввиду того, что в соответствии с пунктом 134 Методики № 421/пр и пунктами 10, 11 Методики 332/пр расходы на временные здания и сооружения подлежат учету при соответствующем обосновании в проектной и (или) иной технической документации. Обоснование включения указанных затрат, в том числе необходимый набор и характеристики титульных временных зданий и сооружений, филиалом ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» не представлено.

Министерством исключены в полном объеме расходы по статье «Производство работ в зимнее время» в размере 58 769,43 руб. ввиду отсутствия необходимости проведения работ исключительно в зимний период.

Из сметы № 02-07 исключена величина сметной прибыли, ввиду отсутствия экономической обоснованности.

Также из планируемого филиалом ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» объема финансовых потребностей на установление стандартизированной тарифной ставки Министерством исключены затраты на строительный контроль в сумме 1 357 613,84 руб. 

Согласно разъяснению Президиума ФАС России № 21 № «Об особенностях применения отдельных положений законодательства о государственном регулировании цен (тарифов)» п. 5 «Учет расходов на содержание службы заказчика» (утверждено протоколом Президиума ФАС России от 21.03.2022 № 2) дополнительные расходы на строительный контроль являются экономически необоснованными. В связи с тем, что функции по строительному контролю выполняются службой заказчика, и, как следствие, в целях недопустимости дублирования расходов, учету не подлежат. Данная позиция закреплена также в решении ФАС России от 23.01.2020 № СП/3978/20. Кроме того, позиция ФАС России, закрепленная в решении ФАС России от 23.01.2020 № СП/3978/20, поддержана решением Арбитражного суда города Москвы от 26.11.2020, постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 04.03.2021, постановлением арбитражного суда кассационной инстанции от 20.07.2021, а также определением Верховного суда Российской Федерации от 15.11.2021 № 305-ЭС21-20676 по делу № А40-133155/2019.

Из сводного сметного расчета Министерством полностью исключены непредвиденные расходы (3%) в размере 2 037 976,57 руб. как экономически необоснованные.

Затраты на содержание службы заказчика (1,9%) определены в размере                       806 131,92 руб.

Замечания в ходе анализа смет № 01-01 (вынос трассы), № 09-02 (исполнительная съемка), № 12-01 (проектные работы), № 12-03 (землеустроительные работы), Министерством не выявлены.

С учетом указанных корректировок, стандартизированная тарифная ставка C 6.2.10.2 (6(10)/0,4кВ) – распределительные двухтрансформаторные подстанции мощностью от 2000 до 2500 кВА включительно закрытого типа планируется к утверждению в размере 18 813,81 руб./кВт без учета НДС. 
Сагайдачный Д.И.  озвучил, что мотивированная позиция Пензенского УФАС России по вопросу повестки текущего заседания Правления не представлена, замечания относительно проекта решения (его содержания) и иных материалов, направленных члену Правления для подготовки к заседанию Правления, от Пензенского УФАС России в адрес Министерства не поступали.
 Русаков В.А. озвучил позицию Ассоциации «НП Совет рынка» голосовать «против».  
Самаркин Д.Н. выразил несогласие филиала ПАО «Россети Волга» – «Пензаэнерго» с планируемым размером стандартизированной тарифной ставки C 6.2.10.2 (6(10)/0,4кВ).
Сагайдачный Д.И. предложил вынести на голосование величину стандартизированной тарифной ставки C 6.2.10.2 (6(10)/0,4кВ) – распределительные двухтрансформаторные подстанции мощностью от 2000 до 2500 кВА включительно закрытого типа в размере 18 813,81 руб./кВт. без учета НДС.

Голосование членов Правления: 5 членов Правления - «За», 1 член Правления – «Против» (Русаков В.А.).

Постановили: установить и ввести в действие величину стандартизированной тарифной ставки C 6.2.10.2 (6(10)/0,4кВ) – распределительные двухтрансформаторные подстанции мощностью от 2000 до 2500 кВА включительно закрытого типа в размере            18 813,81 руб./кВт. без учета НДС.
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Протокол вела:                                                                                                           Н.А. Сибирева
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