МИНИСТЕРСТВО ПО ТАРИФНОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКУПКАМ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

### П Р И К А З

| от | 13.04.2026 | № | 20-п |
| --- | --- | --- | --- |
| г. Пенза |  |  |  |

Об установлении платы за технологическое присоединение

к электрическим сетям филиала ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго»

по индивидуальному проекту энергопринимающих устройств, расположенных на земельном участке с кадастровым номером 58:29:1006001:3680 по адресу: Пензенская область, г. Пенза,

ул. Кирпичная, 28 (заявитель – ООО «ЛМЗ «МашСталь»)

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (с последующими изменениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» (с последующими изменениями), Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (с последующими изменениями),              приказами ФАС России от 30.06.2022 № 490/22 «Об утверждении Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям» (с последующими изменениями), от 22.07.2024 № 489/24 «Об утверждении Регламента установления цен (тарифов) в электроэнергетике и (или) их предельных уровней и формы решения исполнительного органа субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов об установлении цен (тарифов) в электроэнергетике и (или) их предельных уровней»,  Положением о Министерстве по тарифному регулированию и государственным закупкам Пензенской области, утвержденным постановлением Правительства Пензенской области от 17.02.2026 № 111-пП (с последующими изменениями), на основании протокола заседания Правления Министерства по тарифному регулированию и государственным закупкам Пензенской области от 13 апреля 2026 года № 7  п р и к а з ы в а ю:

1. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» по индивидуальному проекту энергопринимающих устройств, расположенных на земельном участке с кадастровым номером 58:29:1006001:3680 по адресу: Пензенская область, г. Пенза, ул. Кирпичная, 28 (заявитель – ООО «ЛМЗ «МашСталь»), согласно приложению к настоящему приказу.

2.	Настоящий приказ разместить (опубликовать) на официальном сайте Министерства по тарифному регулированию и государственным закупкам Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.	Настоящий приказ вступает в силу с 13 апреля 2026 года.

4.	Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

Министр                                                                                      Д.И. Сагайдачный

Приложение к приказу

Министерства по тарифному регулированию

и государственным закупкам Пензенской области

от 13.04.2026 № 20-п

ПЛАТА ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ

К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ ФИЛИАЛА ПАО «РОССЕТИ ВОЛГА» - «ПЕНЗАЭНЕРГО» ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ

НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 58:29:1006001:3680 ПО АДРЕСУ: ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ПЕНЗА,

УЛ. КИРПИЧНАЯ, 28 (ЗАЯВИТЕЛЬ – ООО «ЛМЗ «МАШСТАЛЬ»)

| № | Показатели | Плата за технологическое присоединение, рублей (без учета налога на добавленную стоимость) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Расходы на выполнение организационно-технических мероприятий, связанные с осуществлением технологического присоединения: | # 23 599,32 |
| 1.1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий | 6 334,05 |
| 1.2. | Проверка выполнения технических условий | 17 265,27 |
| 2. | Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства от электрических сетей сетевой организации до присоединяемых энергопринимающих устройств или объектов электроэнергетики заявителя: | - |
| 2.1. | Строительство воздушных линий | - |
| 2.2. | Строительство кабельных линий | - |
| 2.3. | Строительство пунктов секционирования | - |
| 2.4. | Строительство трансформаторных подстанций, за исключением распределительных трансформаторных подстанций, с уровнем напряжения до 35 кВ | - |
| 2.5. | Строительство распределительных трансформаторных подстанций с уровнем напряжения до 35 кВ | - |
| 2.6. | Строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше | - |
| 3 | Обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) | - |
| 4. | Расходы по мероприятиям, связанным с развитием существующей инфраструктуры, в том числе связей между объектами территориальных сетевых организаций и объектами единой национальной (общероссийской) электрической сети | 1 557 272,44 |
| 5. | Расходы на технологическое присоединение к электрическим сетям смежной сетевой организации | - |
| 6. | Итого плата по индивидуальному проекту | 1 580 871,76 |