УТВЕРЖДАЮ:

Министр по тарифному регулированию и государственным закупкам 

Пензенской области






_____________________Д.И. Сагайдачный
Протокол № 15
заседания Правления Министерства по тарифному регулированию и государственным закупкам Пензенской области
от 13 мая 2026 года                                                                                                   г. Пенза
	Члены Правления

Министр по тарифному регулированию и государственным закупкам Пензенской области, Председатель Правления
	· Д.И. Сагайдачный

	Заместитель Министра по тарифному регулированию и государственным закупкам Пензенской области, заместитель председателя Правления
	· А.В. Суворов

	Начальник отдела правового и кадрового обеспечения Министерства по тарифному регулированию и государственным закупкам Пензенской области, член Правления
	· О.А. Куличенко

	Начальник отдела отраслевых технологий, энергетики и энергосбережения Министерства по тарифному регулированию и государственным закупкам Пензенской области, член Правления
	· А.Е. Белонучкин

	Начальник отдела ценообразования на лекарственные средства, транспортные и коммунальные услуги Министерства по тарифному регулированию и государственным закупкам Пензенской области, член Правления
	· Ю.А. Дасаева

	Начальник отдела регулирования тарифов на топливно-энергетические ресурсы, услуги по их передаче и поставке Министерства по тарифному регулированию и государственным закупкам Пензенской области, член Правления
	· Н.А. Сибирёва

	Заместитель руководителя Пензенского УФАС России, член Правления
	·  Е.А. Прокаева

	На заседании Правления присутствовали: 7 членов Правления
	             


Слушали: об установлении размера платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту к газораспределительной сети АО «ГОРГАЗ» газоиспользующего оборудования ООО «Специализированный застройщик «Энергоучет», являющегося правообладателем земельного участка, расположенного по адресу: Пензенская область, ЗАТО г. Заречный, ул. Конституции СССР, 5А, осуществляющего на нем строительство многоквартирного дома, с последующим его подключением (технологическим присоединением) к газораспределительной сети.
Сагайдачный Д.И. проинформировал, в соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (с последующими изменениями), постановлениями Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке, платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации и платы за технологическое присоединение к магистральным газопроводам строящихся и реконструируемых газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от магистральных газопроводов до объектов капитального строительства, и газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от месторождений природного газа до магистрального газопровода» (с последующими изменениями) (далее Постановление Правительства РФ № 1021),  от 13.09.2021 № 1547 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (с последующими изменениями), приказом ФАС России от 16.08.2018 № 1151/18 «Об утверждении Методических указаний по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину» (с последующими изменениями) (далее – Методические указания), Положением о Министерстве по тарифному регулированию и государственным закупкам Пензенской области, утвержденным постановлением Правительства Пензенской области от 17.02.2026 № 111-пП (с последующими изменениями), к полномочиям Министерства по тарифному регулированию и государственным закупкам Пензенской области (далее – Министерство) относится установление размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям.  

Сибирева Н.А. выступила с информацией о размере платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту к газораспределительной сети АО «ГОРГАЗ» газоиспользующего оборудования ООО «Специализированный застройщик «Энергоучет», являющегося правообладателем земельного участка, расположенного по адресу: Пензенская область, ЗАТО г. Заречный, ул. Конституции СССР, 5А, осуществляющего на нем строительство многоквартирного дома, с последующим его подключением (технологическим присоединением) к газораспределительной сети.
Представленные мероприятия АО «Горгаз» по индивидуальному проекту соответствуют критериям, установленным пунктом 26(23) Постановления № 1021, а именно: согласно проектной документации мероприятия по технологическому присоединению предусматривают, разработанной ООО «Мастерская архитектуры» (шифр ПД-51/21-ГСН), подземную прокладку газопровода низкого давления общей протяженностью 50,65 м, в том числе прокладку газопровода от т. «Б» до т. «В» протяженностью 46,65 м, которая осуществляется бестраншейным способом методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ).

Обязанность проведения экспертизы проектной документации регулируется Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (с последующими изменениями) (далее – ГрК РФ).

В соответствии с п. 3 ст. 49 ГрК РФ экспертиза проектной документации не проводится в случае, если для строительства или реконструкции объекта капитального строительства не требуется получение разрешения на строительство. 

Согласно пп. 4.4 п.17 ст.51 ГрК РФ выдача разрешения на строительство не требуется в случае строительства, реконструкции объектов, предназначенных для транспортировки природного газа под давлением до 1,2 мегапаскаля включительно.

Учитывая вышеизложенное, проведение экспертизы проектно-сметной документации для установления платы за технологическое присоединение к газораспределительной сети по индивидуальному проекту газоиспользующего оборудования ООО «Атом-ТОР-Заречный», являющегося правообладателем земельного участка, расположенного (проектируемого) по адресу: Пензенская область, г. Заречный, ул. Транспортная, 67, осуществляющего на нем строительство объекта капитального строительства – нежилого здания № 212, с последующим его подключением (технологическим присоединением) к газораспределительной сети, не требуется.

В соответствии с п. 10 Методических указаний, размер платы за технологическое присоединение рассчитывается с учетом налога на добавленную стоимость для случаев, когда Заявителями выступают физические лица (за исключением случаев, когда газораспределительная организация (далее – ГРО) используют упрощенную систему налогообложения), для других случаев – без учета налога на добавленную стоимость.

Пунктом 17 Методических указаний определено, что размер платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту (Птп) определяется регулирующим органом на основании представленных ГРО документов по следующей формуле: 

[image: image2.png]


,

где: Рип - сумма всех расходов ГРО по реализации мероприятий по подключению (технологическому присоединению) по индивидуальному проекту, включая расходы, связанные с ликвидацией дефицита пропускной способности существующих газораспределительных сетей, необходимой для осуществления подключения (технологического присоединения) в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях;

[image: image3.wmf]эф

нп

Ст

 - эффективная ставка налога на прибыль, определяемая как отношение планового значения налога на прибыль к плановому значению прибыли до налогообложения, отражаемому ГРО в бухгалтерском учете, на очередной календарный год (но не выше размера ставки налога на прибыль, установленного налоговым законодательством).

Расходы, включаемые в расчет размера платы за подключение по индивидуальному проекту, определены Министерством на основании представленной АО «Горгаз» стоимости строительства, не выше средних рыночных цен материалов (работ, услуг), необходимых для строительства газораспределительной сети в целях технологического присоединения.

По итогам анализа расходы на разработку проектной документации приняты по предложению АО «Горгаз» в размере 79,097 тыс. руб. на основании представленного договора № 19/08/2024-МА-ПСД от 19.08.2024 на разработку проектной документации.

Расходы на выполнение технических условий заявлены АО «ГОРГАЗ» в размере 1 114,181 тыс. руб., в том числе:

1. строительно-монтажные работы сети газораспределения среднего и низкого давления, ГРПШ – 1 056,681 тыс. руб.,

2. на осуществление государственного кадастрового учета объектов сетей газораспределения и государственной регистрации права собственности на созданную (образованную) ГРО газораспределительную сеть в целях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства Заявителя – 57,50 тыс. руб., в том числе:

- выполнение кадастровых работ по подготовке технического плана на сооружение газоснабжения (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования и объекта капитального строительства – 13,500 тыс. руб.;

 - госпошлина за регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним – 44,00 тыс. руб.

Министерством расходы на выполнение технических условий приняты в размере 978,157 тыс. руб., в том числе: 

1. строительно-монтажные работы сети газораспределения среднего и низкого давления, ГРПШ – 920,657 тыс. руб. Предложение АО «Горгаз» скорректировано в связи с исключением сметной прибыли в размере 136,024 тыс. руб. ввиду отсутствия экономической обоснованности.

2. на осуществление государственного кадастрового учета объектов сетей газораспределения и государственной регистрации права собственности на созданную (образованную) ГРО газораспределительную сеть в целях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства Заявителя – 57,50 тыс. руб., в том числе:

- выполнение кадастровых работ по подготовке технического плана на сооружение газоснабжения (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования и объекта капитального строительства – 13,50 тыс. руб. Расходы приняты в соответствии с предложением организации на основании договора подряда № 6 от 15.01.2026 на выполнение кадастровых работ;

 - госпошлина за регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним – 44,00 тыс. руб. Расходы приняты в соответствии с предложением организации с учетом положений абзаца седьмого подпункта 22 пункта 1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министерством приняты в соответствии с Приказом № 26-196/ОД расходы ГРО, связанные с мониторингом выполнения Заявителем технических условий, в размере 6,07080 тыс. руб., расходы, связанные с приемом заявки о подключении, подготовкой договора в размере 0,61643 тыс. руб., расходы, связанные с осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа в размере 8,72028 тыс. руб.

Согласно представленным документам АО «Горгаз» применяет упрощенную систему налогообложения, объектом налогообложения выбраны доходы. Эффективная ставка налога на прибыль определена Министерством в размере 0,0%. Налог на прибыль составит 0,000 тыс. руб.

Таким образом, планируемая плата за технологическое присоединение к газораспределительной сети по индивидуальному проекту газоиспользующего оборудования заявителя ООО «Специализированный застройщик «Энергоучет», являющегося правообладателем земельного участка, расположенного по адресу: Пензенская область, г. Заречный, ул. Конституции СССР, з/у 5А, осуществляющего на нем строительство объекта капитального строительства – многоэтажного многоквартирного жилого дома со встроенными нежилыми помещениями, - с последующим его подключением (технологическим присоединением) к газораспределительной сети определена Министерством в размере 1 072,66151 тыс. руб. без НДС.

Расчет платы за технологическое присоединение к газораспределительной сети АО «Горгаз» по индивидуальному проекту:

1. Расходы на разработку проектной документации – 79,097 тыс. руб.;

2. Расходы на выполнение технических условий – 978,157 тыс. руб., в т.ч.:

- строительство стальных газопроводов подземной прокладкой d 158 мм и менее – 66,716 тыс. руб.;

- строительство полиэтиленовых газопроводов d 110-159 мм – 539,350 тыс. руб.;

- строительство пунктов редуцирования газа с пропускной способностью 40-99 м3/час – 314,591 тыс. руб.

- расходы, связанные с юридическим оформлением построенной сети газораспределения – 57,500 тыс. руб.;

3. Расходы, связанные с мониторингом выполнения Заявителем технических условий – 6,07080 тыс. руб.;

4. Расходы, связанные с приемом заявки о подключении, подготовкой договора – 0,61643 тыс. руб.;

5. Расходы, связанные с осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа – 8,72028 тыс. руб.;

6. Величина налога на прибыль – 0,000 тыс. руб.

 [image: image5.png]


                

 [image: image6.wmf]эф

нп

Ст

 = 0,000

Птп = 1 072,66151/(1-0,000) = 1 072,66151 тыс. руб. (без НДС)

Прокаева Е.А. озвучила позицию Пензенского УФАС России, отраженную в письме от 07.05.2026 № ЕП/2292/26, что информация о планируемом решении в рамках текущего вопроса принята к сведению.

Сагайдачный Д.И. предложил вынести на голосование размер платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту к газораспределительной сети АО «ГОРГАЗ» газоиспользующего оборудования ООО «Специализированный застройщик «Энергоучет», являющегося правообладателем земельного участка, расположенного по адресу: Пензенская область, ЗАТО г. Заречный, ул. Конституции СССР, 5А, осуществляющего на нем строительство многоквартирного дома, с последующим его подключением (технологическим присоединением) к газораспределительной сети – 1 072,66151 тыс. руб. без учета НДС.  
Голосование членов Правления: «За» - единогласно.

Постановили: установить и ввести в действие размер платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту к газораспределительной сети АО «ГОРГАЗ» газоиспользующего оборудования ООО «Специализированный застройщик «Энергоучет», являющегося правообладателем земельного участка, расположенного по адресу: Пензенская область, ЗАТО г. Заречный, ул. Конституции СССР, 5А, осуществляющего на нем строительство многоквартирного дома, с последующим его подключением (технологическим присоединением) к газораспределительной сети в сумме 1 072,66151 тыс. руб., без учета НДС.

Протокол вела:                                                                                                           Н.А. Сибирева
PAGE  
10

