[image: image1.jpg]



	

	МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З



	

	

	


	от
	16 декабря 2025 г.
	№  
	111-п

	г. Пенза 


Об утверждении нормативов технологических потерь 
при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям 
и норматива удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии ООО «Районная Теплоснабжающая Компания» на 2026-2031 годы
Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (с последующими изменениями), Положением о Министерстве жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, утвержденным постановлением Правительства Пензенской области от 19.07.2021 № 424-пП (с последующими изменениями),  п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям ООО «Районная Теплоснабжающая Компания» на 2026-2031 годы согласно Приложению № 1 к настоящему приказу.
2. Утвердить норматив удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии ООО «Районная Теплоснабжающая Компания» на 2026-2031 годы согласно Приложению № 2 к настоящему приказу. 
3. Настоящий приказ разместить (опубликовать) на официальном сайте Министерства жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Первый заместитель Министра                                                             Д.И. Сагайдачный
Приложение № 1 к приказу Министерства жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области 
от 16 декабря 2025 года № 111-п

Нормативы технологических потерь 
при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям 
 ООО «Районная Теплоснабжающая Компания» 
на 2026-2031 годы
	
	Наименование организации
	Территория
	Год
	Нормативы 
технологических потерь 
при передаче тепловой энергии:

	
	
	
	
	потери тепловой энергии 
в тепловых сетях, Гкал
	потери 
и затраты тепло-носителя (вода), 
м3
	затраты электри-ческой энергии на передачу тепловой энергии, 
тыс. кВт ч 

	1. 
	ООО «Районная Теплоснабжающая Компания»
	с. Малая Сердоба Малосердобинского района Пензенской области (от источников тепловой энергии, расположенных по адресам: с. Малая Сердоба, ул. Больничная, 1, ул. Советская, 10а)
	2026
	835,82
	1257
	-

	
	
	
	2027
	835,82
	1257
	-

	
	
	
	2028
	835,82
	1257
	-

	
	
	
	2029
	835,82
	1257
	-

	
	
	
	2030
	835,82
	1257
	-

	
	
	
	2031
	835,82
	1257
	

	
	
	Малосердобинский район Пензенской области 
(от источников тепловой энергии, расположенных по адресам: с. Малая Сердоба, ул. Ленинская, 91; с. Топлое, ул. Зажигина, 1; с. Саполга, ул. Советская, 8; с. Ключи, ул. Главная, 8А; с. Старое Славкино, ул. Лесная, 1; с. Новое Демкино, ул. Звездная, 23; с. Чунаки, ул. Центральная, 140Б; с. Николаевка, ул. Школьная, 1; с. Марьевка, ул. Школьная, 23)
	2026
	601,00
	863
	-

	
	
	
	2027
	601,00
	863
	-

	
	
	
	2028
	601,00
	863
	-

	
	
	
	2029
	601,00
	863
	-

	
	
	
	2030
	601,00
	863
	-

	
	
	
	2031
	601,00
	863
	

	
	
	Наровчатский район Пензенской области 
(от источников тепловой энергии, расположенных по адресам: с. Наровчат, ул. Карла Маркса, 31а, ул. Карла Маркса, 37, ул. Советская, 25а, ул. Ленина, 4г; с. Большой Колояр, ул. Советская, 46)
	2026
	628,67
	1250
	-

	
	
	
	2027
	628,67
	1250
	-

	
	
	
	2028
	628,67
	1250
	-

	
	
	
	2029
	628,67
	1250
	-

	
	
	
	2030
	628,67
	1250
	-

	
	
	
	2031
	628,67
	1250
	


Приложение № 2 к приказу Министерства жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области 
от 16 декабря 2025 года № 111-п

Норматив удельного расхода топлива 
при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии 
ООО «Районная Теплоснабжающая Компания» 
на 2026-2031 годы
	
	Наименование организации
	Территория
	Год
	Норматив 
удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, 
кг у.т./Гкал

	1. 
	ООО «Районная Теплоснабжающая Компания»
	с. Малая Сердоба Малосердобинского района Пензенской области 
(от источников тепловой энергии, расположенных по адресам: с. Малая Сердоба, 
ул. Больничная, 1, 
ул. Советская, 10а)
	2026
	156,61

	2. 
	
	
	2027
	156,61

	3. 
	
	
	2028
	156,61

	
	
	
	2029
	156,61

	
	
	
	2030
	156,61

	
	
	
	2031
	156,61

	
	
	Малосердобинский район Пензенской области 
(от источников тепловой энергии, расположенных по адресам: с. Малая Сердоба, ул. Ленинская, 91; с. Топлое, ул. Зажигина, 1; с. Саполга, ул. Советская, 8; с. Ключи, ул. Главная, 8А; с. Старое Славкино, ул. Лесная, 1; с. Новое Демкино, ул. Звездная, 23; с. Чунаки, ул. Центральная, 140Б; с. Николаевка, ул. Школьная, 1; с. Марьевка, ул. Школьная, 23)
	2026
	166,29

	4. 
	
	
	2027
	166,29

	5. 
	
	
	2028
	166,29

	
	
	
	2029
	166,29

	
	
	
	2030
	166,29

	
	
	
	2031
	166,29

	
	
	Наровчатский район Пензенской области 
(от источников тепловой энергии, расположенных по адресам: с. Наровчат, ул. Карла Маркса, 31а, ул. Карла Маркса, 37, ул. Советская, 25а, ул. Ленина, 4г; с. Большой Колояр, 
ул. Советская, 46)
	2026
	161,46

	6. 
	
	
	2027
	161,46

	7. 
	
	
	2028
	161,46

	
	
	
	2029
	161,46

	
	
	
	2030
	161,46

	
	
	
	2031
	161,46


