[image: image3.jpg]



	

	МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

	

	П Р И К А З

	


	от
	09 декабря 2025 года
	№
	69-п

	г. Пенза


Об утверждении производственной программы 

ООО «Пензапродкомбинат», осуществляющего водоотведение (транспортировку сточных вод) на территории г. Пензы, на 2026 год 
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (с последующими изменениями), постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» (с последующими изменениями), Положением о Министерстве жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, утвержденным постановлением Правительства Пензенской области от 19.07.2021 № 424-пП (с последующими изменениями),   п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить производственную программу ООО «Пензапродкомбинат», осуществляющего водоотведение (транспортировку сточных вод) на территории г. Пензы, на 2026 год согласно Приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ разместить (опубликовать) на официальном сайте Министерства жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2026 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Первый заместитель Министра
                                                  Д.И. Сагайдачный
Приложение 

к приказу Министерства жилищно-коммунального хозяйства 

и гражданской защиты населения Пензенской области

                                                            от 09 декабря 2025 года № 69 -п
[image: image1.emf]Министерство ЖКХ и ГЗН 

Пензенской области, 

г.Пенза, ул. Московская, д.110

2026 год

№ 

п/п

Наименование показателя Ед.изм. Величина показателей

1 Объем транспортируемых сточных вод тыс.куб.м 134,817

№ 

п/п

Наименование показателя Ед.изм. Величина показателей, в т.ч.:

1 Необходимая валовая выручка тыс.руб. 2 493,34

Период реализации производственной программы

Планируемый объем принимаемых сточных вод

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

ООО "Пензапродкомбинат", осуществляющего водоотведение (транспортировку сточных вод) на территории 

г.Пензы, на 2026 год



Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

ООО "Пензапродкомбинат" 

      г. Пенза, ул. Нагорный проезд, 

д. 2а

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную 

программу, его местонахождение


[image: image2.emf]1 2026 год                           325,82   

№ 

п/п

Единица измерения

1.

1.1.

ед./км

2.

2.1.

%

2.2.

%

2.3.

%

3.

3.1.

кВт ч/куб. м

3.2.

кВт ч/куб. м

№ 

п/п

Единица измерения

1.

1.1.

ед./км

2.

2.1.

%

2.2.

%

2.3.

%

3.

3.1.

кВт ч/куб. м

3.2.

кВт ч/куб. м

№ 

п/п

Ед.изм.

1 тыс.куб.м

График 

реализации мероприятий

2026 год Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами -

Показатели производственной деятельности

Фактическая величина

показателя 

Объем транспортируемых сточных вод 133,479

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование показателя

Финансовые потребности на 

реализацию мероприятия, тыс.руб.

Отчет об исполнении производственной программы за 2024 год

Качество очистки сточных вод

Доля сточных вод,не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в 

централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения  0

Доля поверхностных сточных вод,не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных 

сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения 0

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых 

сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем 

водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем 

водоотведения 0

Энергетическая эффективность

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки 

сточных вод, на единицу объема 

-

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод

-

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической 

эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

Показатель План 2026 года

Надежность и бесперебойность водоотведения

Количество аварий и засоров на объектах централизованной системы водоотведения в расчете 

на протяженность канализационной сети в год

0

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод

-

Количество аварий и засоров на объектах централизованной системы водоотведения в расчете 

на протяженность канализационной сети в год

0

Качество очистки сточных вод

Доля сточных вод,не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в 

централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения  0

Доля поверхностных сточных вод,не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных 

сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения 0

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых 

сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем 

водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем 

водоотведения 0

Энергетическая эффективность

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки 

сточных вод, на единицу объема 

-

Надежность и бесперебойность водоотведения

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем 

водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации

№

п/п

Наименование мероприятия График реализации мероприятия

Финансовые 

потребности на 

реализацию 

мероприятия, тыс. 

руб.

Ожидаемый эффект

Текущий и капитальный ремонт объектов канализационного хозяйства Снижение уровня износа сетей

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

Показатель План 2026 года


