[image: image5.jpg]



	

	МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

	

	П Р И К А З 

	


	от
	09 декабря 2025 года
	№
	72-п

	г. Пенза


Об утверждении производственных программ МКП «Колышлейское ЖКХ», осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение на территории р.п. Колышлей Колышлейского района Пензенской области, на 2026-2028 годы
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (с последующими изменениями), постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» (с последующими изменениями), Положением о Министерстве жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, утвержденным постановлением Правительства Пензенской области от 19.07.2021 № 424-пП (с последующими изменениями), п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить производственную программу МКП «Колышлейское ЖКХ», осуществляющего холодное водоснабжение на территории р.п. Колышлей Колышлейского района Пензенской области, на 2026-2028 годы согласно Приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить производственную программу МКП «Колышлейское ЖКХ», осуществляющего водоотведение на территории р.п. Колышлей Колышлейского района Пензенской области, на 2026-2028 годы согласно Приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Настоящий приказ разместить (опубликовать) на официальном сайте Министерства жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2026 года.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Первый заместитель Министра                                                           Д.И. Сагайдачный

Приложение № 1 

к приказу Министерства жилищно-коммунального хозяйства 

и гражданской защиты населения Пензенской области

                                                            от 09 декабря 2025 года № 72-п
[image: image1.emf]01.01.2026 - 

31.12.2026

01.01.2027 - 

31.12.2027

01.01.2028 - 

31.12.2028

1 Объем выработки  тыс.куб.м

283,600 283,600 283,600

2 Объем отпуска в сеть тыс.куб.м

283,600 283,600 283,600

3 Объем потерь тыс.куб.м

18,500 18,500 18,500

4 Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть %

6,5% 6,5% 6,5%

5

Объем отпуска товаров и услуг, в том числе по 

потребителям:

тыс.куб.м

265,100 265,100 265,100

6 населению  тыс.куб.м

235,400 235,400 235,400

7 бюджетным потребителям тыс.куб.м

17,300 17,300 17,300

8 прочим потребителям тыс.куб.м

12,400 12,400 12,400

9 собственное потребление тыс.куб.м

0,000 0,000 0,000

01.01.2026 - 

31.12.2026

01.01.2027 - 

31.12.2027

01.01.2028 - 

31.12.2028

1 Текущие расходы, в том числе: тыс.руб.

13 275,70 14 451,52 15 127,26

   операционные расходы тыс.руб.

7334,48 7551,58 7775,10

   неподконтрольные расходы тыс.руб.

790,72 999,03 1043,57

   расходы на приобретение электрической энергии тыс.руб.

5150,50 5900,92 6308,59

2 Расходы на амортизацию тыс.руб.

0,00 0,00 0,00

3 Итого финансовых потребностей тыс.руб.

13275,70 14451,52 15127,26

4 Нормативный уровень прибыли тыс.руб.

0 0 0

5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс.руб.

0 0 0

6 Сглаживание НВВ тыс.руб.

-100,09 50,05 50,05

8 Необходимая валовая выручка тыс.руб.

13175,61 14501,57 15177,31

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА МКП «Колышлейское ЖКХ», осуществляющего холодное 

водоснабжение на территории р.п. Колышлей Колышлейского района Пензенской области,  на 2026-2028 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

МКП «Колышлейское ЖКХ» 

442830, Пензенская область, 

Колышлейский район, р.п. Колышлей,  

 ул. Московская, д. 20

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 

производственную программу, его местонахождение

Министерство ЖКХ и ГЗН Пензенской 

области, г.Пенза, ул.Московская, д.110

Период реализации производственной программы 2026-2028 гг.



Планируемый объем подачи воды

№ 

п/п

Наименование показателя Ед.изм.

Величина показателей, в т.ч.:

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ 

п/п

Наименование показателя Ед.изм.

Величина показателей, в т.ч.:


[image: image2.emf]№

п/п

Наименование мероприятия

График 

реализации 

мероприятия

Финансовые 

потребности, 

тыс. руб.

1 2026 год 250,12           

2 2027 год 257,52           

3 2028 год 265,15           

№ п/п Показатель

Единица 

измерения

План 2026 г. План 2027 г. План 2028 г.

1.

1.1.Количество перерывов в подаче воды, возникших в 

результате аварий, повреждений и иных технологических 

нарушений на объектах централизованной системы 

холодного водоснабжения ед./км

-                 -                    -                  

2.

2.1.Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 

водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов 

централизованной системы водоснабжения в 

распределительную водопроводную сеть, не 

соответствующих установленным требованиям, в общем 

объеме проб, отобранных по результатам производственного 

контроля качества воды % 0 0 0

2.2.Доля проб питьевой воды в распределительной 

водопроводной сети, не соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 

результатам производственного контроля качества воды % 0 0 0

3.

3.1.Доля потерь воды в централизованных системах 

водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, 

поданной в водопроводную сеть % 6,52 6,52 6,52

3.2.Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе подготовки питьевой воды, на 

единицу объема воды, отпускаемой в сеть кВт ч/куб. м 1,50              1,50                 1,50               

3.3.Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки питьевой воды, 

на единицу объема транспортируемой питьевой воды кВт ч/куб. м - - -

№ п/п

Показатель

Единица 

измерения

План 2026 г. План 2027 г. План 2028 г.

1.

1.1.Количество перерывов в подаче воды, возникших в 

результате аварий, повреждений и иных технологических 

нарушений на объектах централизованной системы 

холодного водоснабжения ед./км

-                 -                    -                  

2.

2.1.Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 

водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов 

централизованной системы водоснабжения в 

распределительную водопроводную сеть, не 

соответствующих установленным требованиям, в общем 

объеме проб, отобранных по результатам производственного 

контроля качества воды % 0 0 0

2.2.Доля проб питьевой воды в распределительной 

водопроводной сети, не соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 

результатам производственного контроля качества воды % 0 0 0

3.

3.1.Доля потерь воды в централизованных системах 

водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, 

поданной в водопроводную сеть % 6,52 6,52 6,52

3.2.Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе подготовки питьевой воды, на 

единицу объема воды, отпускаемой в сеть кВт ч/куб. м 1,50              1,50                 1,50               

3.3.Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки питьевой воды, 

на единицу объема транспортируемой питьевой воды кВт ч/куб. м - - -

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, 

направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности и график их реализации

Ожидаемый эффект

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованных систем водоснабжения

Надежность и бесперебойность водоснабжения

Текущий ремонт объектов водопроводного хозяйства

снижение расхода 

электроэнергии, уменьшение 

потерь воды

Качество питьевой воды

Энергетическая эффективность

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения 

плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока 

ее действия

Надежность и бесперебойность водоснабжения

Качество питьевой воды

Энергетическая эффективность

Отчет об исполнении производственной программы за 2024 год

Производственная программа на 2024 год не утверждалась

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование показателя

График  Финансовые потребности на 

Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами 2026-2028 годы -


Приложение № 2 

к приказу Министерства жилищно-коммунального хозяйства 

и гражданской защиты населения Пензенской области

от 09 декабря 2025 года № 72-п
[image: image3.emf]01.01.2026 - 

31.12.2026

01.01.2027 - 

31.12.2027

01.01.2028 - 

31.12.2028

1

Объем отпуска товаров и услуг, в том числе по 

потребителям:

тыс.куб.м

78,200 78,200 78,200

2 населению  тыс.куб.м

64,500 64,500 64,500

3 бюджетным потребителям тыс.куб.м

4,400 4,400 4,400

4 прочим потребителям тыс.куб.м

9,300 9,300 9,300

5 собственное потребление тыс.куб.м

0,000 0,000 0,000

01.01.2026 - 

31.12.2026

01.01.2027 - 

31.12.2027

01.01.2028 - 

31.12.2028

1 Текущие расходы, в том числе: тыс.руб.

1 926,99 2 013,04 2 083,93

   операционные расходы тыс.руб.

1628,24 1676,44 1726,06

   неподконтрольные расходы тыс.руб.

56,13 58,63 60,70

   расходы на приобретение электрической энергии тыс.руб.

242,62 277,97 297,17

2 Расходы на амортизацию тыс.руб.

0,00 0,00 0,00

3 Итого финансовых потребностей тыс.руб.

1926,99 2013,04 2083,93

4 Нормативный уровень прибыли тыс.руб.

0 0 0

5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс.руб.

0 0 0

6 Сглаживание НВВ тыс.руб.

-72,76 36,38 36,38

8 Необходимая валовая выручка тыс.руб.

1854,23 2049,41 2120,31

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА МКП «Колышлейское ЖКХ», осуществляющего водоотведение на 

территории р.п. Колышлей Колышлейского района Пензенской области,  на 2026-2028 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

МКП «Колышлейское ЖКХ» 

442830, Пензенская область, 

Колышлейский район, р.п. Колышлей,  

 ул. Московская, д. 20

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 

производственную программу, его местонахождение

Министерство ЖКХ и ГЗН Пензенской 

области, г.Пенза, ул.Московская, д.110

Период реализации производственной программы 2026-2028 гг.



Планируемый объем подачи воды

№ 

п/п

Наименование показателя Ед.изм.

Величина показателей, в т.ч.:

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ 

п/п

Наименование показателя Ед.изм.

Величина показателей, в т.ч.:


[image: image4.emf]№

п/п

Наименование мероприятия

График 

реализации 

мероприятия

Финансовые 

потребности, 

тыс. руб.

1 Текущий ремонт объектов  канализационного хозяйства  2026 год 250,12           

2 Текущий ремонт объектов  канализационного хозяйства  2027 год 257,52           

3 Текущий ремонт объектов  канализационного хозяйства  2028 год 265,15           

№ п/п Показатель

Единица 

измерения

План 2026 г. План 2027 г. План 2028 г.

1.

1.1.Количество аварий и засоров на объектах централизованной 

системы водоотведения в расчете на протяженность 

канализационной сети в год ед./км

-                 -                    -                  

2.

2.1.

Доля сточных вод,не подвергающихся очистке, в общем 

объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные 

общесплавные или бытовые системы водоотведения  % 0 0 0

2.2.

Доля поверхностных сточных вод,не подвергающихся 

очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, 

принимаемых в централизованную ливневую систему 

водоотведения % 0 0 0

2.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 

нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, 

рассчитанная применительно к видам централизованных 

систем водоотведения раздельно для общесплавной 

(бытовой) и ливневой централизованных систем 

водоотведения % 0 0 0

3.

3.1.Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу 

объема  % - - -

3.2.Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки сточных вод, на 

единицу объема транспортируемых сточных вод кВт ч/куб. м 0,24              0,24                 0,24               

№ п/п Показатель

Единица 

измерения

План 2026 г. План 2027 г. План 2028 г.

1.

1.1.

Количество аварий и засоров на объектах централизованной 

системы водоотведения в расчете на протяженность 

канализационной сети в год ед./км

-                 -                    -                  

2.

2.1.

Доля сточных вод,не подвергающихся очистке, в общем 

объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные 

общесплавные или бытовые системы водоотведения  % 0 0 0

2.2.

Доля поверхностных сточных вод,не подвергающихся 

очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, 

принимаемых в централизованную ливневую систему 

водоотведения % 0 0 0

2.3.Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 

нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, 

рассчитанная применительно к видам централизованных 

систем водоотведения раздельно для общесплавной  % 0 0 0

3.

3.1.Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу 

объема 

% - - -

3.2.Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки сточных вод, на 

единицу объема транспортируемых сточных вод кВт ч/куб. м 0,24              0,24                 0,24               

Ожидаемый эффект

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованных систем водоотведения

Надежность и бесперебойность водоотведения

снижение расхода 

электроэнергии, уменьшение 

потерь воды

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, 

направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности и график их реализации

Качество очистки сточных вод

Энергетическая эффективность

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения 

плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока 

ее действия

Надежность и бесперебойность водоотведения

Качество очистки сточных вод

Энергетическая эффективность

Отчет об исполнении производственной программы за 2024 год

Производственная программа на 2024 год не утверждалась

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование показателя

График  Финансовые потребности на 

Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами 2026-2028 годы -



