УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель Министра жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области

__________________________Д.И. Сагайдачный

Протокол № 136

заседания Правления Министерства жилищно-коммунального хозяйства

и гражданской защиты населения Пензенской области

от 19 декабря 2025 года                                                                                     	       	             г. Пенза

| Члены Правления Министр жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, Председатель Правления | - М.А. Панюхин |
| --- | --- |
| Первый заместитель Министра жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, Заместитель Председателя Правления | - Д.И. Сагайдачный |
| Начальник Управления регулирования тарифов и энергетики, член Правления | - А.В. Суворов |
| Начальник отдела ценообразования на лекарственные средства, транспортные и коммунальные услуги Управления регулирования тарифов и энергетики, член Правления | - Ю.А. Дасаева |
| Начальник отдела регулирования тарифов на топливно-энергетические ресурсы, услуги по их передаче и поставке Управления регулирования тарифов и энергетики, член Правления | - Н.А. Сибирева |
| Заместитель начальника правового Управления, член Правления | - О.А. Куличенко |
| Начальник отдела отраслевых технологий, энергетики и энергосбережения Управления регулирования тарифов и энергетики, член Правления | - А.Е. Белонучкин |
| Руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Пензенской области, член Правления На заседании правления присутствовали: 7 членов Правления | - Е.Н. Демидова |
| Государственные гражданские служащие Министерства: Главный специалист-эксперт отдела ценообразования на лекарственные средства, транспортные и коммунальные услуги Управления регулирования тарифов и энергетики | - Д.А. Мордовина |

Слушали: об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для потребителей ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на территории Пензенской области на 2026 - 2030 годы.

В связи с отсутствием Председателя Правления - Министра жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области М.А. Панюхина (находится в командировке) на заседании Правления председательствовал заместитель Председателя Правления – первый заместитель Министра жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области Д.И. Сагайдачный.

Сагайдачный Д.И. проинформировал, что при рассмотрении предложения об установлении тарифа учтены исходные параметры роста цен на энергоресурсы и прирост затрат:

- индекс роста цен на электроэнергию – 113,2 %,

- индекс потребительских цен – 105,1 % (в среднем за 2026 год).

Инвестиционная программа для ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России не утверждалась, в связи с чем стоимость, сроки начала строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения предусмотренные утвержденной инвестиционной программой, источники финансирования инвестиционной программы не устанавливаются.

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения утверждены в производственной программе ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России.

Объекты коммунальной инфраструктуры, с использованием которых осуществляется регулируемый вид деятельности, и учтенные при установлении тарифа, отражены в экспертном заключении органа регулирования.

1. Мордовина Д.А. выступила с информацией о величине тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на территории Леонидовского сельсовета Пензенского района Пензенской области на 2026 - 2030 годы.

Обосновывающий материал прошел экспертизу правового Управления и отдела отраслевых технологий, энергетики и энергосбережения Управления регулирования тарифов и энергетики Министерства.

Необходимая валовая выручка (далее – НВВ) ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России определена на основании пункта 24 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 (далее – Основы), исходя из экономически обоснованных расходов, необходимых им для осуществления регулируемого вида деятельности в течение периода регулирования и обеспечения достижения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения, установленных на соответствующий период регулирования в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения.

При расчете применен метод индексации. Для ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России период регулирования 2026 год является первым расчетным периодом долгосрочного периода регулирования 2026-2030 гг.

Согласно п. 74 Основ, при установлении тарифов с применением метода индексации необходимая валовая выручка регулируемой организации включает в себя текущие расходы, расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов и нормативную прибыль регулируемой организации, а также расчетную предпринимательскую прибыль гарантирующей организации.

В результате анализа заявленных расходов и оценки обоснованности затрат на питьевую воду определены следующие основные статьи затрат:

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Текущие расходы: | тыс. руб. | 2 882,75 | 3 151,79 | 3 405,03 | 3 591,98 | 3 736,25 |
| 1.1.Операционные расходы | тыс. руб. | 995,87 | 1025,35 | 1055,70 | 1086,95 | 1119,13 |
| - Производственные расходы: | тыс. руб. |  | х | х | х | х |
| 1.1.1.1. Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | тыс. руб. |  | х | х | х | х |
| 1.1.1.2.Расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг | тыс. руб. |  | х | х | х | х |
| 1.1.1.3.Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 695,87 | х | х | х | х |
| 1.1.1.4. Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 210,15 | х | х | х | х |
| 1.1.1.5. Общехозяйственные расходы | тыс. руб. |  | х | х | х | х |
| 1.1.1.6. Расходы на осуществление производственного контроля качества воды | тыс. руб. | 89,85 | х | х | х | х |
| 1.1.2. Ремонтные расходы | тыс. руб. |  | х | х | х | х |
| 1.1.2.1.Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс. руб. |  | х | х | х | х |
| 1.2. Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 14,30 | 194,04 | 203,92 | 211,40 | 220,51 |
| 1.2.1.Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.расходы на тепловую энергию | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.Налоги и сборы | тыс. руб. | 14,30 |  |  |  |  |
| 1.2.2.1. Налог, уплачиваемый при применении упрощенной системы налогообложения | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 1.3. Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 1872,58 | 1932,40 | 2145,41 | 2293,63 | 2396,62 |
| 2.Амортизация | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 3.Нормативная прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Корректировка НВВ | тыс. руб. | -978,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 1903,95 | 3151,79 | 3405,03 | 3591,98 | 3736,25 |

Объем отпуска питьевой воды принят в размере 128,163 тыс. куб. м в год. Объем электрической энергии определен в размере 176,845 тыс. кВт·ч., в том числе на подготовку питьевой воды – 148,922 тыс. кВт·ч., на транспортирование – 27,923 тыс. кВт·ч.

Исключены из расчета НВВ экономически не обоснованные расходы, учтенные ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России в предложении об установлении тарифа на 2026 год:

- расходы на оплату труда основного производственного персонала в размере 2087,62 тыс.руб. на основании положений статьи 252 Налогового кодекса РФ (как не обоснованные расходы);

- отчисления на социальные нужды основного производственного персонала в размере 630,46 тыс.руб. на основании положений статьи 252 Налогового кодекса РФ (как не обоснованные расходы);

- общепроизводственные расходы в размере 838,76 тыс.руб. на основании положений статьи 252 Налогового кодекса РФ (как не обоснованные расходы);

- общехозяйственные расходы в размере 89,76 тыс.руб. на основании положений статьи 252 Налогового кодекса РФ (как не обоснованные расходы);

- расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем в размере 337,83 тыс.руб. на основании положений статьи 252 Налогового кодекса РФ (как не обоснованные расходы);

- расходы на услуги связи и интернет в размере 6,03 тыс.руб. на основании положений статьи 252 Налогового кодекса РФ (как не обоснованные расходы);

- расходы на оплату труда административно-управленческого персонала в размере 1048,53 тыс.руб. на основании положений статьи 252 Налогового кодекса РФ (как не обоснованные расходы);

- отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала в размере 316,66 тыс.руб. на основании положений статьи 252 Налогового кодекса РФ (как не обоснованные расходы);

- расходы на служебные командировки в размере 0,78 тыс.руб. на основании положений статьи 252 Налогового кодекса РФ (как не обоснованные расходы);

- расходы на затраты аппарата управления учреждения в размере 363,73 тыс.руб. на основании положений статьи 252 Налогового кодекса РФ (как не обоснованные расходы);

- расходы на затраты аппарата филиала в размере 179,97 тыс.руб. на основании положений статьи 252 Налогового кодекса РФ (как не обоснованные расходы);

- прочие административные расходы вразмере 603,67 тыс.руб. на основании положений статьи 252 Налогового кодекса РФ (как не обоснованные расходы);

- иные административные расходы в размере 59,98 тыс.руб. на основании положений статьи 252 Налогового кодекса РФ (как не обоснованные расходы).

Основные показатели расчета тарифов и расчетный одноставочный тариф для потребителей ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на территории Леонидовского сельсовета Пензенского района Пензенской области составили:

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Текущие расходы: | тыс. руб. | 2 882,75 | 3 151,79 | 3 405,03 | 3 591,98 | 3 736,25 |
| - Операционные расходы | тыс. руб. | 995,87 | 1025,35 | 1055,70 | 1086,95 | 1119,13 |
| 1.2. Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 14,30 | 194,04 | 203,92 | 211,40 | 220,51 |
| 1.3. Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 1872,58 | 1932,40 | 2145,41 | 2293,63 | 2396,62 |
| 2.Амортизация | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.Нормативная прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Корректировка НВВ | тыс. руб. | -978,81 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 1903,95 | 3151,79 | 3405,03 | 3591,98 | 3736,25 |
| Объем водоснабжения | тыс. куб. м | 128,163 | 128,163 | 128,163 | 128,163 | 128,163 |
| Тариф 01.01.2026-30.09.2026 (Без учёта НДС) | руб. за 1 куб. м | 14,43 | х | х | х | х |
| Тариф 01.01.2026-30.09.2026 (С учётом НДС) | руб. за 1 куб. м | 17,60 | х | х | х | х |
| Тариф 01.10.2026-31.12.2026 (Без учёта НДС) | руб. за 1 куб. м | 16,13 | х | х | х | х |
| Тариф 01.10.2026-31.12.2026 (С учётом НДС) | руб. за 1 куб. м | 19,68 | х | х | х | х |
| Тариф 1 полугодия (Без учёта НДС) | руб. за 1 куб. м | х | 16,13 | 33,05 | 20,08 | 36,86 |
| Тариф 1 полугодия (С учётом НДС) | руб. за 1 куб. м | х | 19,68 | 40,32 | 24,50 | 44,97 |
| Тариф 2 полугодия (Без учёта НДС) | руб. за 1 куб. м | х | 33,05 | 20,08 | 36,86 | 22,34 |
| Тариф 2 полугодия (С учётом НДС) | руб. за 1 куб. м | х | 40,32 | 24,50 | 44,97 | 27,25 |

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на территории Леонидовского сельсовета Пензенского района Пензенской области составили:

| Долгосрочные параметры регулирования: | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Базовый уровень операционных расходов, тыс.руб. | 995,87 | х | х | х | х |
| Индекс эффективности операционных расходов, % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нормативный уровень прибыли, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели энергосбережения и энергетической эффективности: - уровень потерь воды, % | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 |
| - удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, кВт·ч/куб. м - удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, кВт·ч/куб. м | 1,12 0,21 | 1,12 0,21 | 1,12 0,21 | 1,12 0,21 | 1,12 0,21 |

Нормативы технологических затрат электрической энергии и химических реагентов:

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2026 год |
| --- | --- | --- |
|  |  | План Министерства |
| Технологические затраты электрической энергии (питьевая вода (питьевое водоснабжение)) | тыс.кВт.ч/год | 176,845 |
|  | кВт.ч/куб.м | 1,12 |
|  | кВт.ч/куб.м | 0,21 |
| Технологические затраты химических реагентов (питьевая вода (питьевое водоснабжение)) | кг/год | - |
|  | г/куб.м (мг/л) | - |

Норматив потерь питьевой воды на 2026-2030 годы не утвержден.

Плановые и фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения:

| № | Наименование показателя | Единица измерения | Факт 2024 года |  | План 2026-2030 гг. (по каждому году) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Надежность и бесперебойность водоснабжения |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность сетей. | ед./км | 0 |  | 0 |
| 2. | Качество питьевой воды |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды | % | 0 |  | 0 |
| 2.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды | % | 0 |  | 0 |
| 3. | Энергетическая эффективность |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 12,00 |  | 3,61 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт ч/куб. м | 1,14 |  | 1,12 |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | кВт ч/куб. м | 0,25 |  | 0,21 |

Расчетный одноставочный тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на территории Леонидовского сельсовета Пензенского района Пензенской области на 2026 – 2030 годы с календарной разбивкой составил:

| Наименование /Период | с 01.01.2026 по 30.09.2026 | с 01.10.2026 по 31.12.2026 | с 01.01.2027 по 30.06.2027 | с 01.07.2027 по 31.12.2027 | с 01.01.2028 по 30.06.2028 | с 01.07.2028 по 31.12.2028 | с 01.01.2029 по 30.06.2029 | с 01.07.2029 по 31.12.2029 | с 01.01.2030 по 30.06.2030 | с 01.07.2030 по 31.12.2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение), руб. за 1 куб. м: -без учёта НДС -с учётом НДС | 14,43 17,60 | 16,13 19,68 | 16,13 19,68 | 33,05 40,32 | 33,05 # 40,32 | # 20,08 # 24,50 | # 20,08 # 24,50 | # 36,86 # 44,97 | # 36,86 # 44,97 | # 22,34 # 27,25 |

Сагайдачный Д.И. отметил, что замечания относительно экспертного заключения (его содержания) и иных материалов, направленных члену Правления для подготовки к заседанию Правления, от Пензенского УФАС России в адрес Министерства не поступали.

ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России с проектом приказа ознакомлено, согласно.

Сагайдачный Д.И. предложил вынести на голосование:

## -  предлагаемые к утверждению долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на территории Леонидовского сельсовета Пензенского района Пензенской области на 2026 - 2030 годы в размере:

| Долгосрочные параметры регулирования: | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Базовый уровень операционных расходов, тыс.руб. | 995,87 | х | х | х | х |
| Индекс эффективности операционных расходов, % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нормативный уровень прибыли, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели энергосбережения и энергетической эффективности: - уровень потерь воды, % | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 |
| - удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, кВт·ч/куб. м - удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, кВт·ч/куб. м | 1,12 0,21 | 1,12 0,21 | 1,12 0,21 | 1,12 0,21 | 1,12 0,21 |

- предлагаемый к утверждению одноставочный тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей для ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на территории Леонидовского сельсовета Пензенского района Пензенской области на 2026 - 2030 годы с календарной разбивкой в размере:

| Наименование /Период | с 01.01.2026 по 30.09.2026 | с 01.10.2026 по 31.12.2026 | с 01.01.2027 по 30.06.2027 | с 01.07.2027 по 31.12.2027 | с 01.01.2028 по 30.06.2028 | с 01.07.2028 по 31.12.2028 | с 01.01.2029 по 30.06.2029 | с 01.07.2029 по 31.12.2029 | с 01.01.2030 по 30.06.2030 | с 01.07.2030 по 31.12.2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение), руб. за 1 куб. м: -без учёта НДС -с учётом НДС | 14,43 17,60 | 16,13 19,68 | 16,13 19,68 | 33,05 40,32 | 33,05 # 40,32 | # 20,08 # 24,50 | # 20,08 # 24,50 | # 36,86 # 44,97 | # 36,86 # 44,97 | # 22,34 # 27,25 |

Голосование членов Правления: «За» - единогласно.

Постановили: установить и ввести в действие:

## -  долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на территории Леонидовского сельсовета Пензенского района Пензенской области на 2026 - 2030 годы в размере:

| Долгосрочные параметры регулирования: | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Базовый уровень операционных расходов, тыс.руб. | 995,87 | х | х | х | х |
| Индекс эффективности операционных расходов, % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нормативный уровень прибыли, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели энергосбережения и энергетической эффективности: - уровень потерь воды, % | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 |
| - удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, кВт·ч/куб. м - удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, кВт·ч/куб. м | 1,12 0,21 | 1,12 0,21 | 1,12 0,21 | 1,12 0,21 | 1,12 0,21 |

- одноставочный тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на территории Леонидовского сельсовета Пензенского района Пензенской области на 2026 - 2030 годы с календарной разбивкой в размере:

| Наименование /Период | с 01.01.2026 по 30.09.2026 | с 01.10.2026 по 31.12.2026 | с 01.01.2027 по 30.06.2027 | с 01.07.2027 по 31.12.2027 | с 01.01.2028 по 30.06.2028 | с 01.07.2028 по 31.12.2028 | с 01.01.2029 по 30.06.2029 | с 01.07.2029 по 31.12.2029 | с 01.01.2030 по 30.06.2030 | с 01.07.2030 по 31.12.2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение), руб. за 1 куб. м: -без учёта НДС -с учётом НДС | 14,43 17,60 | 16,13 19,68 | 16,13 19,68 | 33,05 40,32 | 33,05 # 40,32 | # 20,08 # 24,50 | # 20,08 # 24,50 | # 36,86 # 44,97 | # 36,86 # 44,97 | # 22,34 # 27,25 |

2. Мордовина Д.А. выступила с информацией о величине тарифов на водоотведение для потребителей ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на территории Леонидовского сельсовета Пензенского района  Пензенской области на 2026 - 2030 годы.

Обосновывающий материал прошел экспертизу правового Управления и отдела отраслевых технологий, энергетики и энергосбережения Министерства.

НВВ ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на территории Леонидоского сельсовета Пензенской области определена на основании пункта 24 Основ, исходя из экономически обоснованных расходов, необходимых им для осуществления регулируемого вида деятельности в течение периода регулирования и обеспечения достижения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения, установленных на соответствующий период регулирования в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения.

При расчете применен метод индексации. Для ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России период регулирования 2026 год является первым расчетным периодом долгосрочного периода регулирования 2026-2030 гг.

Согласно п. 74 Основ, при установлении тарифов с применением метода индексации необходимая валовая выручка регулируемой организации включает в себя текущие расходы, расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов и нормативную прибыль регулируемой организации, а также расчетную предпринимательскую прибыль гарантирующей организации.

В результате анализа заявленных расходов и оценки обоснованности затрат на водоотведение определены следующие основные статьи затрат:

| Наименование показателя | Ед. изм. | Величина показателя, в т.ч.: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.01.2026-31.12.2026 | 01.01.2027-31.12.2027 | 01.01.2028-31.12.2028 | 01.01.2029-31.12.2029 | 01.01.2030-31.12.2030 |
| 1.Текущие расходы: | тыс. руб. | 2 430,51 | 2 473,22 | 2 500,54 | 2 522,45 | 2 544,03 |
| 1.1.Операционные расходы | тыс. руб. | 286,49 | 294,97 | 303,70 | 312,69 | 321,94 |
| 1.1.1 Производственные расходы: | тыс. руб. | 286,49 | х | х | х | х |
| 1.1.1.1.Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс. руб. |  | х | х | х | х |
| 1.1.1.2.Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. |  | х | х | х | х |
| 1.1.1.3. Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. |  | х | х | х | х |
| 1.1.1.4. Общехозяйственные расходы | тыс. руб. |  | х | х | х | х |
| 1.1.1.5. Расходы на осуществление производственного контроля качества сточных вод | тыс. руб. |  | х | х | х | х |
| 1.1.1.6. Расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций | тыс. руб |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. Ремонтные расходы | тыс. руб. |  | х | х | х | х |
| 1.1.2.1.Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс. руб. |  | х | х | х | х |
| 1.1.2.2.Расходы на оплату труда ремонтного персонала | тыс. руб. |  | х | х | х | х |
| 1.1.2.3. Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала | тыс. руб. |  | х | х | х | х |
| 1.1.3.Административные расходы | тыс. руб. |  | х | х | х | х |
| 1.1.3.1.Расходы на оплату труда административного персонала | тыс. руб. |  | х | х | х | х |
| 1.1.3.2. Отчисления на социальные нужды административного персонала | тыс. руб. |  | х | х | х | х |
| 1.1.3.3. Прочие административные расходы | тыс. руб |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.Сбытовые расходы гарантирующей организации | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 1909,13 | 1909,13 | 1909,13 | 1909,13 | 1909,13 |
| 1.2.1. Налог, уплачиваемый при применении упрощенной системы налогообложения | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 1.3. Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 234,90 | 269,13 | 287,72 | 300,64 | 312,97 |
| 2.Амортизация | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.Нормативная прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.Корректировка НВВ | тыс. руб. | 639,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.Сглаживание НВВ | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 3070,39 | 2473,22 | 2500,54 | 2522,45 | 2544,03 |

Объем отпуска сточных вод принят в размере 138,652 тыс. куб. м в год. Объем электрической энергии определен в размере 22,184 тыс. кВт·ч.

Исключены из расчета НВВ экономически не обоснованные расходы, учтенные ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России в предложении об установлении тарифа на 2026 год:

- расходы на оплату труда основного производственного персонала в размере 1807,94 тыс.руб. на основании положений статьи 252 Налогового кодекса РФ (как не обоснованные расходы);

- отчисления на социальные нужды основного производственного персонала в размере 546,00 тыс.руб. на основании положений статьи 252 Налогового кодекса РФ (как не обоснованные расходы);

- расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем в размере 636,60 тыс.руб. на основании положений статьи 252 Налогового кодекса РФ (как не обоснованные расходы);

- расходы на услуги связи и интернет в размере 4,39 тыс.руб. на основании положений статьи 252 Налогового кодекса РФ (как не обоснованные расходы);

- расходы на оплату труда административно-управленческого персонала в размере 763,93 тыс.руб. на основании положений статьи 252 Налогового кодекса РФ (как не обоснованные расходы);

- отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала вразмере 230,71 тыс.руб. на основании положений статьи 252 Налогового кодекса РФ (как не обоснованные расходы);

- расходы на служебные командировки в размере 0,57 тыс.руб. на основании положений статьи 252 Налогового кодекса РФ (как не обоснованные расходы);

- расходы на затраты аппарата управления учреждения в размере 265, тыс.руб. на основании положений статьи 252 Налогового кодекса РФ (как не обоснованные расходы);

- расходы на затраты аппарата филиала в размере 131,12 тыс.руб. на основании положений статьи 252 Налогового кодекса РФ (как не обоснованные расходы);

- прочие административные расходы в размере 439,82 тыс.руб. на основании положений статьи 252 Налогового кодекса РФ (как не обоснованные расходы);

- иные административные расходы в размере 43,70 тыс.руб. на основании положений статьи 252 Налогового кодекса РФ (как не обоснованные расходы).

Основные показатели расчета тарифов и расчетный одноставочный тариф на водоотведение для потребителей ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на территории Леонидовского сельсовета Пензенского района Пензенской области составили:

| Наименование показателя | Ед. изм. | Величина показателя, в т.ч.: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.01.2026-31.12.2026 | 01.01.2027-31.12.2027 | 01.01.2028-31.12.2028 | 01.01.2029-31.12.2029 | 01.01.2030-31.12.2030 |
| 1.Текущие расходы: | тыс. руб. | 2 430,51 | 2 473,22 | 2 500,54 | 2 522,45 | 2 544,03 |
| 1.1.Операционные расходы | тыс. руб. | 286,49 | 294,97 | 303,70 | 312,69 | 321,94 |
| 1.2. Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 1909,13 | 1909,13 | 1909,13 | 1909,13 | 1909,13 |
| 1.3.Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 234,90 | 269,13 | 287,72 | 300,64 | 312,97 |
| 1.4. Расходы на приобретение топлива | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.Амортизация | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.Нормативная прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.Корректировка НВВ | тыс. руб. | 639,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.Сглаживание НВВ | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 3070,39 | 2473,22 | 2500,54 | 2522,45 | 2544,03 |
| Объем водоотведения | тыс. куб. м | 138,652 | 138,652 | 138,652 | 138,652 | 138,652 |
| Тариф 01.01.2026-30.09.2026 (Без учёта НДС) | руб. за 1 куб. м | 21,51 | х | х | х | Х |
| Тариф 01.01.2026-30.09.2026 (С учётом НДС) | руб. за 1 куб. м | 26,24 | Х | х | х | х |
| Тариф 01.10.2026-31.12.2026 (Без учёта НДС) | руб. за 1 куб. м | 24,05 | х | х | х | Х |
| Тариф 01.10.2026-31.12.2026 (С учётом НДС) | руб. за 1 куб. м | 29,34 | х | х | х | х |
| Тариф 1 полугодия (Без учёта НДС) | руб. за 1 куб. м | х | 24,05 | 11,63 | 24,44 | 11,94 |
| Тариф 1 полугодия (С учётом НДС) | руб. за 1 куб. м | Х | 29,34 | 14,18 | 29,82 | 14,57 |
| Тариф 2 полугодия (Без учёта НДС) | руб. за 1 куб. м | х | 11,63 | 24,44 | 11,94 | 24,75 |
| Тариф 2 полугодия (С учётом НДС) | руб. за 1 куб. м | х | 14,18 | 29,82 | 14,57 | 30,20 |

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на водоотведение для                                  ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на территории Леонидовского сельсовета Пензенского района Пензенской области на 2026 - 2030 годы составили:

| Долгосрочные параметры регулирования: | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| базовый уровень операционных расходов, тыс. руб. | 286,49 | х | х | х | х |
| индекс эффективности операционных расходов, % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| нормативный уровень прибыли, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели энергосбережения и энергетической эффективности: |  |  |  |  |  |
| - удельный расход электрической энергии, потребляемом в технологическом процессе очистки сточных вод (кВтч/куб.м) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| удельный расход электрической энергии, потребляемом в технологическом процессе транспортировки сточных вод (кВтч/куб.м) | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |

Нормативы технологических затрат электрической энергии и химических реагентов:

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2025 год |
| --- | --- | --- |
|  |  | План Министерства |
| Технологические затраты электрической энергии, потребляемом в технологическом процессе очистки сточных вод | тыс.кВт.ч/год | 22,184 |
|  | кВт.ч/куб.м | 0 |
| Технологические затраты электрической энергии, потребляемом в технологическом процессе транспортировки сточных вод | кВт.ч/куб.м | 0,16 |
| Технологические затраты химических реагентов (водоотведение) | кг/год | - |
|  | г/куб.м (мг/л) | - |

Плановые и фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения:

| 1. | Надежность и бесперебойность водоотведения | Ед.изм. | Факт 2024год | План 2026-2030 гг. (по каждому году) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Количество аварий и засоров на объектах централизованной системы водоотведения в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 0 | 0 |
| 2. | Качество очистки сточных вод |  |  |  |
| 2.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0 | 0 |
| 2.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | 0 | 0 |
| 2.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения | % | 0 | 0 |
| 3. | Энергетическая эффективность |  |  |  |
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт.ч/куб.м | 0 | 0 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт.ч/куб.м | 0,21 | 0,16 |

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения утверждены в производственной программе ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России осуществляющего водоотведение на территории Леонидовского сельсовета Пензенского района Пензенской области на 2026 - 2030 годы.

Расчетный одноставочный тариф на водоотведение для потребителей ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на территории Леонидовского сельсовета Пензенского района Пензенской области на 2026 - 2030 годы с календарной разбивкой составил:

| Наименование/Период | с 01.01.2026 по 30.09.2026 | с 01.10.2026 по 31.12.2026 | с 01.01.2027 по 30.06.2027 | с 01.07.2027 по 31.12.2027 | с 01.01.2028 по 30.06.2028 | с 01.07.2028 по 31.12.2028 | с 01.01.2029 по 30.06.2029 | с 01.07.2029 по 31.12.2029 | с 01.01.2030 по 30.06.2030 | с 01.07.2030 по 31.12.2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф на водоотведение, руб. за 1 куб. м: -без учёта НДС -с учётом НДС | 21,51 26,24 | 24,05 29,34 | 24,05 29,34 | 11,63 # 14,18 | 11,63 14,18 | 24,44 29,82 | 24,44 29,82 | 11,94 14,57 | 11,94 14,57 | 24,75 # 30,20 |

## * НДС не облагается в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Сагайдачный Д.И. отметил, что замечания относительно экспертного заключения (его содержания) и иных материалов, направленных члену Правления для подготовки к заседанию Правления, от Пензенского УФАС России в адрес Министерства не поступали.

ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России с проектом приказа Министерства об установлении тарифов ознакомлено и согласно.

Сагайдачный Д.И. предложил вынести на голосование:

- предлагаемые к утверждению долгосрочные параметры регулирования тарифов на водоотведение для ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на территории Леонидовского сельсовета Пензенского района Пензенской области на 2026-2030 годы в размере:

| Долгосрочные параметры регулирования: | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| базовый уровень операционных расходов, тыс. руб. | 286,49 | х | х | х | х |
| индекс эффективности операционных расходов, % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| нормативный уровень прибыли, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели энергосбережения и энергетической эффективности: |  |  |  |  |  |
| - удельный расход электрической энергии, потребляемом в технологическом процессе очистки сточных вод (кВтч/куб.м) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| удельный расход электрической энергии, потребляемом в технологическом процессе транспортировки сточных вод (кВтч/куб.м) | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |

- предлагаемый к утверждению одноставочный тариф на водоотведение для потребителей ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на территории Леонидовского сельсовета Пензенского района Пензенской области на 2026 – 2030 годы с календарной разбивкой в размере:

| Наименование/Период | с 01.01.2026 по 30.09.2026 | с 01.10.2026 по 31.12.2026 | с 01.01.2027 по 30.06.2027 | с 01.07.2027 по 31.12.2027 | с 01.01.2028 по 30.06.2028 | с 01.07.2028 по 31.12.2028 | с 01.01.2029 по 30.06.2029 | с 01.07.2029 по 31.12.2029 | с 01.01.2030 по 30.06.2030 | с 01.07.2030 по 31.12.2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф на водоотведение, руб. за 1 куб. м: -без учёта НДС -с учётом НДС | 21,51 26,24 | 24,05 29,34 | 24,05 29,34 | 11,63 14,18 | 11,63 14,18 | 24,44 29,82 | 24,44 29,82 | 11,94 14,57 | 11,94 14,57 | 24,75 30,20 |

Голосование членов Правления: «За» - единогласно.

Постановили: установить и ввести в действие:

- долгосрочные параметры регулирования тарифов на водоотведение для ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на территории Леонидовского сельсовета Пензенского района Пензенской области на 2026-2030 годы в размере:

| Долгосрочные параметры регулирования: | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| базовый уровень операционных расходов, тыс. руб. | 286,49 | х | х | х | х |
| индекс эффективности операционных расходов, % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| нормативный уровень прибыли, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели энергосбережения и энергетической эффективности: |  |  |  |  |  |
| - удельный расход электрической энергии, потребляемом в технологическом процессе очистки сточных вод (кВтч/куб.м) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| удельный расход электрической энергии, потребляемом в технологическом процессе транспортировки сточных вод (кВтч/куб.м) | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |

- одноставочный тариф на водоотведение для потребителей ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на территории Леонидовского сельсовета Пензенского района Пензенской области на 2026 – 2030 годы с календарной разбивкой в размере:

| Наименование/Период | с 01.01.2026 по 30.09.2026 | с 01.10.2026 по 31.12.2026 | с 01.01.2027 по 30.06.2027 | с 01.07.2027 по 31.12.2027 | с 01.01.2028 по 30.06.2028 | с 01.07.2028 по 31.12.2028 | с 01.01.2029 по 30.06.2029 | с 01.07.2029 по 31.12.2029 | с 01.01.2030 по 30.06.2030 | с 01.07.2030 по 31.12.2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф на водоотведение руб. за 1 куб. м: -без учёта НДС -с учётом НДС | 21,51 26,24 | 24,05 29,34 | 24,05 29,34 | 11,63 14,18 | 11,63 14,18 | 24,44 29,82 | 24,44 29,82 | 11,94 14,57 | 11,94 14,57 | 24,75 30,20 |

3. Мордовина Д.А. выступила с информацией о величине тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на территории Сазанского сельсовета Пензенского района Пензенской области на 2026 - 2030 годы.

Обосновывающий материал прошел экспертизу правового Управления и отдела отраслевых технологий, энергетики и энергосбережения Управления регулирования тарифов и энергетики Министерства.

Необходимая валовая выручка (далее – НВВ) ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России определена на основании пункта 24 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 (далее – Основы), исходя из экономически обоснованных расходов, необходимых им для осуществления регулируемого вида деятельности в течение периода регулирования и обеспечения достижения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения, установленных на соответствующий период регулирования в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения.

При расчете применен метод индексации. Для ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России период регулирования 2026 год является первым расчетным периодом долгосрочного периода регулирования 2026-2030 гг.

Согласно п. 74 Основ, при установлении тарифов с применением метода индексации необходимая валовая выручка регулируемой организации включает в себя текущие расходы, расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов и нормативную прибыль регулируемой организации, а также расчетную предпринимательскую прибыль гарантирующей организации.

В результате анализа заявленных расходов и оценки обоснованности затрат на питьевую воду определены следующие основные статьи затрат:

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Текущие расходы: | тыс. руб. | 1 629,15 | 1 778,44 | 1 857,94 | 1 924,15 | 1 989,97 |
| 1.1.Операционные расходы | тыс. руб. | 1046,05 | 1077,02 | 1108,90 | 1141,72 | 1175,52 |
| - Производственные расходы: | тыс. руб. | 1046,05 | х | х | х | х |
| 1.1.1.1. Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | тыс. руб. | 0,00 | х | х | х | х |
| 1.1.1.2.Расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг | тыс. руб. | 0,00 | х | х | х | х |
| 1.1.1.3.Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 803,42 | х | х | х | х |
| 1.1.1.4. Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 242,63 | х | х | х | х |
| 1.1.1.5. Общехозяйственные расходы | тыс. руб. |  | х | х | х | х |
| 1.1.1.6. Расходы на осуществление производственного контроля качества воды | тыс. руб. | 0,00 | х | х | х | х |
| 1.1.2. Ремонтные расходы | тыс. руб. | 0,00 | х | х | х | х |
| 1.1.2.1.Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс. руб. | 0,00 | х | х | х | х |
| 1.2. Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 11,30 | 46,31 | 48,67 | 50,61 | 52,64 |
| 1.2.1.Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.расходы на тепловую энергию | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.Налоги и сборы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.1. Налог, уплачиваемый при применении упрощенной системы налогообложения | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 571,80 | 655,11 | 700,36 | 731,81 | 761,82 |
| 2.Амортизация | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.Нормативная прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Корректировка НВВ | тыс. руб. | -753,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 875,56 | 1778,44 | 1857,94 | 1924,15 | 1989,97 |

Объем отпуска питьевой воды принят в размере 46,096 тыс. куб. м в год. Объем электрической энергии определен в размере 54,008 тыс. кВт·ч., в том числе на подготовку питьевой воды – 46,223 кВт·ч., на транспортирование – 7,785 кВт·ч.

Исключены из расчета НВВ экономически не обоснованные расходы, учтенные ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России в предложении об установлении тарифа на 2026 год:

- расходы на оплату труда основного производственного персонала в размере 1205,13 тыс.руб. на основании положений статьи 252 Налогового кодекса РФ (как не обоснованные расходы);

- отчисления на социальные нужды основного производственного персонала в размере 363,95 тыс.руб. на основании положений статьи 252 Налогового кодекса РФ (как не обоснованные расходы);

- общепроизводственные расходы в размере 605,25 тыс.руб. на основании положений статьи 252 Налогового кодекса РФ (как не обоснованные расходы);

- общехозяйственные расходы в размере 146,33 тыс.руб. на основании положений статьи 252 Налогового кодекса РФ (как не обоснованные расходы);

- расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем в размере 119,60 тыс.руб. на основании положений статьи 252 Налогового кодекса РФ (как не обоснованные расходы);

- расходы на услуги связи и интернет в размере 4,35 тыс.руб. на основании положений статьи 252 Налогового кодекса РФ (как не обоснованные расходы);

- расходы на оплату труда административно-управленческого персонала в размере 756,62 тыс.руб. на основании положений статьи 252 Налогового кодекса РФ (как не обоснованные расходы);

- отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала в размере 228,52 тыс.руб. на основании положений статьи 252 Налогового кодекса РФ (как не обоснованные расходы);

- расходы на затраты аппарата управления учреждения в размере 262,46 тыс.руб. на основании положений статьи 252 Налогового кодекса РФ (как не обоснованные расходы);

- расходы на затраты аппарата филиала в размере 129,86 тыс.руб. на основании положений статьи 252 Налогового кодекса РФ (как не обоснованные расходы);

- прочие административные расходы вразмере 435,61 тыс.руб. на основании положений статьи 252 Налогового кодекса РФ (как не обоснованные расходы);

- иные административные расходы в размере 43,28 тыс.руб. на основании положений статьи 252 Налогового кодекса РФ (как не обоснованные расходы).

Основные показатели расчета тарифов и расчетные одноставочные тарифы для потребителей ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на территории Сазанского сельсовета Пензенского района Пензенской области составили:

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Текущие расходы: | тыс. руб. | 1 629,15 | 1 778,44 | 1 857,94 | 1 924,15 | 1 989,97 |
| - Операционные расходы | тыс. руб. | 1046,05 | 1077,02 | 1108,90 | 1141,72 | 1175,52 |
| 1.2. Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 11,30 | 46,31 | 48,67 | 50,61 | 52,64 |
| 1.3. Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 571,80 | 655,11 | 700,36 | 731,81 | 761,82 |
| 2.Амортизация | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.Нормативная прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Корректировка НВВ | тыс. руб. | -753,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 875,56 | 1778,44 | 1857,94 | 1924,15 | 1989,97 |
| Объем водоснабжения | тыс. куб. м | 46,096 | 46,096 | 46,096 | 46,096 | 46,096 |
| Тариф 01.01.2026-30.09.2026 (Без учёта НДС) | руб. за 1 куб. м | 18,45 | х | х | х | х |
| Тариф 01.01.2026-30.09.2026 (С учётом НДС) | руб. за 1 куб. м | 22,51 | х | х | х | х |
| Тариф 01.10.2026-31.12.2026 (Без учёта НДС) | руб. за 1 куб. м | 20,63 | х | х | х | х |
| Тариф 01.10.2026-31.12.2026 (С учётом НДС) | руб. за 1 куб. м | 25,17 | х | х | х | х |
| Тариф 1 полугодия (Без учёта НДС) | руб. за 1 куб. м | х | 20,63 | 56,54 | 24,08 | 59,41 |
| Тариф 1 полугодия (С учётом НДС) | руб. за 1 куб. м | х | 25,17 | 68,97 | 29,37 | 72,48 |
| Тариф 2 полугодия (Без учёта НДС) | руб. за 1 куб. м | х | 56,54 | 24,08 | 59,41 | 24,37 |
| Тариф 2 полугодия (С учётом НДС) | руб. за 1 куб. м | х | 68,97 | 29,37 | 72,48 | 29,73 |

Долгосрочные параметры регулирования ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на территории Сазанского сельсовета Пензенского района Пензенской области составили:

| Долгосрочные параметры регулирования: | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Базовый уровень операционных расходов, тыс.руб. | 1046,05 | х | х | х | х |
| Индекс эффективности операционных расходов, % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нормативный уровень прибыли, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели энергосбережения и энергетической эффективности: - уровень потерь воды, % | 5,26 | 5,26 | 5,26 | 5,26 | 5,26 |
| - удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, кВт·ч/куб. м - удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, кВт·ч/куб. м | 0,95 0,16 | 0,95 0,16 | 0,95 0,16 | 0,95 0,16 | 0,95 0,16 |

Нормативы технологических затрат электрической энергии и химических реагентов:

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2026 год |
| --- | --- | --- |
|  |  | План Министерства |
| Технологические затраты электрической энергии (питьевая вода (питьевое водоснабжение)) | тыс.кВт.ч/год | 54,008 |
|  | кВт.ч/куб.м | 0,95 |
|  | кВт.ч/куб.м | 0,16 |
| Технологические затраты химических реагентов (питьевая вода (питьевое водоснабжение)) | кг/год | - |
|  | г/куб.м (мг/л) | - |

Норматив потерь питьевой воды на 2026-2030 годы не утвержден.

Плановые и фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения:

| № | Наименование показателя | Единица измерения | Факт 2024 года |  | План 2026-2030 гг. (по каждому году) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Надежность и бесперебойность водоснабжения |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность сетей. | ед./км | 0 |  | 0 |
| 2. | Качество питьевой воды |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды | % | 0 |  | 0 |
| 2.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды | % | 0 |  | 0 |
| 3. | Энергетическая эффективность |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 12,02 |  | 5,26 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт ч/куб. м | 2,12 |  | 0,95 |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | кВт ч/куб. м | 0,17 |  | 0,16 |

Расчетный одноставочный тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на территории Сазанского сельсовета Пензенского района Пензенской области на 2026 – 2030 годы с календарной разбивкой составил:

| Наименование /Период | с 01.01.2026 по 30.09.2026 | с 01.10.2026 по 31.12.2026 | с 01.01.2027 по 30.06.2027 | с 01.07.2027 по 31.12.2027 | с 01.01.2028 по 30.06.2028 | с 01.07.2028 по 31.12.2028 | с 01.01.2029 по 30.06.2029 | с 01.07.2029 по 31.12.2029 | с 01.01.2030 по 30.06.2030 | с 01.07.2030 по 31.12.2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение), руб. за 1 куб. м: -без учёта НДС -с учётом НДС | 18,45 22,51 | 20,63 25,17 | 20,63 25,17 | 56,54 68,97 | 56,54 # 68,97 | 24,08 # 29,37 | 24,08 # 29,37 | 59,41 # 72,48 | 59,41 # 72,48 | 24,37 # 29,73 |

Сагайдачный Д.И. отметил, что замечания относительно экспертного заключения (его содержания) и иных материалов, направленных члену Правления для подготовки к заседанию Правления, от Пензенского УФАС России в адрес Министерства не поступали.

ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России с проектом приказа ознакомлено, согласно.

Сагайдачный Д.И. предложил вынести на голосование:

## -  предлагаемые к утверждению долгосрочные параметры регулирования тарифов на питевую воду (питьевое водоснабжение) для ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на территории Сазанского сельсовета Пензенского района Пензенской области на 2026 - 2030 годы в размере:

| Долгосрочные параметры регулирования: | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Базовый уровень операционных расходов, тыс.руб. | 1046,05 | х | х | х | х |
| Индекс эффективности операционных расходов, % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нормативный уровень прибыли, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели энергосбережения и энергетической эффективности: - уровень потерь воды, % | 5,26 | 5,26 | 5,26 | 5,26 | 5,26 |
| - удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, кВт·ч/куб. м - удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, кВт·ч/куб. м | 0,95 0,16 | 0,95 0,16 | 0,95 0,16 | 0,95 0,16 | 0,95 0,16 |

- предлагаемый к утверждению одноставочный тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на территории Сазанского сельсовета Пензенского района Пензенской области на 2026 - 2030 годы с календарной разбивкой в размере:

| Наименование /Период | с 01.01.2026 по 30.09.2026 | с 01.10.2026 по 31.12.2026 | с 01.01.2027 по 30.06.2027 | с 01.07.2027 по 31.12.2027 | с 01.01.2028 по 30.06.2028 | с 01.07.2028 по 31.12.2028 | с 01.01.2029 по 30.06.2029 | с 01.07.2029 по 31.12.2029 | с 01.01.2030 по 30.06.2030 | с 01.07.2030 по 31.12.2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение), руб. за 1 куб. м: -без учёта НДС -с учётом НДС | 18,45 22,51 | 20,63 25,17 | 20,63 25,17 | 56,54 68,97 | 56,54 # 68,97 | 24,08 # 29,37 | 24,08 # 29,37 | 59,41 # 72,48 | 59,41 # 72,48 | 24,37 # 29,73 |

Голосование членов Правления: «За» - единогласно.

Постановили: установить и ввести в действие:

## -  долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на территории Сазанского сельсовета Пензенского района Пензенской области на 2026 - 2030 годы в размере:

| Долгосрочные параметры регулирования: | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Базовый уровень операционных расходов, тыс.руб. | 1046,05 | х | х | х | х |
| Индекс эффективности операционных расходов, % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нормативный уровень прибыли, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели энергосбережения и энергетической эффективности: - уровень потерь воды, % | 5,26 | 5,26 | 5,26 | 5,26 | 5,26 |
| - удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, кВт·ч/куб. м - удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, кВт·ч/куб. м | 0,95 0,16 | 0,95 0,16 | 0,95 0,16 | 0,95 0,16 | 0,95 0,16 |

- одноставочный тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на территории Сазанского сельсовета Пензенского района Пензенской области на 2026 - 2030 годы с календарной разбивкой в размере:

| Наименование /Период | с 01.01.2026 по 30.09.2026 | с 01.10.2026 по 31.12.2026 | с 01.01.2027 по 30.06.2027 | с 01.07.2027 по 31.12.2027 | с 01.01.2028 по 30.06.2028 | с 01.07.2028 по 31.12.2028 | с 01.01.2029 по 30.06.2029 | с 01.07.2029 по 31.12.2029 | с 01.01.2030 по 30.06.2030 | с 01.07.2030 по 31.12.2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение), руб. за 1 куб. м: -без учёта НДС -с учётом НДС | 18,45 22,51 | 20,63 25,17 | 20,63 25,17 | 56,54 68,97 | 56,54 # 68,97 | 24,08 # 29,37 | 24,08 # 29,37 | 59,41 # 72,48 | 59,41 # 72,48 | 24,37 # 29,73 |

4. Мордовина Д.А. выступила с информацией о величине тарифов на водоотведение для потребителей ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на территории Сазанского сельсовета Пензенского района Пензенской области на 2026 - 2030 годы.

Обосновывающий материал прошел экспертизу правового Управления и отдела отраслевых технологий, энергетики и энергосбережения Министерства.

НВВ ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на территории Сазанского сельсовета Пензенской области определена на основании пункта 24 Основ, исходя из экономически обоснованных расходов, необходимых им для осуществления регулируемого вида деятельности в течение периода регулирования и обеспечения достижения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения, установленных на соответствующий период регулирования в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения.

При расчете применен метод индексации. Для ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России период регулирования 2026 год является первым расчетным периодом долгосрочного периода регулирования 2026-2030 гг.

Согласно п. 74 Основ, при установлении тарифов с применением метода индексации необходимая валовая выручка регулируемой организации включает в себя текущие расходы, расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов и нормативную прибыль регулируемой организации, а также расчетную предпринимательскую прибыль гарантирующей организации.

В результате анализа заявленных расходов и оценки обоснованности затрат на водоотведение определены следующие основные статьи затрат:

| Наименование показателя | Ед. изм. | Величина показателя, в т.ч.: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.01.2026-31.12.2026 | 01.01.2027-31.12.2027 | 01.01.2028-31.12.2028 | 01.01.2029-31.12.2029 | 01.01.2030-31.12.2030 |
| 1.Текущие расходы: | тыс. руб. | 1 117,62 | 1 168,13 | 1 209,50 | 1 248,11 | 1 287,25 |
| 1.1.Операционные расходы | тыс. руб. | 967,54 | 996,18 | 1025,66 | 1056,02 | 1087,28 |
| 1.1.1 Производственные расходы: | тыс. руб. | 646,69 | х | х | х | х |
| 1.1.1.1.Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс. руб. | 0 | х | х | х | х |
| 1.1.1.2.Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 466,66 | х | х | х | х |
| 1.1.1.3. Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 140,93 | х | х | х | х |
| 1.1.1.4. Общехозяйственные расходы | тыс. руб. |  | х | х | х | х |
| 1.1.1.5. Расходы на осуществление производственного контроля качества сточных вод | тыс. руб. | 39,10 | х | х | х | х |
| 1.1.1.6. Расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций | тыс. руб | 0 |  |  |  |  |
| 1.1.2. Ремонтные расходы | тыс. руб. | 0 | х | х | х | х |
| 1.1.2.1.Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс. руб. | 0 | х | х | х | х |
| 1.1.2.2.Расходы на оплату труда ремонтного персонала | тыс. руб. | 0 | х | х | х | х |
| 1.1.2.3. Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала | тыс. руб. | 0 | х | х | х | х |
| 1.1.3.Административные расходы | тыс. руб. | 0 | х | х | х | х |
| 1.1.3.1.Расходы на оплату труда административного персонала | тыс. руб. | 246,43 | х | х | х | х |
| 1.1.3.2. Отчисления на социальные нужды административного персонала | тыс. руб. | 74,42 | х | х | х | х |
| 1.1.3.3. Прочие административные расходы | тыс. руб | 0 |  |  |  |  |
| 1.1.4.Сбытовые расходы гарантирующей организации | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1. Налог, уплачиваемый при применении упрощенной системы налогообложения | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 150,09 | 171,95 | 183,83 | 192,09 | 199,96 |
| 1.4. Расходы на приобретение топлива | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.Амортизация | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.Нормативная прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.Корректировка НВВ | тыс. руб. | 16,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.Сглаживание НВВ | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 1134,16 | 1168,13 | 1209,50 | 1248,11 | 1287,25 |

Объем отпуска сточных вод принят в размере 44,295 тыс. куб. м в год. Объем электрической энергии определен в размере 14,174 тыс. кВт·ч, в том числе на технологический процесс перекачки стоков – 7,973 тыс. кВт·ч, очистки сточных вод – 6,201 тыс. кВт·ч.

Исключены из расчета НВВ экономически необоснованные расходы, учтенные                      ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России в предложении об установлении тарифа на 2026 год:

- расходы на оплату труда основного производственного персонала в размере 2498,60 тыс.руб. на основании положений статьи 252 Налогового кодекса РФ (как не обоснованные расходы);

- отчисления на социальные нужды основного производственного персонала в размере 754,58 тыс.руб. на основании положений статьи 252 Налогового кодекса РФ (как не обоснованные расходы);

- общепроизводственные расходы в размере 893,53 тыс.руб. на основании положений статьи 252 Налогового кодекса РФ (как не обоснованные расходы);

- расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем в размере 206,31 тыс.руб. на основании положений статьи 252 Налогового кодекса РФ (как не обоснованные расходы);

- расходы на услуги связи и интернет в размере 6,42 тыс.руб. на основании положений статьи 252 Налогового кодекса РФ (как не обоснованные расходы);

- расходы на оплату труда административно-управленческого персонала в размере 870,57 тыс.руб. на основании положений статьи 252 Налогового кодекса РФ (как не обоснованные расходы);

- отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала вразмере 262,91 тыс.руб. на основании положений статьи 252 Налогового кодекса РФ (как не обоснованные расходы);

- расходы на служебные командировки в размере 0,84 тыс.руб. на основании положений статьи 252 Налогового кодекса РФ (как не обоснованные расходы);

- расходы на затраты аппарата управления учреждения в размере 387,48 тыс.руб. на основании положений статьи 252 Налогового кодекса РФ (как не обоснованные расходы);

- расходы на затраты аппарата филиала в размере 191,72 тыс.руб. на основании положений статьи 252 Налогового кодекса РФ (как не обоснованные расходы);

- прочие административные расходы в размере 643,09 тыс.руб. на основании положений статьи 252 Налогового кодекса РФ (как не обоснованные расходы);

- иные административные расходы в размере 63,89 тыс.руб. на основании положений статьи 252 Налогового кодекса РФ (как не обоснованные расходы);

- расходы на электроэнергию в размере 3977,91 тыс.руб. на основании положений статьи 252 Налогового кодекса РФ (как не обоснованные расходы).

Основные показатели расчета тарифов и расчетный одноставочный тариф на водоотведение для ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на территории Сазанского сельсовета Пензенского района Пензенской области составили:

| Наименование показателя | Ед. изм. | Величина показателя, в т.ч.: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.01.2026-31.12.2026 | 01.01.2027-31.12.2027 | 01.01.2028-31.12.2028 | 01.01.2029-31.12.2029 | 01.01.2030-31.12.2030 |
| 1.Текущие расходы: | тыс. руб. | 1 117,62 | 1 168,13 | 1 209,50 | 1 248,11 | 1 287,25 |
| 1.1.Операционные расходы | тыс. руб. | 967,54 | 996,18 | 1025,66 | 1056,02 | 1087,28 |
| 1.2. Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 150,09 | 171,95 | 183,83 | 192,09 | 199,96 |
| 1.4. Расходы на приобретение топлива | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.Амортизация | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.Нормативная прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.Корректировка НВВ | тыс. руб. | 16,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.Сглаживание НВВ | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 1134,16 | 1168,13 | 1209,50 | 1248,11 | 1287,25 |
| Объем водоотведения | тыс. куб. м | 44,295 | 44,295 | 44,295 | 44,295 | 44,295 |
| Тариф 01.01.2026-30.09.2026 (Без учёта НДС) | руб. за 1 куб. м | 24,87 | х | х | х | х |
| Тариф 01.01.2026-30.09.2026 (С учётом НДС) | руб. за 1 куб. м | 30,34 | х | х | х | х |
| Тариф 01.10.2026-31.12.2026 (Без учёта НДС) | руб. за 1 куб. м | 27,81 | х | х | х | х |
| Тариф 01.10.2026-31.12.2026 (С учётом НДС) | руб. за 1 куб. м | 33,93 | х | х | х | х |
| Тариф 1 полугодия (Без учёта НДС) | руб. за 1 куб. м | х | 27,81 | 24,93 | 29,68 | 26,68 |
| Тариф 1 полугодия (С учётом НДС) | руб. за 1 куб. м | х | 33,93 | 30,42 | 36,21 | 32,55 |
| Тариф 2 полугодия (Без учёта НДС) | руб. за 1 куб. м | х | 24,93 | 29,68 | 26,68 | 31,44 |
| Тариф 2 полугодия (С учётом НДС) | руб. за 1 куб. м | х | 30,42 | 36,21 | 32,55 | 38,36 |

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на водоотведение для                                  ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на территории Сазанского сельсовета Пензенского района Пензенской области на 2026 - 2030 годы составили:

| Долгосрочные параметры регулирования: | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| базовый уровень операционных расходов, тыс. руб. | 967,54 | х | х | х | х |
| индекс эффективности операционных расходов, % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| нормативный уровень прибыли, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели энергосбережения и энергетической эффективности: |  |  |  |  |  |
| - удельный расход электрической энергии, потребляемом в технологическом процессе очистки сточных вод (кВтч/куб.м) | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| удельный расход электрической энергии, потребляемом в технологическом процессе транспортировки сточных вод (кВтч/куб.м) | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |

Нормативы технологических затрат электрической энергии и химических реагентов:

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2026 год |
| --- | --- | --- |
|  |  | План Министерства |
| Технологические затраты электрической энергии, потребляемом в технологическом процессе очистки сточных вод | тыс.кВт.ч/год | 14,174 |
|  | кВт.ч/куб.м | 0,14 |
| Технологические затраты электрической энергии, потребляемом в технологическом процессе транспортировки сточных вод | кВт.ч/куб.м | 0,18 |
| Технологические затраты химических реагентов (водоотведение) | кг/год | - |
|  | г/куб.м (мг/л) | - |

Плановые и фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения:

| 1. | Надежность и бесперебойность водоотведения | Ед.изм. | Факт 2024 год | План 2026-2030 гг. (по каждому году) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Количество аварий и засоров на объектах централизованной системы водоотведения в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 0 | 0 |
| 2. | Качество очистки сточных вод |  |  |  |
| 2.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0 | 0 |
| 2.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | 0 | 0 |
| 2.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения | % | 0 | 0 |
| 3. | Энергетическая эффективность |  |  |  |
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт.ч/куб.м | 7,92 | 0,14 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт.ч/куб.м | 2,04 | 0,18 |

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения утверждены в производственной программе ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России осуществляющего водоотведение на территории Сазанского сельсовета Пензенского района Пензенской области на 2026 - 2030 годы.

Расчетный одноставочный тариф на водоотведение для потребителей ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на территории Сазанского сельсовета Пензенского района Пензенской области на 2026 - 2030 годы с календарной разбивкой составил:

| Наименование/Период | с 01.01.2026 по 30.09.2026 | с 01.10.2026 по 31.12.2026 | с 01.01.2027 по 30.06.2027 | с 01.07.2027 по 31.12.2027 | с 01.01.2028 по 30.06.2028 | с 01.07.2028 по 31.12.2028 | с 01.01.2029 по 30.06.2029 | с 01.07.2029 по 31.12.2029 | с 01.01.2030 по 30.06.2030 | с 01.07.2030 по 31.12.2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф на водоотведние, руб. за 1 куб. м: -без учёта НДС -с учётом НДС | 24,87 30,34 | 27,81 33,93 | 27,81 33,93 | 24,93 # 30,42 | 24,93 30,42 | 29,68 36,21 | 29,68 36,21 | 26,68 32,55 | 26,68 32,55 | 31,44 # 38,36 |

## * НДС не облагается в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Сагайдачный Д.И. отметил, что замечания относительно экспертного заключения (его содержания) и иных материалов, направленных члену Правления для подготовки к заседанию Правления, от Пензенского УФАС России в адрес Министерства не поступали.

ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России с проектом приказа Министерства об установлении тарифов ознакомлено и согласно.

Сагайдачный Д.И. предложил вынести на голосование:

- предлагаемые к утверждению долгосрочные параметры регулирования тарифов на водоотведение для ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на территории Сазанского сельсовета Пензенского района Пензенской области на 2026-2030 годы в размере:

| Долгосрочные параметры регулирования: | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| базовый уровень операционных расходов, тыс. руб. | 967,54 | х | х | х | х |
| индекс эффективности операционных расходов, % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| нормативный уровень прибыли, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели энергосбережения и энергетической эффективности: |  |  |  |  |  |
| - удельный расход электрической энергии, потребляемом в технологическом процессе очистки сточных вод (кВтч/куб.м) | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| удельный расход электрической энергии, потребляемом в технологическом процессе транспортировки сточных вод (кВтч/куб.м) | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |

- предлагаемый к утверждению одноставочный тариф на водоотведение для потребителей ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на территории Сазанского сельсовета Пензенского района Пензенской области на 2026 – 2030 годы с календарной разбивкой в размере:

| Наименование/Период | с 01.01.2026 по 30.09.2026 | с 01.10.2026 по 31.12.2026 | с 01.01.2027 по 30.06.2027 | с 01.07.2027 по 31.12.2027 | с 01.01.2028 по 30.06.2028 | с 01.07.2028 по 31.12.2028 | с 01.01.2029 по 30.06.2029 | с 01.07.2029 по 31.12.2029 | с 01.01.2030 по 30.06.2030 | с 01.07.2030 по 31.12.2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф на водоотведние, руб. за 1 куб. м: -без учёта НДС -с учётом НДС | 24,87 30,34 | 27,81 33,93 | 27,81 33,93 | 24,93 30,42 | 24,93 30,42 | 29,68 36,21 | 29,68 36,21 | 26,68 32,55 | 26,68 32,55 | 31,44 38,36 |

Голосование членов Правления: «За» - единогласно.

Постановили: установить и ввести в действие:

- долгосрочные параметры регулирования тарифов на водоотведение для ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на территории Сазанского сельсовета Пензенского района Пензенской области на 2026-2030 годы в размере:

| Долгосрочные параметры регулирования: | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| базовый уровень операционных расходов, тыс. руб. | 967,54 | х | х | х | х |
| индекс эффективности операционных расходов, % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| нормативный уровень прибыли, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели энергосбережения и энергетической эффективности: |  |  |  |  |  |
| - удельный расход электрической энергии, потребляемом в технологическом процессе очистки сточных вод (кВтч/куб.м) | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| удельный расход электрической энергии, потребляемом в технологическом процессе транспортировки сточных вод (кВтч/куб.м) | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |

- одноставочный тариф на водоотведение для потребителей ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на территории Сазанского сельсовета Пензенского района Пензенской области на 2026 – 2030 годы с календарной разбивкой в размере:

| Наименование/Период | с 01.01.2026 по 30.09.2026 | с 01.10.2026 по 31.12.2026 | с 01.01.2027 по 30.06.2027 | с 01.07.2027 по 31.12.2027 | с 01.01.2028 по 30.06.2028 | с 01.07.2028 по 31.12.2028 | с 01.01.2029 по 30.06.2029 | с 01.07.2029 по 31.12.2029 | с 01.01.2030 по 30.06.2030 | с 01.07.2030 по 31.12.2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф на водоотведние, руб. за 1 куб. м: -без учёта НДС -с учётом НДС | 24,87 30,34 | 27,81 33,93 | 27,81 33,93 | 24,93 30,42 | 24,93 30,42 | 29,68 36,21 | 29,68 36,21 | 26,68 32,55 | 26,68 32,55 | 31,44 38,36 |

5. Мордовина Д.А. выступила с информацией о величине тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на территории г. Кузнецк-8, Кижеватовского и Чемодановского сельсоветов Пензенского района Пензенской области на 2026 - 2030 годы.

Обосновывающий материал прошел экспертизу правового Управления и отдела отраслевых технологий, энергетики и энергосбережения Управления регулирования тарифов и энергетики Министерства.

Необходимая валовая выручка (далее – НВВ) ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России определена на основании пункта 24 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 (далее – Основы), исходя из экономически обоснованных расходов, необходимых им для осуществления регулируемого вида деятельности в течение периода регулирования и обеспечения достижения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения, установленных на соответствующий период регулирования в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения.

При расчете применен метод индексации. Для ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России период регулирования 2026 год является первым расчетным периодом долгосрочного периода регулирования 2026-2030 гг.

Согласно п. 74 Основ, при установлении тарифов с применением метода индексации необходимая валовая выручка регулируемой организации включает в себя текущие расходы, расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов и нормативную прибыль регулируемой организации, а также расчетную предпринимательскую прибыль гарантирующей организации.

В результате анализа заявленных расходов и оценки обоснованности затрат на питьевую воду определены следующие основные статьи затрат:

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Текущие расходы: | тыс. руб. | 3 464,69 | 4 241,43 | 4 519,35 | 4 716,90 | 4 907,16 |
| 1.1.Операционные расходы | тыс. руб. | 220,41 | 226,93 | 233,65 | 240,57 | 247,69 |
| - Производственные расходы: | тыс. руб. | 220,41 | х | х | х | х |
| 1.1.1.1. Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | тыс. руб. |  | х | х | х | х |
| 1.1.1.2.Расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг | тыс. руб. | 0,00 | х | х | х | х |
| 1.1.1.2.Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 169,29 | х | х | х | х |
| 1.1.1.3. Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 51,12 | х | х | х | х |
| 1.1.1.4. Общехозяйственные расходы | тыс. руб. |  | х | х | х | х |
| 1.1.1.5. Расходы на осуществление производственного контроля качества воды | тыс. руб. |  | х | х | х | х |
| 1.1.2. Ремонтные расходы | тыс. руб. |  | х | х | х | х |
| 1.1.2.1.Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс. руб. |  | х | х | х | х |
| 1.2. Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 35,60 | 338,33 | 355,55 | 369,71 | 384,48 |
| 1.2.1.Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.расходы на тепловую энергию | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.Налоги и сборы | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1. Налог, уплачиваемый при применении упрощенной системы налогообложения | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 1.3. Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 3208,68 | 3676,17 | 3930,15 | 4106,63 | 4275,00 |
| 2.Амортизация | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.Нормативная прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Корректировка НВВ | тыс. руб. | -392,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 3072,01 | 4241,43 | 4519,35 | 4716,90 | 4907,16 |

Объем отпуска питьевой воды принят в размере 250,334 тыс. куб. м в год. Объем электрической энергии определен в размере 303,025 тыс. кВт·ч.

Исключены из расчета НВВ экономически не обоснованные расходы, учтенные ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России в предложении об установлении тарифа на 2026 год:

- расходы на оплату труда основного производственного персонала в размере 5586,42 тыс.руб. на основании положений статьи 252 Налогового кодекса РФ (как не обоснованные расходы);

- отчисления на социальные нужды основного производственного персонала в размере 1687,10 тыс.руб. на основании положений статьи 252 Налогового кодекса РФ (как не обоснованные расходы);

- расходы на осуществление производственного контроля качества воды в размере 444,50 тыс.руб. на основании положений статьи 252 Налогового кодекса РФ (как не обоснованные расходы);

- расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем в размере 122,99 тыс.руб. на основании положений статьи 252 Налогового кодекса РФ (как не обоснованные расходы);

- расходы на услуги связи и интернет в размере 12,47 тыс.руб. на основании положений статьи 252 Налогового кодекса РФ (как не обоснованные расходы);

- расходы на оплату труда административно-управленческого персонала в размере 2168,16 тыс.руб. на основании положений статьи 252 Налогового кодекса РФ (как не обоснованные расходы);

- отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала в размере 654,78 тыс.руб. на основании положений статьи 252 Налогового кодекса РФ (как не обоснованные расходы);

- расходы на служебные командировки в размере 1,62 тыс.руб. на основании положений статьи 252 Налогового кодекса РФ (как не обоснованные расходы);

- прочие административные расходы в размере 1248,27 тыс.руб. на основании положений статьи 252 Налогового кодекса РФ (как не обоснованные расходы);

- расходы на электроэнергию в размере 16 тыс.руб. на основании положений статьи 252 Налогового кодекса РФ (как не обоснованные расходы).

Основные показатели расчета тарифов и расчетный одноставочный тариф для потребителей ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на территории г. Кузнецк-8, Кижеватовского и Чемодановского сельсоветов Пензенского района Пензенской области составили:

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Текущие расходы: | тыс. руб. | 3 464,69 | 4 241,43 | 4 519,35 | 4 716,90 | 4 907,16 |
| - Операционные расходы | тыс. руб. | 220,41 | 226,93 | 233,65 | 240,57 | 247,69 |
| 1.2. Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 35,60 | 338,33 | 355,55 | 369,71 | 384,48 |
| 1.3. Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 3208,68 | 3676,17 | 3930,15 | 4106,63 | 4275,00 |
| 2.Амортизация | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.Нормативная прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Корректировка НВВ | тыс. руб. | -392,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования | тыс. руб. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 3072,01 | 4241,43 | 4519,35 | 4716,90 | 4907,16 |
| Объем водоснабжения | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |
| Тариф 01.01.2026-30.09.2026 (Без учёта НДС) | руб. за 1 куб. м | 11,92 | х | х | х | х |
| Тариф 01.01.2026-30.09.2026 (С учётом НДС) | руб. за 1 куб. м | 14,54 | х | х | х | х |
| Тариф 01.10.2026-31.12.2026 (Без учёта НДС) | руб. за 1 куб. м | 13,33 | х | х | х | х |
| Тариф 01.10.2026-31.12.2026 (С учётом НДС) | руб. за 1 куб. м | 16,26 | х | х | х | х |
| Тариф 1 полугодия (Без учёта НДС) | руб. за 1 куб. м | х | 13,33 | 20,56 | 15,55 | 22,14 |
| Тариф 1 полугодия (С учётом НДС) | руб. за 1 куб. м | х | 16,26 | 25,08 | 18,97 | 27,01 |
| Тариф 2 полугодия (Без учёта НДС) | руб. за 1 куб. м | х | 20,56 | 15,55 | 22,14 | 17,07 |
| Тариф 2 полугодия (С учётом НДС) | руб. за 1 куб. м | х | 25,08 | 18,97 | 27,01 | 20,82 |

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду (питевое водоснабжение) ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на территории г. Кузнецк-8, Кижеватовского и Чемодановского сельсоветов Пензенского района Пензенской области составили:

| Долгосрочные параметры регулирования: | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Базовый уровень операционных расходов, тыс.руб. | 220,41 | х | х | х | х |
| Индекс эффективности операционных расходов, % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нормативный уровень прибыли, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели энергосбережения и энергетической эффективности: - уровень потерь воды, % | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 |
| - удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, кВт·ч/куб. м - удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, кВт·ч/куб. м | 1,17 0 | 1,17 0 | 1,17 0 | 1,17 0 | 1,17 0 |

Нормативы технологических затрат электрической энергии и химических реагентов:

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2026 год |
| --- | --- | --- |
|  |  | План Министерства |
| Технологические затраты электрической энергии (питьевая вода (питьевое водоснабжение)) | тыс.кВт.ч/год | 303,025 |
|  | кВт.ч/куб.м | 1,17 |
| Технологические затраты химических реагентов (питьевая вода (питьевое водоснабжение)) | кг/год | - |
|  | г/куб.м (мг/л) | - |

Норматив потерь питьевой воды на 2026-2030 годы не утвержден.

Плановые и фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения:

| № | Наименование показателя | Единица измерения | Факт 2024 года |  | План 2026-2030 гг. (по каждому году) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Надежность и бесперебойность водоснабжения |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность сетей. | ед./км | 0 |  | 0 |
| 2. | Качество питьевой воды |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды | % | 0 |  | 0 |
| 2.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды | % | 0 |  | 0 |
| 3. | Энергетическая эффективность |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 9,77 |  | 3,34 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт ч/куб. м | 1,26 |  | 1,17 |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | кВт ч/куб. м | 0 |  | 0 |

Расчетный одноставочный тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на территории г. Кузнецк-8, Кижеватовского и Чемодановского сельсоветов Пензенского района Пензенской области на 2026 – 2030 годы с календарной разбивкой составил:

| Наименование /Период | с 01.01.2026 по 30.09.2026 | с 01.10.2026 по 31.12.2026 | с 01.01.2027 по 30.06.2027 | с 01.07.2027 по 31.12.2027 | с 01.01.2028 по 30.06.2028 | с 01.07.2028 по 31.12.2028 | с 01.01.2029 по 30.06.2029 | с 01.07.2029 по 31.12.2029 | с 01.01.2030 по 30.06.2030 | с 01.07.2030 по 31.12.2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение), руб. за 1 куб. м: -без учёта НДС -с учётом НДС | 11,92 14,54 | 13,33 16,26 | 13,33 16,26 | 20,56 25,08 | 20,56 # 25,08 | 15,55 # 18,97 | 15,55 # 18,97 | 22,14 # 27,01 | 22,14 # 27,01 | 17,07 # 20,82 |

Сагайдачный Д.И. отметил, что замечания относительно экспертного заключения (его содержания) и иных материалов, направленных члену Правления для подготовки к заседанию Правления, от Пензенского УФАС России в адрес Министерства не поступали.

ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России с проектом приказа ознакомлено, согласно.

Сагайдачный Д.И. предложил вынести на голосование:

## -  предлагаемые к утверждению долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на территории г. Кузнецк-8, Кижеватовского и Чемодановского сельсоветов Пензенского района Пензенской области на 2026 - 2030 годы в размере:

| Долгосрочные параметры регулирования: | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Базовый уровень операционных расходов, тыс.руб. | 220,41 | х | х | х | х |
| Индекс эффективности операционных расходов, % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нормативный уровень прибыли, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели энергосбережения и энергетической эффективности: - уровень потерь воды, % | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 |
| - удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, кВт·ч/куб. м - удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, кВт·ч/куб. м | 1,17 0 | 1,17 0 | 1,17 0 | 1,17 0 | 1,17 0 |

- предлагаемый к утверждению одноставочный тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на территории г. Кузнецк-8, Кижеватовского и Чемодановского сельсоветов Пензенского района Пензенской области на 2026 - 2030 годы с календарной разбивкой в размере:

| Наименование /Период | с 01.01.2026 по 30.09.2026 | с 01.10.2026 по 31.12.2026 | с 01.01.2027 по 30.06.2027 | с 01.07.2027 по 31.12.2027 | с 01.01.2028 по 30.06.2028 | с 01.07.2028 по 31.12.2028 | с 01.01.2029 по 30.06.2029 | с 01.07.2029 по 31.12.2029 | с 01.01.2030 по 30.06.2030 | с 01.07.2030 по 31.12.2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение), руб. за 1 куб. м: -без учёта НДС -с учётом НДС | 11,92 14,54 | 13,33 16,26 | 13,33 16,26 | 20,56 25,08 | 20,56 # 25,08 | 15,55 # 18,97 | 15,55 # 18,97 | 22,14 # 27,01 | 22,14 # 27,01 | 17,07 # 20,82 |

Голосование членов Правления: «За» - единогласно.

Постановили: установить и ввести в действие:

## -  долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на территории г. Кузнецк-8, Кижеватовского и Чемодановского сельсоветов Пензенского района Пензенской области на 2026 - 2030 годы в размере:

| Долгосрочные параметры регулирования: | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Базовый уровень операционных расходов, тыс.руб. | 220,41 | х | х | х | х |
| Индекс эффективности операционных расходов, % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нормативный уровень прибыли, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели энергосбережения и энергетической эффективности: - уровень потерь воды, % | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 |
| - удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, кВт·ч/куб. м - удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, кВт·ч/куб. м | 1,17 0 | 1,17 0 | 1,17 0 | 1,17 0 | 1,17 0 |

- одноставочный тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на территории г. Кузнецк-8, Кижеватовского и Чемодановского сельсоветов Пензенского района Пензенской области на 2026 - 2030 годы с календарной разбивкой в размере:

| Наименование /Период | с 01.01.2026 по 30.09.2026 | с 01.10.2026 по 31.12.2026 | с 01.01.2027 по 30.06.2027 | с 01.07.2027 по 31.12.2027 | с 01.01.2028 по 30.06.2028 | с 01.07.2028 по 31.12.2028 | с 01.01.2029 по 30.06.2029 | с 01.07.2029 по 31.12.2029 | с 01.01.2030 по 30.06.2030 | с 01.07.2030 по 31.12.2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение), руб. за 1 куб. м: -без учёта НДС -с учётом НДС | 11,92 14,54 | 13,33 16,26 | 13,33 16,26 | 20,56 25,08 | 20,56 # 25,08 | 15,55 # 18,97 | 15,55 # 18,97 | 22,14 # 27,01 | 22,14 # 27,01 | 17,07 # 20,82 |

6. Мордовина Д.А. выступила с информацией о величине тарифов на водоотведение для потребителей ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на территории г. Кузнецк-8 и Чемодановского сельсовета Пензенского района Пензенской области на 2026 - 2030 годы.

Обосновывающий материал прошел экспертизу правового Управления и отдела отраслевых технологий, энергетики и энергосбережения Министерства.

НВВ ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на территории г. Кузнецк-8 и Чемодановского Пензенской области определена на основании пункта 24 Основ, исходя из экономически обоснованных расходов, необходимых им для осуществления регулируемого вида деятельности в течение периода регулирования и обеспечения достижения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения, установленных на соответствующий период регулирования в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения.

При расчете применен метод индексации. Для ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России период регулирования 2026 год является первым расчетным периодом долгосрочного периода регулирования 2026-2030 гг.

Согласно п. 74 Основ, при установлении тарифов с применением метода индексации необходимая валовая выручка регулируемой организации включает в себя текущие расходы, расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов и нормативную прибыль регулируемой организации, а также расчетную предпринимательскую прибыль гарантирующей организации.

В результате анализа заявленных расходов и оценки обоснованности затрат на водоотведение определены следующие основные статьи затрат:

| Наименование показателя | Ед. изм. | Величина показателя, в т.ч.: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.01.2026-31.12.2026 | 01.01.2027-31.12.2027 | 01.01.2028-31.12.2028 | 01.01.2029-31.12.2029 | 01.01.2030-31.12.2030 |
| 1.Текущие расходы: | тыс. руб. | 1 647,31 | 1 772,29 | 1 854,45 | 1 921,65 | 1 988,11 |
| 1.1.Операционные расходы | тыс. руб. | 990,78 | 1020,11 | 1050,31 | 1081,39 | 1113,40 |
| 1.1.1 Производственные расходы: | тыс. руб. | 990,78 | х | х | х | х |
| 1.1.1.1.Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс. руб. | 0,00 | х | х | х | х |
| 1.1.1.2.Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 760,97 | х | х | х | х |
| 1.1.1.3. Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 229,81 | х | х | х | х |
| 1.1.1.4. Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 0,00 | х | х | х | х |
| 1.1.1.5. Расходы на осуществление производственного контроля качества сточных вод | тыс. руб. | 0,00 | х | х | х | х |
| 1.1.1.6. Расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций | тыс. руб | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.1.2. Ремонтные расходы | тыс. руб. | 0,00 | х | х | х | х |
| 1.1.2.1.Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс. руб. | 0,00 | х | х | х | х |
| 1.1.2.2.Расходы на оплату труда ремонтного персонала | тыс. руб. | 0,00 | х | х | х | х |
| 1.1.2.3. Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала | тыс. руб. | 0,00 | х | х | х | х |
| 1.1.3.Административные расходы | тыс. руб. | 0,00 | х | х | х | х |
| 1.1.3.1.Расходы на оплату труда административного персонала | тыс. руб. | 0,00 | х | х | х | х |
| 1.1.3.2. Отчисления на социальные нужды административного персонала | тыс. руб. | 0,00 | х | х | х | х |
| 1.1.3.3. Прочие административные расходы | тыс. руб | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.1.4.Сбытовые расходы гарантирующей организации | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1. Налог, уплачиваемый при применении упрощенной системы налогообложения | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 656,53 | 752,18 | 804,15 | 840,26 | 874,71 |
| 1.4. Расходы на приобретение топлива | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.Амортизация | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.Нормативная прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.Корректировка НВВ | тыс. руб. | -506,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.Сглаживание НВВ | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 1141,09 | 1772,29 | 1854,45 | 1921,65 | 1988,11 |

Объем отпуска сточных вод принят в размере 202,262 тыс. куб. м в год. Объем электрической энергии определен в размере 62,002 тыс. кВт·ч, в том числе на технологический процесс перекачки стоков – 38,430 тыс. кВт·ч, очистки сточных вод – 23,572 тыс. кВт·ч.

Исключены из расчета НВВ экономически не обоснованные расходы, учтенные ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России в предложении об установлении тарифа на 2026 год:

- расходы на оплату труда основного производственного персонала в размере 7609,70 тыс.руб. на основании положений статьи 252 Налогового кодекса РФ (как не обоснованные расходы);

- отчисления на социальные нужды основного производственного персонала в размере 2298,13 тыс.руб. на основании положений статьи 252 Налогового кодекса РФ (как не обоснованные расходы);

- общепроизводственные расходы в размере 2522,37 тыс.руб. на основании положений статьи 252 Налогового кодекса РФ (как не обоснованные расходы);

- расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем в размере 162,46 тыс.руб. на основании положений статьи 252 Налогового кодекса РФ (как не обоснованные расходы);

- расходы на услуги связи и интернет в размере 18,13 тыс.руб. на основании положений статьи 252 Налогового кодекса РФ (как не обоснованные расходы);

- расходы на оплату труда административно-управленческого персонала в размере 3153,20 тыс.руб. на основании положений статьи 252 Налогового кодекса РФ (как не обоснованные расходы);

- отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала в размере 952,27 тыс.руб. на основании положений статьи 252 Налогового кодекса РФ (как не обоснованные расходы);

- расходы на служебные командировки в размере 2,36 тыс.руб. на основании положений статьи 252 Налогового кодекса РФ (как не обоснованные расходы);

- расходы на затраты аппарата управления учреждения в размере 541,21 тыс.руб. на основании положений статьи 252 Налогового кодекса РФ (как не обоснованные расходы);

- расходы на затраты аппарата филиала в размере 1093,81 тыс.руб. на основании положений статьи 252 Налогового кодекса РФ (как не обоснованные расходы);

- прочие административные расходы вразмере 180,37 тыс.руб. на основании положений статьи 252 Налогового кодекса РФ (как не обоснованные расходы);

- расходы на электроэнергию в размере 959,39 тыс.руб. на основании положений статьи 252 Налогового кодекса РФ (как не обоснованные расходы).

Основные показатели расчета тарифов и расчетный одноставочный тариф на водоотведнеие для потребителей ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на территории г. Кузнецк-8, Чемодановского сельсовета Пензенского района Пензенской области составили:

| Наименование показателя | Ед. изм. | Величина показателя, в т.ч.: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.01.2026-31.12.2026 | 01.01.2027-31.12.2027 | 01.01.2028-31.12.2028 | 01.01.2029-31.12.2029 | 01.01.2030-31.12.2030 |
| 1.Текущие расходы: | тыс. руб. | 1 647,31 | 1 772,29 | 1 854,45 | 1 921,65 | 1 988,11 |
| 1.1.Операционные расходы | тыс. руб. | 990,78 | 1020,11 | 1050,31 | 1081,39 | 1113,40 |
| 1.2. Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 656,53 | 752,18 | 804,15 | 840,26 | 874,71 |
| 1.4. Расходы на приобретение топлива | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.Амортизация | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.Нормативная прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.Корректировка НВВ | тыс. руб. | -506,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.Сглаживание НВВ | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 1141,09 | 1772,29 | 1854,45 | 1921,65 | 1988,11 |
| Объем водоотведения | тыс. куб. м | 202,262 | 202,262 | 202,262 | 202,262 | 202,262 |
| Тариф 01.01.2026-30.09.2026 (Без учёта НДС) | руб. за 1 куб. м | 5,48 | х | х | х | х |
| Тариф 01.01.2026-30.09.2026 (С учётом НДС) | руб. за 1 куб. м | 6,69 | х | х | х | х |
| Тариф 01.10.2026-31.12.2026 (Без учёта НДС) | руб. за 1 куб. м | 6,13 | х | х | х | х |
| Тариф 01.10.2026-31.12.2026 (С учётом НДС) | руб. за 1 куб. м | 7,48 | х | х | х | х |
| Тариф 1 полугодия (Без учёта НДС) | руб. за 1 куб. м | х | 6,13 | 11,40 | 6,94 | 12,06 |
| Тариф 1 полугодия (С учётом НДС) | руб. за 1 куб. м | х | 7,48 | 13,91 | 8,47 | 14,72 |
| Тариф 2 полугодия (Без учёта НДС) | руб. за 1 куб. м | х | 11,40 | 6,94 | 12,06 | 7,60 |
| Тариф 2 полугодия (С учётом НДС) | руб. за 1 куб. м | х | 13,91 | 8,47 | 14,72 | 9,27 |

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на водоотведение для                                  ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на территории г. Кузнецк-8 и Чемодановского сельовета Пензенского района Пензенской области на 2026 - 2030 годы составили:

| Долгосрочные параметры регулирования: | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| базовый уровень операционных расходов, тыс. руб. | 990,78 | х | х | х | х |
| индекс эффективности операционных расходов, % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| нормативный уровень прибыли, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели энергосбережения и энергетической эффективности: |  |  |  |  |  |
| - удельный расход электрической энергии, потребляемом в технологическом процессе очистки сточных вод (кВтч/куб.м) | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 |
| удельный расход электрической энергии, потребляемом в технологическом процессе транспортировки сточных вод (кВтч/куб.м) | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |

Нормативы технологических затрат электрической энергии и химических реагентов:

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2026 год |
| --- | --- | --- |
|  |  | План Министерства |
| Технологические затраты электрической энергии, потребляемом в технологическом процессе очистки сточных вод | тыс.кВт.ч/год | 62,002 |
|  | кВт.ч/куб.м | 3,12 |
| Технологические затраты электрической энергии, потребляемом в технологическом процессе транспортировки сточных вод | кВт.ч/куб.м | 0,19 |
| Технологические затраты химических реагентов (водоотведение) | кг/год | - |
|  | г/куб.м (мг/л) | - |

Плановые и фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения:

| 1. | Надежность и бесперебойность водоотведения | Ед.изм. | Факт 2024 год | План 2026-2030 гг. (по каждому году) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Количество аварий и засоров на объектах централизованной системы водоотведения в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 0 | 0 |
| 2. | Качество очистки сточных вод |  |  |  |
| 2.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0 | 0 |
| 2.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | 0 | 0 |
| 2.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения | % | 0 | 0 |
| 3. | Энергетическая эффективность |  |  |  |
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт.ч/куб.м | 3,12 | 3,12 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт.ч/куб.м | 0,19 | 0,19 |

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения утверждены в производственной программе ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России осуществляющего водоотведение на территории г. Кузнецк-8 и Чемодановского сельсовета Пензенского района Пензенской области на 2026 - 2030 годы.

Расчетный одноставочный тариф на водоотведение для потребителей ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на территории г. Кузнецк-8, Чемодановского сельсовета Пензенского района Пензенской области на 2026 - 2030 годы с календарной разбивкой составил:

| Наименование/Период | с 01.01.2026 по 30.09.2026 | с 01.10.2026 по 31.12.2026 | с 01.01.2027 по 30.06.2027 | с 01.07.2027 по 31.12.2027 | с 01.01.2028 по 30.06.2028 | с 01.07.2028 по 31.12.2028 | с 01.01.2029 по 30.06.2029 | с 01.07.2029 по 31.12.2029 | с 01.01.2030 по 30.06.2030 | с 01.07.2030 по 31.12.2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф на водоотведение, руб. за 1 куб. м: -без учёта НДС -с учётом НДС | 5,48 6,69 | 6,13 7,48 | 6,13 7,48 | 11,40 # 13,91 | 11,40 13,91 | 6,94 8,47 | 6,94 8,47 | 12,06 14,72 | 12,06 14,72 | 7,60 # 9,27 |

Сагайдачный Д.И. отметил, что замечания относительно экспертного заключения (его содержания) и иных материалов, направленных члену Правления для подготовки к заседанию Правления, от Пензенского УФАС России в адрес Министерства не поступали.

ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России с проектом приказа Министерства об установлении тарифов ознакомлено и согласно.

Сагайдачный Д.И. предложил вынести на голосование:

- предлагаемые к утверждению долгосрочные параметры регулирования тарифов на водоотведение для ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на территории г. Кузнецк-8, Чемодановского сельсовета Пензенского района Пензенской области на 2026-2030 годы в размере:

| Долгосрочные параметры регулирования: | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| базовый уровень операционных расходов, тыс. руб. | 990,78 | х | х | х | х |
| индекс эффективности операционных расходов, % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| нормативный уровень прибыли, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели энергосбережения и энергетической эффективности: |  |  |  |  |  |
| - удельный расход электрической энергии, потребляемом в технологическом процессе очистки сточных вод (кВтч/куб.м) | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 |
| удельный расход электрической энергии, потребляемом в технологическом процессе транспортировки сточных вод (кВтч/куб.м) | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |

- предлагаемый к утверждению одноставочный тариф на водоотведение для потребителей ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на территории г. Кузнецк-8 и Чемодановского сельсовета Пензенского района Пензенской области на 2026 – 2030 годы с календарной разбивкой в размере:

| Наименование/Период | с 01.01.2026 по 30.09.2026 | с 01.10.2026 по 31.12.2026 | с 01.01.2027 по 30.06.2027 | с 01.07.2027 по 31.12.2027 | с 01.01.2028 по 30.06.2028 | с 01.07.2028 по 31.12.2028 | с 01.01.2029 по 30.06.2029 | с 01.07.2029 по 31.12.2029 | с 01.01.2030 по 30.06.2030 | с 01.07.2030 по 31.12.2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф на водоотведние, руб. за 1 куб. м: -без учёта НДС -с учётом НДС | 5,48 6,69 | 6,13 7,48 | 6,13 7,48 | 11,40 13,91 | 11,40 13,91 | 6,94 8,47 | 6,94 8,47 | 12,06 14,72 | 12,06 14,72 | 7,60 9,27 |

Голосование членов Правления: «За» - единогласно.

Постановили: установить и ввести в действие:

- долгосрочные параметры регулирования тарифов на водоотведение для ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на территории г. Кузнецк-8, Чемодановского сельсовета Пензенского района Пензенской области на 2026-2030 годы в размере:

| Долгосрочные параметры регулирования: | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| базовый уровень операционных расходов, тыс. руб. | 990,78 | х | х | х | х |
| индекс эффективности операционных расходов, % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| нормативный уровень прибыли, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели энергосбережения и энергетической эффективности: |  |  |  |  |  |
| - удельный расход электрической энергии, потребляемом в технологическом процессе очистки сточных вод (кВтч/куб.м) | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 |
| удельный расход электрической энергии, потребляемом в технологическом процессе транспортировки сточных вод (кВтч/куб.м) | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |

- одноставочный тариф на водоотведение для потребителей ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на территории г. Кузнецк-8 и Чемодановского сельсовета Пензенского района Пензенской области на 2026 – 2030 годы с календарной разбивкой в размере:

| Наименование/Период | с 01.01.2026 по 30.09.2026 | с 01.10.2026 по 31.12.2026 | с 01.01.2027 по 30.06.2027 | с 01.07.2027 по 31.12.2027 | с 01.01.2028 по 30.06.2028 | с 01.07.2028 по 31.12.2028 | с 01.01.2029 по 30.06.2029 | с 01.07.2029 по 31.12.2029 | с 01.01.2030 по 30.06.2030 | с 01.07.2030 по 31.12.2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф на водоотведние, руб. за 1 куб. м: -без учёта НДС -с учётом НДС | 5,48 6,69 | 6,13 7,48 | 6,13 7,48 | 11,40 13,91 | 11,40 13,91 | 6,94 8,47 | 6,94 8,47 | 12,06 14,72 | 12,06 14,72 | 7,60 9,27 |

Протокол вела                                                                                                       		Д.А. Мордовина

Лист голосования членов Правления к протоколу от 19.12.2024 № 136

| ФИО | «За» | «Против» | «Воздержался» |
| --- | --- | --- | --- |
| М.А. Панюхин | Находится в командировке (приказ от 19.12.2025 № 31-км). |  |  |
| Д.И. Сагайдачный |  |  |  |
| А.В. Суворов |  |  |  |
| Ю.А. Дасаева |  |  |  |
| О.А. Куличенко |  |  |  |
| А.Е. Белонучкин |  |  |  |
| Н.А. Сибирева |  |  |  |
| А.Е. Белонучкин |  |  |  |
| Е.Н. Демидова | Приглашена письмом Министерства от 09.12.2025 № 14-05-3111. На заседании отсутствовала. |  |  |