УТВЕРЖДАЮ:

Министр по тарифному регулированию и государственным закупкам 

Пензенской области






_____________________Д.И. Сагайдачный
Протокол № 7
заседания Правления Министерства по тарифному регулированию и государственным закупкам Пензенской области
от 13 апреля 2026 года                                                                                                   г. Пенза
	Члены Правления

Министр по тарифному регулированию и государственным закупкам Пензенской области, Председатель Правления
	· Д.И. Сагайдачный

	Начальник отдела правового и кадрового обеспечения Министерства по тарифному регулированию и государственным закупкам Пензенской области, заместитель председателя Правления
	· О.А. Куличенко

	Начальник отдела отраслевых технологий, энергетики и энергосбережения Министерства по тарифному регулированию и государственным закупкам Пензенской области, член Правления
	· А.Е. Белонучкин

	Начальник отдела ценообразования на лекарственные средства, транспортные и коммунальные услуги Министерства по тарифному регулированию и государственным закупкам Пензенской области, член Правления
	· Ю.А. Дасаева

	Начальник отдела регулирования тарифов на топливно-энергетические ресурсы, услуги по их передаче и поставке Министерства по тарифному регулированию и государственным закупкам Пензенской области, член Правления
	· Н.А. Сибирёва

	Заместитель руководителя Пензенского УФАС России, член Правления
	·  Е.А. Прокаева

	Уполномоченный представитель Ассоциации «НП Совет рынка», член Правления 
	·  В.А. Русаков

	Государственный гражданский служащий Министерства:

главный специалист-эксперт отдела регулирования тарифов на топливно-энергетические ресурсы, услуги по их передаче и поставке
	· М.О. Уколова

	На заседании Правления присутствовали: 6 членов Правления
	             


Слушали: об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» по индивидуальному проекту энергопринимающих устройств, расположенных на земельном участке с кадастровым номером 58:29:1006001:3680 по адресу: Пензенская область, г. Пенза, ул. Кирпичная, 28 (заявитель – ООО «ЛМЗ «МашСталь»).
Сагайдачный Д.И. проинформировал, что в соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (с последующими изменениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» (с последующими изменениями) (далее – Постановление № 1178), Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (с последующими изменениями) (далее – Правила № 861), Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом ФАС России от 30.06.2022 № 490/22 (с последующими изменениями) (далее – Методические указания № 490/22), руководствуясь Положением о Министерстве по тарифному регулированию и государственным закупкам Пензенской области, утвержденным постановлением Правительства Пензенской области от 17.02.2026 № 111-пП (с последующими изменениями), Министерство по тарифному регулированию и государственным закупкам Пензенской области (далее – Министерство) устанавливает плату за технологическое присоединение к электрическим сетям и (или) стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину этой платы для территориальных сетевых организаций.
Уколова М.О. выступила с информацией о размере платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» по индивидуальному проекту энергопринимающих устройств, расположенных на земельном участке с кадастровым номером 58:29:1006001:3680 по адресу: Пензенская область,                        г. Пенза, ул. Кирпичная, 28 (заявитель – ООО «ЛМЗ «МашСталь»).
Планируемая схема технологического присоединения энергопринимающих устройств: 

- точка присоединения 1 (существующая): болтовое соединение кабеля 6 кВ в ячейке 6 кВ № 61 ПС 110/6 кВ «Химмаш» (5-6С) с максимальной мощностью 2250 кВт (для режима с отключенным состоянием точки присоединения 2 - с максимальной мощностью 4500 кВт);

- точка присоединения 2 (существующая): болтовое соединение кабеля 6 кВ в ячейке 6 кВ № 89 ПС 110/6 кВ «Химмаш» (6-6С) с максимальной мощностью 2250 кВт (для режима с отключенным состоянием точки присоединения 2 - с максимальной мощностью 4500 кВт).

Планируемая схема технологического присоединения по производству электрической энергии:

- точка присоединения 1 (существующая): ячейка 6 кВ № 61 ПС 110/6 кВ «Химмаш» (5-6С) газопоршневой генераторной установки MTU 16V4000GS с максимальной мощностью 2026 кВт без выдачи мощности в сеть ПАО «Россети Волга»; 

- точка присоединения 2 (существующая): ячейка 6 кВ № 89 ПС 110/6 кВ «Химмаш» (6-6С) газопоршневой генераторной установки MTU 16V4000GS с максимальной мощностью 2026 кВт без выдачи мощности в сеть ПАО «Россети Волга».

Согласно техническим условиям № ПЭ0035677 от 03.03.2025 и рабочей документации для подключения ранее присоединенных энергопринимающих устройств и вновь присоединяемых объектов по производству электрической энергии в планируемых точках подключения филиалу ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» требуется проведение мероприятий по реконструкции ячеек 6 кВ № 61 и № 89 ПС 110/6 кВ «Химмаш» (установка релейной защиты автоматики на базе микропроцессорных устройств).

Заявленный филиалом ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя составляет                        1 821 518,89 руб. без НДС (в ценах I квартала 2026 года), в том числе:

1) Мероприятия по подготовке и выдаче сетевой организацией технических условий и проверке сетевой организацией выполнения их заявителями – 22 779,93 руб.;

2) Расходы на реконструкцию ячеек № 61 и № 89 в РУ-6кВ ПС 110/6 кВ «Химмаш» в части установки микропроцессорного устройства РЗА – 1 798 738,96 руб.

В соответствии с п. 35 Методических указаний № 490/22 плата за технологическое присоединение для заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям по индивидуальному проекту, определяется в соответствии с выданными техническими условиями по формуле (59) и устанавливается в тыс. руб.:

ПТП = Р + Ри + Ртп + Рразв (тыс. руб.), где

Р – стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта «б») Методических указаний № 490/22, для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата, тыс. руб.;

Ри – расходы на выполнение мероприятий «последней мили» (подпункт «б» пункта 16 Методических указаний № 490/22), а также на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) согласно выданным техническим условиям, определяемые в отношении территориальных сетевых организаций в соответствии с абзацами третьим и шестым пункта 17 Методических указаний № 490/22, а в отношении владельцев объектов электросетевого хозяйства, отнесенных к единой (национальной) общероссийской электрической сети, - по смете, выполненной с применением сметных нормативов в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр (зарегистрирован Минюстом России 23 сентября 2020 г., регистрационный №59986), тыс. руб.;

Ртп – расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации в размере, предусмотренном абзацем сорок четвертым пункта 17 Правил технологического присоединения, тыс. руб.;

Рразв – расходы на выполнение мероприятий, связанных с развитием существующей инфраструктуры, в том числе связей между объектами территориальных сетевых организаций и объектами ЕНЭС, определяемые сетевой организацией по сметам, выполненным с применением сметных нормативов, входящим в состав проектной документации, тыс. руб.

Расчет расходов сетевой организации на выполнение организационных мероприятий по технологическому присоединению (Р)

В соответствии с заявлением ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» расходы на технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» по выполнению организационных мероприятий рассчитаны в соответствии со стандартизированной тарифной ставкой на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам в соответствии с приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты Пензенской области от 29.11.2024 № 26-89/ОД «Об установлении стандартизированных тарифных ставок и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на территории Пензенской области» (с последующими изменениями) и составляют:

С1.1 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий заявителю – 6 053,51 руб. (без учета НДС);

С1.2.2 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на проверку выполнения технических условий Заявителями, указанными в абзаце седьмом пункта 24 Методических указаний – 16 726,42 руб. (без учета НДС).

Министерством приняты расходы на технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ПАО «Россети Волга»-«Пензаэнерго» по выполнению организационных мероприятий  с учётом требований п. 16 Методических указаний  № 490/22 (кроме подпункта «б») (руб. за одно присоединение) (С1) в соответствии с приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области от 01.12.2025 № 26-83/ОД «Об установлении стандартизированных тарифных ставок и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на территории Пензенской области»:

С1.1 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий заявителю – 6 344,05 руб. (без учета НДС);

С1.2.2 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на проверку выполнения технических условий Заявителями, указанными в абзаце седьмом пункта 24 Методических указаний – 17 265,27 руб. (без учета НДС).

Расчет расходов сетевой организации на выполнение мероприятий, связанных с развитием существующей инфраструктуры (Рразв)

Согласно представленному филиалом ПАО «Россети Волга»-«Пензаэнерго» сводному сметному расчету № ССРСС-1, общая стоимость реконструкции ячеек                 № 61 и № 89 в РУ-6кВ ПС 110/6 кВ «Химмаш» для технологического присоединения газопоршневой генераторной установки MTU 16V4000GS, максимальной мощностью 2026 кВт составит 1 798 738,96 руб. 

Локальные сметные расчеты (далее – ЛСР) выполнены ресурсно – индексным методом в ценах 1 квартала 2026 года.

Сметная стоимость строительных, монтажных, пуско-наладочных работ в ЛСР определена по Государственным элементным сметным нормам на строительно-монтажные, пуско-наладочные работы (Федеральная сметная нормативная база ФСНБ-2022 (I квартал 2026 г.).

Материальные ресурсы расценены по Федеральному сборнику базисных цен (ФСБЦ) на 1 января 2022 г. на материалы, изделия, конструкции и оборудования (приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр).

Накладные расходы определены по видам строительных и монтажных работ в соответствии с Методикой по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр.

Сметная прибыль определена по видам строительных и монтажных работ в соответствии с Методикой по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр.

Для пересчета сметной стоимости строительства в текущий уровень цен использовались индексы изменения сметной стоимости к группам однородных строительных ресурсов к ФСНБ-2022 (Письмо Минстроя России от 22.08.2025 № 49743-АЛ/09).

Затраты на проектные работы определены с учетом индексов удорожания к уровню цен на 01.01.2001 в соответствии с письмом Минстроя России от 26.01.2026 г. №3017-ИФ/09: Кпроект. – 1,65.

Сметная стоимость материальных ресурсов, отсутствующих в Федеральном сборнике сметных цен, определена согласно конъюнктурному анализу.

В ходе анализа ЛСР на строительно-монтажные работы и пуско-наладочные работы нарушения в виде несоответствия примененных филиалом ПАО «Россети Волга»-«Пензаэнерго» сметных цен, коэффициентов (индексов) изменения сметной стоимости к группе однородных строительных ресурсов значениям, рассчитанным Минстроем России и размещенным в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве в разделе «Сметные цены и индексы изменения сметной стоимости строительства» по электронному адресу в информационно-коммуникационной сети «Интернет» https://fgiscs.minstroyrf.ru/#/prices, не выявлены.

Проведенный Министерством анализ текущих цен на материалы ЛСР № 02-01 выявил замечания по стоимости следующих позиций:

– блок-контакт сигнализации положения выключателя 1 н.з.+1 н.р. 13303 DEK;

– переключатель 4G10-888-U-R014;

– переключатель 4G10-649-U-R014;

– резистор постоянный проволочный с ККР С5-35В-50 1,0 кОм ± 10%;

– клемма токовая с разрывом WGO 1;

– клемма с разъединителем четырехпроводная PYK 2,5CCA;



– клемма проходная четырехпроводная PYK 1,5МC;

– стопор концевой KD4;

– джампер на 2 полюса UK 1,5/2;

– концевая пластина NPP/WGO 1;

– концевая пластина NPP/PYK 2,5CCA;

– монтажный кабель МКЭШвнг(А)-FRLS 10х2х1,5.

Филиалом ПАО «Россети Волга»-«Пензаэнерго» в обоснование стоимости представлены коммерческие предложения.

Анализ по ценам, взятым из информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», показал наличие коммерческих предложений вышеуказанных позиций с ценами, ниже цен, содержащихся в ЛСР № 02-01 филиала ПАО «Россети Волга»-«Пензаэнерго».

Для расчета стоимости мероприятия по реконструкции ячеек № 61 и № 89 в РУ-6кВ ПС 110/6 кВ «Химмаш» для технологического присоединения газопоршневой генераторной установки MTU 16V4000GS, максимальной мощностью 2026 кВт приняты стоимости:

– Блок-контакт сигнализации положения выключателя 1 н.з.+1 н.р. 13303 DEK в размере 1 206,00 руб./шт (988,52 руб./шт без учета НДС) на основании информации, размещенной на сайте ООО «Глобал-электро».

– Переключатель 4G10-888-U-R014 в размере 2 935,09 руб./шт (2 405,81 руб./шт без учета НДС) на основании информации, размещенной на сайте ООО «Энергоград-ек».

– Переключатель 4G10-649-U-R014 в размере 2 566,84 руб./шт (2 103,97 руб./шт без учета НДС) на основании информации, размещенной на сайте компании «Грантэк-ЭЛ».

– Резистор постоянный проволочный с ККР С5-35В-50 1,0 кОм ± 10% в размере 269,00 руб./шт (220,49 руб./шт без учета НДС) на основании информации, размещенной на сайте компании «РадиоТехИндустрия».

– Клемма токовая с разрывом WGO 1 в размере 348,00 руб./шт (285,25 руб./шт без учета НДС) на основании информации, размещенной на сайте ООО «Энерджилонг».

– Клемма с разъединителем четырехпроводная PYK 2,5CCA в размере 474,00 руб./шт (388,52 руб./шт без учета НДС) на основании информации, размещенной на сайте                        ЗАО «Промэлектроника».

– Клемма проходная четырехпроводная PYK 1,5МC в размере 136,00 руб./шт (111,48 руб./шт без учета НДС) на основании информации, размещенной на сайте ООО «Средства Автоматизации Производства».

– Стопор концевой KD4 в размере 52,64 руб./шт (43,15 руб./шт без учета НДС) на основании информации, размещенной на сайте компании «АС Компонент».

– Джампер на 2 полюса UK 1,5/2 в размере 140,51 руб./шт (115,17 руб./шт без учета НДС) на основании информации, размещенной на сайте ООО «БАРС».

– Концевая пластина NPP/WGO 1 в размере 83,58 руб./шт (68,51 руб./шт без учета НДС) на основании информации, размещенной на сайте компании «ЛУИС+».

– Концевая пластина NPP/PYK 2,5CCA в размере 69,00 руб./шт (56,56 руб./шт без учета НДС) на основании информации, размещенной на сайте компании «ПЛАТАН».

– Монтажный кабель МКЭШвнг(А)-FRLS 10х2х1,5 в размере 446,00 руб./шт (365,57 руб./шт без учета НДС) на основании информации, размещенной на сайте ООО «ТПК «ПАРМА».

С учетом указанных корректировок и исключения сметной прибыли в полном объеме ввиду отсутствия экономической обоснованности, стоимость мероприятия по реконструкции ячеек № 61 и № 89 в РУ-6кВ ПС 110/6 кВ «Химмаш» для технологического присоединения газопоршневой генераторной установки MTU 16V4000GS, максимальной мощностью 2026 кВт принята Министерством в размере 1 190 982,06 руб. 

Из ЛСР № 01-01 (демонтажные работы) Министерством исключена сметная прибыль в полном объеме ввиду отсутствия экономической обоснованности.                
Министерством скорректирована стоимость пуско-наладочных работ (из сметы № 09-01 исключена сметная прибыль в полном объеме ввиду отсутствия экономической обоснованности).

Из сводного сметного расчета Министерством полностью исключены непредвиденные расходы (3%) в размере 52 390,46 руб. как экономически необоснованные.

С учетом корректировок величина расходов на содержание службы заказчика (1,9 %) принята в размере 29 036,48 руб.

Замечания в ходе анализа сметы № 12-01 (проектные работы) Министерством не выявлены.

Таким образом, общая стоимость реконструкции ячеек № 61 и № 89 в РУ-6кВ ПС 110/6 кВ «Химмаш» для технологического присоединения газопоршневой генераторной установки MTU 16V4000GS, максимальной мощностью 2026 кВт по расчету Министерства составит 1 557 272,44 руб.
Таким образом, плата за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ПАО «Россети Волга»-«Пензаэнерго» по индивидуальному проекту энергопринимающих устройств заявителя ООО «ЛМЗ «МашСталь» определена Министерством в следующем размере:

	№
	Показатели
	Плата за технологическое присоединение, рублей (без учета налога на добавленную стоимость)

	1
	2
	3

	1.
	Расходы на выполнение организационно-технических мероприятий, связанные с осуществлением технологического присоединения:
	23 599,32 

	1.1.
	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий
	6 334,05

	1.2.
	Проверка выполнения технических условий
	17 265,27

	2.
	Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства от электрических сетей сетевой организации до присоединяемых энергопринимающих устройств или объектов электроэнергетики заявителя:
	-

	2.1.
	Строительство воздушных линий
	-

	2.2.
	Строительство кабельных линий
	-

	2.3.
	Строительство пунктов секционирования
	-

	2.4.
	Строительство трансформаторных подстанций, за исключением распределительных трансформаторных подстанций, с уровнем напряжения до 35 кВ
	-

	2.5.
	Строительство распределительных трансформаторных подстанций с уровнем напряжения до 35 кВ
	-

	2.6.
	Строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше
	-

	3
	Обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности)
	-

	4.
	Расходы по мероприятиям, связанным с развитием существующей инфраструктуры, в том числе связей между объектами территориальных сетевых организаций и объектами единой национальной (общероссийской) электрической сети
	1 557 272,44

	5.
	Расходы на технологическое присоединение к электрическим сетям смежной сетевой организации
	-

	6.
	Итого плата по индивидуальному проекту
	1 580 871,76


Прокаева Е.А. озвучила позицию Пензенского УФАС России, что информация о планируемом решении в рамках текущего вопроса принята к сведению.

Русаков В.А. проинформировал об отсутствии замечаний по рассматриваемому вопросу. Озвучил позицию Ассоциации «НП Совет рынка» голосовать «за».
Самаркин Д.Н. сообщил об отсутствии возражений филиала ПАО «Россети Волга»-«Пензаэнерго» в рамках текущего вопроса.
Сагайдачный Д.И. предложил вынести на голосование вышеуказанный размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» по индивидуальному проекту энергопринимающих устройств, расположенных на земельном участке с кадастровым номером 58:29:1006001:3680 по адресу: Пензенская область, г. Пенза, ул. Кирпичная, 28 (заявитель – ООО «ЛМЗ «МашСталь»).
Голосование членов Правления: «За» - единогласно.

Постановили: установить и ввести в действие вышеуказанный размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» по индивидуальному проекту энергопринимающих устройств, расположенных на земельном участке с кадастровым номером 58:29:1006001:3680 по адресу: Пензенская область, г. Пенза, ул. Кирпичная, 28 (заявитель – ООО «ЛМЗ «МашСталь»).
Протокол вела:                                                                                                            М.О. Уколова

PAGE  
10

