УТВЕРЖДАЮ:

Министр по тарифному регулированию и государственным закупкам 

Пензенской области






_____________________Д.И. Сагайдачный
Протокол № 1
заседания Правления Министерства по тарифному регулированию и государственным закупкам Пензенской области
от  19 марта 2026 года                                                                                                   г. Пенза
	Члены Правления

Министр по тарифному регулированию и государственным закупкам Пензенской области, Председатель Правления
	· Д.И. Сагайдачный

	Начальник отдела правового и кадрового обеспечения Министерства по тарифному регулированию и государственным закупкам Пензенской области, заместитель председателя Правления
	· О.А. Куличенко

	Начальник отдела отраслевых технологий, энергетики и энергосбережения Министерства по тарифному регулированию и государственным закупкам Пензенской области, член Правления
	· А.Е. Белонучкин

	Начальник отдела ценообразования на лекарственные средства, транспортные и коммунальные услуги Министерства по тарифному регулированию и государственным закупкам Пензенской области, член Правления
	· Ю.А. Дасаева

	Начальник отдела регулирования тарифов на топливно-энергетические ресурсы, услуги по их передаче и поставке Министерства по тарифному регулированию и государственным закупкам Пензенской области, член Правления
	· Н.А. Сибирёва

	Заместитель руководителя Пензенского УФАС России, член Правления
	· Е.А. Прокаева

	Уполномоченный представитель Ассоциации «НП Совет рынка», член Правления 
	– В.А. Русаков


	На заседании Правления присутствовали: 7 членов Правления
	             


Слушали: об установлении стандартизированных тарифных ставок за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на территории Пензенской области.

Сагайдачный Д.И. проинформировал, что в соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (с последующими изменениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» (с последующими изменениями) (далее – Постановление № 1178), Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (с последующими изменениями) (далее – Правила  № 861), Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом ФАС России от 30.06.2022 № 490/22 (с последующими изменениями) (далее – Методические указания № 490/22), руководствуясь Положением о Министерстве по тарифному регулированию и государственным закупкам Пензенской области, утвержденным постановлением Правительства Пензенской области от 17.02.2026 № 111-пП, Министерство по тарифному регулированию и государственным закупкам Пензенской области (далее – Министерство) устанавливает плату за технологическое присоединение к электрическим сетям и (или) стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину этой платы для территориальных сетевых организаций.

1. Уколова М.О. выступила с информацией о величине стандартизированной тарифной ставки С 3.6.2.1.3.2 (0,4 кВ и ниже) - кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине.
Согласно заявке Общества с ограниченной ответственностью «Сан-Лико-Пенза» (далее - Заявитель) № 2025-01030-ТУ от 30.12.2025 необходимо произвести технологическое присоединение энергопринимающих устройств: ВРУ с ЛЭП до точки подключения в границах земельного участка с кадастровым номером 58:29:1006005:4824, г. Пенза, пр-кт Строителей, с максимальной мощностью 150 кВт, уровнем напряжения 0,38 кВ и 2-й категорией надежности.  

Техническими условиями № 2025-01030-ТУ от 30.12.2025, представленными АО «Пензенская горэлектросеть» с целью осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя, предусмотрено осуществление сетевой организацией монтажа  комплектной двух трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ с силовыми трансформаторами 10/0,4  кВ, 2*250 кВА, прокладки 2 КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-861 до РУ-10 кВ проектируемой КТП и 2 КЛ-1 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТП до границы земельного участка  заявителя, определенной в соответствии с Правилами  № 861.

Согласно представленному АО «Пензенская горэлектросеть» локальному сметному расчету, выполненному ресурсно-индексным методом в ценах 4 квартала 2025 года,  общая стоимость строительства 2 КЛ-1 кВ, прокладываемых методом горизонтального наклонного бурения, многожильных с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине, в ценах текущего периода составит 33 012 698,96 руб. (без НДС), что не превышает величину расходов на реализацию данного мероприятия, определенную по УНЦ. 
В представленном АО «Пензенская горэлектросеть» локальном сметном расчете на строительство 2КЛ-1 кВ, прокладываемых методом горизонтального наклонного бурения, многожильной с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине, материальные ресурсы, не включенные в Федеральный сборник сметных цен (сметная стоимость определяется на основании конъюнктурного анализа), отсутствуют. 

В ходе анализа локального сметного расчета на строительство 2КЛ-1 кВ, прокладываемых методом горизонтального наклонного бурения, многожильной с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине нарушения в виде несоответствия примененных АО «Пензенская горэлектросеть» сметных цен, коэффициентов (индексов) изменения сметной стоимости к группе однородных строительных ресурсов значениям, рассчитанным Минстроем России и размещенным в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве в разделе «Сметные цены и индексы изменения сметной стоимости строительства» по электронному адресу в информационно-коммуникационной сети «Интернет» https://fgiscs.minstroyrf.ru/#/prices, не выявлены.

В целях анализа обоснованности расчета стоимости строительства 2КЛ-1 кВ, прокладываемых методом горизонтального наклонного бурения, многожильных с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине, представленного АО «Пензенская горэлектросеть», Министерством проведен мониторинг стоимости строительства электросетевого хозяйства с актуальной информацией о сметной стоимости строительства аналогичных объектов территориальными сетевыми организациями Пензенской области.  

Согласно информации ООО «Сетевая компания» (вх. № 1892 от 21.10.2025) стоимость строительно-монтажных работ аналогичного объекта составит 18 635 294,97 руб. (без НДС).
На основании произведенного анализа и расчетов, Министерство руководствуется наименьшим по стоимости предложением в части строительно-монтажных работ.

Сметная прибыль в размере 997 472 руб. исключена Министерством в полном объеме ввиду отсутствия экономической обоснованности.

Ввиду необходимости приведения расчетов к актуальным ценам, Министерством произведен перерасчет стоимости с учетом ИЦП на 2026 год равном 1,0542.

Таким образом, стандартизированная тарифная ставка С 3.6.2.1.3.2 (0,4 кВ и ниже) на строительство кабельных линий, прокладываемых методом горизонтального наклонного бурения, многожильных с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине планируется к утверждению в следующем размере: 18 593 792,97 руб. (без НДС). 

Прокаева Е.А. озвучила позицию Пензенского УФАС России, отраженную в письме от 03.03.2026 № ЕП/1034/26, что информация о планируемом решении в рамках текущего вопроса принята к сведению.
Русаков В.А. озвучил позицию, отраженную в письме от 18.03.2026 (вх № 160 от 18.03.2026), о величине стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов АО «Пензенская горэлектросеть», связанных со строительством кабельных линий, прокладываемых методом горизонтального наклонного бурения, многожильных с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине голосовать «против».
Сагайдачный Д.И. предложил вынести на голосование величину стандартизированной тарифной ставки С 3.6.2.1.3.2 (0,4 кВ и ниже) на строительство кабельных линий, прокладываемых методом горизонтального наклонного бурения, многожильных с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине в размере 18 593 792,97 руб. (без НДС). 

Голосование членов Правления: 5 членов Правления - «За», 1 член Правления – «Против» (Русаков В.А.)

Постановили: установить и ввести в действие величину стандартизированной тарифной ставки С 3.6.2.1.3.2 (0,4 кВ и ниже) на строительство кабельных линий, прокладываемых методом горизонтального наклонного бурения, многожильных с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине в размере 18 593 792,97 руб. (без НДС). 

	3.6.2.1.3.2
	
[image: image1]
	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине
	рублей/км
	18 593 792,97


2. Уколова М.О. выступила с информацией о величине стандартизированной тарифной ставки С 3.6.2.2.1.2 (1-10 кВ) - кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением до 50 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине.
Согласно заявке Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «АСТРА» (далее - Заявитель) № 2026-00020-ТУ от 19.01.2026 необходимо произвести технологическое присоединение энергопринимающих устройств: ВРУ с ЛЭП до точки подключения в границах земельного участка с кадастровым номером 58:29:1005015:4589, г. Пенза, в границах улиц Ударная, Воровского, Леонова, Циолковского, с максимальной мощностью 214,95 кВт, уровнем напряжения 0,38 кВ и 2-й категорией надежности.  

Техническими условиями № 2026-00020-ТУ от 19.01.2026, представленными АО «Пензенская горэлектросеть» с целью осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя, предусмотрено осуществление сетевой организацией монтажа  комплектной двухтрансформаторной подстанции 10/0,4 кВ с силовыми трансформаторами 2*250 кВА, строительство 4 КЛ-10 кВ от точек врезки в 2 КЛ-10 кВ ТП-5501*ТП-5502 до РУ-10 кВ проектируемой КТП (длина трассы 4 КЛ-10 кВ ориентировочно 4*50м) и строительство  2-КЛ-1 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТП до ВРУ(длина трассы 2 КЛ-1 кВ ориентировочно 400м (2КЛ-1кВ 4(4*120)мм кв. L=4*100м ВРУ) определенной в соответствии с Правилами № 861. 

Согласно представленному АО «Пензенская горэлектросеть» локальному сметному расчету, выполненному ресурсно-индексным методом в ценах 4 квартала 2025 года, общая стоимость строительства 2 КЛ-10 кВ, прокладываемых методом горизонтального наклонного бурения, многожильных с бумажной изоляцией, сечением провода до 50 квадратных мм включительно, с двумя трубами в скважине, в ценах текущего периода составит 22 488 449,70 руб. (без НДС), что не превышает величину расходов на реализацию данного мероприятия, определенную по УНЦ.
В ходе анализа локального сметного расчета на строительство 2КЛ-10 кВ, прокладываемых методом горизонтального наклонного бурения, многожильной с бумажной изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине нарушения в виде несоответствия примененных АО «Пензенская горэлектросеть» сметных цен, коэффициентов (индексов) изменения сметной стоимости к группе однородных строительных ресурсов значениям, рассчитанным Минстроем России и размещенным в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве в разделе «Сметные цены и индексы изменения сметной стоимости строительства» по электронному адресу в информационно-коммуникационной сети «Интернет» https://fgiscs.minstroyrf.ru/#/prices, не выявлены.

В представленном АО «Пензенская горэлектросеть» локальном сметном расчете на строительство 2КЛ-1 кВ, прокладываемых методом горизонтального наклонного бурения, многожильной с бумажной изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине, материальные ресурсы, не включенные в Федеральный сборник сметных цен (сметная стоимость определяется на основании конъюнктурного анализа), отсутствуют. В этой связи, с учетом пункта 13 Методики № 421/пр, предоставление результатов конъюнктурного анализа не требуется.

Сметная прибыль в размере 1 459 573,72 руб. исключена Министерством в полном объеме ввиду отсутствия экономической обоснованности.

Таким образом, стандартизированная тарифная ставка С 3.6.2.2.1.2 (1-10 кВ) - кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине планируется к утверждению в следующем размере: 21 028 875,98 рублей/км (без учета НДС).
Прокаева Е.А. озвучила позицию Пензенского УФАС России, отраженную в письме от 03.03.2026 № ЕП/1034/26, что информация о планируемом решении в рамках текущего вопроса принята к сведению.

Русаков В.А.  проинформировал об отсутствии замечаний, комментариев по рассматриваемому вопросу. Озвучил позицию голосовать против (позиция продублирована письмом от 18.03.2026 (вх № 160 от 18.03.2026)). Указанная позиция Ассоциации «НП Совет рынка» сформирована по отношению к проекту приказа в целом без разделения на отдельные вопросы.
Сагайдачный Д.И. отметил, что Правлением рассматривается вопрос об установлении ставки С 3.6.2.2.1.2 (1-10 кВ). По данному вопросу замечания у представителя Ассоциации «НП Совет рынка» отсутствуют, таким образом, позиция Ассоциации «НП Совет рынка» голосовать «против» не мотивирована.
Предложил вынести на голосование величину стандартизированной тарифной ставки С 3.6.2.2.1.2 (1-10 кВ) - кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине в размере 21 028 875,98 руб. (без НДС). 

Голосование членов Правления: 5 членов Правления - «За», 1 член Правления – «Против» (Русаков В.А.).

Постановили: установить и ввести в действие величину стандартизированной тарифной ставки С 3.6.2.2.1.2 (1-10 кВ) - кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине планируется к утверждению в следующем размере: 21 028 875,98 рублей/км (без учета НДС).
	3.6.2.2.1.2
	
[image: image2]
	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением до 50 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине
	рублей/км
	21 028 875,98


3. Уколова М.О. выступила с информацией о величине стандартизированной тарифной ставки С 3.1.2.1.3.3 (0,4 кВ и ниже) – кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с тремя кабелями в траншее. 
В ООО «Сетевая компания» поступила заявка ООО «Специализированный застройщик «Терновского 222» в связи с новым строительством на технологическое присоединение ВРУ многоквартирного жилого дома (более 16 этажей) со встроенно-пристроенными объектами общественного назначения по адресу: Пензенская область, г. Пенза, ул. Терновского, 222, кадастровый номер земельного участка 58:29:3008001:13951. 

Согласно предложению ООО «Сетевая компания», стандартизированная тарифная ставка С 3.1.2.1.3.3 (0,4 кВ и ниже) – кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с тремя кабелями в траншее заявлена в размере 9 005 891,73 руб./км без учета НДС.
В ходе анализа ЛСР на строительно-монтажные работы и пуско-наладочные работы нарушения в виде несоответствия примененных ООО «Сетевая компания» сметных цен, коэффициентов (индексов) изменения сметной стоимости к группе однородных строительных ресурсов значениям, рассчитанным Минстроем России и размещенным в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве в разделе «Сметные цены и индексы изменения сметной стоимости строительства» по электронному адресу в информационно-коммуникационной сети Интернет https://fgiscs.minstroyrf.ru/#/prices, не выявлены.

Проведенный Министерством анализ текущих цен на материалы ЛСР № 02-01 выявил замечания по стоимости следующих позиций:

· Кабель силовой АВБбШв-1 4х150;

· Кабель силовой АВБбШв-1 4х120.

ООО «Сетевая компания» в обоснование стоимости представлены коммерческие предложения.

Анализ по ценам, взятым из информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», показал наличие коммерческих предложений вышеуказанных позиций с ценами, ниже цен, содержащихся в ЛСР на строительно-монтажные работы ООО «Сетевая компания».

Для расчета стоимости мероприятия по строительству кабельных линий в траншеях многожильных с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с тремя кабелями в траншее приняты стоимости:

– 
Кабель силовой АВБбШв-1 4х150 в размере 890,0 руб./м (729,51 руб./м без учета) на основании информации, размещенной на сайте ООО «Рукабель».

– 
Кабель силовой АВБбШв-1 4х120 в размере 818,64 руб./м (671,02 руб./м без учета НДС) на основании информации, размещенной на сайте Компании «Кабель-М». 

Сметная прибыль в размере 96 486,68 руб. исключена Министерством в полном объеме ввиду отсутствия экономической обоснованности.

С учетом изложенного скорректированная Министерством стоимость строительно-монтажных работ кабельных линий в траншеях многожильных с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с тремя кабелями в траншее, составит 2 155 990,31 руб.
Стоимость пуско-наладочных работ (смета № 09-02 (раздел 7) скорректирована со 106 068,81 руб. до 88 827,62 руб. ввиду исключения величины сметной прибыли. 

Замечания в ходе анализа смет № 09-06 (раздел 4) (изыскательские работы), № 09-07 (раздел 3) (проектные работы), Министерством не выявлены.

Таким образом, с учетом указанных выше корректировок стандартизированная тарифная ставка С 3.1.2.1.3.3 (0,4 кВ и ниже) – кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с тремя кабелями в траншее планируется к утверждению в размере –                 7 441 783,21 руб./км без учета НДС (в ценах 2026 года), не превышающем укрупненные нормативы цен типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства, утвержденные приказом Минэнерго от 26.02.2024 № 131.
Прокаева Е.А. озвучила позицию Пензенского УФАС России, отраженную в письме от 03.03.2026 № ЕП/1034/26, что информация о планируемом решении в рамках текущего вопроса принята к сведению.

Русаков В.А.  проинформировал об отсутствии замечаний, комментариев по рассматриваемому вопросу. Озвучил позицию голосовать «против» (позиция продублирована письмом от 18.03.2026 (вх № 160 от 18.03.2026)). Указанная позиция Ассоциации «НП Совет рынка» сформирована по отношению к проекту приказа в целом без разделения на отдельные вопросы.
Сагайдачный Д.И. отметил, что Правлением рассматривается вопрос об установлении ставки С 3.1.2.1.3.3 (0,4 кВ и ниже). По данному вопросу замечания у представителя Ассоциации «НП Совет рынка» отсутствуют, таким образом, позиция Ассоциации «НП Совет рынка» голосовать «против» не мотивирована. 
Предложил вынести на голосование величину стандартизированной тарифной ставки С 3.1.2.1.3.3 (0,4 кВ и ниже) – кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с тремя кабелями в траншее в размере 7 441 783,21 руб./км без учета НДС.
Голосование членов Правления: 5 членов Правления - «За», 1 член Правления – «Против» (Русаков В.А.).
Постановили: установить и ввести в действие величину стандартизированной тарифной ставки С 3.1.2.1.3.3 (0,4 кВ и ниже) – кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с тремя кабелями в траншее в размере 7 441 783,21 руб./км без учета НДС.
	3.1.2.1.3.3
	
[image: image3]
	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с тремя кабелями в траншее
	рублей/км
	7 441 783,21


4. Уколова М.О. выступила с информацией о величине стандартизированной тарифной ставки С 3.1.2.1.3.4 (0,4 кВ и ниже) – кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в траншее.
В ООО «Сетевая компания» поступила заявка ООО «Специализированный застройщик «Терновского 222» в связи с новым строительством на технологическое присоединение ВРУ многоквартирного жилого дома (более 16 этажей) со встроенно-пристроенными объектами общественного назначения по адресу: Пензенская область, г. Пенза, ул. Терновского, 222, кадастровый номер земельного участка 58:29:3008001:13951. 

Согласно предложению ООО «Сетевая компания», стандартизированная тарифная ставка С 3.1.2.1.3.4 (0,4 кВ и ниже) – кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в траншее заявлена в размере 11 858 762,22 руб./км без учета НДС.
В ходе анализа ЛСР на строительно-монтажные работы нарушения в виде несоответствия примененных ООО «Сетевая компания» сметных цен, коэффициентов (индексов) изменения сметной стоимости к группе однородных строительных ресурсов значениям, рассчитанным Минстроем России и размещенным в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве в разделе «Сметные цены и индексы изменения сметной стоимости строительства» по электронному адресу в информационно-коммуникационной сети Интернет https://fgiscs.minstroyrf.ru/#/prices, не выявлены.

Проведенный Министерством анализ текущих цен на материалы ЛСР № 02-06 выявил замечания по стоимости следующих позиций:

· Кабель силовой АВБбШв-1 4х150.

ООО «Сетевая компания» в обоснование стоимости представлены коммерческие предложения.

Анализ по ценам, взятым из информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», показал наличие коммерческих предложений вышеуказанных позиций с ценами, ниже цен, содержащихся в ЛСР на строительно-монтажные работы ООО «Сетевая компания».

Для расчета стоимости мероприятия по строительству кабельных линий в траншеях многожильных с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в траншее принята стоимость:

– 
Кабель силовой АВБбШв-1 4х150 в размере 890,0 руб./м (729,51 руб./м без учета НДС) на основании информации, размещенной на сайте ООО «Рукабель».
Сметная прибыль в размере 82 094,81 руб. исключена Министерством в полном объеме ввиду отсутствия экономической обоснованности.

С учетом изложенного скорректированная Министерством стоимость строительно-монтажных работ кабельных линий в траншеях многожильных с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в траншее, составит 1 818 421,87 руб.
Замечания в ходе анализа смет № 09-06 (раздел 5) (изыскательские работы), № 09-07 (раздел 4) (проектные работы), Министерством не выявлены.

Таким образом, с учетом указанных выше корректировок стандартизированная тарифная ставка С 3.1.2.1.3.4 (0,4 кВ и ниже) – кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в траншее планируется к утверждению в размере –                 10 314 768,25 руб./км без учета НДС (в ценах 2026 года), не превышающем укрупненные нормативы цен типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства, утвержденные приказом Минэнерго от 26.02.2024 № 131.

Прокаева Е.А. озвучила позицию Пензенского УФАС России, отраженную в письме от 03.03.2026 № ЕП/1034/26, что информация о планируемом решении в рамках текущего вопроса принята к сведению.

Русаков В.А.  проинформировал об отсутствии замечаний, комментариев по рассматриваемому вопросу. Озвучил позицию голосовать против (позиция продублирована письмом от 18.03.2026 (вх № 160 от 18.03.2026)). Указанная позиция Ассоциации «НП Совет рынка» сформирована по отношению к проекту приказа в целом без разделения на отдельные вопросы.
Сагайдачный Д.И. отметил, что Правлением рассматривается вопрос об установлении ставки С 3.1.2.1.3.4 (0,4 кВ и ниже). По данному вопросу замечания у представителя Ассоциации «НП Совет рынка» отсутствуют, таким образом, позиция Ассоциации «НП Совет рынка» голосовать «против» не мотивирована.
Предложил вынести на голосование величину стандартизированной тарифной ставки С 3.1.2.1.3.4 (0,4 кВ и ниже) – кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в траншее в размере 10 314 768,25 руб./км без учета НДС. 

Голосование членов Правления: 5 членов Правления - «За», 1 член Правления – «Против» (Русаков В.А.).
Постановили: установить и ввести в действие величину стандартизированной тарифной ставки С 3.1.2.1.3.4 (0,4 кВ и ниже) – кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в траншее в размере 10 314 768,25 руб./км без учета НДС.
	3.1.2.1.3.4
	
[image: image4]
	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в траншее
	рублей/км
	10 314 768,25


5. Уколова М.О. выступила с информацией о величине стандартизированной тарифной ставки С 3.1.2.1.3.5 (0,4 кВ и ниже) – кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с количеством кабелей в траншее более четырех.
В ООО «Сетевая компания» поступила заявка ООО «Специализированный застройщик «Терновского 222» в связи с новым строительством на технологическое присоединение ВРУ многоквартирного жилого дома (более 16 этажей) со встроенно-пристроенными объектами общественного назначения по адресу: Пензенская область, г. Пенза, ул. Терновского, 222, кадастровый номер земельного участка 58:29:3008001:13951.

Согласно предложению ООО «Сетевая компания», стандартизированная тарифная ставка С 3.1.2.1.3.5 (0,4 кВ и ниже) – кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с количеством кабелей в траншее более четырех заявлена в размере 18 291 489,92 руб./км без учета НДС.
В ходе анализа ЛСР на строительно-монтажные работы нарушения в виде несоответствия примененных ООО «Сетевая компания» сметных цен, коэффициентов (индексов) изменения сметной стоимости к группе однородных строительных ресурсов значениям, рассчитанным Минстроем России и размещенным в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве в разделе «Сметные цены и индексы изменения сметной стоимости строительства» по электронному адресу в информационно-коммуникационной сети Интернет https://fgiscs.minstroyrf.ru/#/prices, не выявлены.

Проведенный Министерством анализ текущих цен на материалы ЛСР № 02-07 (5 кабелей в траншее) выявил замечания по стоимости следующих позиций:

– 
Кабель силовой АВБбШв-1 4х150;

– 
Кабель силовой АВБбШв-1 4х120.

ООО «Сетевая компания» в обоснование стоимости представлены коммерческие предложения.

Анализ по ценам, взятым из информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», показал наличие коммерческих предложений вышеуказанных позиций с ценами, ниже цен, содержащихся в ЛСР на строительно-монтажные работы ООО «Сетевая компания».

Для расчета стоимости мероприятия по строительству кабельных линий в траншеях многожильных с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с количеством кабелей в траншее более четырех приняты стоимости:

– 
Кабель силовой АВБбШв-1 4х150 в размере 890,0 руб./м (729,51 руб./м без учета НДС) на основании информации, размещенной на сайте ООО «Рукабель».
– 
Кабель силовой АВБбШв-1 4х120 в размере 818,64 руб./м (671,02 руб./м без учета НДС) на основании информации, размещенной на сайте Компании «Кабель-М».
Сметная прибыль в размере 27 653,67 руб. исключена Министерством в полном объеме ввиду отсутствия экономической обоснованности.

С учетом изложенного скорректированная Министерством стоимость строительно-монтажных работ ЛСР № 02-07 (5 кабелей в траншее) составит 617 485,21 руб. 

Проведенный Министерством анализ текущих цен на материалы ЛСР № 02-08 (6 кабелей в траншее) выявил замечания по стоимости следующих позиций:

– 
Кабель силовой АВБбШв-1 4х150;

– 
Кабель силовой АВБбШв-1 4х120.

ООО «Сетевая компания» в обоснование стоимости представлены коммерческие предложения.

Анализ по ценам, взятым из информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», показал наличие коммерческих предложений вышеуказанных позиций с ценами, ниже цен, содержащихся в ЛСР на строительно-монтажные работы ООО «Сетевая компания».

Для расчета стоимости мероприятия по строительству кабельных линий в траншеях многожильных с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с количеством кабелей в траншее более четырех приняты стоимости:

– 
Кабель силовой АВБбШв-1 4х150 в размере 890,0 руб./м (729,51 руб./м без учета НДС) на основании информации, размещенной на сайте ООО «Рукабель».
– 
Кабель силовой АВБбШв-1 4х120 в размере 818,64 руб./м (671,02 руб./м без учета НДС) на основании информации, размещенной на сайте Компании «Кабель-М».
Сметная прибыль в размере 272 816,15 руб. исключена Министерством в полном объеме ввиду отсутствия экономической обоснованности.

С учетом изложенного скорректированная Министерством стоимость строительно-монтажных работ ЛСР № 02-08 (6 кабелей в траншее) составит 6 110 115,83 руб. 

Стоимость пуско-наладочных работ (5 кабелей в траншее) (смета № 09-02 (раздел 2) скорректирована с 177 651,66 руб. до 148 845,66 руб. ввиду исключения величины сметной прибыли. 

Стоимость пуско-наладочных работ (6 кабелей в траншее) (смета № 09-02 (разделы 1, 5) скорректирована с (212 137,60 руб. + 212 137,60 руб.) до (177 655,24 руб. + 177 655,24 руб.) ввиду исключения величины сметной прибыли. 

Замечания в ходе анализа смет № 09-06 (разделы 6, 7) (изыскательские работы), № 09-07 (разделы 5, 6) (проектные работы) Министерством не выявлены.

Таким образом, с учетом указанных выше корректировок стандартизированная тарифная ставка С 3.1.2.1.3.5 (0,4 кВ и ниже) – кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с количеством кабелей в траншее более четырех определена Министерством в размере 15 804 664,83 руб./км без учета НДС (в ценах 2026 года), не превышающем укрупненные нормативы цен типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства, утвержденные приказом Минэнерго от 26.02.2024 № 131.
Прокаева Е.А. озвучила позицию Пензенского УФАС России, отраженную в письме от 03.03.2026 № ЕП/1034/26, что информация о планируемом решении в рамках текущего вопроса принята к сведению.

Русаков В.А.  проинформировал об отсутствии замечаний, комментариев по рассматриваемому вопросу. Озвучил позицию голосовать «против» (позиция продублирована письмом от 18.03.2026 (вх № 160 от 18.03.2026)). Указанная позиция Ассоциации «НП Совет рынка» сформирована по отношению к проекту приказа в целом без разделения на отдельные вопросы.
Сагайдачный Д.И. отметил, что Правлением рассматривается вопрос об установлении ставки С 3.1.2.1.3.5 (0,4 кВ и ниже). По данному вопросу замечания у представителя Ассоциации «НП Совет рынка» отсутствуют, таким образом, позиция Ассоциации «НП Совет рынка» голосовать «против» не мотивирована. 
Предложил вынести на голосование величину стандартизированной тарифной ставки С 3.1.2.1.3.5 (0,4 кВ и ниже) – кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с количеством кабелей в траншее более четырех в размере 15 804 664,83 руб./км без учета НДС.
Голосование членов Правления: 5 членов Правления - «За», 1 член Правления – «Против» (Русаков В.А.).

Постановили: установить и ввести в действие величину стандартизированной тарифной ставки С 3.1.2.1.3.5 (0,4 кВ и ниже) – кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с количеством кабелей в траншее более четырех в размере 15 804 664,83 руб./км без учета НДС.
	3.1.2.1.3.5
	
[image: image5]
	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с количеством кабелей в траншее более четырех
	рублей/км
	15 804 664,83


6. Уколова М.О. выступила с информацией о величине стандартизированной тарифной ставки С 3.6.2.1.3.3 (0,4 кВ и ниже) – кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с тремя трубами в скважине.
В ООО «Сетевая компания» поступила заявка ООО «Специализированный застройщик «Терновского 222» в связи с новым строительством на технологическое присоединение ВРУ многоквартирного жилого дома (более 16 этажей) со встроенно-пристроенными объектами общественного назначения по адресу: Пензенская область, г. Пенза, ул. Терновского, 222, кадастровый номер земельного участка 58:29:3008001:13951.
Согласно предложению ООО «Сетевая компания» стандартизированная тарифная ставка С 3.6.2.1.3.3 (0,4 кВ и ниже) – кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с тремя трубами в скважине заявлена в размере 41 465 665,25 руб./км без учета НДС.
В ходе анализа ЛСР на строительно-монтажные работы нарушения в виде несоответствия примененных ООО «Сетевая компания» сметных цен, коэффициентов (индексов) изменения сметной стоимости к группе однородных строительных ресурсов значениям, рассчитанным Минстроем России и размещенным в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве в разделе «Сметные цены и индексы изменения сметной стоимости строительства» по электронному адресу в информационно-коммуникационной сети Интернет https://fgiscs.minstroyrf.ru/#/prices, не выявлены.

Проведенный Министерством анализ текущих цен на материалы ЛСР № 02-09 выявил замечания по стоимости следующих позиций:

– 
Кабель силовой АВБбШв-1 4х150;

– 
Кабель силовой АВБбШв-1 4х120.

ООО «Сетевая компания» в обоснование стоимости представлены коммерческие предложения.

Анализ по ценам, взятым из информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», показал наличие коммерческих предложений вышеуказанных позиций с ценами, ниже цен, содержащихся в ЛСР на строительно-монтажные работы ООО «Сетевая компания».

Для расчета стоимости мероприятия по строительству кабельных линий, прокладываемых методом горизонтального наклонного бурения, многожильных с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с тремя трубами в скважине приняты стоимости:

– 
Кабель силовой АВБбШв-1 4х150 в размере 890,0 руб./м (729,51 руб./м без учета НДС) на основании информации, размещенной на сайте ООО «Рукабель».
– 
Кабель силовой АВБбШв-1 4х120 в размере 818,64 руб./м (671,02 руб./м без учета НДС) на основании информации, размещенной на сайте Компании «Кабель-М».
– Муфта концевая термоусаживаемая 4ПКТп(б)1-70/120 в размере 2 740,0 руб./шт. (2245,90 руб./шт без учета НДС) на основании информации, размещенной на сайте ООО «Электропоставщик».
– Муфта соединительная термоусаживаемая 4ПСТ(б)1-70/120 в размере 3 714,0 руб./шт. (3044,26 руб./шт. без учета НДС) на основании информации, размещенной на сайте ООО «ВсеИнструменты.ру».
– Муфта концевая термоусаживаемая 4ПКТп(б)1-150/240 в размере 3 734,50 руб./шт. (3061,07 руб./шт. без учета) на основании информации, размещенной на сайте АО «ТД «ЭЛЕКТРОТЕХМОНТАЖ».
– Муфта соединительная термоусаживаемая 4ПСТ(б)1-150/240 в размере 34 23,23 руб./шт (2805,93 руб./шт без учета) на основании информации, размещенной на сайте ООО «НЕМЕЦКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ».
Сметная прибыль в размере 301 091,44 руб. исключена Министерством в полном объеме ввиду отсутствия экономической обоснованности.

С учетом изложенного Министерством скорректирована стоимость строительно-монтажных работ ЛСР № 02-09 с 5 738 914,95 руб. до 5 295 540,25 руб.

Стоимость пуско-наладочных работ (смета № 09-02 (раздел 3) скорректирована с 201 693,39 руб. до 168 059,42 руб. ввиду исключения величины сметной прибыли. 

Таким образом, с учетом указанных выше корректировок стандартизированная тарифная ставка С 3.6.2.1.3.3 (0,4 кВ и ниже) – кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с тремя трубами в скважине определена Министерством в размере 38 733 871,29 руб./км без учета НДС (в ценах 2026 года), не превышающем укрупненные нормативы цен типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства, утвержденные приказом Минэнерго от 26.02.2024 № 131.

Прокаева Е.А. озвучила позицию Пензенского УФАС России, отраженную в письме от 03.03.2026 № ЕП/1034/26, что информация о планируемом решении в рамках текущего вопроса принята к сведению.

Русаков В.А.  проинформировал об отсутствии замечаний, комментариев по рассматриваемому вопросу. Озвучил позицию голосовать «против» (позиция продублирована письмом от 18.03.2026 (вх № 160 от 18.03.2026)). Указанная позиция Ассоциации «НП Совет рынка» сформирована по отношению к проекту приказа в целом без разделения на отдельные вопросы.
Сагайдачный Д.И. отметил, что Правлением рассматривается вопрос об установлении ставки С 3.6.2.1.3.3 (0,4 кВ и ниже). По данному вопросу замечания у представителя Ассоциации «НП Совет рынка» отсутствуют, таким образом, позиция Ассоциации «НП Совет рынка» голосовать «против» не мотивирована. 
Предложил вынести на голосование величину стандартизированной тарифной ставки С 3.6.2.1.3.3 (0,4 кВ и ниже) – кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с тремя трубами в скважине в размере 38 733 871,29 руб./км без учета НДС.
Голосование членов Правления: 5 членов Правления - «За», 1 член Правления – «Против» (Русаков В.А.).

Постановили: установить и ввести в действие величину стандартизированной тарифной ставки С 3.6.2.1.3.3 (0,4 кВ и ниже) – кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с тремя трубами в скважине в размере 38 733 871,29 руб./км без учета НДС.
	3.6.2.1.3.3
	
[image: image6]

	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с тремя трубами в скважине
	рублей/км
	38 733 871,29


7. Уколова М.О. выступила с информацией о величине стандартизированной тарифной ставки С 3.6.2.1.3.5 (0,4 кВ и ниже) – кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с количеством кабелей в траншее более четырех.
В ООО «Сетевая компания» поступила заявка ООО «Специализированный застройщик «Терновского 222» в связи с новым строительством на технологическое присоединение ВРУ многоквартирного жилого дома (более 16 этажей) со встроенно-пристроенными объектами общественного назначения по адресу: Пензенская область, г. Пенза, ул. Терновского, 222, кадастровый номер земельного участка 58:29:3008001:13951.
Согласно предложению ООО «Сетевая компания» стандартизированная тарифная ставка С 3.6.2.1.3.5 (0,4 кВ и ниже) – кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с количеством кабелей в траншее более четырех заявлена в размере 86 369 762,53 руб./км без учета НДС.

В ходе анализа ЛСР на строительно-монтажные работы нарушения в виде несоответствия примененных ООО «Сетевая компания» сметных цен, коэффициентов (индексов) изменения сметной стоимости к группе однородных строительных ресурсов значениям, рассчитанным Минстроем России и размещенным в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве в разделе «Сметные цены и индексы изменения сметной стоимости строительства» по электронному адресу в информационно-коммуникационной сети Интернет https://fgiscs.minstroyrf.ru/#/prices, не выявлены.

Проведенный Министерством анализ текущих цен на материалы ЛСР № 02-10 выявил замечания по стоимости следующих позиций:

– 
Кабель силовой АВБбШв-1 4х150;

– 
Кабель силовой АВБбШв-1 4х120.

ООО «Сетевая компания» в обоснование стоимости представлены коммерческие предложения.

Анализ по ценам, взятым из информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», показал наличие коммерческих предложений вышеуказанных позиций с ценами, ниже цен, содержащихся в ЛСР на строительно-монтажные работы ООО «Сетевая компания».

Для расчета стоимости мероприятия по строительству кабельных линий в траншеях многожильных с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с количеством кабелей в траншее более четырех приняты стоимости:

– 
Кабель силовой АВБбШв-1 4х150 в размере 890,0 руб./м (729,51 руб./м без учета НДС) на основании информации, размещенной на сайте ООО «Рукабель».
– 
Кабель силовой АВБбШв-1 4х120 в размере 818,64 руб./м (671,02 руб./м без учета) на основании информации, размещенной на сайте Компании «Кабель-М».
– Муфта концевая термоусаживаемая 4ПКТп(б)1-70/120 в размере 2 740,0 руб./шт. (2245,90 руб./шт без учета НДС) на основании информации, размещенной на сайте ООО «Электропоставщик».
– Муфта соединительная термоусаживаемая 4ПСТ(б)1-70/120 в размере 3 714,0 руб./шт. (3044,26 руб./шт. без учета НДС) на основании информации, размещенной на сайте ООО «ВсеИнструменты.ру».
– Муфта концевая термоусаживаемая 4ПКТп(б)1-150/240 в размере 3 734,50 руб./шт. (3061,07 руб./шт. без учета НДС) на основании информации, размещенной на сайте АО «ТД «ЭЛЕКТРОТЕХМОНТАЖ».
– Муфта соединительная термоусаживаемая 4ПСТ(б)1-150/240 в размере 3 423,23 руб./шт (2805,93 руб./шт без учета НДС) на основании информации, размещенной на сайте ООО «НЕМЕЦКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ».
Сметная прибыль в размере 418 728,07 руб. исключена Министерством в полном объеме ввиду отсутствия экономической обоснованности.

С учетом изложенного стоимость строительно-монтажных работ ЛСР № 02-10 скорректирована Министерством с 7 447 740,95 руб. до 6 723 475,20 руб.

Стоимость пуско-наладочных работ (смета № 09-02 (раздел 4) скорректирована с 530 886,26 руб. до 441 761,27 руб. ввиду исключения величины сметной прибыли. 

Таким образом, с учетом указанных выше корректировок стандартизированная тарифная ставка С 3.6.2.1.3.5 (0,4 кВ и ниже) – кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с количеством кабелей в траншее более четырех определена Министерством в размере 78 559 066,68 руб./км без учета НДС (в ценах 2026 года), не превышающем укрупненные нормативы цен типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства, утвержденные приказом Минэнерго от 26.02.2024 № 131.
Прокаева Е.А. озвучила позицию Пензенского УФАС России, отраженную в письме от 03.03.2026 № ЕП/1034/26, что информация о планируемом решении в рамках текущего вопроса принята к сведению.

Русаков В.А.  проинформировал об отсутствии замечаний, комментариев по рассматриваемому вопросу. Озвучил позицию голосовать «против» (позиция продублирована письмом от 18.03.2026 (вх № 160 от 18.03.2026)). Указанная позиция Ассоциации «НП Совет рынка» сформирована по отношению к проекту приказа в целом без разделения на отдельные вопросы.
Сагайдачный Д.И. отметил, что Правлением рассматривается вопрос об установлении ставки С 3.6.2.1.3.5 (0,4 кВ и ниже). По данному вопросу замечания у представителя Ассоциации «НП Совет рынка» отсутствуют, таким образом, позиция Ассоциации «НП Совет рынка» голосовать «против» не мотивирована. 
Предложил вынести на голосование величину стандартизированной тарифной ставки С 3.6.2.1.3.5 (0,4 кВ и ниже) – кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с количеством кабелей в траншее более четырех в размере 78 559 066,68 руб./км без учета НДС.
Голосование членов Правления: 5 членов Правления - «За», 1 член Правления – «Против» (Русаков В.А.).

Постановили: установить и ввести в действие величину стандартизированной тарифной ставки С 3.6.2.1.3.5 (0,4 кВ и ниже) – кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с количеством кабелей в траншее более четырех в размере 78 559 066,68 руб./км без учета НДС.
	3.6.2.1.3.5
	
[image: image7]

	многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с количеством труб в скважине более четырех
	рублей/км
	78 559 066,68


8. Уколова М.О. выступила с информацией о величине стандартизированной тарифной ставки С 5.2.7.2 (10/0,4 кВ) – двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 1000 кВА до 1250 кВА включительно шкафного или киоскового типа.
В ООО «Сетевая компания» поступила заявка ООО «Специализированный застройщик «Терновского 222» в связи с новым строительством на технологическое присоединение ВРУ многоквартирного жилого дома (более 16 этажей) со встроенно-пристроенными объектами общественного назначения по адресу: Пензенская область, г. Пенза, ул. Терновского, 222, кадастровый номер земельного участка 58:29:3008001:13951.
Согласно предложению ООО «Сетевая компания», стандартизированная тарифная ставка С 5.2.7.2 (10/0,4 кВ) – двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 1000 кВА до 1250 кВА включительно шкафного или киоскового типа заявлена в размере 11 836,69 руб./кВт без учета НДС.

В ходе анализа ЛСР на строительно-монтажные работы и пуско-наладочные работы нарушения в виде несоответствия примененных ООО «Сетевая компания» сметных цен, коэффициентов (индексов) изменения сметной стоимости к группе однородных строительных ресурсов значениям, рассчитанным Минстроем России и размещенным в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве в разделе «Сметные цены и индексы изменения сметной стоимости строительства» по электронному адресу в информационно-коммуникационной сети Интернет https://fgiscs.minstroyrf.ru/#/prices, не выявлены.

Проведенный Министерством анализ ЛСР № 02-12 выявил замечания по объемам используемых материалов:

· Блоки бетонные сплошные для стен подвалов типа ФБС, бетон В7,5 (объем скорректирован с 15,02 м3 до 14,688 м3 в соответствии с проектной документацией;

· Трубы хризотилцементные безнапорные, диаметр условного прохода 100 мм (объем скорректирован с 40 м до 30 м в соответствии с проектной документацией. Ввиду изменения объема скорректированная стоимость позиции составит - 3 578,90 руб.

ООО «Сетевая компания» в обоснование стоимости 2КТПН-Т-К/К-1250/10/0,4 с ТМГ-1250/10/0,4 D/Yн-11 - 2 шт. представлены коммерческие предложения.

В связи с тем, что цена комплектной трансформаторной подстанции наружной установки (2КТПН-Т-К/К-1250/10/0,4), в составе которой работает силовой трансформатор (ТМГ-1250/10/0,4 D/Yн-11) складывается из цены на оборудование и ряда дополнительных затрат, итоговая стоимость рассчитывается в соответствии с индивидуальной заявкой заказчика.
Сметная прибыль в размере 61 354,45 руб. исключена Министерством в полном объеме ввиду отсутствия экономической обоснованности.

С учетом изложенного скорректированная Министерством стоимость строительно-монтажных работ двухтрансформаторных и более подстанций (за исключением РТП) мощностью от 1000 кВА до 1250 кВА включительно шкафного или киоскового типа, составит 12 231 142,33 руб. 

Стоимость пуско-наладочных работ (смета № 09-04) скорректирована с 674 579,91 руб. до 561 952,18 руб. ввиду исключения величины сметной прибыли. 

Замечания в ходе анализа сметы № 09-07 (раздел 12) (проектные работы), Министерством не выявлены.

Таким образом, с учетом указанных выше корректировок стандартизированная тарифная ставка С 5.2.7.2 (10/0,4 кВ) – двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 1000 кВА до 1250 кВА включительно шкафного или киоскового типа определена Министерством в размере 11 703,63 руб./кВт без учета НДС (в ценах 2026 года), не превышающем укрупненные нормативы цен типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства, утвержденные приказом Минэнерго от 26.02.2024 № 131.

Прокаева Е.А. озвучила позицию Пензенского УФАС России, отраженную в письме от 03.03.2026 № ЕП/1034/26, что информация о планируемом решении в рамках текущего вопроса принята к сведению.

Русаков В.А.  проинформировал об отсутствии замечаний, комментариев по рассматриваемому вопросу. Озвучил позицию голосовать «против» (позиция продублирована письмом от 18.03.2026 (вх № 160 от 18.03.2026)). Указанная позиция Ассоциации «НП Совет рынка» сформирована по отношению к проекту приказа в целом без разделения на отдельные вопросы.

Сагайдачный Д.И. отметил, что Правлением рассматривается вопрос об установлении ставки С 5.2.7.2 (10/0,4 кВ). По данному вопросу замечания у представителя Ассоциации «НП Совет рынка» отсутствуют, таким образом, позиция Ассоциации «НП Совет рынка» голосовать «против» не мотивирована.  
Предложил вынести на голосование величину стандартизированной тарифной ставки С 5.2.7.2 (10/0,4 кВ) – двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 1000 кВА до 1250 кВА включительно шкафного или киоскового типа в размере 11 703,63 руб./кВт без учета НДС.

Голосование членов Правления: 5 членов Правления - «За», 1 член Правления – «Против» (Русаков В.А.).
Постановили: установить и ввести в действие величину стандартизированной тарифной ставки С 5.2.7.2 (10/0,4 кВ) – двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 1000 кВА до 1250 кВА включительно шкафного или киоскового типа в размере 11 703,63 руб./кВт без учета НДС.
	5.2.7.2
	
[image: image8]

	двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 1000 кВА до 1250 кВА включительно шкафного или киоскового типа
	рублей/кВт
	11 703,63


9. Уколова М.О. выступила с информацией о величине стандартизированной тарифной ставки С 6.2.7.2 (10/0,4 кВ) – распределительные двухтрансформаторные подстанции мощностью от 1000 до 1250 кВА включительно закрытого типа.
В ООО «Сетевая компания» поступила заявка ООО «Специализированный застройщик «Терновского 222» в связи с новым строительством на технологическое присоединение ВРУ многоквартирного жилого дома (более 16 этажей) со встроенно-пристроенными объектами общественного назначения по адресу: Пензенская область, г. Пенза, ул. Терновского, 222, кадастровый номер земельного участка 58:29:3008001:13951.

Согласно предложению ООО «Сетевая компания», стандартизированная тарифная ставка С 6.2.7.2 (10/0,4 кВ) – распределительные двухтрансформаторные подстанции мощностью от 1000 до 1250 кВА включительно закрытого типа заявлена в размере 13 714,55 руб./кВт без учета НДС.

В ходе анализа ЛСР на строительно-монтажные работы и пуско-наладочные работы нарушения в виде несоответствия примененных ООО «Сетевая компания» сметных цен, коэффициентов (индексов) изменения сметной стоимости к группе однородных строительных ресурсов значениям, рассчитанным Минстроем России и размещенным в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве в разделе «Сметные цены и индексы изменения сметной стоимости строительства» по электронному адресу в информационно-коммуникационной сети Интернет https://fgiscs.minstroyrf.ru/#/prices, не выявлены.

Проведенный Министерством анализ ЛСР № 02-11 выявил замечания по объемам работ в пункте 14 «ГЭСН33-02-013-13. (Применительно установка маслоприемников) Установка стальных: конструкций под оборудование массой до 1 т.»: объем скорректирован Министерством с 2,34 т до 1,75 т в соответствии с проектной документацией. 

ООО «Сетевая компания» в обоснование стоимости 2КТПН-Т-К/К-1250/10/0,4 с ТМГ-1250/10/0,4 D/Yн-11 - 2 шт. представлены коммерческие предложения.

Проведенный Министерством анализ текущих цен не выявил замечания по стоимости материалов и оборудования локального сметного расчета.

Сметная прибыль в размере 59 538,89 руб. исключена Министерством в полном объеме ввиду отсутствия экономической обоснованности.

С учетом изложенного стоимость строительно-монтажных работ распределительных двухтрансформаторных подстанций мощностью от 1000 до 1250 кВА включительно закрытого типа принята Министерством в размере 13 478 887,94 руб.

Стоимость пуско-наладочных работ (смета № 09-03) скорректирована с 741 601,36 руб. до 617 484,23 руб. ввиду исключения величины сметной прибыли.

Замечания в ходе анализа сметы № 09-07 (раздел 11) (проектные работы), Министерством не выявлены.

Таким образом, с учетом указанных выше корректировок стандартизированная тарифная ставка С 6.2.7.2 (10/0,4 кВ) – распределительные двухтрансформаторные подстанции мощностью от 1000 до 1250 кВА включительно закрытого типа определена Министерством в размере 13 560,21 руб./кВт без учета НДС (в ценах 2026 года), не превышающем укрупненные нормативы цен типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства, утвержденные приказом Минэнерго от 26.02.2024 № 131.

Прокаева Е.А. озвучила позицию Пензенского УФАС России, отраженную в письме от 03.03.2026 № ЕП/1034/26, что информация о планируемом решении в рамках текущего вопроса принята к сведению.

Русаков В.А.  проинформировал об отсутствии замечаний, комментариев по рассматриваемому вопросу. Озвучил позицию голосовать «против» (позиция продублирована письмом от 18.03.2026 (вх № 160 от 18.03.2026)). Указанная позиция Ассоциации «НП Совет рынка» сформирована по отношению к проекту приказа в целом без разделения на отдельные вопросы.

Сагайдачный Д.И. отметил, что Правлением рассматривается вопрос об установлении ставки С 6.2.7.2 (10/0,4 кВ). По данному вопросу замечания у представителя Ассоциации «НП Совет рынка» отсутствуют, таким образом, позиция Ассоциации «НП Совет рынка» голосовать «против» не мотивирована.  
Предложил вынести на голосование величину стандартизированной тарифной ставки С 6.2.7.2 (10/0,4 кВ) – распределительные двухтрансформаторные подстанции мощностью от 1000 до 1250 кВА включительно закрытого типа в размере 13 560,21 руб./кВт без учета НДС.

Голосование членов Правления: 5 членов Правления - «За», 1 член Правления – «Против» (Русаков В.А.).
Постановили: установить и ввести в действие величину стандартизированной тарифной ставки С 6.2.7.2 (10/0,4 кВ) – распределительные двухтрансформаторные подстанции мощностью от 1000 до 1250 кВА включительно закрытого типа в размере 13 560,21 руб./кВт без учета НДС.
	6.2.7.2
	
[image: image9]
	распределительные двухтрансформаторные подстанции мощностью от 1000 до 1250 кВА включительно закрытого типа
	рублей/кВт
	13 560,21


10.
Уколова М.О. выступила с информацией о величине стандартизированной тарифной ставки С 4.2.3. (1-20 кВ) – линейные разъединители номинальным током от 250 до 500 А включительно.

Согласно заявке Исаева Андрея Викторовича (далее - Заявитель) № 83000 д необходимо произвести технологическое присоединение энергопринимающих устройств: ВРУ-0,4 кВ, расположенные на земельном участке по адресу: Пензенская область, Пензенский район, с. Лебедевка, ул. Ворошилова, кадастровый номер 58:24:0377401:121, с максимальной мощностью 150 кВт, уровнем напряжения 0,4 кВ и 3-й категорией надежности.  

Согласно представленному «Желдорэнерго» - филиала ООО «Энергопромсбыт» локальному сметному расчету, выполненному ресурсно-индексным методом в ценах 4 квартала 2025 года,  общая стоимость строительства линейных разъединителей номинальным током от 250 до 500 А включительно, в ценах 4 квартала 2025 года составит 342 006,94 руб. без учета НДС.
В ходе анализа локального сметного расчета на строительство линейных разъединителей номинальным током от 250 до 500 А включительно нарушение в виде несоответствия примененных «Желдорэнерго» - филиалом ООО «Энергопромсбыт» сметных цен, коэффициентов (индексов) изменения сметной стоимости к группе однородных строительных ресурсов значениям, рассчитанным Минстроем России и размещенным в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве в разделе «Сметные цены и индексы изменения сметной стоимости строительства» по электронному адресу в информационно-коммуникационной сети Интернет https://fgiscs.minstroyrf.ru/#/prices, не выявлены.

Проведенный Министерством анализ текущих цен на материалы Локальный сметный расчет № 83000-01выявил замечания по стоимости следующих позиций:

· Ограничитель перенапряжения ОПН-П-10/12/10/680 УХЛ1;

· Разрядник мультикамерный (MCR 20).

«Желдорэнерго» - филиалом ООО «Энергопромсбыт» в обоснование стоимости представлены коммерческие предложения.

Анализ по ценам, взятым из информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», показал наличие коммерческих предложений вышеуказанных позиций с ценами, ниже цен, содержащихся в локальном сметном расчете № 83000-01.

Для расчета стоимости мероприятия по строительству линейных разъединителей номинальным током от 250 до 500 А включительно приняты стоимости:

– Ограничитель перенапряжения ОПН-П-10/12/10/680 УХЛ1 в размере 7 947,15 руб./шт (6 514,06 руб./шт без учета НДС) на основании информации, размещенной на сайте Компания «ЭТМ».
– Разрядник мультикамерный (MCR 20) в размере 7 376,04 руб./шт (6 045,93 руб./шт без учета НДС) на основании информации, размещенной на сайте ООО «Сила света плюс».
С учетом указанных выше корректировок Министерством расходы по статье «Оборудование», принятые в размере 58 182,22 руб.
Министерством исключены в полном объеме расходы по статье «Производство работ в зимнее время» ввиду отсутствия необходимости проведения работ исключительно в зимний период.

Также из планируемого «Желдорэнерго» - филиала ООО «Энергопромсбыт» объема финансовых потребностей на установление стандартизированной тарифной ставки Министерством исключены непредвиденные затраты в размере 9 961,37 руб., как экономически необоснованные.
Таким образом, стандартизированная тарифная ставка С 4.2.3 (1-20 кВ) на строительство линейных разъединителей номинальным током от 250 до 500 А включительно по расчету Министерства составит 287 050,19 руб. без учета НДС (в ценах 2026 года).

В целях анализа обоснованности расчета стоимости строительства линейных разъединителей номинальным током от 250 до 500 А включительно, представленного «Желдорэнерго» - филиалом ООО «Энергопромсбыт», Министерством проведен мониторинг стоимости строительства электросетевого хозяйства с актуальной информацией о сметной стоимости строительства аналогичных объектов территориальными сетевыми организациями Пензенской области.  

Согласно информации АО «Пензенская горэлектросеть» от 17.03.2026 № 17/2012 (вх № 138 от 18.03.2026) стоимость строительства аналогичного объекта составит 79 162,04 руб. без учета НДС. Из представленного локального сметного расчета Министерством исключена сметная прибыль в размере 6 313,42 руб., ввиду отсутствия экономической обоснованности. Итоговая стоимость строительства составит 72 848,62 руб. без учета НДС.
На основании произведенного анализа и расчетов, Министерство руководствуется наименьшим по стоимости предложением в части строительно-монтажных работ.

Таким образом, стандартизированная тарифная ставка С 4.2.3. (1-20 кВ) – линейные разъединители номинальным током от 250 до 500 А включительно планируется к утверждению Министерством в размере 72 848,62 руб. без учета НДС. 

Прокаева Е.А. озвучила позицию Пензенского УФАС России, отраженную в письме от 03.03.2026 № ЕП/1034/26, что информация о планируемом решении в рамках текущего вопроса принята к сведению.
Сагайдачный Д.И. отметил, что «Желдорэнерго» - филиалом ООО «Энергопромсбыт» представлено особое мнение о несогласии с планируемым к приятию решением (письмо № 4731/26-и-ЖДЭ от 18.03.2026).
Русаков В.А.  проинформировал об отсутствии замечаний, комментариев по рассматриваемому вопросу. Озвучил позицию голосовать «против» (позиция продублирована письмом от 18.03.2026 (вх № 160 от 18.03.2026)). Указанная позиция Ассоциации «НП Совет рынка» сформирована по отношению к проекту приказа в целом без разделения на отдельные вопросы.

Сагайдачный Д.И. отметил, что Правлением рассматривается вопрос об установлении ставки С 4.2.3. (1-20 кВ). По данному вопросу замечания у представителя Ассоциации «НП Совет рынка» отсутствуют, таким образом, позиция Ассоциации «НП Совет рынка» голосовать «против» не мотивирована.  
Предложил вынести на голосование величину стандартизированной тарифной ставки С 4.2.3. (1-20 кВ) – линейные разъединители номинальным током от 250 до 500 А включительно в размере 72 848,62 руб. без учета НДС.

Голосование членов Правления: 5 членов Правления - «За», 1 член Правления – «Против» (Русаков В.А.).
Постановили: установить и ввести в действие величину стандартизированной тарифной ставки С 4.2.3. (1-20 кВ) – линейные разъединители номинальным током от 250 до 500 А включительно в размере 72 848,62 руб. без учета НДС.
	   4.2.3.
	
[image: image10]
	линейные разъединители номинальным током от 250 до 500 А включительно
	рублей/шт
	72 848,62


Протокол вела:                                                                                                            М.О. Уколова

0,4 





3.6.2.1.3.2





С





кВ и ниже





1-10 





3.6.2.2.1.2





С





кВ 





0,4 кВ и ниже





3.1.2.1.3.3





С





0,4 кВ и ниже





3.1.2.1.3.4





С





0,4 кВ и ниже





3.1.2.1.3.5





С





0,4 кВ и ниже





3.6.2.1.3.3





С





0,4 кВ и ниже





3.6.2.1.3.5





С





10/0,4кВ  





5.2.7.2





С





10/0,4кВ  





6.2.7.2





С





1-20 





4.2.3





С





кВ 








PAGE  
10

