УТВЕРЖДАЮ:

Министр по тарифному регулированию и государственным закупкам 

Пензенской области






_____________________Д.И. Сагайдачный
Протокол № 2
заседания Правления Министерства по тарифному регулированию и государственным закупкам Пензенской области
от  19 марта 2026 года                                                                                                   г. Пенза
	Члены Правления

Министр по тарифному регулированию и государственным закупкам Пензенской области, Председатель Правления
	· Д.И. Сагайдачный

	Начальник отдела правового и кадрового обеспечения Министерства по тарифному регулированию и государственным закупкам Пензенской области, заместитель председателя Правления
	· О.А. Куличенко

	Начальник отдела отраслевых технологий, энергетики и энергосбережения Министерства по тарифному регулированию и государственным закупкам Пензенской области, член Правления
	· А.Е. Белонучкин

	Начальник отдела ценообразования на лекарственные средства, транспортные и коммунальные услуги Министерства по тарифному регулированию и государственным закупкам Пензенской области, член Правления
	· Ю.А. Дасаева

	Начальник отдела регулирования тарифов на топливно-энергетические ресурсы, услуги по их передаче и поставке Министерства по тарифному регулированию и государственным закупкам Пензенской области, член Правления
	· Н.А. Сибирёва

	Заместитель руководителя Пензенского УФАС России, член Правления
	· Е.А. Прокаева

	Уполномоченный представитель Ассоциации «НП Совет рынка», член Правления 
	– В.А. Русаков



	На заседании Правления присутствовали: 7 членов Правления
	             


Слушали: Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Сетевая компания» по индивидуальному проекту энергопринимающих устройств в многоквартирном жилом доме (более 16 этажей) со встроенно-пристроенными объектами общественного назначения, расположенных на земельном участке с кадастровым номером 58:29:3008001:13951 по адресу: Пензенская область, г. Пенза, ул. Терновского, 222 (заявитель – ООО «СЗ «Терновского 222»).

Сагайдачный Д.И. проинформировал, что в соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (с последующими изменениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» (с последующими изменениями) (далее – Постановление № 1178), Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (с последующими изменениями) (далее – Правила № 861), Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом ФАС России от 30.06.2022 № 490/22 (с последующими изменениями) (далее – Методические указания № 490/22), руководствуясь Положением о Министерстве по тарифному регулированию и государственным закупкам Пензенской области, утвержденным постановлением Правительства Пензенской области от 17.02.2026 № 111-пП, Министерство по тарифному регулированию и государственным закупкам Пензенской области (далее – Министерство) устанавливает плату за технологическое присоединение к электрическим сетям и (или) стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину этой платы для территориальных сетевых организаций.

Уколова М.О. выступила с информацией о размере платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Сетевая компания» по индивидуальному проекту энергопринимающих устройств заявителя ООО «Специализированный застройщик «Терновского 222».

Мероприятия технологического присоединения в соответствии с техническими условиями для присоединения к электрическим сетям № 25 ТП/2025-СК от 20.02.2025 и рабочей документацией следующие:

– Строительство КЛ-10 кВ, прокладываемых в траншее с двумя кабелями 1584 м, сечение кабеля АСБ 3*120 мм.

– Строительство КЛ-10 кВ, прокладываемых методом горизонтально наклонного бурения с одной трубой в скважине 1356 м, сечение кабеля АСБ 3*120 мм.

– Строительство КЛ-0,4 кВ, прокладываемых в траншее:

- с одним кабелем в траншее 300 м, сечение кабеля АВБбШв 4х120 мм;

- с двумя кабелями в траншее 442 м, сечение кабеля АВБбШв 4х150 мм;

- с тремя кабелями в траншее 318 м, сечение кабелей АВБбШв 4х120 мм, АВБбШв 4х150 мм;

- с четырьмя кабелями в траншее 198 м, сечение кабеля АВБбШв 4х150 мм;

- с количеством кабелей в траншее более четырех 496 м, сечение кабелей АВБбШв 4х120 мм, АВБбШв 4х150 мм.

Строительство КЛ-0,4 кВ, прокладываемых методом горизонтального наклонного бурения:

- с тремя трубами в скважине 180 м (сумма протяженности участков (32 м + 58 м) * 2 скважины = 180 м), сечение кабелей АВБбШв 4х120 мм, АВБбШв 4х150 мм;

- с количеством труб в скважине более четырех 108 м (сумма протяженности участков (19 м + 35 м) * 2 скважины =108 м), сечение кабелей АВБбШв 4х120 мм, АВБбШв 4х150 мм.

– Реконструкция РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Очаково» с установкой дополнительных 2-х ячеек 10 кВ.

– Проектирование и установка КТП-10/0,4 кВ мощностью 2х1250 кВА, подключаемая мощность 1244 кВт.

– Проектирование и установка РТП-10/0,4 кВ мощностью 2х1250 кВА, подключаемая мощность 1175 кВт.

В соответствии с п. 35 Методических указаний № 490/22 плата за технологическое присоединение для заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям по индивидуальному проекту, определяется в соответствии с выданными техническими условиями по формуле (59) и устанавливается в тыс. руб.:

ПТП = Р + Ри + Ртп + Рразв (тыс. руб.), где

Р – стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта «б») Методических указаний № 490/22 для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата, тыс. руб.;

Ри – расходы на выполнение мероприятий «последней мили» (подпункт «б» пункта 16 Методических указаний № 490/22), а также на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) согласно выданным техническим условиям, определяемые в отношении территориальных сетевых организаций в соответствии с абзацами третьим и шестым пункта 17 Методических указаний № 490/22, а в отношении владельцев объектов электросетевого хозяйства, отнесенных к единой (национальной) общероссийской электрической сети, - по смете, выполненной с применением сметных нормативов в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр (зарегистрирован Минюстом России 23 сентября 2020 г., регистрационный №59986), тыс. руб.;

Ртп – расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации в размере, предусмотренном абзацем сорок четвертым пункта 17 Правил технологического присоединения, тыс. руб.;

Рразв – расходы на выполнение мероприятий, связанных с развитием существующей инфраструктуры, в том числе связей между объектами территориальных сетевых организаций и объектами ЕНЭС, определяемые сетевой организацией по сметам, выполненным с применением сметных нормативов, входящим в состав проектной документации, тыс. руб.

Расчет расходов сетевой организации на выполнение организационных мероприятий по технологическому присоединению (Р)

В соответствии с пунктом 17 (1) Правил № 861, при поэтапном технологическом присоединении применительно к каждому из этапов осуществляются мероприятия по технологическому присоединению, предусмотренные подпунктами «б» - «д(1)» пункта 18 Правил № 861 («д» - проверка выполнения заявителем (за исключением заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 Правил № 861, кроме случаев, если технологическое присоединение энергопринимающих устройств таких заявителей осуществляется на уровне напряжения выше 0,4 кВ) и сетевой организацией технических условий в соответствии с разделом IX Правил № 861), а плата за технологическое присоединение рассчитывается (утверждается уполномоченным органом в случае технологического присоединения по индивидуальному проекту с учетом особенностей, установленных разделом III Правил № 861) в целом на реализацию всех мероприятий по технологическому присоединению, расходы на выполнение которых подлежат включению в состав платы за технологическое присоединение, с разделением их общей стоимости на составляющие, которые предназначены для определения стоимости и оплаты таких мероприятий на предусмотренных техническими условиями и проектной документацией отдельных этапах.
В соответствии с предложением ООО «Сетевая компания» расходы на технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Сетевая компания» по выполнению организационных мероприятий рассчитаны в соответствии приказом Министерства от 01.12.2025 № 26-83/ОД:

С1.1 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий заявителю – 6 344,05 руб. (без учета НДС);

С1.2.2 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на проверку выполнения технических условий Заявителями, указанными в абзаце седьмом пункта 24 Методических указаний:

- 17 265,27 руб. (без учета НДС) – для 1 этапа технологического присоединения;

- 17 265,27 руб. (без учета НДС) – для 2 этапа технологического присоединения.
Расчет расходов сетевой организации на выполнение мероприятий «последней мили» (Ри)

В соответствии с абзацем третьим пункта 17 Методических указаний № 490/22 в плату за технологическое присоединение по индивидуальному проекту включается стоимость конкретных мероприятий по строительству объектов «последней мили» и по обеспечению средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности), предусмотренных подпунктом «б» пункта 16 Методических указаний № 490/22, для данного Заявителя в зависимости от способа технологического присоединения к электрическим сетям, определенного техническими условиями, в размере минимального значения из стоимости мероприятия, рассчитанной с использованием стандартизированных тарифных ставок и стоимости соответствующих мероприятий, определенной сетевой организацией по сметам, выполненным с применением сметных нормативов, входящим в состав проектной документации.

Локальные сметные расчеты (далее – ЛСР) выполнены ресурсно – индексным методом в ценах 4 квартала 2025 года.

Сметная стоимость строительных, монтажных, пуско-наладочных работ в ЛСР определена по Государственным элементным сметным нормам на строительно-монтажные, пуско-наладочные работы (Федеральная сметная нормативная база ФСНБ-2022 (IV квартал 2025 г.).

Материальные ресурсы расценены по Федеральному сборнику базисных цен (ФСБЦ) на 1 января 2022 г. на материалы, изделия, конструкции и оборудования (приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр).

Накладные расходы определены по видам строительных и монтажных работ в соответствии с Методикой по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр.

Сметная прибыль определена по видам строительных и монтажных работ в соответствии с Методикой по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр.

Для пересчета сметной стоимости строительства в текущий уровень цен использовались индексы изменения сметной стоимости к группам однородных строительных ресурсов к ФСНБ-2022 (Письмо Минстроя России от 21.11.2025 г № 71782-ИФ/09).

Затраты на проектные и изыскательские работы определены с учетом индексов удорожания к уровню цен на 01.01.2001 в соответствии с письмом Минстроя России от 20.10.2025 № 62725-ИФ/09: Кизыск. – 6,87, Кпроект. – 1,62.

Сметная стоимость материальных ресурсов, отсутствующих в Федеральном сборнике сметных цен, определена согласно конъюнктурному анализу.
1. Стоимость проектирования и строительства КЛ-10 кВ от РУ-10кВ ПС 110/10кВ «ОЧАКОВО», прокладываемых в траншее с двумя кабелями в соответствии с представленными ООО «Сетевая компания» локальными сметными расчетами, составляет 11 775 391,14 тыс. руб. без учета НДС.
В ходе анализа ЛСР на строительно-монтажные работы и пуско-наладочные работы нарушения в виде несоответствия примененных ООО «Сетевая компания» сметных цен, коэффициентов (индексов) изменения сметной стоимости к группе однородных строительных ресурсов значениям, рассчитанным Минстроем России и размещенным в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве в разделе «Сметные цены и индексы изменения сметной стоимости строительства» по электронному адресу в информационно-коммуникационной сети Интернет https://fgiscs.minstroyrf.ru/#/prices, не выявлены.

Проведенный Министерством анализ текущих цен на материалы ЛСР № 02-01 выявил замечания по стоимости следующих позиций:

- Кабель АСБл-10 3х120.

ООО «Сетевая компания» в обоснование стоимости представлены коммерческие предложения.

Анализ по ценам, взятым из информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», показал наличие коммерческих предложений вышеуказанных позиций с ценами, ниже цен, содержащихся в ЛСР на строительно-монтажные работы ООО «Сетевая компания».

Для расчета стоимости мероприятия по проектированию и строительству КЛ-10кВ от РУ-10кВ ПС 110/10кВ «ОЧАКОВО», прокладываемых в траншее с двумя кабелями приняты стоимости:

– 
Кабель АСБл-10 3х120 в размере 1360,8 руб./м (1115,41 руб./м без учета НДС) на основании информации, размещенной на сайте Компании «РОСКАБ».
Министерством скорректировано количество материалов «Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17,6, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 9,1 мм» в соответствии с рабочей документацией с 1 420 м на 1 356 м. 

В соответствии с рабочей документацией скорректировано количество материалов «Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с полиэтиленовой или бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки СТп-10-3х(70-120) мм2» с 52 шт. на 20 шт. 

Сметная прибыль в размере 419 586,25 руб. исключена Министерством в полном объеме ввиду отсутствия экономической обоснованности.

С учетом изложенного скорректированная стоимость строительно-монтажных работ локального сметного расчета № 02-01 определена Министерством в размере 8 233 517,79 руб. 

Стоимость пуско-наладочных работ скорректирована с 62 876,63 руб. до 53 605,04 руб. ввиду исключения величины сметной прибыли. 

Замечания в ходе анализа смет № 09-06 (раздел 1) (изыскательские работы), № 09-07 (раздел 9) (проектные работы) Министерством не выявлены.

Таким образом, с учетом указанных выше корректировок и не превышения УНЦ № 131, итоговая стоимость проектирования и строительства КЛ-10кВ от РУ-10кВ ПС 110/10кВ «ОЧАКОВО», прокладываемых в траншее с двумя кабелями определена Министерством в размере = 9 330 117,46 руб./км без учета НДС (в ценах 2026 года), что превышает стоимость указанного мероприятия, рассчитанную по стандартизированным тарифным ставкам в соответствии с приказом Министерства от 01.12.2025 № 26-83/ОД (С 3.1.2.2.3.2 (1-10кВ) - 5 500 856,09 руб./км * 1,584 км = 8 713 356,05 руб. без учета НДС).

Таким образом, руководствуясь пунктом 17 Методических указаний № 490/22 стоимость мероприятия «Проектирование и строительство КЛ-10 кВ от РУ-10кВ ПС 110/10кВ «ОЧАКОВО», прокладываемых в траншее с двумя кабелями» принята в размере минимального значения, определенного исходя их стандартизированных тарифных ставок – 8 713 356,05 руб. без учета НДС, в том числе:

1 этап строительства - 6 094 948,55 руб.;

2 этап строительства - 2 618 407,50 руб.
2. Стоимость проектирования и строительства кабельных линий 10кВ от РУ-10кВ ПС 110/10кВ «ОЧАКОВО», прокладываемых методом горизонтального наклонного бурения, с одной трубой в скважине в соответствии с представленными ООО «Сетевая компания» локальными сметными расчетами, составляет 22 498,013 тыс. руб. без учета НДС.
В ходе анализа ЛСР на строительно-монтажные работы и пуско-наладочные работы нарушения в виде несоответствия примененных ООО «Сетевая компания» сметных цен, коэффициентов (индексов) изменения сметной стоимости к группе однородных строительных ресурсов значениям, рассчитанным Минстроем России и размещенным в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве в разделе «Сметные цены и индексы изменения сметной стоимости строительства» по электронному адресу в информационно-коммуникационной сети Интернет https://fgiscs.minstroyrf.ru/#/prices, не выявлены.

Проведенный Министерством анализ текущих цен на материалы ЛСР № 02-02 выявил замечания по стоимости следующих позиций:

- Кабель АСБл-10 3х120.

ООО «Сетевая компания» в обоснование стоимости представлены коммерческие предложения.

Анализ по ценам, взятым из информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», показал наличие коммерческих предложений вышеуказанных позиций с ценами, ниже цен, содержащихся в ЛСР на строительно-монтажные работы ООО «Сетевая компания».

Для расчета стоимости мероприятия по проектированию и строительству кабельных линий 10кВ от РУ-10кВ ПС 110/10кВ "ОЧАКОВО", прокладываемых методом горизонтального наклонного бурения, с одной трубой в скважине приняты стоимости:

– 
Кабель АСБл-10 3х120 в размере 1360,8 руб./м (1115,41 руб./м без учета НДС) на основании информации, размещенной на сайте Компании «РОСКАБ».
Скорректировано в соответствии с рабочей документацией количество материалов «Порошок (глинопорошок) бентонитовый для приготовления буровых растворов, выход раствора 20,0-23,0 м3/т» с 3,834906 т. на 3,824906 т. 

Объем материалов «Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17,6, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 9,1 мм» скорректирован согласно рабочей документации с 1 356 м. на 1 420 м. 

Сметная прибыль в размере 938 615,86 руб. исключена Министерством в полном объеме ввиду отсутствия экономической обоснованности.

С учетом изложенного скорректированная стоимость строительно-монтажных работ локального сметного расчета № 02-01 определена Министерством в размере 14 525 865,64 руб. 

Замечания в ходе анализа сметы № 09-07 (раздел 10) (проектные работы), Министерством не выявлены.

С учетом указанных выше корректировок и не превышения УНЦ № 131, итоговая стоимость проектирования и строительства кабельных линий 10кВ от РУ-10кВ ПС 110/10кВ «ОЧАКОВО», прокладываемых методом горизонтального наклонного бурения, с одной трубой в скважине определена Министерством в размере = 20 889 933,21 руб./1,356 км без учета НДС (в ценах 2026 года), что также превышает стоимость указанного мероприятия, рассчитанную по стандартизированным тарифным ставкам (С 3.6.2.2.3.1 (1-10кВ) - 8 051 708,92 руб./1,356 км без учета НДС)

Таким образом, руководствуясь пунктом 17 Методических указаний № 490/22 стоимость мероприятия «Проектирование и строительство кабельных линий 10кВ от РУ-10кВ ПС 110/10кВ «ОЧАКОВО», прокладываемых методом горизонтального наклонного бурения, с одной трубой в скважине» принята в размере минимального значения, определенного исходя из стандартизированных тарифных ставок – 8 051 708,92 руб. без учета НДС, в том числе:

1 этап строительства - 5 106 541,06 руб.;

2 этап строительства - 2 945 167,87 руб.

3. Стоимость проектирования и строительства кабельных линий от РТП/КТП до ВРУ жилого дома, прокладываемых с одним кабелем в траншее в соответствии с представленными ООО «Сетевая компания» локальными сметными расчетами, составляет 1 077,541 тыс. руб. без учета НДС.
В ходе анализа ЛСР на строительно-монтажные работы и пуско-наладочные работы нарушения в виде несоответствия примененных ООО «Сетевая компания» сметных цен, коэффициентов (индексов) изменения сметной стоимости к группе однородных строительных ресурсов значениям, рассчитанным Минстроем России и размещенным в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве в разделе «Сметные цены и индексы изменения сметной стоимости строительства» по электронному адресу в информационно-коммуникационной сети Интернет https://fgiscs.minstroyrf.ru/#/prices, не выявлены.

Проведенный Министерством анализ текущих цен на материалы ЛСР № 02-03 выявил замечания по стоимости следующих позиций:

- Кабель силовой АВБбШв-1 4х150;

- Кабель силовой АВБбШв-1 4х120
.

ООО «Сетевая компания» в обоснование стоимости представлены коммерческие предложения.

Анализ по ценам, взятым из информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», показал наличие коммерческих предложений вышеуказанных позиций с ценами, ниже цен, содержащихся в ЛСР на строительно-монтажные работы ООО «Сетевая компания».

Для расчета стоимости мероприятия по проектированию и строительству кабельных линий от РТП/КТП до ВРУ жилого дома, прокладываемых с одним кабелем в траншее приняты стоимости:

– 
Кабель силовой АВБбШв-1 4х150 в размере 890,0 руб./м (729,51 руб./м без учета НДС) на основании информации, размещенной на сайте ООО «Рукабель».
– 
Кабель силовой АВБбШв-1 4х120 в размере 818,64 руб./м (671,02 руб./м без учета НДС) на основании информации, размещенной на сайте Компании «Кабель-М».
Сметная прибыль в размере 36 111,03 руб. исключена Министерством в полном объеме ввиду отсутствия экономической обоснованности.

С учетом изложенного скорректированная стоимость строительно-монтажных работ локального сметного расчета № 02-03 определена Министерством в размере 787 752,04 руб. 

Замечания в ходе анализа смет № 09-06 (раздел 2) (изыскательские работы), № 09-07 (раздел 1) (проектные работы) Министерством не выявлены.

С учетом указанных выше корректировок и не превышения УНЦ № 131, итоговая стоимость проектирования и строительства кабельных линий от РТП/КТП до ВРУ жилого дома, прокладываемых с одним кабелем в траншее определена Министерством в размере = 999 488,52 руб./км без учета НДС (в ценах 2026 года), что также превышает стоимость указанного мероприятия, рассчитанную по стандартизированным тарифным ставкам в соответствии с приказом Министерства от 01.12.2025 № 26-83/ОД (С 3.1.2.1.3.1 (0,4кВ и ниже) - 2 691 408,83 руб./км * 0,300 км = 807 422,649 руб. без учета НДС).
Таким образом, руководствуясь пунктом 17 Методических указаний № 490/22 стоимость мероприятия «Проектирование и строительство кабельных линий от РТП/КТП до ВРУ жилого дома, прокладываемых с одним кабелем в траншее» принята в размере минимального значения, определенного исходя их стандартизированных тарифных ставок – 807 422,649 руб. без учета НДС, в том числе:

1 этап строительства - 156 101,71 руб.;

2 этап строительства - 651 320,94 руб.

4. Стоимость проектирования и строительства кабельных линий от РТП/КТП до ВРУ жилого дома, прокладываемых с двумя кабелями в траншее в соответствии с представленными ООО «Сетевая компания» локальными сметными расчетами, составляет 3 350,960 тыс. руб. без учета НДС.
В ходе анализа ЛСР на строительно-монтажные работы и пуско-наладочные работы нарушения в виде несоответствия примененных ООО «Сетевая компания» сметных цен, коэффициентов (индексов) изменения сметной стоимости к группе однородных строительных ресурсов значениям, рассчитанным Минстроем России и размещенным в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве в разделе «Сметные цены и индексы изменения сметной стоимости строительства» по электронному адресу в информационно-коммуникационной сети Интернет https://fgiscs.minstroyrf.ru/#/prices, не выявлены.

Проведенный Министерством анализ текущих цен на материалы ЛСР № 02-01 выявил замечания по стоимости следующих позиций:

- Кабель силовой АВБбШв-1 4х150.

ООО «Сетевая компания» в обоснование стоимости представлены коммерческие предложения.

Анализ по ценам, взятым из информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», показал наличие коммерческих предложений вышеуказанных позиций с ценами, ниже цен, содержащихся в ЛСР на строительно-монтажные работы ООО «Сетевая компания».

Для расчета стоимости мероприятия по проектированию и строительству кабельных линий от РТП/КТП до ВРУ жилого дома, прокладываемых с двумя кабелями в траншее приняты стоимости:

– Кабель силовой АВБбШв-1 4х150 в размере 890,0 руб./м (729,51 руб./м без учета НДС) на основании информации, размещенной на сайте ООО «Рукабель».
Сметная прибыль в размере 114 284,46 руб. исключена Министерством в полном объеме ввиду отсутствия экономической обоснованности.

С учетом изложенного стоимость строительно-монтажных работ локального сметного расчета № 02-04 определена Министерством в размере 2 444 646,06 руб.

Стоимость пуско-наладочных работ (смета № 09-02 (раздел 6)) скорректирована с 71 582,89 руб. до 60 018,07 руб. ввиду исключения величины сметной прибыли. 

Замечания в ходе анализа смет № 09-06 (раздел 3) (изыскательские работы), № 09-07 (раздел 2) (проектные работы) Министерством не выявлены.

С учетом указанных выше корректировок и не превышения УНЦ № 131, итоговая стоимость проектирования и строительства кабельных линий от РТП/КТП до ВРУ жилого дома, прокладываемых с двумя кабелями в траншее определена Министерством в размере = 2 873 540,66 руб./км без учета НДС (в ценах 2026 года), что также превышает стоимость указанного мероприятия, рассчитанную по стандартизированным тарифным ставкам в соответствии с приказом Министерства от 01.12.2025 № 26-8/ОД (С 3.1.2.1.3.2 (0,4кВ и ниже) - 4 481 911,51 руб./км * 0,442 км = 1 981 004,89 руб. (без учета НДС).
Таким образом, руководствуясь пунктом 17 Методических указаний № 490/22 стоимость мероприятия «Проектирование и строительство кабельных линий от РТП/КТП до ВРУ жилого дома, прокладываемых с двумя кабелями в траншее» принята в размере минимального значения, определенного исходя их стандартизированных тарифных ставок – 1 981 004,89 руб. без учета НДС, в том числе:

1 этап строительства - 1 048 767,29 руб.;

2 этап строительства - 932 237,59 руб.

5. Стоимость проектирования и строительства кабельных линий от РТП/КТП до ВРУ жилого дома, прокладываемых с тремя кабелями в траншее в соответствии с представленными ООО «Сетевая компания» локальными сметными расчетами, составляет 2 863,87 тыс. руб. без учета НДС.

Локальные сметные расчеты № 02-05, № 09-02 (раздел 7), № 09-06 (раздел 4), № 09-07 (раздел 3) проанализированы Министерством в рамках заявления ООО «Сетевая компания» на установление соответствующих стандартизированных тарифных ставок. 

По итогам анализа стандартизированная тарифная ставка определена и утверждена приказом Министерства от 19.03.2026 № 31-11 в размере – С 3.1.2.1.3.3 (0,4кВ и ниже)              7 441 783,21руб./км (без учета НДС). 

Таким образом, стоимость проектирования и строительства кабельных линий от РТП/КТП до ВРУ жилого дома, прокладываемых с тремя кабелями в траншее определена в размере 2 366 487,06 руб. (без учета НДС), в том числе 1 этап строительства (0,140 км) –               1 041 849,65 руб., 2 этап строительства (0,178 км) – 1 324 637,41 руб. 

6. Стоимость проектирования и строительства кабельных линий от РТП/КТП до ВРУ жилого дома, прокладываемых с четырьмя кабелями в траншее в соответствии с представленными ООО «Сетевая компания» локальными сметными расчетами, составляет   2 348,04 тыс. руб. без учета НДС.

Локальные сметные расчеты № 02-06, № 09-06 (раздел 5), № 09-07 (раздел 4), проанализированы Министерством в рамках заявления ООО «Сетевая компания» на установление соответствующих стандартизированных тарифных ставок. 

По итогам анализа стандартизированная тарифная ставка определена и утверждена приказом Министерства от 19.03.2026 № 31-11 в размере – С 3.1.2.1.3.4 (0,4кВ и ниже)              10 314 768,25 руб./км (без учета НДС).

Таким образом, стоимость проектирования и строительства кабельных линий от РТП/КТП до ВРУ жилого дома, прокладываемых с четырьмя кабелями в траншее определена в размере 2 042 324,11 руб. (без учета НДС), в том числе 1 этап строительства (0,070 км) - 722 033,78 руб., 2 этап строительства (0,128 км) - 1 320 290,34 руб. 

7. Стоимость проектирования и строительства кабельных линий от РТП/КТП до ВРУ жилого дома, прокладываемых в траншее, с количеством кабелей в траншее более четырех в соответствии с представленными ООО «Сетевая компания» локальными сметными расчетами, составляет 9 072,58 тыс. руб. без учета НДС.

Локальные сметные расчеты № 02-07, № 02-08, № 09-02 (раздел 2), Смета № 09-02 (разделы 1, 5), Смета № 09-06 (разделы 6, 7), Смета № 09-07 (разделы 5, 6) проанализированы Министерством в рамках заявления ООО «Сетевая компания» на установление соответствующих стандартизированных тарифных ставок. 

По итогам анализа стандартизированная тарифная ставка определена и утверждена приказом Министерства от 19.03.2026 № 31-11 в размере – С 3.1.2.1.3.5 (0,4кВ и ниже)              15 804 664,83 руб./км (без учета НДС).

Таким образом, стоимость проектирования и строительства кабельных линий от РТП/КТП до ВРУ жилого дома, прокладываемых в траншее, с количеством кабелей в траншее более четырех определена в размере 7 839 113,75 руб. (без учета НДС), в том числе 1 этап строительства (0,144 км) - 2 275 871,73 руб., 2 этап строительства (0,352 км) -                    5 563 242,02 руб. 

8. Стоимость проектирования и строительства кабельных линий от РТП/КТП до ВРУ жилого дома, прокладываемых методом горизонтального наклонного бурения, с тремя трубами в скважине в соответствии с представленными ООО «Сетевая компания» локальными сметными расчетами, составляет 7 463, 82 тыс. руб. без учета НДС.

Локальные сметные расчеты № 02-09, № 09-02 (раздел 3), Смета № 09-07 (разделы 7) проанализированы Министерством в рамках заявления ООО «Сетевая компания» на установление соответствующих стандартизированных тарифных ставок. 

По итогам анализа стандартизированная тарифная ставка определена и утверждена приказом Министерства от 19.03.2026 № 31-11 в размере – С 3.6.2.1.3.3 (0,4кВ и ниже)                  38 733 871,29 руб./км (без учета НДС).

Таким образом, стоимость проектирования и строительства кабельных линий от РТП/КТП до ВРУ жилого дома, прокладываемых методом горизонтального наклонного бурения, с тремя трубами в скважине определена в размере 6 972 096,83 руб. (без учета НДС).

9. Стоимость проектирования и строительства кабельных линий от РТП/КТП до ВРУ жилого дома, прокладываемых методом горизонтального наклонного бурения, с количеством труб в скважине более четырех в соответствии с представленными ООО «Сетевая компания» локальными сметными расчетами, составляет 8 861,56 тыс. руб. без учета НДС.

Локальные сметные расчеты № 02-10, № 09-02 (раздел 4), Смета № 09-07 (разделы 8) проанализированы Министерством в рамках заявления ООО «Сетевая компания» на установление соответствующих стандартизированных тарифных ставок. 

По итогам анализа стандартизированная тарифная ставка определена и утверждена приказом Министерства от 19.03.2026 № 31-11 в размере – С 3.6.2.1.3.5 (0,4 кВ и ниже)                   78 559 066,68 руб./км (без учета НДС).

Таким образом, стоимость проектирования и строительства кабельных линий от РТП/КТП до ВРУ жилого дома, прокладываемых методом горизонтального наклонного бурения, с количеством труб в скважине более четырех определена в размере 8 484 379,20 руб. (без учета НДС).

10. Стоимость проектирования и строительства РТП-2х1250/10/0,4 кВ  (1175 кВт) в соответствии с представленными ООО «Сетевая компания» локальными сметными расчетами, составляет 16 114,59 руб/кВт без учета НДС.

Локальные сметные расчеты № 02-11, № 09-03, Смета № 09-07 (разделы 11) проанализированы Министерством в рамках заявления ООО «Сетевая компания» на установление соответствующих стандартизированных тарифных ставок. 

По итогам анализа стандартизированная тарифная ставка определена и утверждена приказом Министерства от 19.03.2026 № 31-11 в размере – С 6.2.7.2 (10/0,4 кВ) 13 560,21 руб./ кВт (без учета НДС).

Таким образом, стоимость проектирования и строительства РТП-2х1250/10/0,4 кВ (1175 кВт) определена в размере 15 933 246,75 руб. (без учета НДС).

11. Стоимость проектирования и строительства КТП-2х1250/10/0,4кВ (1244 кВт) в соответствии с представленными ООО «Сетевая компания» локальными сметными расчетами, составляет 14 724,85 руб/кВт без учета НДС.

Локальные сметные расчеты № 02-12, № 09-04, Смета № 09-07 (разделы 12) проанализированы Министерством в рамках заявления ООО «Сетевая компания» на установление соответствующих стандартизированных тарифных ставок. 

По итогам анализа стандартизированная тарифная ставка определена и утверждена приказом Министерства от 19.03.2026 № 31-11 в размере – С 5.2.7.2 (10/0,4 кВ)                              11 703,63руб./ кВт (без учета НДС).

Таким образом, стоимость проектирования и строительства КТП-2х1250/10/0,4кВ (1244 кВт) определена в размере 14 559 315,72 руб. (без учета НДС).
Расчет расходов сетевой организации на выполнение мероприятий, связанных с развитием существующей инфраструктуры (Рразв)

В соответствии с техническими условиями ООО «Сетевая компания» осуществляет следующие мероприятия по реконструкции РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Очаково» с установкой дополнительных 2-х ячеек 10 кВ.

ООО «Сетевая компания» представлены материалы сметной документации по планируемым работам. Величина расходов по сметной документации составляет 5 340, 96 тыс. руб. без учета НДС.
В ходе анализа локального сметного расчета нарушения в виде несоответствия примененных ООО «Сетевая компания» сметных цен, коэффициентов (индексов) изменения сметной стоимости к группе однородных строительных ресурсов значениям, рассчитанным Минстроем России и размещенным в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве в разделе «Сметные цены и индексы изменения сметной стоимости строительства» по электронному адресу в информационно-коммуникационной сети «Интернет» https://fgiscs.minstroyrf.ru/#/prices, не выявлены.

Проведенный Министерством анализ текущих цен на материалы ЛСР № 02-13 выявил замечания по стоимости следующих позиций:

– Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 5х1,5;

– Кабель КИПЭВнг(А)-LS 4х2х0,6.

ООО «Сетевая компания» в обоснование стоимости представлены коммерческие предложения.

Анализ по ценам, взятым из информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», показал наличие коммерческих предложений вышеуказанных позиций с ценами, ниже цен, содержащихся в ЛСР на строительно-монтажные работы ООО «Сетевая компания».

Для расчета стоимости мероприятия по реконструкции РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Очаково» с установкой дополнительных 2-х ячеек 10 кВ приняты стоимости:

– Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 5х1,5 в размере 76,70 руб./м (62,87 руб./м без учета НДС) на основании информации, размещенной на сайте ООО «Электропоставщик».
– Кабель КИПЭВнг(А)-LS 4х2х0,6 в размере 196,00 руб./м (160,66 руб./м без учета НДС) на основании информации, размещенной на сайте ООО «Электропоставщик».
Сметная прибыль в размере 43 384,27 руб. исключена Министерством в полном объеме ввиду отсутствия экономической обоснованности.

С учетом изложенного стоимость строительно-монтажных работ локального сметного расчета № 02-13 определена Министерством в размере 4 352 024,86 руб.

Стоимость пуско-наладочных работ (смета № 09-05) скорректирована с 447 138,42 руб. до 371 993,39 руб. ввиду исключения величины сметной прибыли.

Замечания в ходе анализа сметы № 09-07 (раздел 13) (проектные работы), Министерством не выявлены.

Итоговая стоимость мероприятия по реконструкции РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Очаково» с установкой дополнительных 2-х ячеек 10 кВ с учетом указанных выше корректировок и не превышения укрупненных нормативов цен, определена Министерством  в размере 5 219 419,491 руб./км без учета НДС (в ценах 2026 года).

Расчет на выполнение мероприятий, связанных с развитием существующей инфраструктуры:
	№ п/п
	Наименование показателя
	Стоимость по данными ООО «Сетевая компания», руб. 

без учета НДС
	Стоимость, скорректированная Министерством, руб. без учета НДС
	Минимальное значение

	1
	Расходы на выполнение мероприятий, связанных с развитием существующей инфраструктуры

	1.1
	Проектирование и реконструкция ПС 110/10кВ «ОЧАКОВО» в части установки 

Двух дополнительных ячеек в РУ-10кВ"
	5 340,96
	5 219,42
	5 219,42

	
	ИТОГО
	5 340,96
	5 219,42
	5 219,42


Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Сетевая компания» по индивидуальному проекту энергопринимающих устройств в многоквартирном жилом доме (более 16 этажей) со встроенно-пристроенными объектами общественного назначения, расположенных на земельном участке с кадастровым номером 58:29:3008001:13951 по адресу: Пензенская область, г. Пенза, ул. Терновского, 222 (заявитель – ООО «СЗ «Терновского 222») определена Министерством с учетом требований п. 17(1) Правила № 861 в размере:
	№

п/п
	Наименование мероприятий
	Плата за технологическое присоединение,

тыс.руб.

(без учета НДС)

	
	
	

	
	
	

	1 этап строительства

	1.
	Расходы на выполнение организационно-технических мероприятий, связанные с осуществлением технологического присоединения:
	23,60

	1.1.
	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий
	6,33

	1.2.
	Проверка выполнения технических условий 
	17,27

	2.
	Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства от электрических сетей сетевой организации до присоединяемых энергопринимающих устройств или объектов электроэнергетики заявителя:
	46 461,91

	2.1.
	Строительство кабельных линий
	31 902,59

	2.2.
	Строительство трансформаторных подстанций, за исключением распределительных трансформаторных подстанций, с уровнем напряжения до 35 кВ 
	14 559,32

	3.
	Расходы по мероприятиям, связанным с развитием существующей инфраструктуры, в том числе связей между объектами территориальных сетевых организаций и объектами единой национальной (общероссийской) электрической сети 
	5 219,42

	2 этап строительства

	1.
	Расходы на выполнение организационно-технических мероприятий, связанные с осуществлением технологического присоединения:
	17,27

	1.1.
	Проверка выполнения технических условий 
	17,27

	2.
	Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства от электрических сетей сетевой организации до присоединяемых энергопринимающих устройств или объектов электроэнергетики заявителя:
	31 288,56

	2.1.
	Строительство кабельных линий
	15 355,31

	2.2.
	Строительство распределительных трансформаторных подстанций с уровнем напряжения до 35 кВ
	15 933,25

	Итого плата по индивидуальному проекту (в ценах 2026 года), в том числе:
	83 010,76

	1 этап строительства (в ценах 2026 года)
	51 704,93

	2 этап строительства (в ценах 2026 года)
	31 305,83


Примечание.

Составляющие платы, предназначенные для определения стоимости и оплаты осуществления мероприятий по 2 этапу строительства (в ценах 2027 года), определяются по формуле:

P*In (тыс. руб.),

где:

P - стоимость осуществления мероприятий по 2 этапу в ценах 2026 года;

In – прогнозный совокупный индекс цен производителей по подразделу «Строительство» раздела «Капитальные вложения (инвестиции)», публикуемых Министерством экономического развития Российской Федерации (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен), за период до начала реализации соответствующего этапа, начиная с года, следующего за годом утверждения платы.

Прокаева Е.А. озвучила позицию Пензенского УФАС России, отраженную в письме от 03.03.2026 № ЕП/1034/26, что информация о планируемом решении в рамках текущего вопроса принята к сведению. 
Русаков В.А. озвучил позицию Ассоциации «НП Совет рынка» голосовать «против», так как плата для 2 этапа строительства установлена в виде формулы, что не предусмотрено Методическими указаниями, утвержденными приказом ФАС России от 30.06.2022 № 490/22 (позиция продублирована письмом б/н от 18.03.2026 (вх № 160 от 18.03.2026)).
Сагайдачный Д.И. отметил, что установление платы для 2 этапа строительства соответствует требованиям п. 17 (1) Правил № 861. Таким образом, позиция Ассоциации «НП Совет рынка» голосовать «против» не мотивирована. 
Предложил вынести на голосование вышеуказанный размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Сетевая компания» по индивидуальному проекту энергопринимающих устройств в многоквартирном жилом доме (более 16 этажей) со встроенно-пристроенными объектами общественного назначения, расположенных на земельном участке с кадастровым номером 58:29:3008001:13951 по адресу: Пензенская область, г. Пенза, ул. Терновского, 222 (заявитель – ООО «СЗ «Терновского 222»).
Голосование членов Правления: 5 членов Правления - «За», 1 член Правления – «Против» (Русаков В.А.)
Постановили: установить и ввести в действие вышеуказанный размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Сетевая компания» по индивидуальному проекту энергопринимающих устройств в многоквартирном жилом доме (более 16 этажей) со встроенно-пристроенными объектами общественного назначения, расположенных на земельном участке с кадастровым номером 58:29:3008001:13951 по адресу: Пензенская область, г. Пенза, ул. Терновского, 222 (заявитель – ООО «СЗ «Терновского 222»).
Протокол вела:                                                                                                             М.О.Уколова 

PAGE  
10

