УТВЕРЖДАЮ:

Министр по тарифному регулироваанию

и государственным закупкам

Пензенской области

__________________________Д.И. Сагайдачный

Протокол № 5

заседания Правления Министерства по тарифному регулированию и государственным закупкам Пензенской области

от 19 марта 2026 года                                                                                              г. Пенза

| Члены Правления Министр по тарифному регулированию и государственным закупкам Пензенской области, Председатель Правления | - Д.И. Сагайдачный |
| --- | --- |
| Начальник отдела правового и кадрового обеспечения, член Правления, заместитель председателя Правления | - О.А. Куличенко |
| Начальник отдела регулирования тарифов на коммунальные услуги, транспорт и иные услуги непроизводственной сферы, член Правления | - Ю.А. Дасаева |
| Начальник отдела регулирования тарифов на топливно-энергетические ресурсы, услуги по их передаче и поставке, член Правления | - Н.А. Сибирева |
| Начальник отдела отраслевых технологий, энергетики и энергосбережения, член Правления | - А.Е. Белонучкин |
| Заместитель руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Пензенской области, член Правления На заседании правления присутствовали: 6 членов Правления | - Е.А. Прокаева |
| Государственные гражданские служащие Министерства: Консультант отдела регулирования тарифов на коммунальные услуги, транспорт и иные услуги непроизводственной сферы | - Н.М. Андреева |

Слушали: об установлении платы на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения ООО «Горводоканал» в индивидуальном порядке.

Член Правления – представитель антимонопольного органа о дате, времени, месте и повестке заседания Правления надлежащим образом извещена в установленном законодательством сроки. На заседании Правления присутствовала.

В связи с установлением платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения ООО «Горводоканал» для объектов капитального строительства, заявителем по которым является ООО «Альянс Эстейт», в индивидуальном порядке:

- объем отпуска воды и принятых сточных вод не определен;

- метод регулирования тарифов не предусмотрен;

- долгосрочные параметры регулирования тарифов не предусмотрены;

- корректировка необходимой валовой выручки не предусмотрена;

- индексы (дефляторы) в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации не применялись;

- нормативы технологических затрат электрической энергии и (или) химических реагентов не предусмотрены;

- фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения отсутствуют;

- нормативы потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке не предусмотрены;

- перечень и величина параметров, предусмотренные пп. «з» пункта 29 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Правила), не учтены, так как метод регулирования не предусмотрен.

Инвестиционная программа по виду деятельности «технологическое присоединение» не утверждалась. Проект инвестиционной программы отсутствует.

Андреева Н.М. проинформировала, что в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает 250 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения с наружным диаметром, превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки), а также при наличии письменного согласия заявителя в случае подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам водоснабжения, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2021 г. № 2130 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», размер платы за подключение устанавливается органом регулирования тарифов индивидуально с учетом расходов на реализацию мероприятий, обеспечивающих техническую возможность подключения, в том числе расходов на реконструкцию и (или) модернизацию существующих объектов централизованных систем водоснабжения.

- ООО «Горводоканал» обратилось 14.01.2026 вх. № 33 в адрес Министерства с заявлением об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения ООО «Горводоканал» для объекта капитального строительства, заявителем по которому является ООО «Альянс Эстейт», в индивидуальном порядке.

Обосновывающий материал прошел экспертизу отдела правового и кадрового обеспечения и отдела отраслевых технологий, энергетики и энергосбережения Министерства по тарифному регулированию и госудраственным закупкам Пензенской области.

Объем подключаемой нагрузки для ООО «Альянс Эстейт» составил 529,79 куб. м/сут.

На основе анализа обосновывающих материалов установлено, что организацией заявлены следующие расходы:

- Расходы на мероприятия по увеличению мощности - реконструкция участка сети водоснабжения "Водоснабжение малоэтажной застройки" Заря-1", "Заря-2", совхоз "Заря" г. Пензы 2Д280 протяженностью 460 м.п. на 2Д450 (2 линии по 230 м.п.) с устройством распределительной камеры (камеры переключения).

Организацией заявлены расходы в размере 21 877,579 тыс. руб., Министерством приняты расходы по данной статье 20 691,616 руб.

Расходы в размере 548,753 тыс. руб. (сметная прибыль) исключены на основании положений статьи 252 Налогового кодекса РФ (как необоснованные расходы).

Расходы в размере 637,211 тыс. руб. (непредвиденные расходы) исключены на основании положений статьи 252 Налогового кодекса РФ (как необоснованные расходы).

- Расходы на строительство водопровода 2Д280 (2 линии по 324 м.п.) от распределительной камеры до точки подключения на границе земельного участка.

Организацией заявлены расходы в размере 5 828,851 тыс. руб., Министерством приняты расходы по данной статье 5 514,444 руб.

Расходы в размере 144,635 тыс. руб. (сметная прибыль) исключены на основании положений статьи 252 Налогового кодекса РФ (как необоснованные расходы).

Расходы в размере 169,772 тыс. руб. (непредвиденные расходы) исключены на основании положений статьи 252 Налогового кодекса РФ (как необоснованные расходы).

- Налог на прибыль.

Организацией заявлены расходы в размере 9 235,477 руб., Министерством приняты расходы по данной статье в размере 8 735,353 тыс. руб. Сумма в размере 500,123 тыс. руб. исключена Министерством на на основании на основании положений статьи 252 Налогового кодекса РФ (как необоснованные расходы).

В результате анализа обоснованности расходов, связанных с подключением (технологическим присоединением) к централизованной системе холодного водоснабжения ООО «Горводоканал» для объекта капитального строительства, заявителем по которому является ООО «Альянс Эстейт», в индивидуальном порядке, определены следующие статьи затрат:

| № п/п | Наименование | Ед. из. | Стоимость (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на мероприятия по увеличению мощности-Реконструкция участка сети водоснабжения "Водоснабжение малоэтажной застройки" Заря-1", "Заря-2", совхоз "Заря" г. Пензы 2Д280 протяженностью 460 м.п. на 2Д450 (2 линии по 230 м.п.) с устройством распределительной камеры (камеры переключения). | тыс. руб. | 20 691,616 |
| 2 | Строительство водопровода 2Д280 (2 линии по 324 м.п.) от распределительной камеры до точки подключения на границе земельного участка | тыс. руб. | 5 514,444 |
| 3 | Налог на прибыль | тыс. руб. | 8 735,353 |
| 4 | Итого с налогом на прибыль 25 % | тыс. руб. | 34 941,413 |

Таким образом, размер платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения ООО «Горводоканал» для объекта капитального строительства, заявителем по которому является ООО «Альянс Эстейт», в индивидуальном порядке составил:

| № п/п | Заявитель | Местонахождение объектов капитального строительства (кадастровые номера земельных участков) | Плата за подключение без учета НДС (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Альянс Эстейт» | Жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями в северо-западной части г. Пензы в районе ручья «Дальний» (1,2,3,4 этапы строительства)» на земельном участке с кадастровым номером 58:29:1008004:14808 (образован из земельного участка с кадастровым номером 58:29:1008004:1587) | 34 941,413 |

Сагайдачный Д.И. проинформировал, что в установленные законодательством сроки члену Правления – представителю антимонопольного органа предоставлены материалы к заседанию Правления (письмо от 12.03.2026 №01-01-87). Пензенское УФАС России в письме от 13.03.2026 № ЕД/1322/26 выразило свою позицию по рассматриваемому вопросу, сообщив о том, что информация о планируемом решении принята к сведению.

ООО «Горводоканал» с проектом приказа ознакомлено и согласно.

Сагайдачный Д.И. предложил вынести на голосование утверждение платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения ООО «Горводоканал» для объекта капитального строительства, заявителем по которому является ООО «Альянс Эстейт», в индивидуальном порядке в следующем размере:

| № п/п | Заявитель | Местонахождение объектов капитального строительства, кадастровые номера земельных участков | Расходы на строительство и модернизацию, учтенные при установлении платы за подключение (технологическое присоединение), тыс. руб. | Налог на прибыль, тыс. руб. | Плата за подключение (технологическое присоединение) без учета НДС (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Альянс Эстейт» | Жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями в северо-западной части г. Пензы в районе ручья «Дальний» (1,2,3,4 этапы строительства)» на земельном участке с кадастровым номером 58:29:1008004:14808 (образован из земельного участка с кадастровым номером 58:29:1008004:1587) | 26 206,060 | 8 735,353 | 34 941,413 |

Голосование членов Правления: «За» - единогласно.

Постановили: установить плату за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения ООО «Горводоканал» для объекта капитального строительства, заявителем по которому является ООО «Альянс Эстейт», в индивидуальном порядке в следующем размере:

| № п/п | Заявитель | Местонахождение объектов капитального строительства, кадастровые номера земельных участков | Расходы на строительство и модернизацию, учтенные при установлении платы за подключение (технологическое присоединение), тыс. руб. | Налог на прибыль, тыс. руб. | Плата за подключение (технологическое присоединение) без учета НДС (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Альянс Эстейт» | Жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями в северо-западной части г. Пензы в районе ручья «Дальний» (1,2,3,4 этапы строительства)» на земельном участке с кадастровым номером 58:29:1008004:14808 (образован из земельного участка с кадастровым номером 58:29:1008004:1587) | 26 206,060 | 8 735,353 | - 41,413 |

- ООО «Горводоканал» обратилось 14.01.2026 вх. № 33 в адрес Министерства с заявлением об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения ООО «Горводоканал» для объекта капитального строительства, заявителем по которому является ООО «Альянс Эстейт», в индивидуальном порядке.

Объем подключаемой нагрузки для ООО «Альянс Эстейт» составил 529,79 куб. м/сут.

На основе анализа обосновывающих материалов установлено, что организацией заявлены следующие расходы:

- Строительство трубопровода протяженностью 143 м.п. из полипропилена гофрированной с двухслойной стенкой 250 ПП ГОСТ Р 54475-2011 с наружным диаметром 289мм от точки подключения на границе земельного участка до канализационного коллектора Д 600, расположенного северо-западнее здания по адресу: г. Пенза, ул. Стасова, 7Б.

Организацией заявлены расходы в размере 5 587,950 тыс. руб., Министерством приняты расходы по данной статье в размере 5 143,868 руб.

Расходы в размере 281,320 тыс. руб. (сметная прибыль) исключены на основании положений статьи 252 Налогового кодекса РФ (как необоснованные расходы).

Расходы в размере 162,76 тыс. руб. (сметная прибыль) исключены на основании положений статьи 252 Налогового кодекса РФ (как необоснованные расходы).

- Налог на прибыль.

Организацией заявлены расходы в размере 1 862,650 руб., Министерством приняты расходы по данной статье в размере 1 714,623 тыс. руб. Сумма в размере 148,027 тыс. руб. исключена Министерством на на основании на основании положений статьи 252 Налогового кодекса РФ (как необоснованные расходы).

В результате анализа обоснованности расходов, связанных с подключением (технологическим присоединением) к централизованной системе водоотведения                                    ООО «Горводоканал» для объекта капитального строительства, заявителем по которому является ООО «Альянс Эстейт», в индивидуальном порядке, определены следующие статьи затрат:

| № п/п | Наименование | Ед. из. | Стоимость (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство трубопровода протяженностью 143 м.п. из полипропилена гофрированной с двухслойной стенкой 250 ПП ГОСТ Р 54475-2011 с наружным диаметром 289мм от точки подключения на границе земельного участка до канализационного коллектора Д 600, расположенного северо-западнее здания по адресу: г. Пенза, ул. Стасова, 7Б | тыс. руб. | 5 143,868 |
| 2 | Налог на прибыль | тыс. руб. | 1 714,623 |
| 3 | Итого с налогом на прибыль 25 % | тыс. руб. | 6 858,491 |

Таким образом, размер платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения ООО «Горводоканал» для объекта капитального строительства, заявителем по которому является ООО «Альянс Эстейт», в индивидуальном порядке составил:

| № п/п | Заявитель | Местонахождение объектов капитального строительства (кадастровые номера земельных участков) | Плата за подключение без учета НДС (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Альянс Эстейт» | Жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями в северо-западной части г. Пензы в районе ручья «Дальний» (1,2,3,4 этапы строительства)» на земельном участке с кадастровым номером 58:29:1008004:14808 (образован из земельного участка с кадастровым номером 58:29:1008004:1587) | 6 858,491 |

Сагайдачный Д.И. проинформировал, что в установленные законодательством сроки члену Правления – представителю антимонопольного органа предоставлены материалы к заседанию Правления (письмо от 12.03.2026 №01-01-87). Пензенское УФАС России в письме от 13.03.2026 № ЕД/1322/26 выразило свою позицию по рассматриваемому вопросу, сообщив о том, что информация о планируемом решении принята к сведению.

ООО «Горводоканал» с проектом приказа ознакомлено и согласно.

Сагайдачный Д.И. предложил вынести на голосование утверждение платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения ООО «Горводоканал» для объекта капитального строительства, заявителем по которому является ООО «Альянс Эстейт», в индивидуальном порядке в следующем размере:

| № п/п | Заявитель | Местонахождение объектов капитального строительства, кадастровые номера земельных участков | Расходы на строительство и модернизацию, учтенные при установлении платы за подключение (технологическое присоединение), тыс. руб. | Налог на прибыль, тыс. руб. | Плата за подключение (технологическое присоединение) без учета НДС (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Альянс Эстейт» | Жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями в северо-западной части г. Пензы в районе ручья «Дальний» (1,2,3,4 этапы строительства)» на земельном участке с кадастровым номером 58:29:1008004:14808 (образован из земельного участка с кадастровым номером 58:29:1008004:1587) | 5 143,868 | 1 714,623 | 6 858,491 |

Голосование членов Правления: «За» - единогласно.

Постановили: установить плату за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения ООО «Горводоканал» для объекта капитального строительства, заявителем по которому является ООО «Альянс Эстейт», в индивидуальном порядке в следующем размере:

| № п/п | Заявитель | Местонахождение объектов капитального строительства, кадастровые номера земельных участков | Расходы на строительство и модернизацию, учтенные при установлении платы за подключение (технологическое присоединение), тыс. руб. | Налог на прибыль, тыс. руб. | Плата за подключение (технологическое присоединение) без учета НДС (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Альянс Эстейт» | Жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями в северо-западной части г. Пензы в районе ручья «Дальний» (1,2,3,4 этапы строительства)» на земельном участке с кадастровым номером 58:29:1008004:14808 (образован из земельного участка с кадастровым номером 58:29:1008004:1587) | 5 143,868 | 1 714,623 | 6 858,491 |

Протокол вела                                                                                                          Н.М. Андреева