УТВЕРЖДАЮ:

Министр по тарифному регулированию и государственным закупкам 

Пензенской области






_____________________Д.И. Сагайдачный
Протокол № 13
заседания Правления Министерства по тарифному регулированию и государственным закупкам Пензенской области
от 30 апреля 2026 года                                                                                                  г. Пенза
	Члены Правления

Министр по тарифному регулированию и государственным закупкам Пензенской области, Председатель Правления
	· Д.И. Сагайдачный

	Заместитель Министра по тарифному регулированию и государственным закупкам Пензенской области, заместитель председателя Правления
	· А.В. Суворов

	Начальник отдела правового и кадрового обеспечения Министерства по тарифному регулированию и государственным закупкам Пензенской области, член Правления
	· О.А. Куличенко

	Начальник отдела отраслевых технологий, энергетики и энергосбережения Министерства по тарифному регулированию и государственным закупкам Пензенской области, член Правления
	· А.Е. Белонучкин

	Начальник отдела ценообразования на лекарственные средства, транспортные и коммунальные услуги Министерства по тарифному регулированию и государственным закупкам Пензенской области, член Правления
	· Ю.А. Дасаева

	Начальник отдела регулирования тарифов на топливно-энергетические ресурсы, услуги по их передаче и поставке Министерства по тарифному регулированию и государственным закупкам Пензенской области, член Правления
	· Н.А. Сибирёва

	Руководитель Пензенского УФАС России, член Правления          
	·  Е.Н. Демидова

	Уполномоченный представитель Ассоциации «НП Совет рынка», член Правления 
	·  В.А. Русаков

	Государственный гражданский служащий Министерства:

главный специалист-эксперт отдела регулирования тарифов на топливно-энергетические ресурсы, услуги по их передаче и поставке
	· Н.С. Сесина

	На заседании Правления присутствовали: 7 членов Правления

Приглашенные:

Представитель филиала ПАО «Россети- Волга» - «Пензаэнерго»


	Д.Н. Самаркин             


Слушали: об установлении стандартизированных тарифных ставок за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на территории Пензенской области.

Сагайдачный Д.И. проинформировал, что в соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (с последующими изменениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» (с последующими изменениями) (далее – Постановление № 1178), Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (с последующими изменениями) (далее – Правила  № 861), Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом ФАС России от 30.06.2022 № 490/22 (с последующими изменениями) (далее – Методические указания № 490/22), руководствуясь Положением о Министерстве по тарифному регулированию и государственным закупкам Пензенской области, утвержденным постановлением Правительства Пензенской области от 17.02.2026 № 111-пП (с последующими изменениями), Министерство по тарифному регулированию и государственным закупкам Пензенской области (далее – Министерство) устанавливает плату за технологическое присоединение к электрическим сетям и (или) стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину этой платы для территориальных сетевых организаций.

1. Сесина Н.С. выступила с информацией о величине стандартизированной тарифной ставки С 4.1.1 (1-20 кВ) – реклоузеры номинальным током до 100 А включительно.
В филиал ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» поступила заявка ООО «Русконтрактор» (далее - Заявитель) в связи с необходимостью произвести технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя – объект торговли (магазин, торговый центр, прочее), который будет располагаться на земельном участке с кадастровым номером 58:21:0280305:159 по адресу: Российская Федерация, Пензенская область, Нижнеломовский район, г. Нижний Ломов, ул. Южная Полянка, земельный участок 25/1.
Согласно представленному в филиал ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» локальному сметному расчету № 1 (далее – ЛСР № 1), выполненному ресурсно-индексным методом в ценах 4 квартала 2025 года, общая стоимость строительства реклоузеров номинальным током до 100 А включительно (1-20 кВ) составит 3 209 276,71 руб. (без учета НДС).
В ходе анализа локального сметного расчета № 02-01 на строительство реклоузера номинальным током до 100 А включительно (1-20 кВ), нарушения в виде несоответствия примененных филиалом ПАО «Россети Волга»-«Пензаэнерго» сметных цен, коэффициентов (индексов) изменения сметной стоимости к группе однородных строительных ресурсов значениям, рассчитанным Минстроем России и размещенным в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве в разделе «Сметные цены и индексы изменения сметной стоимости строительства» по электронному адресу в информационно-коммуникационной сети  «Интернет» https://fgiscs.minstroyrf.ru/#/prices, не выявлены.

Сметная стоимость материальных ресурсов, отсутствующих в Федеральном сборнике сметных цен, определена филиалом ПАО «Россети Волга»-«Пензаэнерго» согласно конъюнктурному анализу.

Филиалом ПАО «Россети Волга»-«Пензаэнерго» в обоснование стоимости представлены коммерческие предложения.

Сметные расчеты, представленные ПАО «Россети Волга»-«Пензаэнерго» в ценах      4 кв. 2025г., приведены Министерством в цены 1 кв. 2026г. посредством ФГИС ЦС (прилагаются).
Проведенный Министерством анализ текущих цен на материалы выявил замечания по стоимости следующих позиций локального сметного расчета № 02-01:

– Стойка вибрированная СВ 105-5;

– Изолятор ШФ20-Г1;

– Зажим натяжной болтовой PAZ 3;

– Зажим ответвительный RPN 150;

– Зажим ответвительный RP 150;

– Разъединитель трехполюсный РЛНД-1-10-II-400 УХЛ1;


Для расчета стоимости мероприятия на строительство реклоузера номинальным током до 100 А включительно (1-20 кВ) приняты стоимости:

– Стойка вибрированная СВ 105-5 в размере 21350,00 руб./шт. (с НДС) (17500,00 руб./шт. без учета НДС) на основании информации, размещенной на сайте ООО «Галеон».
– Изолятор ШФ20-Г1в размере 1232,00 руб./шт. (с НДС) (1009,84 руб./шт. без учета НДС) на основании информации, размещенной на сайте компании ООО «АктивЭнерго».
– Зажим натяжной болтовой PAZ 3 в размере 1361,14 руб./шт. (с НДС) (1115,69 руб./шт. без учета НДС) на основании информации, размещенной на сайте компании «ДС Электро».
– Зажим ответвительный RPN 150 в размере 1940 руб./шт. (с НДС) (1 590,16 руб./шт. без учета НДС) на основании информации, размещенной на сайте компании ООО «Вольт-Сервис.

– Зажим ответвительный RP 150 в размере 2745,00 руб./шт. (с НДС) (2 250,00 руб./шт. без учета НДС) на основании информации, размещенной на сайте компании «НЕВАТЕКА».
– Разъединитель трехполюсный РЛНД-1-10-II-400 УХЛ1 в размере 19 306,60 руб./шт. (с НДС) (15 825,08 руб./шт. без учета НДС) на основании информации, размещенной на сайте компании «Электростиль».

В связи с тем, что цена на такое оборудование как реклоузер не является фиксированной и варьируется в широком диапазоне в зависимости от технических характеристик, производителя и комплектации, итоговая стоимость складывается в соответствии с индивидуальной заявкой заказчика.

При пересчете в цены 1 кв. 2026г. Министерством исключена сметная прибыль в полном объеме ввиду отсутствия экономической обоснованности, также исключены расходы на диспетчеризацию, в связи с тем, что указанные расходы подлежат учету в тарифном решении на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые филиалом ПАО «Россети Волга»-«Пензаэнерго».

С учетом указанных корректировок, стоимость локального сметного расчета № 02-01 определена Министерством в ценах 1 кв. 2026г. в размере 2 854 003,76 руб. 

Стоимость пуско-наладочных работ в ценах 1 кв. 2026 г. составит 155 080,13 руб.

Министерством скорректирована стоимость на инженерно-геодезические работы (из сметы № 12-02 (в ценах 1 кв. 2026 года), исключены дополнительные затраты на полевые работы (производство полевых работ в неблагоприятный период года, внешний транспорт, дополнительные затраты на организацию полевых работ) с 62 688,71 руб. до 62 001,87 руб.

Министерством исключены в полном объеме расходы по статье «Производство работ в зимнее время» ввиду отсутствия необходимости проведения работ исключительно в зимний период.

Также из планируемого филиалом ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» объема финансовых потребностей на установление стандартизированной тарифной ставки Министерством исключены затраты на строительный контроль.

Согласно разъяснению Президиума ФАС России № 21 № «Об особенностях применения отдельных положений законодательства о государственном регулировании цен (тарифов)» п. 5 «Учет расходов на содержание службы заказчика» (утверждено протоколом Президиума ФАС России от 21.03.2022 № 2) дополнительные расходы на строительный контроль являются экономически необоснованными в связи с тем, что функции по строительному контролю выполняются службой заказчика и, как следствие, в целях недопустимости дублирования расходов учету не подлежат. Данная позиция закреплена также в решении ФАС России от 23.01.2020 № СП/3978/20. Кроме того, позиция ФАС России, закрепленная в решении ФАС России от 23.01.2020 № СП/3978/20, поддержана решением Арбитражного суда города Москвы от 26.11.2020, постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 04.03.2021, постановлением арбитражного суда кассационной инстанции от 20.07.2021, а также определением Верховного суда Российской Федерации от 15.11.2021 № 305-ЭС21-20676 по делу № А40-133155/2019.

Из сводного сметного расчета Министерством полностью исключены непредвиденные расходы (3%) как экономически необоснованные.

Замечания в ходе анализа смет № 12-01 (проектные работы), № 12-03 (кадастровые работы), Министерством не выявлены.

Таким образом, стандартизированная тарифная ставка C 4.1.1. (1-20 кВ) – реклоузеры номинальным током от 100 А включительно планируется к утверждению в размере               3 209 276,71 руб./шт. (без учета НДС).
Сагайдачный Д.И. озвучил позицию Пензенского УФАС России, отраженную в письме от 30.04.2026 № ЕД/2169/26, что информация о планируемом решении в рамках текущего вопроса принята к сведению.

Самаркин Д.Н. сообщил об имеющихся возражениях у филиала ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» к планируемому к утверждению размеру тарифной ставки                      С 4.1.1 (1-20 кВ), связанных со снижением на 13% стоимости материалов, учтенных в локальных сметных расчетах.

Русаков В.А. отметил, что оценка целесообразности выбранных технических решений и состава используемого оборудования, определяющих размер расходов не относится к компетенции Ассоциации «НП Совет рынка». Замечания к проекту решения об утверждении стандартизированной тарифной ставки 4.1.1 (1-20 кВ) отсутствуют. От голосования воздержался. 
 Сагайдачный Д.И. предложил вынести на голосование величину стандартизированной тарифной ставки С 4.1.1 (1-20 кВ) - реклоузеры номинальным током до 100 А включительно в размере 3 209 276,71 руб./шт. (без учета НДС).
Голосование членов Правления: 6 членов – «За», 1 член – «Воздержался» (Русаков В.А.).
Постановили: установить и ввести в действие величину стандартизированной тарифной ставки С 4.1.1 (1-20 кВ) - реклоузеры номинальным током до 100 А включительно в размере 3 209 276,71 руб./шт. без учета НДС:
	   4.1.1.
	
[image: image1]
	реклоузеры номинальным током до 100 А включительно
	руб./шт.
	3 209 276,71


2. Сесина Н.С. выступила с информацией о величине стандартизированной тарифной ставки С 4.2.1 (1-20 кВ) – линейные разъединители номинальным током до 100 А включительно.
В филиал ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» поступила заявка ООО «Респект» (далее - Заявитель) в связи с необходимостью произвести технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя – электрооборудования асфальтосмесительной установки, которая будет располагаться на земельном участке с кадастровым номером 58:32:0010215:666 по адресу: Российская Федерация, Пензенская область, Сердобский район, г. Сердобск, ул. Вокзальная.
Согласно представленному в филиал ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» локальному сметному расчету № 1 (далее – ЛСР № 1), выполненному ресурсно-индексным методом в ценах 4 квартала 2025 года, общая стоимость строительства линейных разъединителей номинальным током до 100 А включительно (1-20 кВ) составит 105 996,87 руб./шт. (без учета НДС).

В ходе анализа локального сметного расчета № 02-01 на строительство линейных разъединителей номинальным током до 100 А включительно нарушения в виде несоответствия примененных филиалом ПАО «Россети Волга»-«Пензаэнерго» сметных цен, коэффициентов (индексов) изменения сметной стоимости к группе однородных строительных ресурсов значениям, рассчитанным Минстроем России и размещенным в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве в разделе «Сметные цены и индексы изменения сметной стоимости строительства» по электронному адресу в информационно-коммуникационной сети  «Интернет» https://fgiscs.minstroyrf.ru/#/prices, не выявлены.

Сметная стоимость материальных ресурсов, отсутствующих в Федеральном сборнике сметных цен, определена филиалом ПАО «Россети Волга»-«Пензаэнерго» согласно конъюнктурному анализу.

Филиалом ПАО «Россети Волга»-«Пензаэнерго» в обоснование стоимости представлены коммерческие предложения.

Сметные расчеты, представленные филиалом ПАО «Россети Волга»-«Пензаэнерго» в ценах 4 кв.2025г., приведены Министерством в цены 1 кв. 2026г. посредством ФГИС ЦС (прилагаются).

Проведенный Министерством анализ текущих цен на материалы выявил замечания по стоимости следующих позиций локального сметного расчета № 02-01:

– Кронштейн РА3 (3.407.1-143.8.69);

– Изолятор ШФ20-Г1 ((длина пути утечки 400мм) ВК 23400252);

– Замок винтовой висячий с ключом ВС-110;

– Разъединитель трехполюсный РЛНД-1-10-II-400 УХЛ1;

Анализ по ценам, взятым из информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», показал наличие коммерческих предложений вышеуказанных позиций с ценами, ниже цен, содержащихся в локальном сметном расчете № 02-01.

Для расчета стоимости мероприятия строительства линейных разъединителей номинальным током до 100 А включительно приняты стоимости:

– Кронштейн РА3 (3.407.1-143.8.69) в размере 3120,62 руб./шт. (с НДС), (2557,89 руб./шт. без учета НДС) на основании информации, размещенной на сайте компании ООО «Стандарт».
– Изолятор ШФ20-Г1 ((длина пути утечки 400мм) ВК 23400252) в размере 988,20 руб./шт., (810,00 руб./шт. без учета НДС) на основании информации, размещенной на сайте компании «Русский Свет».
– Замок винтовой висячий с ключом ВС-110 в размере 698,00 руб./шт. (с НДС), (572,13 руб./шт. без учета НДС) на основании информации, размещенной на сайте компании «Яндекс Маркет».
– Разъединитель трехполюсный РЛНД-1-10-II-400 УХЛ1 в размере 21 071,84 руб./шт. (17 272,00 руб./шт. без учета НДС) на основании информации, размещенной на сайте компании «Русский свет».

При пересчете в цены 1 кв. 2026г. Министерством исключена сметная прибыль в полном объеме ввиду отсутствия экономической обоснованности.

С учетом указанных корректировок, локального сметного расчета № 02-01 стоимость определена Министерством в ценах 1 кв. 2026г. в размере 63 525,86 руб. 

Стоимость пуско-наладочных работ в ценах 1 кв. 2026г. составит 12 130,05 руб.

Министерством исключены в полном объеме расходы по статье «Производство работ в зимнее время» ввиду отсутствия необходимости проведения работ исключительно в зимний период.
Также из планируемого филиалом ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» объема финансовых потребностей на установление стандартизированной тарифной ставки Министерством исключены затраты на строительный контроль.

Согласно разъяснению Президиума ФАС России № 21 № «Об особенностях применения отдельных положений законодательства о государственном регулировании цен (тарифов)» п. 5 «Учет расходов на содержание службы заказчика» (утверждено протоколом Президиума ФАС России от 21.03.2022 № 2) дополнительные расходы на строительный контроль являются экономически необоснованными в связи с тем, что функции по строительному контролю выполняются службой заказчика и, как следствие, в целях недопустимости дублирования расходов, учету не подлежат. Данная позиция закреплена также в решении ФАС России от 23.01.2020 № СП/3978/20. Кроме того, позиция ФАС России, закрепленная в решении ФАС России от 23.01.2020 № СП/3978/20, поддержана решением Арбитражного суда города Москвы от 26.11.2020, постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 04.03.2021, постановлением арбитражного суда кассационной инстанции от 20.07.2021, а также определением Верховного суда Российской Федерации от 15.11.2021 № 305-ЭС21-20676 по делу № А40-133155/2019.

Из сводного сметного расчета Министерством полностью исключены непредвиденные расходы (3%) как экономически необоснованные.

Замечания в ходе анализа сметы № 12-01 (проектные работы) Министерством не выявлены.

Таким образом, стандартизированная тарифная ставка C 4.2.1. (1-20 кВ) – линейные разъединители номинальным током до 100 А включительно планируется к утверждению в размере 77 602,00 руб./шт. (без учета НДС).

Сагайдачный Д.И. озвучил позицию Пензенского УФАС России, отраженную в письме от 30.04.2026 № ЕД/2169/26, что информация о планируемом решении в рамках текущего вопроса принята к сведению.

Самаркин Д.Н. сообщил об имеющихся возражениях у филиала ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» к планируемому к утверждению размеру тарифной ставки                      С 4.2.1 (1-20 кВ), связанных со снижением на 27 % стоимости материалов, учтенных в локальных сметных расчетах.

Русаков В.А. проинформировал об отсутствии замечаний, комментариев по рассматриваемому вопросу. Озвучил позицию Ассоциации «НП Совет рынка» голосовать «За».

Сагайдачный Д.И. предложил вынести на голосование величину стандартизированной тарифной ставки С 4.2.1 (1-20 кВ) - линейные разъединители номинальным током до 100 А включительно в размере 77 602,00 руб./шт. (без учета НДС).
Голосование членов Правления: 7 членов – «За».
Постановили: установить и ввести в действие величину стандартизированной тарифной ставки С 4.2.1 (1-20 кВ) - линейные разъединители номинальным током до 100 А включительно в размере 77 602,00 руб./шт. (без учета НДС):
	   4.2.1
	
[image: image2]
	линейные разъединители номинальным током до 100 А включительно
	рублей/шт.
	77 602,00


Протокол вела:                                                                                                               Н.С. Сесина
1-20 





4.1.1





С





кВ 





1-20 





4.2.1





С





кВ 








PAGE  
5

