| УТВЕРЖДАЮ: Министр по тарифному регулироваанию и государственным закупкам Пензенской области __________________________Д.И. Сагайдачный Протокол № 12 заседания Правления Министерства по тарифному регулированию и государственным закупкам Пензенской области от 30 апреля 2026 года г. Пенза Члены Правления Министр по тарифному регулированию и государственным закупкам Пензенской области, Председатель Правления; - Д.И. Сагайдачный. Заместитель Министра по тарифному регулированию и государственным закупкам Пензенской области, заместитель председателя Правления; - А.В. Суворов. Начальник отдела правового и кадрового обеспечения Министерства, член Правления; - О.А. Куличенко. Начальник отдела регулирования тарифов на коммунальные услуги, транспорт и иные услуги непроизводственной сферы Министерства, член Правления; - Ю.А. Дасаева. Начальник отдела регулирования тарифов на топливно-энергетические ресурсы, услуги по их передаче и поставке Министерства, член Правления; - Н.А. Сибирева. Начальник отдела отраслевых технологий, энергетики и энергосбережения Министерства; - А.Е. Белонучкин. Заместитель руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Пензенской области, член Правления На заседании правления присутствовали: 7 членов Правления; - Е.А. Прокаева. Государственные гражданские служащие Министерства: Главный специалист-эксперт отдела регулирования тарифов на коммунальные услуги, транспорт и иные услуги непроизводственной сферы; - Д.А. Мордовина. |  |
| --- | --- |

Слушали: об установлении тарифов на водоотведение для потребителей МКП «Коммунальщик» на территории р.п. Сосновоборск Сосновоборского района Пензенской области на 2026 год.

Член Правления – представитель антимонопольного органа о дате, времени, месте и повестке заседания Правления надлежащим образом извещен в установленном законодательством сроки. На заседании Правления отсутствовала.

Сагайдачный Д.И. проинформировал, что при рассмотрении предложения об установлении тарифа учтены исходные параметры роста цен на энергоресурсы и прирост затрат:

- индекс роста цен на электроэнергию – 113,2 %,

- индекс потребительских цен – 105,1 %.

Инвестиционная программа для МКП «Коммунальщик» не утверждалась, в связи с чем стоимость, сроки начала строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию объектов централизованных систем водоотведения, предусмотренные утвержденной инвестиционной программой, источники финансирования инвестиционной программы не устанавливаются.

Необходимая валовая выручка (далее - НВВ) определена в соответствии с пунктом 24 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее - Основы), исходя из экономически обоснованных расходов, необходимых для осуществления регулируемого вида деятельности в течение периода регулирования и обеспечения достижения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, установленных на соответствующий период регулирования в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения.

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения утверждены в производственной программе МКП «Коммунальщик».

1. Мордовина Д.А. выступила с информацией о величине тарифа на водоотведение для потребителей МКП «Коммунальщик» на территории р.п. Сосновоборск Сосновоборского района Пензенской области на 2026 год.

Обосновывающий материал прошел экспертизу отдела правового и кадрового обеспечения и отдела отраслевых технологий, энергетики и энергосбережения Министерства по тарифному регулированию и государственных закупок Пензенской области (далее-Министерство).

В соответствии с пунктом 38 Основ при применении метода экономически обоснованных расходов (затрат) НВВ МПК «Коммунальщик» определена как сумма планируемых на очередной период регулирования производственных, ремонтных и административных расходов.

В результате анализа обоснованности расходов на водоотведение определены следующие статьи затрат:

| Наименование показателя | Ед.изм. | Величина показателя |
| --- | --- | --- |
| Производственные расходы: | тыс. руб. | 788,64 |
| Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 447,59 |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование основного производственного персонала | тыс. руб. | 135,17 |
| Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 205,89 |
| Ремонтные расходы | тыс. руб. | 162,62 |
| Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс. руб. | 162,62 |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 951,26 |

Объем отпуска сточных вод принят в размере 36,010 тыс. куб. м в год.

Исключены из расчета НВВ экономически не обоснованные расходы, учтенные МПК «Коммунальщик» в предложении об установлении тарифа на 2026 год:

- расходы на оплату труда производственного персонала в размере 202,64 тыс.руб. на основании положений статьи 252 Налогового кодекса РФ (как не обоснованные расходы);

- расходы на страховые взносы на обязательное страхование основного производственного персонала в размере 61,20 тыс.руб. на основании положений статьи 252 Налогового кодекса РФ (как не обоснованные расходы);

- общехозяйственные расходы в размере 127,56 тыс.руб. на основании положений статьи 252 Налогового кодекса РФ (как не обоснованные расходы);

- Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем, в размере 298,93 тыс.руб. на основании положений статьи 252 Налогового кодекса РФ (как не обоснованные расходы).

Нормативы технологических затрат электрической энергии и химических реагентов:

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2026 год |
| --- | --- | --- |
|  |  | План Министерства |
| Технологические затраты электрической энергии (водоотведение) | тыс.кВт.ч/год | 0 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт.ч/куб.м | - |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт.ч/куб.м | - |
| Технологические затраты химических реагентов (водоотведение) | кг/год | - |
|  | г/куб.м (мг/л) | - |

Фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения отсутствуют, так как государственное регулирование вводится впервые.

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения:

| № | Наименование показателя | Единица измерения | План на 2026 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Надежность и бесперебойность водоотведения |  |  |
| 1.1. | Количество аварий и засоров на объектах централизованной системы водоотведения в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 9,81 |
| 2. | Качество очистки сточных вод |  |  |
| 2.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0 |
| 2.2. | Доля поверхностных сточных вод,не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | - |
| 2.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения | % | 100 |
| 3. | Энергетическая эффективность |  |  |
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема | кВт ч/куб. м | - |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт ч/куб. м | - |

Расчетные одноставочные тарифы на водоотведение для потребителей МКП «Коммунальщик» на территории р.п. Сосновоборск Сосновоборского района Пензенской области с календарной разбивкой составили:

- с 30 апреля 2026 года по 30 сентября 2026 года 25,66 руб. за 1 куб. м (НДС не облагается в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации);

- с 1 октября 2026 года по 31 декабря 2026 года 28,69 руб. за 1куб. м (НДС не облагается в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации).

Сагайдачный Д.И. озвучил позицию Пензенского УФАС России, отраженную в письме от 22.04.2026 № ЕП/2028/26, что информация о планируемом решении в рамках текущего вопроса принята к сведению.

МКП «Коммунальщик» с проектом приказа Министерства об установлении тарифов ознакомлено и согласно.

Сагайдачный Д.И. предложил вынести на голосование утверждение одноставочных тарифов на водоотведение для потребителей МКП «Коммунальщик» на территории р.п. Сосновоборск Сосновоборского района Пензенской области с календарной разбивкой в размере:

- с 30 апреля 2026 года по 30 сентября 2026 года 25,66 руб. за 1 куб. м (НДС не облагается в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации);

- с 1 октября 2026 года по 31 декабря 2026 года 28,69 руб. за 1 куб. м (НДС не облагается в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации).

Голосование членов Правления: «За» - единогласно.

Постановили: установить одноставочные тарифы на водоотведние для потребителей МКП «Коммунальщик» на территории р.п. Сосновоборск Сосновоборского района Пензенской области с календарной разбивкой в размере:

- с 30 апреля 2026 года по 30 сентября 2026 года 25,66 руб. за 1 куб. м (НДС не облагается в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации);

- с 1 октября 2026 года по 31 декабря 2026 года 28,69 руб. за 1куб. м (НДС не облагается в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации).

Протокол вела                                                                                                             Д.А. Мордовина