УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель Министра жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области

__________________________Д.И. Сагайдачный

Протокол № 67

заседания Правления Министерства жилищно-коммунального хозяйства

и гражданской защиты населения Пензенской области

от 14 ноября 2025 года                                                                                                            г. Пенза

| Члены Правления Министр жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, Председатель Правления | - М.А. Панюхин |
| --- | --- |
| Первый заместитель Министра жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, Заместитель Председателя Правления | - Д.И. Сагайдачный |
| Начальник Управления регулирования тарифов и энергетики, член Правления | - А.В. Суворов |
| Начальник отдела ценообразования на лекарственные средства, транспортные и коммунальные услуги Управления регулирования тарифов и энергетики, член Правления | - Ю.А. Дасаева |
| Начальник отдела регулирования тарифов на топливно-энергетические ресурсы, услуги по их передаче и поставке Управления регулирования тарифов и энергетики, член Правления | - Н.А. Сибирева |
| Заместитель начальника правового Управления, член Правления | - О.А. Куличенко |
| Начальник отдела отраслевых технологий, энергетики и энергосбережения Управления регулирования тарифов и энергетики, член Правления | - А.Е. Белонучкин |
| Руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Пензенской области, член Правления На заседании правления присутствовали: 6 членов Правления | - Е.Н. Демидова |
| Государственные гражданские служащие Министерства: Консультант отдела ценообразования на лекарственные средства, транспортные и коммунальные услуги Управления регулирования тарифов и энергетики | - Н.М. Андреева |
| Приглашенные: |  |
| Начальник отдела экономического планирования ООО «Горводоканал» | - Е.А. Ротанова |
| И.о. директора по экономике и финансам ООО «Горводоканал» | - Т.И. Мошкина |
| Заместитель директора капитального строительства по инвестициям ООО «Горводоканал» | - С.В. Жеворченков |

Слушали: об утверждении платы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения ООО «Горводоканал» в индивидуальном порядке.

В связи с отсутствием Председателя Правления - Министра жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области М.А. Панюхина (командировка) на заседании Правления председательствовал заместитель Председателя Правления – первый заместитель Министра жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области Д.И. Сагайдачный.

В связи с установлением платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения ООО «Горводоканал» для объектов капитального строительства, заявителями по которым являются ООО «Специализированный застройщик «Нова» и ООО «СЗ «Терновского 222», в индивидуальном порядке:

- объем отпуска воды не определен;

- метод регулирования тарифов не предусмотрен;

- долгосрочные параметры регулирования тарифов не предусмотрены;

- корректировка необходимой валовой выручки не предусмотрена;

- нормативы технологических затрат электрической энергии и (или) химических реагентов не предусмотрены;

- фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения отсутствуют;

- нормативы потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке не предусмотрены;

- перечень и величина параметров, предусмотренные пп. «з» пункта 29 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Правила), не учтены, так как метод регулирования не предусмотрен.

Инвестиционная программа по виду деятельности «технологическое присоединение» не утверждалась. Проект инвестиционной программы отсутствует.

Обосновывающий материал прошел экспертизу правового Управления и отдела отраслевых технологий, энергетики и энергосбережения Управления регулирования тарифов и энергетики Министерства.

Андреева Н.М. проинформировала, что в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает 250 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения с наружным диаметром, превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки), а также при наличии письменного согласия заявителя в случае подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам водоснабжения, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2021 г. № 2130 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», размер платы за подключение устанавливается органом регулирования тарифов индивидуально с учетом расходов на реализацию мероприятий, обеспечивающих техническую возможность подключения, в том числе расходов на реконструкцию и (или) модернизацию существующих объектов централизованных систем водоснабжения.

- ООО «Горводоканал» обратилось 20.10.2025 вх. № 3574 в адрес Министерства с заявлением об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения ООО «Горводоканал» для объекта капитального строительства, заявителем по которому является ООО «Специализированный застройщик «Нова», в индивидуальном порядке.

Объем подключаемой нагрузки для ООО «Специализированный застройщик «Нова» составил 1907,07 куб. м/сут.

На основе анализа обосновывающих материалов установлено, что организацией-заявителем заявлены следующие расходы:

- На модернизацию насосной станции 2-го подъема площадки «Кирпичная» (демонтажные работы, покупку и монтаж оборудования).

Организацией заявлены расходы в размере 13 594,575 тыс. руб. Министерством принято 13 461,98 руб. Расходы в размере 132,60 тыс. руб. (сметная прибыль) исключены на основании положений статьи 252 Налогового кодекса РФ (как необоснованные расходы).

- На выполнение работ по проектированию.

Организацией заявлены расходы в размере 2 437,39 тыс. руб. Министерством приняты расходы в размере 2 412,05 тыс. руб. Расходы в размере 25,34 тыс. руб. исключены на основании п. 22 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 (далее – Основы ценообразования).

- Налог на прибыль.

Организацией заявлены расходы в размере 5 343,99руб. Министерством приняты расходы по данной статье в размере 5 291,34 тыс. руб. Сумма в размере 52,65 тыс. руб. исключена Министерством на на основании на основании положений статьи 252 Налогового кодекса РФ (как необоснованные расходы).

- Расходы на получение экспертного заключения по вопросам обоснованности выполнения мероприятий по модернизации насосной станции 2-го подъема площадки «Кирпичная».

Организацией заявлены расходы размере 271,49 тыс. руб. Данные затраты исключены в полном объеме на основании п. 22 Основ ценообразования.

В результате анализа обоснованности расходов, связанных с подключением (технологическим присоединением) к централизованной системе водоснабжения ООО «Горводоканал» для объекта капитального строительства, заявителем по которому является ООО «Специализированный застройщик «Нова», в индивидуальном порядке, определены следующие статьи затрат:

| № п/п | Наименование | Ед. из. | Стоимость (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на мероприятие по увеличению мощности-Модернизация насосной станции 2 подъема "Кирпичная" | тыс. руб. | 15 874,03 |
| 2 | Расходы на получение экспертного заключения | тыс. руб. | 0 |
| 3 | Налог на прибыль | тыс. руб. | 5 291,34 |
| 4 | Итого с налогом на прибыль 25 % | тыс. руб. | 21 165,37 |

Таким образом, размер платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения ООО «Горводоканал» для объекта капитального строительства, заявителем по которому является ООО «Специализированный застройщик «Нова», в индивидуальном порядке составил:

| № п/п | Заявитель | Местонахождение объектов капитального строительства (кадастровые номера земельных участков) | Плата за подключение без учета НДС (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Специализированный застройщик «Нова» | Пензенская область, Пензенский район, с. Засечное; 58:24:0381301:582 | 21 165,37 |

Сагайдачный Д.И. проинформировал, что в установленные законодательством сроки члену Правления – представителю антимонопольного органа предоставлены материалы к заседанию Правления (письмо от 07.11.2025 №14-05-2841). Пензенское УФАС России в письме от 10.11.2025 № ЕД/5318/25 выразило свою позицию по рассматриваемому вопросу, сообщив о том, что информация о планируемом решении принята к сведению.

Сагайдачный Д.И. уточнил у представителей ООО «Горводоканал», имеются ли у них возражения или замечания по материалам, которые были представлены в адрес                                         ООО «Горводоканал». Представители сообщили, что возражений и замечаний по представленным материалам не имеется.

Сагайдачный Д.И. предложил вынести на голосование утверждение платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения ООО «Горводоканал» для объекта капитального строительства, заявителем по которому является ООО «Специализированный застройщик «Нова», в индивидуальном порядке в следующем размере:

| № п/п | Заявитель | Местонахождение объектов капитального строительства, кадастровые номера земельных участков | Расходы на строительство и модернизацию, учтенные при установлении платы за подключение (технологическое присоединение), тыс. руб. | Налог на прибыль, тыс. руб. | Плата за подключение (технологическое присоединение) без учета НДС (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Специализированный застройщик «Нова» | Пензенская область, Пензенский район, с. Засечное; 58:24:0381301:582 | 15 874,03 | 5 291,34 | 21 165,37 |

Голосование членов Правления: «За» - единогласно.

Постановили: установить и ввести в действие плату за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения ООО «Горводоканал» для объекта капитального строительства, заявителем по которому является ООО «Специализированный застройщик «Нова», в индивидуальном порядке в следующем размере:

| № п/п | Заявитель | Местонахождение объектов капитального строительства, кадастровые номера земельных участков | Расходы на строительство и модернизацию, учтенные при установлении платы за подключение (технологическое присоединение), тыс. руб. | Налог на прибыль, тыс. руб. | Плата за подключение (технологическое присоединение) без учета НДС (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Специализированный застройщик «Нова» | Пензенская область, Пензенский район, с. Засечное; 58:24:0381301:582 | 15 874,03 | 5 291,34 | 21 165,37 |

- ООО «Горводоканал» обратилось 20.10.2025 вх. № 3575 в адрес Министерства с заявлением об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения ООО «Горводоканал» для объекта капитального строительства, заявителем по которому является ООО «СЗ «Терновского 222», в индивидуальном порядке.

Объем подключаемой нагрузки для ООО «СЗ «Терновского 222» составил 288,10 куб. м/сут.

На основе анализа обосновывающих материалов установлено, что организацией-заявителем заявлены следующие расходы:

- На модернизацию насосной станции 2-го подъема площадки «Кирпичная» (демонтажные работы, покупку и монтаж оборудования).

Организацией заявлены расходы в размере 2 053,72 тыс. руб. Министерством принято                   2 033,69 руб. Расходы в размере 20,03 тыс. руб. (сметная прибыль) исключены на основании положений статьи 252 Налогового кодекса РФ (как необоснованные расходы).

- На выполнение работ по проектированию.

Организацией заявлены расходы в размере 368,21 тыс. руб. Министерством приняты расходы в размере 364,39 тыс. руб. Расходы в размере 3,83 тыс. руб. исключены на основании п. 22 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 (далее – Основы ценообразования).

- Налог на прибыль.

Организацией заявлены расходы в размере 807,31 руб. Министерством приняты расходы по данной статье в размере 799,36 тыс. руб. Сумма в размере 7,95 тыс. руб. исключена Министерством на на основании на основании положений статьи 252 Налогового кодекса РФ (как необоснованные расходы).

- Расходы на получение экспертного заключения по вопросам обоснованности выполнения мероприятий по модернизации насосной станции 2-го подъема площадки «Кирпичная».

Организацией заявлены расходы размере 41,013 тыс. руб. Данные затраты исключены в полном объеме на основании п. 22 Основ ценообразования.

В результате анализа обоснованности расходов, связанных с подключением (технологическим присоединением) к централизованной системе водоснабжения                                      ООО «Горводоканал» для объекта капитального строительства, заявителем по которому является ООО «СЗ «Терновского 222», в индивидуальном порядке, определены следующие статьи затрат:

| № п/п | Наименование | Ед. из. | Стоимость (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на мероприятие по увеличению мощности-Модернизация насосной станции 2 подъема "Кирпичная" | тыс. руб. | 2 398,08 |
| 2 | Расходы на получение экспертного заключения | тыс. руб. | 0 |
| 3 | Налог на прибыль | тыс. руб. | 799,36 |
| 4 | Итого с налогом на прибыль 25 % | тыс. руб. | 3 197,44 |

Таким образом, размер платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения ООО «Горводоканал» для объекта капитального строительства, заявителем по которому является ООО «СЗ «Терновского 222», в индивидуальном порядке составил:

| № п/п | Заявитель | Местонахождение объектов капитального строительства (кадастровые номера земельных участков) | Плата за подключение без учета НДС (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «СЗ «Терновского 222» | Пензенская область, г. Пенза, ул. Терновского, з/у 222; 58:29:3008001:13951 | 3 197,44 |

Сагайдачный Д.И. проинформировал, что в установленные законодательством сроки члену Правления – представителю антимонопольного органа предоставлены материалы к заседанию Правления (письмо от 07.11.2025 №14-05-2841). Пензенское УФАС России в письме от 10.11.2025 № ЕД/5318/25 выразило свою позицию по рассматриваемому вопросу, сообщив о том, что информация о планируемом решении принята к сведению.

Сагайдачный Д.И. уточнил у представителей ООО «Горводоканал», имеются ли у них возражения или замечания по материалам, которые были представлены в адрес                                         ООО «Горводоканал». Представители сообщили, что возражений и замечаний по представленным материалам не имеется.

Сагайдачный Д.И. предложил вынести на голосование утверждение платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения ООО «Горводоканал» для объекта капитального строительства, заявителем по которому является ООО «СЗ «Терновского 222», в индивидуальном порядке в следующем размере:

| № п/п | Заявитель | Местонахождение объектов капитального строительства, кадастровые номера земельных участков | Расходы на строительство и модернизацию, учтенные при установлении платы за подключение (технологическое присоединение), тыс. руб. | Налог на прибыль, тыс. руб. | Плата за подключение (технологическое присоединение) без учета НДС (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «СЗ «Терновского 222» | Пензенская область, г. Пенза, ул. Терновского, з/у 222; 58:29:3008001:13951 | 2 398,08 | 799,36 | 3 197,44 |

Голосование членов Правления: «За» - единогласно.

Постановили: установить и ввести в действие плату за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения ООО «Горводоканал» для объекта капитального строительства, заявителем по которому является ООО «СЗ «Терновского 222», в индивидуальном порядке в следующем размере:

| № п/п | Заявитель | Местонахождение объектов капитального строительства, кадастровые номера земельных участков | Расходы на строительство и модернизацию, учтенные при установлении платы за подключение (технологическое присоединение), тыс. руб. | Налог на прибыль, тыс. руб. | Плата за подключение (технологическое присоединение) без учета НДС (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «СЗ «Терновского 222» | Пензенская область, г. Пенза, ул. Терновского, з/у 222; 58:29:3008001:13951 | 2 398,08 | 799,36 | 3 197,44 |

Протокол вела                                                                                                      	Н.М. Андреева